## Rozpočet
Přístavba a stavební úpravy zbrojnice JSDH
Sovětice
Silnoproudá elektrotechnika
Pro montáž a dodávku je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek
a specifikací materiálů všech profesí.
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace,
revizních prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení.
Každá položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách
a úhradě licencí potřebných SW).
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak,
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality.
Pokud dodavatel nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady -
splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.
Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.
Rekapitulace :
Dodávka | 0
Montáž - materiál | 0
Montáž - práce | 0
Celkem | 0
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Dodávky
Rozváděč R1, viz výkresová část | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0
Montážní materiál a práce
MONTÁŽ ROZVÁDĚČŮ
Rozváděč p.om. (do 50kg) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič B20/3 (10kA), doplnění HR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
CYKY 3ox1,5, pevně, včetně ukončení a prořezu | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY 3Jx1,5, pevně, včetně ukončení a prořezu | m | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY 3Jx2,5, pevně, včetně ukončení a prořezu | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY 5Jx2,5, pevně, včetně ukončení a prořezu | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY 5Jx4, pevně, včetně ukončení a prořezu | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ SILOVÝ,IZOLACE PVC, UZEMNĚNÍ
CY 6 zž, pevně | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Pásek FeZn 30/4 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE, SVORKY
Krabice přístrojová 67/3 vč. upevnění, zapojení vodičů | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice univerzální 68-1903 vč. upevnění, zapojení vodičů | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice odbočná 125E vč. Upevnění (pro EPS2) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ekvipotenciální svorkovnice (EPS2, pro HOP) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorky 2x2,5mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorky 3x2,5mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY
Zásuvka 230V/16A/IP20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka 400V/16A, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČE
Tlačítko 1-pól. 250V, 10A, IP20 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA (včetně zdrojů)
Svítidlo A : zářivkové s krytem, EP, 2x58W, IP40, přisazené | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Příspěvek na ekologickou likvidaci svítidel a zdrojů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
STAVEBNÍ PRÁCE
Vybourání zdí pro rozváděče a vybourání prostupů pro kabeláž | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Sekání rýh pro kabely do šířky 300mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
Zapravení a zaštukování rýhy | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
Sádra stavební | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Lešení lehké - pracovní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HZS
Utěsnění prostupů kabelů mezi jednotlivými prostory | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávka a práce nespecifikované | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Koordinace s pomocnými pracemi | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Funkční odzkoušení zařízení | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Zhotovení výrobní dokumentace | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Zhotovení dokumentace skutečného provedení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 10000
Výchozí revize | hod | 17 |  | 0 |  | 0 | 10000
Spolupráce s revizním technikem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 10000
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0