Příloha č. 2 Technická specifikace

Zadání  dodávky  šikmé schodišťové plošiny:

Šikmá schodišťová  plošina  bude umístěna uvnitř objektu  na vstupním schodišti a bude propojovat  1.NP se 2. NP. Profil i půdorys schodiště je součástí tohoto zadání.

Technické parametry ( nižší hodnoty budou považovány za nesplnění  podmínek zadání):

- počet stanic  .........................2

- plošina  ...............................800 x 1050 mm,

- protiskluzová úprava povrchu podlahy plošiny,

- zahnuté sklopné nerezové bariéry,

- nosnost ...............................250kg,

- rychlost jízdy ..........3 – 6 m/sec – variabilní,

- vyjetí plošiny na horní podestu,

- napájení  1+N+ PE 230 V,  ovládací napětí  24 V,

- sklápění plošiny a nájezdů vč. ochranných bariér  manuální,

- horizontální stabilizace na jízdní dráze,

- povrchová úprava .............prášková  barva komaxit

- odnímatelné ovládání na plošině pro doprovázející osobu,

- uzamčení sklápění plošiny,

- uzamykání nástěnných ovladačů  klíčem,

- velkoplošná tlačítka pro jízdu nahoru / dolů a STOP (na plošině i na nástupištích),

- omezovač rychlosti a zachycovač,

- funkce blokování jízdy při kontaktu s překážkou,

- bezpečnostní optické závory s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou na bocích plošiny.

Součástí dodávky je:

- projektová dokumentace,

- kompletní schodišťová plošina  (stroj  s příslušenstvím),

- doprava  a instalace  plošiny v objektu  objednatele,

- zkoušky a uvedení plošiny do provozu,

- předání technické dokumentace a zaškolení  pracovníků  objednatele.

Záruka:

- záruční doba  (minimálně) ...................36 měsíců,

- záruční servis  -  na základě  telefonické nebo e-mailové  zprávy  o poruše reakce  servisního střediska do 48 hodin,

- pozáruční servis po dobu  životnosti   instalovaného zařízení.

Ing. František  Načeradský

# V Pardubicích   30. 5. 2017