## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet
Zařízení
1.01 | VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ D 200mm, 600m3/hod, dp=150Pa, 100W/230V | ks | 1
1.02 | SPONA RYCHLOUPÍNACÍ D200 | ks | 2
1.03 | TLUMIČ HLUKU D200 délka 900mm | ks | 2
| KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 10% tvarovek | bm | 29.3
| MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL | kpl | 1
| MONTÁŽ A DODÁVKA | kpl | 1
Zařízení - celkem