## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - REKAPITULACE OBJEKTU
- ROZVOD PLYNU
Akce: ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ V JAROMĚŘI - BUDOVA DRUHÉHO STUPNĚ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO UČEBNU FYZIKY, CHEMIE
Investor: Základní škola Boženy Němcové v Jaroměři, Husovo nám. 352, 551 01 Jaroměř
Stupeň PD: Dokumentace pro ohlášení stavby
| Kód položky | popis |  | cena celkem
|  | CELKEM BEZ DPH |  | 0
S | 800-723 | Rozvod plynu |  | 0
S | 800-783 | Nátěry |  | 0
S | 800-723 B | Demontáže |  | 0
S | 801-1 | Pomocné stavební práce |  | 0
S | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  | 0
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S |  | 0 |  | 0
S |  | 0 |  | 0
| CELKOVÝ SOUČET ZA ROZVOD PLYNU BEZ DPH |  |  | 0
| CELKOVÝ SOUČET ZA ROZVOD PLYNU VČETNĚ DPH 21% |  |  | 0
DPH 21%
|  | Trutnov, 02/2018 Vypracoval: | Marie Dvořáková
T-FESTING s.r.o. Trutnov

## Soupis prací
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - ROZVOD PLYNU
Akce: ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ V JAROMĚŘI - BUDOVA DRUHÉHO STUPNĚ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO UČEBNU FYZIKY, CHEMIE
Investor: Základní škola Boženy Němcové v Jaroměři, Husovo nám. 352, 551 01 Jaroměř
Stupeň PD: Dokumentace pro ohlášení stavby
|  | položka | MJ | počet MJ | cena | cena celkem
|  | CELKEM ROZVOD PLYNU BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | CELKEM ROZVOD PLYNU VČETNĚ 21% DPH |  |  |  | 0
S | 800-723 | Rozvod plynu |  |  |  | 0
| 723181022 | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15 (Cu 18) | m | 4 |  | 0
| 723181023 | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 22 (Cu 22) | m | 14 |  | 0
| 723181024 | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 25 (Cu 28) | m | 3 |  | 0
| R | Potrubí - příplatek za vedení v kanálku | m | 4.5 |  | 0
| R | Potrubí - zalití po celém obvodu min. 20 mm vrstvou hmoty zabraňující korozi - např. asfaltu (vyplnit celý prostor kanálku) | m | 4.5 |  | 0
| R | Chránička Cu 42 | m | 0.8 |  | 0
| 723231162 | Kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové s koulí "DADO", vnitřní závit těžká řada G 1/2 | kus | 2 |  | 0
| 723231163 | Kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové s koulí "DADO", vnitřní závit těžká řada G 3/4 | kus | 2 |  | 0
| R | Napojení na stávající rozvod plynu - na stávající hlavní uzávěr učebny DN 32 | soubor | 1 |  | 0
| R | Provedení podpěr plynového potrubí - nekovové příchytky | soubor | 1 |  | 0
| R | Vodivé pospojení potrubí a uzávěrů | soubor | 1 |  | 0
| 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 21 |  | 0
| R | Tlaková zkouška těsnosti plynovodního potrubí | hod | 4 |  | 0
| 998723203 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1.14 | 0 | 0
S | 800-783 | Nátěry |  |  |  | 0
| R | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva matný povrch 3x antikorozní, 1x základní, 1x email - v kanálku | m | 4.5 |  | 0
S | 800-723 B | Demontáže |  |  |  | 0
| R | Demontáž potrubí plynovodu a uzávěrů včetně vnitrostaveništního přemístění vybouraných (demontovaných) hmot, uložení vybouraných (demontovaných) hmot na skládku, poplatku za skládku | soubor | 1 |  | 0
S | 801-1 | Pomocné stavební práce |  |  |  | 0
| R | Doplňkové stavební práce | soubor | 1 |  | 0
- prostupy zdmi pro plynovod včetně začištění
- prostupy stěnou stolu s digestoří
S | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0
| R | HZS - revize plynového zařízení | soubor | 1 |  | 0
|  | Trutnov, 02/2018 |  | Vypracoval: | Marie Dvořáková
T-FESTING s.r.o. Trutnov