## UT-Výkaz
Investor |  | Obec Borek
Adresa |  | Borek č.p. 8
Akce |  | Rekonstrukce OÚ, Borek č.p. 8
VÝKAZ VÝMĚR - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | REKAPITULACE
2 |  | Ústřední vytápění
3 |  | 1. Kotelna | soubor | 1 | 0 | 0
4 |  | 2. Strojovna | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | 3. Potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | 4. Armatury | soubor | 1 | 0 | 0
7 |  | 5. Otopná tělesa | soubor | 1 | 0 | 0
8 |  | 6. Nátěry | soubor | 1 | 0 | 0
9 |  | 7. Izolace | soubor | 1 | 0 | 0
10 |  | 8. Stavební přípomoce | soubor | 1 | 0 | 0
11 |  | 9. Ostatní | soubor | 1 | 0 | 0
12 |  | Přesum hmot, doprava |  | 5% | 0 | 0
13 |  | SOUČET |  |  |  | 0
14 |  | DPH |  | 20% | 0 | 0
15 |  | CELKEM včt. DPH |  |  |  | 0
16 | 731 | 1. Kotelna
17 |  | elektrokotel 18 kW (6/6/6 kW), PN 2,5 | ks | 1 | 0 | 0
18 |  | prostorový termostat, programovatelný (týdenní program) | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | montáž elektrokotle | soubor | 1 | 0 | 0
20 |  | montáž protorového termostatu včt. kabeláže | soubor | 1 | 0 | 0
21 |  | SOUČET |  |  |  | 0
22 | 732 | 2. Strojovna
23 |  | expanzní nádoba, tlaková s membránou, 18 l, PN 6 | ks | 1 | 0 | 0
24 |  | kulový kohout se zajištěním pro tlak. expnanzní nádobu, G 3/4" | ks | 1 | 0 | 0
25 |  | orientační štítky | ks | 3 | 0 | 0
26 |  | montáž zařízení strojovny UT (dle výše uvedené specifikace) | soubor | 1 | 0 | 0
27 |  | SOUČET |  |  |  | 0
28 | 733 | 3. Potrubí
29 | 733 22-2202 | potr. z trub. Cu, polotvrdých, spoj. tvrdým pájením, Ø 15/1 | m | 110 | 0 | 0
30 | 733 22-2203 | potr. z trub. Cu, polotvrdých, spoj. tvrdým pájením, Ø 18/1 | m | 45 | 0 | 0
31 | 733 22-2204 | potr. z trub. Cu, polotvrdých, spoj. tvrdým pájením, Ø 22/1,5 | m | 40 | 0 | 0
32 | 733 22-4202 | příplatek k cenám, za potr. vedené v kotel. a strojov., Ø 15/1 | m | 1 | 0 | 0
33 | 733 22-4203 | příplatek k cenám, za potr. vedené v kotel. a strojov., Ø 18/1 | m | 1 | 0 | 0
34 | 733 22-4204 | příplatek k cenám, za potr. vedené v kotel. a strojov., Ø 22/1,5 | m | 5 | 0 | 0
35 | 733 29-1101 | zkoušky těsnosti potr. z trubek Cu, Ø do 35 mm | m | 195 | 0 | 0
36 |  | SOUČET |  |  |  | 0
37 | 734 | 4. Armatury
38 |  | vyvaž. ventil závit., včt. nástavců pro měřící jehly, bez vyp., G 3/4" | ks | 1 | 0 | 0
39 |  | odlučovač vzduchu_mikrobublin, do svislého potrubí, G 3/4", kV 10,7, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
40 |  | odlučovač nečistot_kalů, do svislého potrubí, G 3/4", Kv 10,7, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
41 |  | přímé nebo rohové H šroubení pro VK otopná tělesa | ks | 19 | 0 | 0
42 |  | adaptér pto otopná tělesa VK, 1/2"x3/4" | ks | 38 | 0 | 0
43 |  | svěrné spojky pro otopná tělesa VK, 3/4" IG x 15 | ks | 38 | 0 | 0
44 |  | kapalinová termotatická hlavice s připojením M30x1,5 | ks | 18 | 0 | 0
45 |  | pojistka_svěrný koužek proti krádeži a manipulaci pro kapal. termost. hlavici s připojením M30x1,5 | ks | 18 | 0 | 0
46 |  | ruční rýhovaná hlavice s připojením M30x1,5 | ks | 1 | 0 | 0
47 |  | kulový kohout plnoprůtokový, závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 35, G 3/4" | ks | 3 | 0 | 0
48 |  | filtr závitový, mosaz, G 3/4" | ks | 1 | 0 | 0
49 |  | automat. odvzd. ventil, včt. zpětného ventilku, G 1/2" | ks | 2 | 0 | 0
50 |  | vypouštěcí kulový kohout se sáčem, G 1/2" (had. vývod+zátka) | ks | 4 | 0 | 0
51 |  | termomanometr axiální, Ø 80 mm, 0÷120°C, 0÷6 bar, 1/4" | ks | 1 | 0 | 0
52 |  | teploměr kruhový, 0÷120°C, Ø 80 mm, TP 1.5 | ks | 1 | 0 | 0
53 |  | inhibitor koroze do soustavy pro nové otopné systémy | l | 2 | 0 | 0
54 |  | manometr 0÷400 kPa, typ 312, Ø 100 mm, TP 1.5 | ks | 1 | 0 | 0
55 |  | manometrická smyčka, stočená, s nátrubkovou přípojkou a s čepem, ČSN 13 7532.1, rozměr M20x1,5, PN 250 | ks | 1 | 0 | 0
56 |  | těsnění k tlakoměr., ČSN 137540.1 hliník, rozměr M20, PN 630 | ks | 1 | 0 | 0
57 |  | kohout tlakoměrový čepový zkušební, s nátrubkovou přípojkou, ČSN 137513.5 mosaz, rozměr M20x1,5, PN 25 | ks | 1 | 0 | 0
58 |  | přípojka tlakoměrová přechodová, M20 x G1/2" (vnitřní x vnější závit), ČSN 13 7521.1, PN 630 | ks | 1 | 0 | 0
59 | 734 20-9103 | montáž záv. armatur s jedním závitem, G 1/2" (DN 15) | ks | 8 | 0 | 0
60 | 734 20-9104 | montáž záv. armatur s jedním závitem, G 3/4" (DN 20) | ks | 4 | 0 | 0
61 | 734 20-9105 | montáž záv. armatur s jedním závitem, G 1" (DN 25) | ks | 19 | 0 | 0
62 | 734 20-9113 | montáž záv. armatur se dvěma závity, G 1/2" (DN 15) | ks | 19 | 0 | 0
63 | 734 20-9114 | montáž záv. armatur se dvěma závity, G 3/4" (DN 20) | ks | 7 | 0 | 0
64 |  | SOUČET |  |  |  | 0
65 | 735 | 5. Otopná tělesa
66 |  | deskové otopné těleso Ventil Kompakt, VK 11-6040 | ks | 1 | 0 | 0
67 |  | VK 21-6040 | ks | 2 | 0 | 0
68 |  | VK 21-6050 | ks | 1 | 0 | 0
69 |  | VK 22-6060 | ks | 1 | 0 | 0
70 |  | VK 22-6070 | ks | 3 | 0 | 0
71 |  | VK 22-6090 | ks | 2 | 0 | 0
72 |  | VK 22-6140 | ks | 3 | 0 | 0
73 |  | VK 33-6120 | ks | 1 | 0 | 0
74 |  | VKL 22-6040 | ks | 1 | 0 | 0
75 |  | VKL 22-6090 | ks | 2 | 0 | 0
76 |  | VKL 22-6140 | ks | 1 | 0 | 0
77 |  | VKL 33-6120 | ks | 1 | 0 | 0
78 | 735 15-9110 | montáž otop. těles panel., jednořadých, L do 1500 mm | ks | 1 | 0 | 0
79 | 735 15-9210 | montáž otop. těles panel., dvouřadých, L do 1140 mm | ks | 12 | 0 | 0
80 | 735 15-9220 | montáž otop. těles panel., dvouřadých, přes 1140 do 1500 mm | ks | 5 | 0 | 0
81 | 735 15-9320 | montáž otop. těles panel., třířadých, přes 1140 do 1500 mm | ks | 2 | 0 | 0
82 |  | SOUČET |  |  |  | 0
83 | 783 | 6. Nátěry
84 | 783 42-5414 | nátěry potrubí syntetické, do DN 50, lesklý povrch, 2x antik., 1x zákl., 2x email | m | 54 | 0 | 0
85 |  | SOUČET |  |  |  | 0
86 | 713 | 7. Izolace
87 |  | návlek. tep. izol. z polyetylénu, Ø15x20 | m | 100 | 0 | 0
88 |  | návlek. tep. izol. z polyetylénu, Ø18x20 | m | 45 | 0 | 0
89 |  | návlek. tep. izol. z polyetylénu, Ø22x20 | m | 40 | 0 | 0
90 |  | spony pro návl. izolaci z polyetylénu, sáček 100 ks | soubor | 8 | 0 | 0
91 |  | páska pro izol. z polyetylénu, 15m x 50mm x 3mm, šedá | ks | 2 | 0 | 0
92 | 713 46-3411 | montáž izol. tepel. potrubí a ohybů, potr. pouzdry, návlekovými izolačními hadicemi, potrubí a ohybů | m | 185 | 0 | 0
93 |  | SOUČET |  |  |  | 0
94 |  | 8. Stavební úpravy
95 |  | drážky ve zdi 200x100 mm, včt. obnovy povrchů zazděním a začištěním | m | 40 | 0 | 0
96 |  | prostupy 300x300 mm skrz nosné vodorovné kce do tl. 600 mm | soubor | 5 | 0 | 0
97 |  | SOUČET |  |  |  | 0
98 |  | 9. Ostatní
99 |  | hydronické vyvážení otopné soustavy - seřízení průtoků | ks | 1 | 0 | 0
100 |  | tlaková a topná zkouška | hod | 8 | 0 | 0
101 |  | dokumentace skutečného stavu UT - strojní část | soubor | 1 | 0 | 0
102 |  | SOUČET |  |  |  | 0
103 | Poznámka | EL = viz rozpočet EL
104 |  | ZT = viz rozpočet ZT
105 |  | Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.
106 | Vypracoval | T.Vinšálek
107 | Datum | prosinec 2011