## Položky
Pozice | Popis | Množství |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celková cena s DPH
|  | v m.j. |  | jedn. Cena s DPH | celk. cena s DPH | jed. cena s DPH | celk. cena s DPH
Rekapitulace nákladů
Dodávka
Montáž
Doprava
Lešení pro montáž VZT
Komplexní zkoušky, revize, zpracování PD skutečného stavu, atesty
Celkem | [6 empty] | 0
Ing. Tomáš Měkota
Zařízení č. 1 - Sociální zařízení - odvod vzduchu
1.01 | Nástěnný radiální ventilátor EB 100 T vč.doběhu a zpětné klapky | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Diagonální potrubní ventilátor TD-350/125 vč. spojovacích manžet VBM 125 a zpětné klapky RSK 125 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | Diagonální potrubní ventilátor TD-500/160 vč. spojovacích manžet VBM 160 a zpětné klapky RSK 160 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tlumič hluku MAA-160/900 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Žaluziová klapka PER-100 W | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Žaluziová klapka PER-125 W | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Žaluziová klapka PER-160 W | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Talířový ventil odvodní kovový KK-100 vč.zděře | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Talířový ventil odvodní kovový KK-125 vč.zděře | 7 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebné potrubí tlumící Sonoflex 100 | 5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebné potrubí tlumící Sonoflex 125 | 8 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stěnová mřížka SMU 12.5 300x100 | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. tvarovek | 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí SPIRO - ocel.pozink.plech, běžné provedení DN 100/20% tvarovek | 1 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí SPIRO - ocel.pozink.plech, běžné provedení DN 125/30% tvarovek | 18 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí SPIRO - ocel.pozink.plech, běžné provedení DN 160/40% tvarovek | 4 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Společenský sál - přívod a odvod vzduchu
2.01 | Parapetní přívodní jednotka směšovací pro 2-trubkový rozvod, topná voda, Flex-Geko typ GF81.M0W1.M00A2 vč.opláštění ZGF.8C072, ventilu VGF.R325.0L, regulace D4.306.DA, zedního rámu ZGF.8A371, protidešťové mřížky ZGF.8A331, tlumiče hluku ZGF.8A231 a ovladače Matrix OP44C | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | Parapetní přívodní jednotka směšovací pro 2-trubkový rozvod, topná voda, Flex-Geko typ GF81.M0W1.M00A2 vč.opláštění ZGF.8C072, ventilu VGF.R325.0L, regulace D4.304.ZD, zedního rámu ZGF.8A371, protidešťové mřížky ZGF.8A331 a tlumiče hluku ZGF.8A231 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Hlukově izolovaný radiální ventilátor IRAB/4-315A vč.2 ks tlumících vložek 600x350 a regulační klapky 600x350 se servopohonem Belimo NM230 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Buňka tlumiče hluku G 250x500/1500 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Buňka tlumiče hluku G 250x500/2000 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vyústka VK-1.0-R3 825x325 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výfukový kus 400x400 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. tvarovek | 37 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protihlukové izolace | 16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávka a montáž VZT celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0