#### TECHNICKÉ PODMÍNKY - ZADÁNÍ

| Základní údaje o veřejné zakázce |  |
| --- | --- |
| Název | Rekonstrukce a modernizace budovy obecního úřadu čp.46 v Sedlištích |
| Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízením v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. |  |

Identifikační údaje o zadavateli

| Název zadavatele: | Obec Sedliště |
| --- | --- |
| IČ: | 00277347 |
| Sídlo zadavatele: | Sedliště 46, 57001 Litomyšl |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: | Pavel Novák, starosta obce Mgr. Vlasta Macková, místostarostka obce |

Technické podmínky – specifikace dodávky:

Vybavení nábytkem 1.NP

| Položka číslo (z rozpočtu) | Kód (z rozpočtu) | Název položky (z rozpočtu) | Popis položky, technické podmínky |
| --- | --- | --- | --- |
| 288 | 766-30 OR | Kancelářský stůl | Kancelářský stůl z lamina, rozměry 150x70 cm až 160x80 cm, pevná výška stolu, 6 zásuvek, doporučený dekor buk, sv. šedá, hruška nebo kombinace |
| 289 | 766-31 OR | Kancelářská židle | Kancelářská židle na kolečkách, s područkami, nosnost 125 – 150 kg, gumová kolečka pro všechny typy podlah |
| 290 | 766-32 OR | Konferenční židle | Vybavení do m.č. 104 a 207, restaurační židle celodřevěná, nosnost 130 – 150 kg, odstín buk |
| 291 | 766-33 OR | Stůl do m.č. 104 a 207 | Restaurační stůl o rozměrech 160 x 80 cm, stolový plát z lamina ( min.síla 35 mm), nohy z masivu odstín buk |
| 292 | 766-34 OR | Regál do m.č. 102 | Regál do knihovny, materiál lamino tl. min. 2 cm, výška 180-200 cm, šířka 80- 120 cm, hloubka min. 34 cm, doporučený dekor buk, sv. šedá, hruška nebo kombinace |
| Odstín buk | 766-35 OR | Skříň kancelářská | Skříň s posuvnými dveřmi, uzamykatelná, rozměry výška 180 – 200 cm, šířka 80 cm, hloubka min. 38 cm, doporučený dekor buk, sv. šedá, hruška nebo kombinace |
| 301 | 766-27 OR | Kuchyňská linka + spotřebiče do m.č.105 | Kuchyňská linka s vestavěnou ledničkou, čtyřplotýnkovou elektrickou varnou deskou a nerezovým dřezem s odkapávačem, celková šíře 350 cm. Doporučený dekor buk, sv. šedá, hruška, popř. kombinace, pracovní deska tl.min. 35 mm, dekor vhodný k dvířkovině skříněk. |

Vybavení nábytkem a drobným zařízením 2:NP

| Položka číslo (z rozpočtu) | Kód (z rozpočtu) | Název položky (z rozpočtu) | Popis položky, technické podmínky |
| --- | --- | --- | --- |
| 302 | 766-28 OR | Vybavení m.č.208 nábytkem + spotřebiče | Kuchyňská linka (pouze spodní skříňky), se zabudovaným čtyřplotýnkovou elektrickou varnou deskou, se dvěma dřezovými skříńkami, chladicí vitrínou ( výška min. 185 cm, čistý objem min.340 l), další spotřebiče – rychlovarná konvice , min. objem 1,7 l (příkon 1850 – 2200 W, ochrana proti přehřátí) |
| 156 | 725291136 R00 | Madlo dvojité sklopné | Sklopné madlo bílé barvy, délka 852 mm pro WC pro tělesně postižené |
| 157 | 9-11 OR | Sklopné zrcadlo na stěnu | Pro WC pro tělesně postižené |
| 160 | 55149033R | Koš odpadkový | Nerezový odpadkový koš nášlapný, objem 18 – 35 l |
| 161 | 615290319R | Zrcadlo | Zrcadlo o rozměrech 30 x 45 cm až 50 x 70 cm |
| 162 | 9-6 OR | Zásobník na tekuté mýdlo | Nástěnný dávkovač mýdla o objemu 1 l, plastový bílý |
| 163 | 55149011R | Zásobník na papírové ručníky | Nástěnný zásobník na papírové ručníky (skládané), plastový bílý |

Další doporučení investora

| Položka číslo (z rozpočtu) | Kód (z rozpočtu) | Název položky (z rozpočtu) | Popis položky, technické podmínky |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 | 59593024R | Podhled akustický | Sádrokartonový akustický podhled, desky o rozměrech 60x60cm až 120 x 240 cm |
| 305 | 553-1 OR | Nerezové zábradlí před okna sálu | Madlo zábradlí je ve výšce 1100 mm nad parapetem okna, mezery mezi zábradelní výplní max. 80 mm, vzdálenost zábradlí od fasády je 80 mm. |
| 155 | 9-1 OR | Stříška nad vstupem do 2.NP | Skleněná stříška zavěšená na nerezových táhlech, rozměr 3,6 x 1,5 m |
| 158 | 9-2 OR | Stříška nad vstupem do sálu | Skleněná stříška na nerezových táhlech, rozměr 2,8 x 1,5 m |
| 159 | 9-3 OR | Stříška nad vstupem do obchodu | Skleněná stříška na nerezových táhlech, rozměr 2,4 x 7,1 m |
| 340 | 786621121 | Žaluzie lamelové do oken | Vnitřní žaluzie horizontální do oken místností č. 102,103,104,122 a 208, doporučený barevný odstín: stříbrná nebo světle hnědá nebo béžová |
| 307 | 767-1 OR | Ocelové zábradlí podél venkovních schodišť | Ocelové zábradlí výšky 1100 mm musí odpovídat parametrům ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí |
| 285 | 766-26 | Střešní výlez na plochou střechu | Komplet střešního výlezu obsahuje nůžkové shrnovací schody zabudované v poklopu podhledu a zateplený střešní výlez, rozměr otvoru ve stropě 150 x 70 cm |
| 333 | 597813526R | Obklady | Obklad matný, ve světlých přírodních odstínech, vzájemně kombinovatelný Rozměry v cm: 25x35 až 30x60 |
| 314 | 597642032R | Dlažba | Vysoký stupeň otěruvzdornosti, určený pro namáhané prostory, rozměr 30x30 cm až 60x60 cm |
| 315 | 597623123R | Dlažba | Dlaždice určené pro namáhané prostory, , barevný odstín korespondující s obklady, rozměr 30x30 cm až 60x60 cm |

Prohlášení účastníka:

Svým podpisem stvrzujeme, že naše nabídka splňuje veškeré jednotlivé výše uvedené technické podmínky a parametry.

V ………………………… dne …………………………

……………………………………………………

jméno, funkce

podpis oprávněného zástupce účastníka