## REKAPITULACE
SITEL spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10 - Slatiny
Stavba: | Nástavba ZŠ Sion - realizace |  |  | Vypracoval : | Stanislav Smrčka
Číslo nabídky : | 15-024-SMST |  |  | Dne : | 2015-11-27
Objekt: | slaboproudé instalace
| REKAPITULACE | MATERIÁL | MONTÁŽ | CELKEM
| NZS Toa | 0 | 0 | 0
| RWA odvětrání kouře | 0 | 0 | 0
| Strukturovaná kabeláž | 0 | 0 | 0
| PZTS Digiplex | 0 | 0 | 0
| CCTV Samsung | 0 | 0 | 0
| Videotelefon Videx | 0 | 0 | 0
| - CELKEM BEZ DPH | 0 | 0 | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| - CELKEM s DPH |  |  | 0
cenová nabídka neobsahuje:
- přívody 230V pro napájení slabo
- lešení nad 1,9m
- zednické práce
- zařízení staveniště
- dodávku A/V techniku vč Hifi ozvučení
- úpravu a přípravu vchodových dveří pro zabudování zámků a otvíračů
Poznámky :

## NZS
SITEL spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/46, Praha 10 - Slatiny
Stavba: |  | Nástavba ZŠ Sion - realizace | [5 empty] | Vypracoval : | Stanislav Smrčka
Číslo nabídky : |  | 15-024-SMST | [5 empty] | Dne : | 2015-11-27
Objekt: |  | slaboproudé instalace
Číslo položky | značení materiálu | text | m.j. | počet jednotek | jednotková cena materiál | celkem materiál | jednotková cena montáž | celkem montáž | celkem
1 |  | NZS Toa
1.1 | VM-3360VA | TOA EN54-16 certifikovaný systémový řídicí zesilovač 360W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 |  | TOA Systémový napájecí zdroj | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | VX-2000PF | TOA Rám pro vestavbu napájecích zdrojů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | VX-2000DS | TOA EN54-4 certifikovaný manager napájení 24V a nabíječ akumulátorů 2x12V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | RM-300MF | TOA Požární mikrofonní stanice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | PS12750 V0 | AKU 12V/75Ah ohniodolné provedení, šroubové svorky M6, životnost až 10 let | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | BS-678BSW | TOA EN54-24 cert. reproduktor nástěnný 6W/100V, MDF, bílý | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.9 |  | KABEL PRAFlaGuard 4x2x0.8/ | M | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 |  | Kabel PraflaDur 2x2,5 | m | 1155 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 |  | příchytka s PO odolností | m | 4050 |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 |  | trubka 2323 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 |  | pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.14
1.15
1.16 |  | DS326080-A Stojanový rozvaděč,32U,š.600mm,hl.800mm, RAL 7035 + RAL 5005 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.17 |  | 19" nap.panel 8x230V ČSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.18 |  | police 450nn | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.19
1.20 |  | Oživení zkušební provoz, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.21 |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.22 |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.23 |  | Provozní kinha rozhlasu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.24 |  | revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.25 |  | PPV z materiálu a montáží | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.26 |  | doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.27 |  | PD skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | NZS - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## RWA
SITEL spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/46, Praha 10 - Slatiny
Stavba: |  | Nástavba ZŠ Sion - realizace | [5 empty] | Vypracoval : | Stanislav Smrčka
Číslo nabídky : |  | 15-024-SMST | [5 empty] | Dne : | 2015-11-27
Objekt: |  | slaboproudé instalace
Číslo položky | značení materiálu | text | m.j. | počet jednotek | jednotková cena materiál | celkem materiál | jednotková cena montáž | celkem montáž | celkem
1 |  | RWA odvětrání kouře
1.1 |  | Otevření světlíku:
1.2
1.3 |  | 2 x ramenový otvírač EA-KL2 – 24V, 2A, E6/EV1 (2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 |  | 2 x konzole k otvírači (2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7
1.8 |  | Otevření dveří:
1.9
1.10 |  | 2 x ramenový otvírač FTA600 – 24V, 1.4A, E6/C-0 (2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 |  | 2 x konzole k otvírači (2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.14 |  | 2 x naprogramování výrobcem pro dvoukř. dveře (2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Elektromotorický zámek vč protiplechu, kování,řídící jednotky, průchodky a kabelu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Pasivní křídlo je třeba vybavit střelkou s aretací eff-eff ( | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | mechanická zástrč Abloy HZ27(HZ26) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | el. otvírač - vrátný 24VDC, zátěžový (uvolní i pod zatížěním) (rám, nahoře) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.15
1.16
1.17 |  | Ovládání:
1.18
1.19 |  | 1 x řídící jednotka se záložním zdrojem 10A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.20 |  | 1 x REL65 (bezpot. Kontakt pro rozhlas) do max. 48V a 1A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.21 |  | 1 x hlavní požární tlačítko s LED-diod. a resetem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.22 |  | 2 x vedlejší požární tlačítko (2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.23 |  | 1 x detektor kouře | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.24
1.25 |  | montáž a instalace, oživení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.26
1.27 |  | KABEL PRAFlaGuard 2x2x0.8/ | M | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
1.28 |  | Kabel PraflaDur 1x2,5 | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
1.29 |  | KABEL PRAFlaGuard 1x2x0.8/ | M | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
1.30 |  | trubka 2323 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
1.31 |  | příchytka s PO odolností | m | 133.3333 |  | 0 |  | 0 | 0
1.32 |  | pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.33
1.34 |  | revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.35 |  | PPV z materiálu a montáží | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.36 |  | doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.37 |  | PD skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.38
1.39
|  | RWA - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## SK
SITEL spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/46, Praha 10 - Slatiny
Stavba: |  | Nástavba ZŠ Sion - realizace | [5 empty] | Vypracoval : | Stanislav Smrčka
Číslo nabídky : |  | 15-024-SMST | [5 empty] | Dne : | 2015-11-27
Objekt: |  | slaboproudé instalace
Číslo položky | značení materiálu | text | m.j. | počet jednotek | jednotková cena materiál | celkem materiál | jednotková cena montáž | celkem montáž | celkem
1 |  | Strukturovaná kabeláž
1.1 | DS426080-A | Stojanový rozvaděč,42U,š.600mm,hl.800mm, RAL 7035 + RAL 5005 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | CSRAB-RPX3 | 19" nap.panel 8x230V,3m kabel,vypínač,přep.och.,tep.pojistka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | DLT24804-- | 19" vent.jednotka, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu,2U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | HSER0240GS | 19" patchpanel pro max. 24 keystone,neosazený,1U,RAL 7035 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | HSEMRJ5UWS | Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA | ks | 86 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | HSEMRJ6GBA | Keystone modul RJ45, STP,kategorie Cat.6a ISO/IEC 11801 SFB | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | DFS14835-C | 19" polička s perf.,hl. 350mm, šroub.,zátěž 50kg,1U, černá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | USVSD150-- | UPS GENIO Flex Plus Dual 1500VA/1350W, 4 min, 1/1f, VI-sin | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | DSSRA050-- | Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 | HLP29LL01F | Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 1m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 | HSEKU424H1 | Instalační datový kabel U/UTP Cat.5e 4 x 2 x AWG24, LS0H modrý plášť | ks | 6450 |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 | HSEKP4233A | Instalační datový kabel S/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4 x 2 x AWG23, LS0H-3 IEC 332- | ks | 85 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 | H5ULB01K0B | Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45,délka 1m,barva modrá | ks | 92 |  | 0 |  | 0 | 0
1.14 | H6GSA02K0A | Propojovací kabel LED, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 2m, aqua | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.15 | CSRAB-VP16 | 19" vyvazovací panel 1U, 5x velké oko, otvor pro patchkabely | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
1.16 | QTSGWS2404 | L2 switch 24x10/100/1000T RJ45, 4xSFP, SNMP,stohovatelný,19" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.17 |  | SFP modul SM 1G | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
1.18 |  | 19" rozvodný panel 8x230V/10A, ČSN, přívodní kabel do UPS (IEC320 C14), vypínač, indikátor napětí, kabel 1,8m, 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.19 | DBKO8080-- | Háček kovový 80 x 80 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
1.20 |  | UBNT UniFi AP AC, vnitřní accesspoint MIMO 2,4GHz/5GHz - UAP-AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.21 |  | datová zásuvka - typ dle silnoproudu | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
1.22 |  | nosná maska pro keystone | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
1.23 |  | rámečky jsou obsaženy v silnoproudu
1.24 | HSEMRJ5UWS | Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA | ks | 92 |  | 0 |  | 0 | 0
1.25 |  | HDMI zásuvka - design dle silnoproudu | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
1.26 |  | Kabel HDMI 1.4, 2x HDMI19 Typ A male,Ferrit/Gold - délka 15m | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
1.27 |  | audio kabel | ks | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
1.28 |  | krabice KPR68 pro HDMI zásuvky/av místo | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
1.29 |  | trubka 2316 | ks | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
1.30 |  | třmenová příchytka GRIP M15 | ks | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
1.31 |  | MERKUR ZLAB 150/50 ZZ 2M | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
1.32 |  | DRZAK DZM 13 ""ZZ"" | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.33 |  | Spojka SZM1 | ks | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
1.34 |  | závitová tyč M8 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.35 |  | kovová hmoždina M8 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.36 |  | krabice universální do zdiva/SDK | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
1.37 |  | KANAL EKD 120X40 HA 3M | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.38 |  | pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.39
1.40 |  | certifikační měření | ks | 86 |  | 0 |  | 0 | 0
1.41 |  | vystavení protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.42 |  | revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.43 |  | PPV z materiálu a montáží | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.44 |  | doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.45 |  | PD skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Strukturovaná kabeláž - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## PZTS
SITEL spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/46, Praha 10 - Slatiny
Stavba: |  | Nástavba ZŠ Sion - realizace | [5 empty] | Vypracoval : | Stanislav Smrčka
Číslo nabídky : |  | 15-024-SMST | [5 empty] | Dne : | 2015-11-27
Objekt: |  | slaboproudé instalace
Číslo položky | značení materiálu | text | m.j. | počet jednotek | jednotková cena materiál | celkem materiál | jednotková cena montáž | celkem montáž | celkem
1 |  | PZTS Digiplex
1.1 |  | ZX8 (0702-094) - expander 8 vstupů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 |  | Akumulátor 17Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 |  | BOX E (0703-051) - pro expandery a moduly | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 |  | K641 (0702-188) - LCD klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 |  | BOX KP (0703-048) - pro klávesnice LED/LCD s průhledem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 |  | BOX VT-40 (0703-044) - včetně TRAFA 40VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 |  | PS17 (0702-207) - BUS doplňkový zdroj | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 |  | MAS203 magnetický kontakt | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 |  | RKZ18S krabice pro magnety | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 |  | IS3016 PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 |  | N033441 Duální detektor se zrcadlovou optikou, velmi nízkou spotřebou a dosahem 15m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 |  | GLASSTREK DG457 Detektor tříštění skla s dosahem 4,5 nebo až 9m sběrnicové i normální zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 |  | SO/PICCOLO/WR/G3 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.14
1.15 |  | kabel FIHT 06 | m | 570 |  | 0 |  | 0 | 0
1.16 |  | kabel FTP + napájení | m | 185 |  | 0 |  | 0 | 0
1.17 |  | trubka 2316 | ks | 225 |  | 0 |  | 0 | 0
1.18 |  | třmenová příchytka GRIP M15 | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
1.19 |  | pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.20 |  | vyhledání přípojného místa,mapování stáv. Vedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.21 |  | Oživení zkušební provoz, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.22 |  | revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.23 |  | PPV z materiálu a montáží | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.24 |  | doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.25 |  | PD skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.26
|  | PZTS - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## CCTV
SITEL spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/46, Praha 10 - Slatiny
Stavba: |  | Nástavba ZŠ Sion - realizace | [5 empty] | Vypracoval : | Stanislav Smrčka
Číslo nabídky : |  | 15-024-SMST | [5 empty] | Dne : | 2015-11-27
Objekt: |  | slaboproudé instalace
Číslo položky | značení materiálu | text | m.j. | počet jednotek | jednotková cena materiál | celkem materiál | jednotková cena montáž | celkem montáž | celkem
1 |  | CCTV Samsung
1.1 | SND-L6083RP | Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, IR 20m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | SNO-L6083RP | Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, IR 20m, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | SRN-873SP1T | Ekonomický NVR pro 8 IP kamer, HDMI, 8x PoE(+), I/O, Audio, 1TB HDD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 |  | Přídavný HDD k rekordérům Samsung, 2TB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | SMT-1914P | LCD LED monitor, 19", 1280x1024, 4:3, 1x VGA, PIP, 12V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 |  | pomocný materiál, konektory apod | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 |  | kabeláže a nosná část obsažena ve strukturované kabeláže |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 |  | oživení zklušební provoz | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 |  | doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 |  | PD skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.12
|  | CCTV - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Videotelefon
SITEL spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/46, Praha 10 - Slatiny
Stavba: |  | Nástavba ZŠ Sion - realizace | [5 empty] | Vypracoval : | Stanislav Smrčka
Číslo nabídky : |  | 15-024-SMST | [5 empty] | Dne : | 2015-11-27
Objekt: |  | slaboproudé instalace
Číslo položky | značení materiálu | text | m.j. | počet jednotek | jednotková cena materiál | celkem materiál | jednotková cena montáž | celkem montáž | celkem
1 |  | Videotelefon Videx
1.1 | CVK8K-2S 6256 | Barevná videosouprava série 8000 pro 2 účastníky, PM, nerez, videotelefony 6256 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 |  | kabely JYSTY 3x2x0,8 | m | 165 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 |  | kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 |  | trubka 2316 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 |  | třmenová příchytka GRIP M15 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 |  | krabice universální do zdiva/SDK | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 |  | pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 |  | PPV z materiálu a montáží | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 |  | oživení zklušební provoz | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 |  | doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 |  | PD skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.12
1.13
|  | Videtelefon - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0