## rekap
| Akce : | PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA DOMU č.p. 550, ZPEVNĚNÉ PLOCHY,
DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ul. Kyjovska č.p. 550, p.č. 771, k.ú. TŘEBEŠ
Investor : KC Sion, Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové, IČ 22812610
D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika
Rozpočet
A | Upravené rozpočtové náklady
| Montážní materiál |  | 0
| Prořez 3% |  | 0 |  |  | 0.03
| Podružný materiál 5% |  | 0 |  |  | 0.05 | 0
| Montáž dle ceníku 21M |  | 0
| Podíl přidružených výkonů 6% |  | 0 |  |  | 0.06
| Celkem |  | 0 |  |  |  | 0
B | Hodinová zúčtovací sazba |  | 0
C | Dodávky |  | 0
| Montáž |  | 0
| Doprava 3,6% |  | 0
| Přesun 1% |  | 0 |  | 0
| Celkem |  | 0
| Elektroinstalace bez DPH celkem : |  | 0 | Kč
Je uvažována vnitřní elektroinstalace dle zpracované PD , koncové prvky Tango, bez zemních prací.
Vzhledem ke smluvnosti cen a pohybu cen materiálu je rozpočet pouze orient. charakteru.
Ceny materiálu jsou stanoveny dle dostupných cen výrobců a velkoobchodních ceníků
aktuálních k datu zpracování.
2016-01-25

## výkaz
Silnoproud ( mat. + M21) | ks, m | Kč/m.j. | materiál (Kč) | montáž/m.j. | montáž (Kč)
Spínač řaz.1 zap. IP20, komplet | 16 |  | 0 |  | 0
Spínač řaz. 1/0 , zap. IP20, komplet | 25 |  | 0 |  | 0
Spínač řaz. 1/0 So, zap. IP20, komplet | 19 |  | 0 |  | 0
Spínač řaz.2 zap. IP20, komplet | 6 |  | 0 |  | 0
Spínač řaz. 5, zap. IP20, komplet | 4 |  | 0 |  | 0
Spínač řaz. 6, zap. IP20, komplet | 3 |  | 0 |  | 0
Zásuvka 230V, IP20 bílá, komplet | 94 |  | 0 |  | 0
Zásuvka s vest. Přepěť. ochranou | 14 |  | 0 |  | 0
Spínač řaz. 6, zap. IP44, komplet | 3 |  | 0 |  | 0
Pohybový spínač, IP20 | 6 |  | 0 |  | 0
Zásuvka 230V, IP44, komplet | 4 |  | 0 |  | 0
Pohybový spínač, IP44 | 5 |  | 0 |  | 0
Zásuvka 400V, 32A | 1 |  | 0 |  | 0
Spínač žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II, komplet | 13 |  | 0 |  | 0
Relé rozdělovací AC Busch-Jalousiecontrol®, komplet+ kryt | 12 |  | 0 |  | 0
Samostatný dvourámeček (ozvučení) | 3 |  | 0 |  | 0
Samostatný trojrámeček (hifi) | 5 |  | 0 |  | 0
CYKY 3x1,5 | 2405 |  | 0 |  | 0
CYKY 5Jx1,5 | 893 |  | 0 |  | 0
CYKY 3x2,5 | 1858 |  | 0 |  | 0
CYKY 5Jx2,5 | 32 |  | 0 |  | 0
CYKY 5Jx4 | 65 |  | 0 |  | 0
CYKY 5Jx6 | 43 |  | 0 |  | 0
CYKY 5Jx10 | 97 |  | 0 |  | 0
CYKY 5Jx25 | 36 |  | 0 |  | 0
JYTY 2x1 | 770 |  | 0 |  | 0
JYTY 3x1 | 122 |  | 0 |  | 0
JYTY 7x1 | 302 |  | 0 |  | 0
kabely funkční při požáru
1-CSKH V180 P30-R B2ca s1d0 3x1,5 | 108 |  | 0 |  | 0
1-CSKH V180 P30-R B2ca s1d0 3x2,5 | 29 |  | 0 |  | 0
kabely bezhalogenové bez funkčnosti při požáru
1-CXKH-R B2ca s1d0 3x1,5 | 482 |  | 0 |  | 0
1-CXKH-R B2ca s1d0 3x2,5 | 90 |  | 0 |  | 0
1-CXKH-R B2ca s1d0 5x1,5 | 61 |  | 0 |  | 0
1-CXKH-R B2ca s1d0 5x6 | 32 |  | 0 |  | 0
CY 4zž | 79 |  | 0 |  | 0
HO7V-K6 zž | 76 |  | 0 |  | 0
HO7V-K16 zž | 86 |  | 0 |  | 0
HO7V-K25 zž | 130 |  | 0 |  | 0
KRABICE KP67/3 | 272 |  | 0 |  | 0
KRABICE KPR68 | 36 |  | 0 |  | 0
KRABICE KR97/5 | 50 |  | 0 |  | 0
EPS 2 | 1 |  | 0 |  | 0
KRABICE SE SVORKOVNICÍ, IP54 | 14 |  | 0 |  | 0
Trubka 1423/1 | 22 |  | 0 |  | 0
Trubka 1429/1 | 65 |  | 0 |  | 0
Elinst. Lišta 40/20 | 65 |  | 0 |  | 0
Drátěný žlab 60/100 | 144 |  | 0 |  | 0
Drátěný žlab 50/50 | 126 |  | 0 |  | 0
Kabel. Kanál plast 180x60 | 36 |  | 0 |  | 0
skupinový držák kabelů SD2 | 86 |  | 0 |  | 0
šroub SB 6,3x3,5 | 86 |  | 0 |  | 0
ukonč. Vod. V rozv. Vč. Zap. A konc. Do 2,5mm2 | 302 |  |  |  | 0
ukonč. Vod. V rozv. Vč. Zap. A konc. Do 16mm2 | 47 |  |  |  | 0
ukonč. Vod. V rozv. Vč. Zap. A konc. Do 25mm2 | 7 |  |  |  | 0
ukonč. Kabelu do 4x150mm2 | 1 |  |  |  | 0
montáž oceloplechových rozv. Do 100 kg | 3 |  |  |  | 0
ventilátor (dodávka VZT, pouze montáž) | 3 |  |  |  | 0
pohon žaluzie, rolety | 16 |  |  |  | 0
regulátor otáček (montáž) | 1 |  |  |  | 0
Svítidla (montáž)
Svítidlo zavěšené, IP20 | 71 |  |  |  | 0
Svítidlo downlight, IP20 | 35 |  |  |  | 0
Svítidlo vestavné, IP20 | 24 |  |  |  | 0
Svítidlo přisazené kruhové, nouz IP20 | 58 |  |  |  | 0
Reflektor na proudovou lištu, IP20 | 19 |  |  |  | 0
Proudová lišta (2 okruhová) | 2 |  |  |  | 0
Svítidlo přisazené, zářivkové, IP20 | 14 |  |  |  | 0
Svítidlo přisazené venkovní | 21 |  |  |  | 0
Přivolávací systém ABB
FLM 1000 (transformátor) | 2 |  | 0 |  | 0
FAP 1001 (tlačítko prosvětlené) | 2 |  | 0 |  | 0
FAP 3002 (tlačítko signální tahové) | 2 |  | 0 |  | 0
FEH 2001 (modul kontrolní s alarmem) | 2 |  | 0 |  | 0
napájecí zdroj pro pisoáry SLZ 01Y | 2 |  | 0 |  | 0
Celkem |  |  | 0 |  | 0
Hodinová zúčtovací sazba
vyhledání stávajících vývodů pro 2.n.p. | 20 |  |  |  | 0
demontáž stávající instalace v 2. n.p. | 25 |  |  |  | 0
zakreslení skutečného provedení | 30 |  |  |  | 0
zednické přípomoce | 7 |  |  |  | 0
Revize | 18 |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Dodávky rozvaděče : |  | Kč/mj. | Kč
úprava HR | 1 | 0 | 0
RS | 1 | 0 | 0
R2 | 1 | 0 | 0
R3 | 1 | 0 | 0
R4 | 1 | 0 | 0
Světelný panel | 1 | 0 | 0
Celkem |  |  | 0
úprava HR
pole s měřením - vnitřní rám, demontáž stávajícího zapojení, kompletace a montáž , pomocný materiál | 1 |  | 0
MTP 150A, ocejchovaný | 3 |  | 0
BC160NT305-160-D | 1 |  | 0
Svodič přepětí FLP B+C maxi/3 | 1 |  | 0
úprava vývodového pole
Jednofázový jistič 6B/1 | 1 |  | 0
Jednofázový jistič 10B/1 | 6 |  | 0
Jednofázový jistič 16B/1 | 1 |  | 0
Trojfázový jistič 25B/3 | 1 |  | 0
Trojfázový jistič 32B/3 | 3 |  | 0
Trojfázový jistič 63B/3 | 1 |  | 0
10B/1N/0,03, 16B/1N/0,03 | 3 |  | 0
Impulsní relé MIR 16-001-A230 | 2 |  | 0
Soumrakový spínač s vestavěnými spínacími hodinami | 1 |  | 0
Pomocný mat. | 1 |  | 0
Celkem |  |  | 0
RS
rozvodnice nástěnná , IP43/20, 24 modulů | 0 |  | 0
Vypínač 32/3 | 0 |  | 0
Trojfázový jistič 25B/3 | 0 |  | 0
10B/1N/0,03, 16B/1N/0,03 | 0 |  | 0
Pomocný mat. | 0 |  | 0
Celkem |  |  | 0
R2
rozvodnice , IP40/20, 96 modulů | 0 |  | 0
Svodič přepětí SLP 275/4 | 0 |  | 0
Jednofázový jistič 6B/1 | 0 |  | 0
Jednofázový jistič 10B/1 | 0 |  | 0
Jednofázový jistič 16B/1 | 0 |  | 0
40A/4p/0,3 | 0 |  | 0
10B/1N/0,03, 16B/1N/0,03 | 0 |  | 0
40A/4p/0,03 | 0 |  | 0
Impulsní relé MIR 16-001-A230 | 0 |  | 0
časové relé | 0 |  | 0
Zdroj 230V/24V, 60VA | 0 |  | 0
Pomocný mat. | 0 |  | 0
Celkem |  |  | 0
R3
rozvodnice , IP40/20, 144 modulů | 0 |  | 0
Svodič přepětí SLP 275/4 | 0 |  | 0
Jednofázový jistič 4B/1 | 0 |  | 0
Jednofázový jistič 6B/1 | 0 |  | 0
Jednofázový jistič 10B/1 | 0 |  | 0
Jednofázový jistič 16B/1 | 0 |  | 0
40A/4p/0,3 | 0 |  | 0
10B/1N/0,03, 16B/1N/0,03 | 0 |  | 0
40A/4p/0,03 | 0 |  | 0
Impulsní relé MIR 16-001-A230 | 0 |  | 0
časové relé | 0 |  | 0
Zdroj 230V/24V, 60VA | 0 |  | 0
Trojfázový jistič 6B/3 | 0 |  | 0
Trojfázový jistič 16B/3 | 0 |  | 0
Trojfázový jistič 25B/3 | 0 |  | 0
Pomocný mat. | 0 |  | 0
Celkem |  |  | 0
R4
rozvodnice , IP43/20, 96 modulů | 0 |  | 0
Svodič přepětí FLP B+C maxi/4 | 0 |  | 0
Jednofázový jistič 6B/1 | 0 |  | 0
Jednofázový jistič 10B/1 | 0 |  | 0
Jednofázový jistič 16B/1 | 0 |  | 0
63A/4p/0,3 | 0 |  | 0
63A/4p/0,03 | 0 |  | 0
Zdroj 230V/24V, 30VA | 0 |  | 0
Trojfázový jistič 10C/3 | 0 |  | 0
Trojfázový jistič 25C/3 | 0 |  | 0
Trojfázový jistič 32C/3 | 0 |  | 0
Pomocný mat. | 0 |  | 0
Celkem |  |  | 0
Světelný panel
rozvodnice RNG-1P14 (14 mod. Průhl. Dveře, IP40) | 0 |  | 0
světelné návěstí- MKA1 | 0 |  | 0
signálka zelená SE-A230 | 0 |  | 0
Celkem |  |  | 0