## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 |  |  |  |  | False | False | {af1db426-b9bd-4617-bed0-e4e5b3a9c188}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | NOVIS03 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Komunitní centrum a hasičská zbrojnice | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Hněvčeves | [6 empty] | Datum: |  | 2020-03-16 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Obec Hněvčeves | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | 3880966 | [14 empty] | 0,1
|  |  | Kalkan s.r.o., Textilní 1091, 506 01 Jičín | [10 empty] | DIČ: |  | CZ03880966 | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 561711.61
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 561711.61 |  |  |  | 117959.44
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 679671.05
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | NOVIS03
| Stavba: | [6 empty] | Komunitní centrum a hasičská zbrojnice
| Místo: | [6 empty] | Hněvčeves |  |  |  |  | Datum: |  | 2020-03-16
| Zadavatel: | [6 empty] | Obec Hněvčeves |  |  |  |  | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | Kalkan s.r.o., Textilní 1091, 506 01 Jičín
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 561711.61 |  |  |  | 679671.05 |  |  | 0 | 117959.44 | 572.484 | 117959.44 | 0 | 0 | 0 | 561711.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {af1db426-b9bd-4617-bed0-e4e5b3a9c188} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | SILNOPROUD | [5 empty] | 329466.13 |  |  |  | 398654.02 | STA |  | 0 | 69187.89 | 572.484 | 69187.89 | 0 | 0 | 0 | 329466.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {f998f763-9dd0-428e-a87a-ffa969708a3b} | {af1db426-b9bd-4617-bed0-e4e5b3a9c188} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | SLABOPROUD | [5 empty] | 232245.48 |  |  |  | 281017.03 | STA |  | 0 | 48771.55 | 0 | 48771.55 | 0 | 0 | 0 | 232245.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {6cd4831a-bed8-4f27-8d31-cdefd429a491} | {af1db426-b9bd-4617-bed0-e4e5b3a9c188} | 2

## 01 - SILNOPROUD
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f998f763-9dd0-428e-a87a-ffa969708a3b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice
Objekt:
01 - SILNOPROUD
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hněvčeves |  |  | Datum: | 2020-03-16
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Hněvčeves |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 3880966
|  | Kalkan s.r.o., Textilní 1091, 506 01 Jičín |  |  |  | DIČ: | CZ03880966
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 329466.13
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 329466.13 |  |  | 21% | 69187.89
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 398654.02
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice
Objekt:
01 - SILNOPROUD
Místo: |  |  | Hněvčeves |  |  | Datum: | 2020-03-16
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Kalkan s.r.o., Textilní 1091, 506 01 Jičín
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 329466.13 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 5615.42
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 5615.42
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 323850.71
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [5 empty] | 8280
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [5 empty] | 49356.84
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [5 empty] | 54159.19
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [5 empty] | 81861.54
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče | [5 empty] | 2118.24
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [5 empty] | 26310.46
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 101764.44
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice
Objekt:
01 - SILNOPROUD
Místo: |  |  | Hněvčeves |  |  | Datum: | 2020-03-16
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Kalkan s.r.o., Textilní 1091, 506 01 Jičín
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 329466.13 | [5 empty] | 572.484 |  | 2.5069 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 329466.13
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 5615.42 | [5 empty] | 22.108 |  | 1.9304 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 5615.42
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 5615.42 | [5 empty] | 22.108 |  | 1.9304 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 5615.42
1 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 10 | 133.2 | 1332 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.547 | 5.47 | 0.0369 | 0.369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1332 | 4 | 1394437405
2 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 10 | 20.52 | 205.2 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.097 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205.2 | 4 | 646465493
3 | K | 131251011 | Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí | m3 | 7 | 485.28 | 3396.96 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 1.949 | 13.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3396.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3396.96 | 4 | -921546977
4 | K | 174202101 | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou bez zhutnění při překopech inženýrských sítí | m3 | 7 | 31.392 | 219.74 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.185 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 219.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219.74 | 4 | -1123755916
5 | K | 460421082 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm | m | 10 | 46.152 | 461.52 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.073 | 0.73 | 0.15614 | 1.5614 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 461.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461.52 | 64 | 362982205
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 323850.71 | [5 empty] | 550.376 |  | 0.5765 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 323850.71
| D | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize |  |  |  | 8280 | [5 empty] | 31.842 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 8280
6 | K | 740991300 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | kus | 1 | 8280 | 8280 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8280 | 16 | 1016939819
| D | 742 | Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  | 49356.84 | [5 empty] | 13.923 |  | 0.03971 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 49356.84
7 | K | 742111100 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 3 | 123.12 | 369.36 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.506 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 369.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369.36 | 16 | -1613175021
8 | K | 742111200 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 1 | 226.08 | 226.08 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.865 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 226.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226.08 | 16 | -1679804407
9 | K | 742991110 | Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 kg | kus | 4 | 702 | 2808 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 2.885 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2808 | 16 | 1368574086
10 | M | 357131313 | rozvodnice R1 | kus | 1 | 20055 | 20055 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00071 | 0.00071 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20055 | 16 | -1215341085
| VV |  | 0,25*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | M | 537131314 | rozvodnice R2,3 | kus | 2 | 10800 | 21600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21600 | 16 | -522327510
12 | M | 357116710 | rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř ER212/NKP7P-C 1x dvousazbový | kus | 1 | 4298.4 | 4298.4 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4298.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4298.4 | 16 | 1324100422
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 54159.19 | [5 empty] | 195.847 |  | 0.16234 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 54159.19
13 | K | 743611121 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu | m | 50 | 34.632 | 1731.6 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.179 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1731.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1731.6 | 16 | -1750937902
14 | K | 743612111 | Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi | m | 50 | 29.088 | 1454.4 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1454.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1454.4 | 16 | -1239482112
15 | K | 743621110 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 200 | 102.96 | 20592 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.497 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20592 | 16 | -859445924
16 | K | 743622100 | Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 170 | 48.744 | 8286.48 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.252 | 42.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8286.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8286.48 | 16 | 1547702805
17 | K | 743622200 | Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby | kus | 16 | 68.04 | 1088.64 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.352 | 5.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1088.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1088.64 | 16 | 1072096243
18 | K | 743991100 | Měření zemních odporů zemniče | kus | 5 | 1555.2 | 7776 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 6.405 | 32.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7776 | 16 | 853782170
19 | M | 354420620 | pás zemnící 30 x 4 mm FeZn 1kg=1,05m | kg | 50 | 27.432 | 1371.6 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1371.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1371.6 | 16 | 1847298713
20 | M | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 30 | 27.504 | 825.12 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 825.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 825.12 | 16 | -1148476384
21 | M | 354410770 | drát průměr 8 mm AlMgSi | kg | 28 | 102.24 | 2862.72 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2862.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2862.72 | 16 | -217722120
84 | M | 354417030 | podpěry vedení hromosvodu PV15a nerez - podpěra vedení na nřebenáče | kus | 15 | 50.256 | 753.84 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 753.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 753.84 | 16 | -158686854
22 | M | 354420330 | svorka uzemnění SS nerez spojovací | kus | 120 | 29.016 | 3481.92 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3481.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3481.92 | 16 | -1484061455
82 | M | 354420420 | svorka uzemnění SOc nerez na okapové žlaby | kus | 4 | 34.848 | 139.39 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 139.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139.39 | 16 | 1383320185
86 | M | 354411340 | Jímací tyč AlMgSi D16mm L 1000mm na hřebenáč | kus | 2 | 245.52 | 491.04 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00455 | 0.0091 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 491.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 491.04 | 16 | 351032235
87 | M | 354411342 | Jímací tyč AlMgSi D16mm L 2000mm na STA stožár | kus | 2 | 403.2 | 806.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00455 | 0.0091 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 806.4 | 16 | -799853257
24 | M | 354410611 | Distanční izolační vzpěra Rd 16mm L 675mm (stožár STA) | kus | 2 | 651.6 | 1303.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1303.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1303.2 | 16 | 1816018999
25 | M | 354420370 | svorka uzemnění SK nerez křížová | kus | 5 | 52.2 | 261 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261 | 16 | -1126287341
26 | M | 354421100 | štítek plastový č. 31 - čísla svodů | kus | 5 | 2.376 | 11.88 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.88 | 16 | -2140873470
27 | M | 354414150 | podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm | kus | 30 | 10.656 | 319.68 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 319.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 319.68 | 16 | -1772008895
29 | M | 354420340 | svorka uzemnění SZa nerez zkušební | kus | 5 | 54.36 | 271.8 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 271.8 | 16 | -2135476731
30 | M | 354420400 | svorka uzemnění SR 3b nerez pro zemnící pásku a drát | kus | 6 | 55.08 | 330.48 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 330.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330.48 | 16 | -1234293058
| D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 81861.54 | [5 empty] | 185.44 |  | 0.20981 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 81861.54
31 | K | 744411220 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn | m | 370 | 14.76 | 5461.2 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.072 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5461.2 | 16 | 2126311848
32 | K | 744411230 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn | m | 1210 | 28.45 | 34424.5 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.08 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 34424.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34424.5 | 16 | -414589571
107 | K | 744411250 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg pod omítku stěn | m | 640 | 26.3 | 16832 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.096 | 61.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16832 | 16 | 1650066291
108 | K | 744411260 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn | m | 5 | 24.696 | 123.48 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.112 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 123.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123.48 | 16 | -791264177
109 | M | 341408250 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 z/ž | m | 40 | 5.688 | 227.52 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 227.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227.52 | 16 | 459968139
110 | M | 341408271 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 16 mm2 | m | 60 | 18 | 1080 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1080 | 16 | -1395108104
111 | M | 341408272 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 25 mm2 z/ž | m | 10 | 43.2 | 432 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 432 | 16 | 709833717
112 | M | 341110050 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 | m | 60 | 6.984 | 419.04 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 9.7e-05 | 0.00582 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 419.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 419.04 | 16 | 627214140
113 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 200 | 11.86 | 2372 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000117 | 0.0234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2372 | 16 | -1325696594
114 | M | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 150 | 19.52 | 2928 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000167 | 0.02505 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2928 | 16 | -1972125094
115 | M | 341110760 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 | m | 60 | 85.23 | 5113.8 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000634 | 0.03804 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5113.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5113.8 | 16 | 897622381
116 | M | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 | m | 5 | 126 | 630 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000898 | 0.00449 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630 | 16 | -1635776308
117 | M | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 240 | 18.45 | 4428 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000164 | 0.03936 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4428 | 16 | -879993892
118 | M | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | m | 250 | 29.56 | 7390 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000253 | 0.06325 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7390 | 16 | -210945045
| D | 746 | Elektromontáže - soubory pro vodiče |  |  |  | 2118.24 | [5 empty] | 9.6 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2118.24
45 | K | 746211110 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 90 | 11.088 | 997.92 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.051 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 997.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 997.92 | 16 | 1910065720
119 | K | 746211120 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2 | 13.32 | 26.64 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.057 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.64 | 16 | -1571003860
121 | K | 746211140 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 30 | 20.016 | 600.48 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.092 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 600.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600.48 | 16 | 184875521
120 | K | 746211150 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 14 | 29.664 | 415.3 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.127 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 415.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 415.3 | 16 | 967122928
48 | K | 746211160 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2 | 38.952 | 77.9 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.179 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.9 | 16 | 1125690863
| D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 26310.46 | [5 empty] | 65.604 |  | 0.014648 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 26310.46
49 | K | 743411111 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 | kus | 152 | 38.664 | 5876.93 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.2 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5876.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5876.93 | 16 | 206622286
50 | K | 747111211 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré | kus | 19 | 80.64 | 1532.16 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.39 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1532.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1532.16 | 16 | 1343169345
51 | K | 747111225 | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré | kus | 7 | 85.68 | 599.76 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.411 | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 599.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 599.76 | 16 | -1780640113
52 | K | 747111226 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré | kus | 8 | 85.68 | 685.44 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.411 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 685.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 685.44 | 16 | -1915352527
53 | K | 747112023 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0S -zapínací se signální doutnavkou | kus | 5 | 29.808 | 149.04 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.154 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 149.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149.04 | 16 | 611347437
54 | K | 747112321 | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2 -pro žaluzie | kus | 7 | 48.384 | 338.69 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.233 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 338.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338.69 | 16 | -554061655
55 | K | 747161010 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 30 | 48.168 | 1445.04 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.249 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1445.04 | 16 | -281054438
56 | K | 747161020 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 30 | 57.456 | 1723.68 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.297 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1723.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1723.68 | 16 | 1640103895
58 | K | 747161526 | Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré | kus | 1 | 124.56 | 124.56 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 124.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124.56 | 16 | 1306680197
59 | K | 747251152 | Montáž svodiče přepětí nn 3.stupeň jednopólových dvoudílných s modulem do krabic | kus | 8 | 54.36 | 434.88 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0.281 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 434.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 434.88 | 16 | -623111599
60 | M | 345715210 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 44 | 29.16 | 1283.04 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 9.1e-05 | 0.004004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1283.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1283.04 | 16 | 971481334
61 | M | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 108 | 3.6 | 388.8 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 2.8e-05 | 0.003024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 388.8 | 16 | -130705582
62 | M | 345355120 | spínač jednopólový 10A bílý | kus | 17 | 44.136 | 750.31 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 750.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750.31 | 16 | 1678811768
104 | M | 345355100 | spínač jednopólový 10A Ř1 IP44 | kus | 2 | 44.136 | 88.27 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 88.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.27 | 16 | -1021279583
64 | M | 345355720 | spínač řazení 5 10A bílý | kus | 7 | 68.616 | 480.31 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 480.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480.31 | 16 | -1737438889
106 | M | 345355520 | spínač řazení 6 10A bílý | kus | 8 | 47.016 | 376.13 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 376.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 376.13 | 16 | 1884033881
63 | M | 345358010 | ovladač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou | kus | 7 | 60.408 | 422.86 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 422.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 422.86 | 16 | -712796051
66 | M | 3453580101 | spínač žaluziový | kus | 7 | 108 | 756 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 756 | 16 | 1353548827
105 | M | 345358011 | Časový spínač ventilátoru pod vypínač 230V 0-25 min. | kus | 5 | 108 | 540 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 540 | 16 | -647597146
72 | M | 345358016 | Spínač pohybový -vnější230V 750VA IP55 | kus | 1 | 864 | 864 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 864 | 16 | 27136437
73 | M | 345551000 | zásuvka 1násobná 16A bílá | kus | 60 | 51.336 | 3080.16 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3080.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3080.16 | 16 | -1764979843
75 | M | 345551300 | svodič přepětí 3.stupně 2.polový do instalační krabice 3kA 255V | kus | 7 | 612 | 4284 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4284 | 16 | 633548221
77 | M | 345518500 | Zásuvka 400V 16A IP44 plast s klapkou | kus | 1 | 86.4 | 86.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.4 | 16 | -262835783
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 101764.44 | [5 empty] | 48.12 |  | 0.15 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 101764.44
79 | K | 748121112 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | kus | 60 | 177.12 | 10627.2 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 0.802 | 48.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10627.2 | 16 | -1537483857
90 | M | 348121200 | svítidlo 1 Nouzové osvětlení: 340 lm, 3.0 W | kus | 2 | 1663.2 | 3326.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3326.4 | 16 | 922396083
91 | M | 348121201 | svítidlo 2 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (1807 lm; 18.0 W) ip20 | kus | 9 | 1117.44 | 10056.96 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10056.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10056.96 | 16 | 2117763780
92 | M | 348121202 | svítidlo 3 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP65 (1678 lm; 18.0 W) | kus | 3 | 1693.44 | 5080.32 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5080.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5080.32 | 16 | 1579913548
93 | M | 348121204 | svítidlo 4 Nouzové LED svítidlo přisazené, osvětlení volných prostord (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 225 lm, 3.0 W) | kus | 1 | 2124 | 2124 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2124 | 16 | -750181126
94 | M | 348121205 | svítidlo 5 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (2651 lm; 20.0 W) | kus | 3 | 1536.48 | 4609.44 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4609.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4609.44 | 16 | -28494838
95 | M | 348121206 | svítidlo 6 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (4928 lm; 42.0 W) | kus | 4 | 1598.4 | 6393.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6393.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6393.6 | 16 | -986322918
96 | M | 348121207 | svítidlo 7 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (6160 lm; 55.0 W) | kus | 2 | 1713.6 | 3427.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3427.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3427.2 | 16 | -880342029
97 | M | 348121208 | svítidlo 8 Interiérové, vestavné LED svítidlo do sádrokartonu (2651 lm; 20.0 W) | kus | 11 | 1846.08 | 20306.88 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0275 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20306.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20306.88 | 16 | 1516908656
98 | M | 348121209 | svítidlo 9 Interiérové, vestavné LED svítidlo do sádrokartonu (4545 lm; 38.0 W) | kus | 6 | 1908 | 11448 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11448 | 16 | -1702617035
99 | M | 348121210 | svítidlo 10 Interiérové, vestavné LED svítidlo do sádrokartonu (6160 lm; 55.0 W) | kus | 5 | 2407.608 | 12038.04 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12038.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12038.04 | 16 | -1802267917
100 | M | 348121211 | svítidlo 11 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (6241 lm; 59.0 W) | kus | 7 | 900 | 6300 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6300 | 16 | 651565287
101 | M | 348121212 | svítidlo 12 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (1966 lm; 18.0 W) | kus | 2 | 913.68 | 1827.36 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1827.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1827.36 | 16 | -531672454
102 | M | 348121213 | svítidlo 13 eloplastové prachotěsné, difuzor-čirý polykarbon (5943 lm; 75.0 W) | kus | 2 | 928.8 | 1857.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1857.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1857.6 | 16 | 1833683218
103 | M | 348121214 | svítidlo 14 Celoplastové prachotěsné, difuzor-čirý polykarbon s reflektorem (7945 lm; 115.0 W) | kus | 3 | 780.48 | 2341.44 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2341.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2341.44 | 16 | -1607260151

## 02 - SLABOPROUD
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6cd4831a-bed8-4f27-8d31-cdefd429a491}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice
Objekt:
02 - SLABOPROUD
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hněvčeves |  |  | Datum: | 2020-03-16
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Hněvčeves |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 3880966
|  | Kalkan s.r.o., Textilní 1091, 506 01 Jičín |  |  |  | DIČ: | CZ03880966
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 232245.48
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 232245.48 |  |  | 21% | 48771.55
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 281017.03
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice
Objekt:
02 - SLABOPROUD
Místo: |  |  | Hněvčeves |  |  | Datum: | 2020-03-16
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Kalkan s.r.o., Textilní 1091, 506 01 Jičín
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 232245.48 | [12 empty] | -1
| D1 - datové / telefonní rozvody vč rozvodů pro CCTV | [5 empty] | 58394.88
| D2 - CCTV | [5 empty] | 20692.8
| D3 - STA | [5 empty] | 17236.8
| D4 - PZTS | [5 empty] | 85038.84
| D5 - Ozvučení zasedací místnosti | [5 empty] | 13802.16
| D6 - Příprava pro projektor zasedací místnost | [5 empty] | 2656.8
| D7 - Společné | [5 empty] | 34423.2
| D8 - SLP - CELKEM | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice
Objekt:
02 - SLABOPROUD
Místo: |  |  | Hněvčeves |  |  | Datum: | 2020-03-16
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Kalkan s.r.o., Textilní 1091, 506 01 Jičín
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 232245.48 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 232245.48
| D | D1 | datové / telefonní rozvody vč rozvodů pro CCTV |  |  |  | 58394.88 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 58394.88
0 | K | Pol1 | Nástěn.rozvaděč jednodíl,18U,š.600mm,hl.500 mm,odním.bočnice | ks | 1 | 4960.8 | 4960.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 4960.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4960.8 | 16 | 2
0 | K | Pol2 | Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H modrý, Eca | m | 880 | 20.16 | 17740.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 17740.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17740.8 | 4 | 4
0 | K | Pol3 | zásuvka 2xRJ45 design společná se silnoproudem | ks | 7 | 360 | 2520 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2520 | 4 | 6
0 | K | Pol4 | ukončení kabelu konektorem pro CCTV | ks | 6 | 96.48 | 578.88 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 578.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 578.88 | 4 | 8
0 | K | Pol5 | nástěný rack 9U 600x515 | ks | 1 | 2736 | 2736 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2736 | 4 | 10
0 | K | Pol6 | 19" nap.panel 8x230V ČSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m | ks | 1 | 529.2 | 529.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 529.2 | 4 | 12
0 | K | Pol7 | 19"patchpanel pro 24 keystone,neosazený,1U,černý | ks | 1 | 500.4 | 500.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500.4 | 4 | 14
0 | K | Pol8 | Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded,samozář.,SFA | ks | 22 | 149.04 | 3278.88 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 3278.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3278.88 | 4 | 16
0 | K | Pol9 | vyvazovací panel | ks | 1 | 180 | 180 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 4 | 18
0 | K | Pol10 | Propoj. kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m,barva šedá | ks | 22 | 41.04 | 902.88 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 902.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 902.88 | 4 | 20
0 | K | Pol11 | trubka 2316 - 2323 | m | 180 | 38.16 | 6868.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 6868.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6868.8 | 4 | 22
0 | K | Pol12 | instalční krabice, krabice protahovací, krabice univerzální | ks | 28 | 103.68 | 2903.04 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 2903.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2903.04 | 4 | 24
0 | K | Pol13 | měření | kpl | 1 | 1800 | 1800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800 | 4 | 26
0 | K | Pol14 | Switch 24port 10/100/1000, , WebManaged, 19" rackmount | kpl | 1 | 7848 | 7848 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7848 | 4 | 28
0 | K | Pol15 | Net Power 800VA/480W, 4 min, 1/1f, Line-int. | kpl | 1 | 3168 | 3168 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3168 | 4 | 30
0 | K | Pol16 | pomocný materiál | kpl | 1 | 1879.2 | 1879.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1879.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1879.2 | 4 | 32
| D | D2 | CCTV |  |  |  | 20692.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 20692.8
0 | K | Pol17 | IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, DWDR, IR přísvit 30m, IP66 | ks | 6 | 1780 | 10680 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 10680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10680 | 4 | 34
0 | K | Pol18 | Ekonomický NVR pro 8 IP kamer, až 5MP, HDMI, 8x PoE, I/O, Audio, vš 1GB HDD | kpl | 1 | 5412 | 5412 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5412 | 4 | 36
0 | K | Pol19 | LCD LED monitor, 21", Full HD 1080p, 16:9, VGA, HDMI, audio, 230V | kpl | 1 | 3088.8 | 3088.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 3088.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3088.8 | 4 | 38
0 | K | Pol20 | pomocný materiál, propojovací kabeláže,konzola pro monitor | kpl | 1 | 1512 | 1512 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1512 | 4 | 40
0 | K | Pol21 | oživení, nastavení | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | D3 | STA |  |  |  | 17236.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 17236.8
0 | K | Pol22 | stožár + kotvení + držáky antén + spojovací materiál | kpl | 1 | 1944 | 1944 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1944 | 4 | 44
0 | K | Pol23 | anténa UHF, kanál 21-48, G=13 dB, LTE700 | ks | 2 | 720 | 1440 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1440 | 4 | 46
0 | K | Pol24 | FM-102_ anténa FM, 87,5-108 MHz, kruhová | ks | 1 | 504 | 504 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 504 | 4 | 48
0 | K | Pol25 | zesilovač, 4 vstupy UHF-UHF-BIII-BI/ FM Zesilovač CA-642 je moderní domovní zesilovač pro pozemní analogový a digitální příjem TV/FM signálů s výstupem 117 dBµV. Je vhodný pro použití v rodinných domech i pro více bytových jednotek. Zesilovač je | kpl | 1 | 2232 | 2232 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2232 | 4 | 50
0 | K | Pol26 | rozbočovač 1/4 | kpl | 1 | 230.4 | 230.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230.4 | 4 | 52
0 | K | Pol27 | konektroy, spojky, zakončovací odpory | kpl | 1 | 360 | 360 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 | 4 | 54
0 | K | Pol28 | Skříň STA 350x350x220 | kpl | 1 | 1008 | 1008 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1008 | 4 | 56
0 | K | Pol29 | koax. kabel KH21D | m | 105 | 17.28 | 1814.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1814.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1814.4 | 4 | 58
0 | K | Pol30 | koax. kabel venkovní PE | m | 30 | 21.6 | 648 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 648 | 4 | 60
0 | K | Pol31 | zásuvka STA design společná se silnoproudem | ks | 4 | 360 | 1440 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1440 | 4 | 62
0 | K | Pol32 | Přepěťová koax. ochrana SPKO-F75 | ks | 3 | 475.2 | 1425.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1425.6 | 4 | 64
0 | K | Pol11 | trubka 2316 - 2323 | m | 60 | 38.16 | 2289.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 2289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2289.6 | 4 | 66
0 | K | Pol12 | instalční krabice, krabice protahovací, krabice univerzální | ks | 10 | 103.68 | 1036.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1036.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1036.8 | 4 | 68
0 | K | Pol33 | měření,nastavení | kpl | 1 | 864 | 864 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 864 | 4 | 70
| D | D4 | PZTS |  |  |  | 85038.84 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 85038.84
0 | K | Pol34 | - ústředna v kitu s 1x MK7, 3x G8P a AKU 18Ah | kpl | 1 | 19854 | 19854 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 19854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19854 | 4 | 72
0 | K | Pol35 | komunikátor pro sběrnici IB2 | kpl | 1 | 4399.2 | 4399.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 4399.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4399.2 | 4 | 74
0 | K | Pol36 | komunikátor bez krytu pro GFlex, nová verze dle posledních EN norem | kpl | 1 | 2599.2 | 2599.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 2599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2599.2 | 4 | 76
0 | K | Pol37 | LCD klávesnice | kpl | 1 | 2563.2 | 2563.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 2563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2563.2 | 4 | 78
0 | K | Pol38 | Program pro Dálkový Servis a programování Instalací řady ústředen Galaxy | kpl | 1 | 2037.6 | 2037.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 2037.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2037.6 | 4 | 80
0 | K | Pol39 | Program pro uživatele (správce) celé řady ústředen | kpl | 1 | 3988.8 | 3988.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 3988.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3988.8 | 4 | 82
0 | K | Pol40 | Duální detektor s dosahem 15m a vestavěnými EOL rezistory | ks | 7 | 828 | 5796 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5796 | 4 | 84
0 | K | Pol41 | MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm | ks | 2 | 324.72 | 649.44 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 649.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 649.44 | 4 | 86
0 | K | Pol44 | Detektor hořlavých plynů, nap. 12 V ss, ak./opt. sign. + relé, životnost 5 let | ks | 2 | 849.6 | 1699.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1699.2 | 4 | 94
0 | K | Pol45 | MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 50mm | ks | 1 | 465.12 | 465.12 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 465.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465.12 | 4 | 96
0 | K | Pol46 | Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68 | ks | 3 | 286.56 | 859.68 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 859.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 859.68 | 4 | 98
0 | K | Pol47 | Kovový kryt na klávesnici MK7, se zámkem a sabotážním kontaktem | ks | 1 | 406.8 | 406.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 406.8 | 4 | 100
0 | K | Pol48 | Zálohovaná plastová siréna venkovní 106dB/3m s majákem | ks | 1 | 1764 | 1764 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1764 | 4 | 102
0 | K | Pol49 | instalační krabice, krabice protahovací, krabice univerzální | ks | 25 | 103.68 | 2592 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2592 | 4 | 104
0 | K | Pol50 | kabel FTP | m | 45 | 29.04 | 1306.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1306.8 | 4 | 106
0 | K | Pol51 | kabel SCY 2x1,5 | m | 45 | 29.04 | 1306.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1306.8 | 4 | 108
0 | K | Pol52 | kabel FI-HT06 | m | 450 | 23.96 | 10782 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 10782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10782 | 4 | 110
0 | K | Pol11 | trubka 2316 - 2323 | m | 180 | 42.85 | 7713 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7713 | 4 | 112
0 | K | Pol53 | třemenové příchytky,příchytky kabelů,hmoždinky,pásky | kpl | 1 | 1152 | 1152 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1152 | 4 | 114
0 | K | Pol54 | oživení, zkušební provou,revize,programování | kpl | 1 | 10800 | 10800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10800 | 4 | 116
0 | K | Pol55 | zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 2304 | 2304 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2304 | 4 | 118
| D | D5 | Ozvučení zasedací místnosti |  |  |  | 13802.16 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 13802.16
0 | K | Pol56 | Apart PMR4000RMKII Přehrávač z USB, tuner FM, internet rádií | ks | 1 | 4875 | 4875 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4875 | 4 | 120
0 | K | Pol57 | Apart CONCEPT1 Mixážní zesilovač 2x80W | ks | 1 | 3561 | 3561 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3561 | 4 | 122
0 | K | Pol58 | Apart MASK6C-BL Nástěnný reproduktor 200W | ks | 2 | 1521 | 3042 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3042 | 4 | 124
0 | K | Pol59 | kabel SCY 2x2,5 | m | 22 | 31.68 | 696.96 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 696.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 696.96 | 4 | 126
0 | K | Pol11 | trubka 2316 - 2323 | m | 20 | 38.16 | 763.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 763.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 763.2 | 4 | 128
0 | K | Pol60 | pomocný materiál, propjojovací a připojovací kabely | kpl | 1 | 864 | 864 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 864 | 4 | 130
| D | D6 | Příprava pro projektor zasedací místnost |  |  |  | 2656.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 2656.8
0 | K | Pol61 | kabel HDMI | kpl | 1 | 972 | 972 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 972 | 4 | 132
0 | K | Pol62 | trubka 2336 | m | 10 | 42.48 | 424.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 424.8 | 4 | 134
0 | K | Pol63 | zásuvka HDMI ve společném rámečku | kpl | 1 | 1260 | 1260 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1260 | 4 | 136
| D | D7 | Společné |  |  |  | 34423.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 34423.2
0 | K | Pol64 | koordinace,enginnering | kpl | 1 | 4255.2 | 4255.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 4255.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4255.2 | 4 | 138
0 | K | Pol65 | pomocný materiál | kpl | 1 | 7992 | 7992 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7992 | 4 | 140
0 | K | Pol66 | PPV z materiálu a montáží (sekání,úklid,průrazy) | kpl | 1 | 13536 | 13536 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 13536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13536 | 4 | 142
0 | K | Pol67 | doprava | kpl | 1 | 4320 | 4320 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4320 | 4 | 144
0 | K | Pol68 | PD skutečného provedení | kpl | 1 | 4320 | 4320 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4320 | 4 | 146
| D | D8 | SLP - CELKEM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST