## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {581ed8e8-4c86-42c5-b049-ced4aab489ca}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2018-020 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Komunitní centrum Hněvčeves | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Hněvčeves | [6 empty] | Datum: |  | 2020-03-16 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00268771 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Obec Hněvčeves | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: |  | .03880966 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Kalkan s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ03880966 | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 05466512 | [14 empty] | False
|  |  | Martin Suchomel | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 05466512 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Martin Suchomel | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 670565.6
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 670565.6 |  |  |  | 140818.78
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 811384.38
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2018-020
| Stavba: | [6 empty] | Komunitní centrum Hněvčeves
| Místo: | [6 empty] | Hněvčeves |  |  |  |  | Datum: |  | 2020-03-16
| Zadavatel: | [6 empty] | Obec Hněvčeves |  |  |  |  | Projektant: |  | Martin Suchomel |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | Kalkan s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | Martin Suchomel
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 670565.6 |  |  |  | 811384.38 |  |  | 0 | 140818.78 | 529.6078 | 140818.78 | 0 | 0 | 0 | 670565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {581ed8e8-4c86-42c5-b049-ced4aab489ca} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4.UT |  |  |  | Zařízení pro vytápění staveb | [5 empty] | 670565.6 |  |  |  | 811384.38 | STA |  | 0 | 140818.78 | 529.6078 | 140818.78 | 0 | 0 | 0 | 670565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {924b1bc1-df3e-44b4-ad1a-07a50ae3f56a} | {581ed8e8-4c86-42c5-b049-ced4aab489ca} | 2

## D.1.4.UT - Zařízení pro v...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {924b1bc1-df3e-44b4-ad1a-07a50ae3f56a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komunitní centrum Hněvčeves
Objekt:
D.1.4.UT - Zařízení pro vytápění staveb
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hněvčeves |  |  | Datum: | 2020-03-16
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00268771
|  | Obec Hněvčeves |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | .03880966
|  | Kalkan s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03880966
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 05466512
|  | Martin Suchomel |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 05466512
|  | Martin Suchomel |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 670565.6
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 670565.6 |  |  | 21% | 140818.78
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 811384.38
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum Hněvčeves
Objekt:
D.1.4.UT - Zařízení pro vytápění staveb
Místo: |  |  | Hněvčeves |  |  | Datum: | 2020-03-16
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves |  |  | Projektant: | Martin Suchomel
Zhotovitel: |  |  | Kalkan s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Martin Suchomel
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 670565.6 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 650465.6
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 43788.93
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 4656.74
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 18450
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 101678
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 117647.82
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 140435.02
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 76395.04
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 147332.05
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 82
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 20100
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum Hněvčeves
Objekt:
D.1.4.UT - Zařízení pro vytápění staveb
Místo: |  |  | Hněvčeves |  |  | Datum: | 2020-03-16
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves |  |  | Projektant: | Martin Suchomel
Zhotovitel: |  |  | Kalkan s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Martin Suchomel
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 670565.6 | [5 empty] | 529.6078 |  | 2.5874 |  | 0.01106 |  | D | -1 | [7 empty] | 670565.6
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 650465.6 | [5 empty] | 449.6078 |  | 2.5874 |  | 0.01106 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 650465.6
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 43788.93 | [5 empty] | 49.7921 |  | 0.17105 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 43788.93
159 | M | 283771050 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 13 mm | m | 185 | 14 | 2590 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2590 | 4 | -1269131064
160 | M | 283770450 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm | m | 35 | 17.2 | 602 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 602 | 4 | 1858815232
161 | M | 283771300 | spona na izolace tepelné z pěnového polyetylenu | kus | 220 | 0.5 | 110 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 4 | -895192267
162 | M | 283771350 | páska samolepící na izolace tepelné z pěnového polyetylenu po 20 m | kus | 11 | 59 | 649 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0044 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 649 | 4 | 948143006
10 | K | 631545090 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 18/20 mm | m | 140 | 74 | 10360 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 10360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10360 | 4 | 1793323628
5 | M | 631545100 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/20mm | m | 105 | 79 | 8295 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00027 | 0.02835 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8295 | 4 | -660119276
6 | M | 631545120 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm | m | 45 | 81 | 3645 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00032 | 0.0144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3645 | 4 | -562402945
8 | M | 631545340 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/30 mm | m | 15 | 98 | 1470 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00042 | 0.0063 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1470 | 4 | -1484523180
9 | M | 631545750 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm | m | 4 | 119.5 | 478 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00088 | 0.00352 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 478 | 4 | 2068275987
11 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá | m | 320 | 42.6 | 13632 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.13 | 41.6 | 0.00019 | 0.0608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 13632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13632 | 4 | -811562967
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
12 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá | m | 4 | 49 | 196 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.136 | 0.544 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196 | 4 | 1019420789
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
163 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů | m | 220 | 7.2 | 1584 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.033 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1584 | 4 | 1916364972
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
95 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.176 | 712 | 125.31 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.831 | 0.32226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 125.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125.31 | 4 | 457996436
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
96 | K | 998713193 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.176 | 299 | 52.62 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.374 | 0.065824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 52.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.62 | 4 | 347289877
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 4656.74 | [5 empty] | 3.7826 |  | 0.00588 |  | 0.01106 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 4656.74
154 | K | 723111204 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 | m | 2 | 299 | 598 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.601 | 1.202 | 0.0027 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 598 | 16 | -1484531261
140 | K | 723150803 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do D 76 | m | 2 | 53 | 106 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.048 | 0.096 | 0.00024 | 0.00048 | 0.00553 | 0.01106 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 16 | -1710668316
112 | M | 303303004a | Plynový kohout přímý R1/2", montáž na omítku, s integrovaným protipožárním ventilem | kus | 1 | 712.2 | 712.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 712.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 712.2 | 16 | 1696984230
141 | K | 723160206a | Připojení na stávající plynovod Ocel do DN50 včetně | kus | 1 | 1190 | 1190 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1190 | 16 | -1966206201
142 | K | 723190251b | Tlaková zkouška plynovodu | soubor | 1 | 1240 | 1240 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1240 | 16 | 964690605
144 | K | 723190901 | Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí | kus | 2 | 21 | 42 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.064 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 16 | 1038803293
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru. 3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek části A 03. | [15 empty] | PSC | 2
145 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 30 | 20 | 600 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.062 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 16 | 310226770
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru. 3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek části A 03. | [15 empty] | PSC | 2
146 | K | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí | kus | 1 | 163 | 163 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.482 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 | 16 | -1800460051
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru. 3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek části A 03. | [15 empty] | PSC | 2
155 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.006 | 468 | 2.81 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.379 | 0.008274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.81 | 16 | 46888858
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
152 | K | 998723193 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.006 | 455 | 2.73 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.053 | 0.006318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.73 | 16 | -784020985
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 18450 | [5 empty] | 22.5 |  | 0.0201 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 18450
16 | K | 727111147 | Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost dle PBŘ do D 76 | kus | 30 | 615 | 18450 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.75 | 22.5 | 0.00067 | 0.0201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18450 | 16 | -747922672
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 101678 | [5 empty] | 11.6632 |  | 0.04815 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 101678
100 | M | 304304009 | Plynový kondenzační kotel 4,9-33,7kW při dt 80/60°C, ref. vzorek GB192-35i | kus | 1 | 47750 | 47750 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 47750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47750 | 16 | 1877455037
157 | M | 484176930d | Regulační modul směšovače otopného okruhu, vč. čidla výstupní teploty, ref. vzorek MM100 | sada | 4 | 2950 | 11800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11800 | 16 | 945983651
158 | M | 484877310 | vyrovnávač dynamických tlaků přírubový, ref. vzorek HVDT I, výstupní potrubí D57 mm PN 6, 4 m3/hod | kus | 1 | 6940 | 6940 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 6940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6940 | 16 | 1544554859
101 | K | 731244494 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 45 kW | soubor | 1 | 3360 | 3360 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 6.236 | 6.236 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3360 | 16 | 1360290195
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1731 až –1755, -2101 až -2494, -3101 až -3494 a -4101 až -4494 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody, b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele. 2. V cenách -1731 až –1755, -2101 až -2494, -3101 až -3494 a -4101 až -4494 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně, a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody, b) dodávku a montáž odtahového potrubí odvodu spalin, c) případnou dodávku, osazení a připojení zásobníku. | [15 empty] | PSC | 2
103 | M | 303303009 | Ekvitermní modulační regulátor pro sběrnici EMS s venkovním čidlem. K použití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty zdroje tepla podle venkovní teploty. Možnost rozšíření funkcí pomocí modulů, možnost řízení až 4 otopných okruhů, ref. vzorek RC310 K | kus | 1 | 4120 | 4120 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | 16 | 1696707617
104 | M | 303303009a | Čidlo THR | kus | 1 | 441 | 441 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 441 | 16 | 1896965842
105 | M | 303303009b | Základní stavební sada odkouření, koncentrické provedení 80/125mm, přes střechu plast PP/pozink.ocel.plech, černá barva, pro instalaci do komínové šachty, ref. vzorek DO-S | kus | 3 | 484 | 1452 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1452 | 16 | -1387734417
106 | M | 303303009c | Základní stavební sada odkouření, koncentrické provedení 80/125mm, přes střechu plast PP/pozink.ocel.plech, černá barva, ref. vzorek DO | kus | 1 | 1720 | 1720 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1720 | 16 | -1975469708
107 | M | 303303009d | Nalepovací příruba pro průchod plochou střechou, možnost nastavení sklonu 0-15°, výška příruby 120 mm | kus | 1 | 950 | 950 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950 | 16 | -2038191107
108 | M | 303303009e | Příruba pro spojení odvodu spalin přes střechu s parotěsnou fólií, DN100 až DN130 | kus | 1 | 860 | 860 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 860 | 16 | -748126967
109 | M | 303303009f | Trubka koncentrická DN80/125 mm, 1000 mm, plast PP/pozink.ocel Plech | kus | 7 | 715 | 5005 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5005 | 16 | -1755221863
111 | M | 303303004b | Vypouštěcí sada se sifonem, odpadním potrubím a rozetou | kus | 1 | 450 | 450 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | 16 | 885248083
113 | K | 731249111 | Montáž čidel automaticky a připojení na ovládací jednotku | h | 30 | 264 | 7920 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7920 | 16 | 810671083
114 | K | 731249115a | Montáž odkouření | soubor | 1 | 3650 | 3650 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3650 | 16 | 806779576
115 | K | 731249116a | Uvedení do provozu nástěnného kotle do 150kW | soubor | 1 | 2250 | 2250 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2250 | 16 | 807953343
116 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 20 | 71.3 | 1426 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.031 | 0.62 | 0.00053 | 0.0106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1426 | 16 | -759938507
117 | K | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.4 | 2640 | 1056 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 10.582 | 4.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1056 | 16 | -413999645
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
118 | K | 998731193 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.4 | 1320 | 528 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.436 | 0.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 528 | 16 | 712215579
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 117647.82 | [5 empty] | 24.4431 |  | 0.27417 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 117647.82
156 | K | 732111111 | Krbová kamna 14-18kW, včetně externího přívodu vzduchu a nehořlavé podložky | soubor | 1 | 39900 | 39900 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 39900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39900 | 16 | 2062112709
18 | K | 732112125a | Rozdělovače a sběrače sdružené pro 4 topné okruhy, ref. vzorek Mini 4.0, včetně izolace a nástěnné konzoly, hrdla od zdroje tepla DN32, hrdla výstupní DN25, délka 1150mm, do 6,0m3/h | kus | 1 | 12500 | 12500 |  |  |  | základní | 0.666 | 0.666 | 0.03102 | 0.03102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12500 | 16 | 874322955
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. | [15 empty] | PSC | 2
20 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubor | 50 | 53.2 | 2660 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.114 | 5.7 | 0.00113 | 0.0565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2660 | 16 | 48829505
24 | K | 732211123 | Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem, objem 208l, ref. vzorek OKC 200 NTR | soubor | 1 | 9860 | 9860 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 7.148 | 7.148 | 0.15279 | 0.15279 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 9860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9860 | 16 | -1206396335
119 | K | 732219301 | Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých kombinovaných do 200 l | soubor | 1 | 984 | 984 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 2.808 | 2.808 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 984 | 16 | -544572964
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9111 až -9129 není započteno sedlo pod nádoby toto lze oceňovat cenami katalogu 800-767 Konstrukce záměčnické. | [15 empty] | PSC | 2
120 | K | 732331616 | Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l | soubor | 1 | 1650 | 1650 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.25 | 0.25 | 0.00752 | 0.00752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1650 | 16 | 445075593
27 | K | 732421404 | Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,5 m3/h, ref. vzorek Alpha 2 25-40 | soubor | 5 | 5000 | 25000 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.512 | 2.56 | 0.00288 | 0.0144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 16 | 592839930
29 | K | 732429212 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 | soubor | 5 | 513 | 2565 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.512 | 2.56 | 0.00068 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2565 | 16 | 1332124091
31 | K | 734229143 | Ventily regulační závitové montáž ventilů jednotrubkových horizontálních soustav se směšovačem ostatních typů jednobodové připojení | kus | 4 | 610 | 2440 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.082 | 0.328 | 0.00028 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2440 | 16 | 174212910
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. | [15 empty] | PSC | 2
32 | K | 734295021 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 15, kvs=1,0m3/h s proporcionálním servomotorem | soubor | 2 | 4900 | 9800 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.258 | 0.516 | 0.00154 | 0.00308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9800 | 16 | -779631386
33 | K | 734295021a | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 15, kvs=1,6m3/h s proporcionálním servomotorem | soubor | 1 | 4900 | 4900 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.288 | 0.288 | 0.00155 | 0.00155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4900 | 16 | -388612275
97 | K | 734295021b | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20, kvs=2,5m3/h s proporcionálním servomotorem | soubor | 1 | 4900 | 4900 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.288 | 0.288 | 0.00155 | 0.00155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4900 | 16 | 1281202320
98 | K | 998732102 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.274 | 1200 | 328.8 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 4.093 | 1.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328.8 | 16 | -1153809751
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
99 | K | 998732193 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.274 | 584 | 160.02 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.765 | 0.20961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 160.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160.02 | 16 | -1873844946
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 140435.02 | [5 empty] | 244.5433 |  | 0.35766 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 140435.02
40 | K | 733222202 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1 | m | 190 | 184 | 34960 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.411 | 78.09 | 0.00047 | 0.0893 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 34960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34960 | 16 | -395328649
41 | K | 733222203 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1 | m | 135 | 212 | 28620 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.42 | 56.7 | 0.00058 | 0.0783 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 28620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28620 | 16 | -657359816
42 | K | 733222204 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1,0 | m | 140 | 241 | 33740 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.426 | 59.64 | 0.00071 | 0.0994 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 33740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33740 | 16 | -1121093597
43 | K | 733222205 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5 | m | 45 | 454 | 20430 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.432 | 19.44 | 0.00106 | 0.0477 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 20430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20430 | 16 | -1662907824
45 | K | 733223207 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5 | m | 15 | 725 | 10875 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.461 | 6.915 | 0.00196 | 0.0294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10875 | 16 | -1406630615
46 | K | 733223208 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2 | m | 4 | 1240 | 4960 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.506 | 2.024 | 0.00339 | 0.01356 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4960 | 16 | -1723904125
47 | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 | m | 510 | 12 | 6120 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.038 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6120 | 16 | 1099838225
48 | K | 733291102 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0 | m | 19 | 16 | 304 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.046 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 304 | 16 | 756654
122 | K | 998733102 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.358 | 850 | 304.3 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 3.132 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 304.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.3 | 16 | 850160623
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
123 | K | 998733193 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.358 | 340 | 121.72 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.003 | 0.35907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 121.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.72 | 16 | 1732043076
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 76395.04 | [5 empty] | 42.9414 |  | 0.15609 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 76395.04
51 | K | 734209103 | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) | kus | 50 | 16 | 800 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.051 | 2.55 | 3e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 16 | 942728549
52 | K | 734209113 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) | kus | 38 | 45 | 1710 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.165 | 6.27 | 8e-05 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1710 | 16 | -2019685500
53 | K | 734209114 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) | kus | 12 | 53 | 636 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.206 | 2.472 | 0.0001 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 636 | 16 | 972648285
54 | K | 734209115 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) | kus | 12 | 84 | 1008 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.227 | 2.724 | 0.00015 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1008 | 16 | -1592142044
55 | K | 734209117 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) | kus | 2 | 110 | 220 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.35 | 0.7 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 16 | 909579383
56 | K | 734209118 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) | kus | 4 | 154 | 616 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.422 | 1.688 | 0.00033 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 616 | 16 | 1211652054
58 | K | 734211115 | Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120 st.C G 1/2 | kus | 45 | 63 | 2835 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.051 | 2.295 | 9e-05 | 0.00405 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2835 | 16 | -570804240
61 | K | 734221536 | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G 1/2 | kus | 1 | 280 | 280 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.15 | 0.15 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 16 | -653907003
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. | [15 empty] | PSC | 2
63 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK se zabezpečením proti odcizení | kus | 37 | 450 | 16650 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.035 | 1.295 | 0.00014 | 0.00518 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 16650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16650 | 16 | 1958202440
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. | [15 empty] | PSC | 2
124 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | 3 | 195 | 585 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.206 | 0.618 | 0.00018 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 585 | 16 | 1094671896
64 | K | 734242414 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 1 | kus | 3 | 244 | 732 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.227 | 0.681 | 0.00025 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 732 | 16 | -730795585
125 | K | 734261234 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 | kus | 20 | 155 | 3100 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.093 | 1.86 | 0.00036 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3100 | 16 | -99979014
67 | K | 734261235 | Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 1 | kus | 20 | 189 | 3780 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.103 | 2.06 | 0.00045 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3780 | 16 | 866744408
68 | K | 734261237 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 6/4 | kus | 2 | 754 | 1508 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.135 | 0.27 | 0.00128 | 0.00256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1508 | 16 | -639866253
69 | K | 734261238 | Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 2 | kus | 2 | 960 | 1920 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.146 | 0.292 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1920 | 16 | -93226242
70 | K | 734261402 | Šroubení připojovací armatury radiátorů (typu ventil kompakt) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 | kus | 36 | 399 | 14364 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.002 | 0.072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 14364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14364 | 16 | -1440521988
71 | K | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové úhlové s vypouštěním G 1/2 | kus | 1 | 254 | 254 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.11 | 0.11 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 254 | 16 | -705374994
72 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 | kus | 20 | 162 | 3240 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.082 | 1.64 | 0.00022 | 0.0044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3240 | 16 | 800787495
126 | K | 734291243 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 3/4 | kus | 3 | 295 | 885 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.206 | 0.618 | 0.00033 | 0.00099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 885 | 16 | 494206697
73 | K | 734291244 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 1 | kus | 2 | 332 | 664 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.227 | 0.454 | 0.00057 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 664 | 16 | -1449711989
75 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 9 | 255 | 2295 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.2 | 1.8 | 0.00034 | 0.00306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2295 | 16 | -1644136858
76 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 9 | 339 | 3051 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.22 | 1.98 | 0.0005 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3051 | 16 | 1856139541
78 | K | 734292717 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | kus | 2 | 710 | 1420 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.34 | 0.68 | 0.00107 | 0.00214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1420 | 16 | -746654775
79 | K | 734292718 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 4 | 940 | 3760 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.41 | 1.64 | 0.00168 | 0.00672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3760 | 16 | -1134662120
164 | K | 7342957131 | Zajišťovací ventil DN20 k expanzní nádobě |  | 1 | 654 | 654 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 654 | 16 | 914122424
80 | K | 734411103 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm | kus | 9 | 391 | 3519 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.381 | 3.429 | 0.00053 | 0.00477 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3519 | 16 | 204928275
81 | K | 734421102 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm | kus | 9 | 544 | 4896 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.433 | 3.897 | 0.00147 | 0.01323 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4896 | 16 | 1244423401
165 | K | 734424912 | Příslušenství tlakoměrů kohout čepový DN15 PN 25 do 50°C s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm, mosaz, vč. tlakoměru pro připojení na manometrický kohout | kus | 1 | 804 | 804 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní | 0.072 | 0.072 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 804 | 16 | -1818862436
127 | K | 998734102 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.156 | 652 | 101.71 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 2.232 | 0.34819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 101.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.71 | 16 | 1121617867
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
132 | K | 998734102 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.156 | 688 | 107.33 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 2.232 | 0.34819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 107.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107.33 | 16 | -1969251740
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 147332.05 | [5 empty] | 49.9421 |  | 1.5543 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 147332.05
84 | K | 735000911 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním | kus | 37 | 39.6 | 1465.2 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.134 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1465.2 | 16 | 471618858
85 | K | 7350009111 | Otopná tělesa dle specifikace | soubor | 1 | 134478 | 134478 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1.5543 | 1.5543 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 134478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134478 | 16 | -1855877062
86 | K | 735159110 | Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm | kus | 25 | 212 | 5300 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.857 | 21.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5300 | 16 | 143344557
87 | K | 735159210 | Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm | kus | 2 | 242 | 484 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.929 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 484 | 16 | -732184819
88 | K | 735159220 | Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm | kus | 4 | 296 | 1184 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.997 | 3.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1184 | 16 | 1464576207
89 | K | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm | kus | 1 | 241 | 241 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.104 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241 | 16 | -870739189
129 | K | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm | kus | 4 | 255 | 1020 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.177 | 4.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 16 | 1954863087
90 | K | 735164522 | Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1340 mm | kus | 1 | 169 | 169 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.619 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 16 | -1391834577
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků). b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu. | [15 empty] | PSC | 2
91 | K | 735191905 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa | kus | 37 | 14 | 518 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.062 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 518 | 16 | 282088515
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly. | [15 empty] | PSC | 2
92 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 100 | 6.5 | 650 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.031 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650 | 16 | -2055671233
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly. | [15 empty] | PSC | 2
130 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.554 | 844 | 1311.58 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 2.71 | 4.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1311.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1311.58 | 16 | 1511468096
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
131 | K | 998735193 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 1.554 | 329 | 511.27 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.079 | 1.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 511.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511.27 | 16 | -1114300833
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 82 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 82
153 | K | 783425412a | Nátěry syntetické potrubí do d76 včetně, barva žlutá, dražší lesklý povrch, 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 2 | 41 | 82 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 16 | 450338496
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 20100 | [5 empty] | 80 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 20100
133 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | hod | 50 | 210 | 10500 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10500 | 512 | -673574963
134 | K | HZS4211 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik | hod | 30 | 320 | 9600 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9600 | 512 | 71030045

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST