## KLASTER
OZNAČENÍ VE VÝKRESU | POPIS - JEDNÁ SE O REFERENČNÍ VÝROBKY | SAP |  | CELKEM | MÍSTNOST / UMÍSTĚNÍ |  |  |  |  | VENK. OSV. | MÍSTNOST / UMÍSTĚNÍ | [13 empty] | MÍSTNOST / UMÍSTĚNÍ
[5 empty] | 2.PP | [5 empty] | 1.PP | [13 empty] | 1.NP
[5 empty] | S2.01 | S2.02 | S2.03 | S2.04 | S2.05 |  | S1.01 | S1.02 | S1.03 | S1.04 | S1.05 | S1.12 | S1.13 | S1.14 | S1.15 | S1.XX | S1.23 | S1.24 | S1.25 | S1.26 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27
1 | ONIC L BS LED4100-840 3GU WFL-S WH | 60714514 | EVG | 65 | 5 | 17 |  |  | 3 |  | 2 | 9 | 4 | 1 |  | 8 | [8 empty] | 1.NP 1.07: 1; 1.NP 1.08: 1; 1.NP 1.10: 10; 1.NP 1.20: 4
1 .SOLO | "PUK" na přisazení 1ks ONIKA 3CU PKT-AUSL ANBAU WH | 60280085 |  | 18 |  | 3 |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 4 | 1 | [10 empty] | 1.NP 1.07: 1; 1.NP 1.08: 1; 1.NP 1.20: 4
1 .1 (zapuštěná lišta) | 3PH/L3+DALI SCHIENE 3000 WH AUFL U | S2801450 |  | 4 | 3 |  |  |  | 1
1.1 přísl. | napaječe | 60700230 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1
1.1 přísl. | držák lankového závěsu | S2502970 |  | 7 | 4 |  |  |  | 3
1.1 přísl. | lankový závěs 5m | 60280063 |  | 7 | 4 |  |  |  | 3
1.1 přísl. | spojka lišt s el.kontakty | S2801230 |  | 3 | 3 |  |  |  | 0
1.1 přísl. | koncové čelo lišt | S2801240 |  | 3 | 2 |  |  |  | 1
2 | CETUS LED 1000 HF 840 | 96242096 |  | 21 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2 |  | 4 | 7 |  |  |  | 1 | 1.NP 1.04: 2; 1.NP 1.05: 1; 1.NP 1.06: 2
3 | LEDFIT S 45W A/S CL1 L840 | 96628332 |  | 2 |  | 2
4.1 | CHAL 200 LED2000-840 HF RSB | 96642305 | EVG | 12 | 7 | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.NP 1.01: 0
4.2 | CHAL 200 LED2000-840 HF RSB | 96642305 |  | 27 |  | 9 |  |  | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 1.NP 1.01: 4
4.2 přísl. | CHAL MSF HOUSING | 96628908 |  | 27
1.2 (zavěšená lišta) | 3PH/L3+DALI SCHIENE 3000 WH | S2801270 |  | 29 |  | 11 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 1.NP 1.10: 8
1.2 přísl. | napaječe | 60700230 |  | 10 |  | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1.NP 1.10: 2
1.2 přísl. | držák lankového závěsu | S2802620 |  | 41 |  | 15 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 7 | [8 empty] | 1.NP 1.10: 12
1.2 přísl. | lankový závěs 5m | 60280063 |  | 41 |  | 15 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 7 | [8 empty] | 1.NP 1.10: 12
1.2 přísl. | spojka lišt s el.kontakty | S2801230 |  | 29 |  | 11 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 1.NP 1.10: 6
1.2 přísl. | koncové čelo lišt | S2801240 |  | 10 |  | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1.NP 1.10: 2
6 | KAVA Q110 LED70-840 24V SRE WH | 60817060 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | bar: 1.NP 1.01
6 přísl. | Q110 do betnou | 60800801 |  | 4
6 přísl. | DALI trafo 24V | 60010040 |  | 4
10S | BEGA BE 22433WK4 (2433WK4) | 24160349 | VŠE BÍLÁ, ASYMETR menší | 44 | [10 empty] | 3 | 8 | [8 empty] | 1.NP 1.01: 0; 1.NP 1.02: 24; 1.NP 1.03: 4; 1.NP 1.12: 4; 1.NP 1.25: 1
10M | BEGA BE 22434WK4 (2434WK4) | 24160343 | VŠE BÍLÁ, ASYMETR větší | 14 | [7 empty] | 6 | [12 empty] | 1.NP 1.10: 8
14A | ČTVEREC 2,5m x 2,5m
1 | SLOT2/SLOIN/EQL ASI2 WH E-L | 22156789 |  | 3 | [17 empty] | 1 | bar: 1.NP 1.09; 1.NP 1.13
15 | SLOIN/EQL A ASI2 O-L | 22169301 |  | 45 | [17 empty] | 15 |  |  | 1.NP 1.09: 15; 1.NP 1.13: 15
7 | SLOIN slim/EQL DV Kit | 22169873 |  | 21 | [17 empty] | 7 |  |  | 1.NP 1.09: 7; 1.NP 1.13: 7
4 | EQL B 840 HF L1500 | 96631946 |  | 12 | [17 empty] | 4 |  |  | 1.NP 1.09: 4; 1.NP 1.13: 4
4 | EQL CL B 840 HF L527x527 | 96631956 |  | 12 | [17 empty] | 4 |  |  | 1.NP 1.09: 4; 1.NP 1.13: 4
4 | EQL CL C L541 PM WH | 96631963 |  | 12 | [17 empty] | 4 |  |  | 1.NP 1.09: 4; 1.NP 1.13: 4
4 | EQL C L1500 PM WH | 96632025 |  | 12 | [17 empty] | 4 |  |  | 1.NP 1.09: 4; 1.NP 1.13: 4
8 | EQL CON SET | 96632071 |  | 24 | [17 empty] | 8 |  |  | 1.NP 1.09: 8; 1.NP 1.13: 8
14B | LINIE 2,5m
1 | SLOT2/SLOIN/EQL ASI2 WH E-L | 22156789 |  | 9 | [15 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1.NP 1.07: 3; 1.NP 1.11: 3
3 | SLOIN/EQL A ASI2 O-L | 22169301 |  | 27 | [15 empty] | 3 |  |  | 6 |  | 1.NP 1.07: 9; 1.NP 1.11: 9
1 | SLOIN slim/EQL DV Kit | 22169873 |  | 9 | [15 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1.NP 1.07: 3; 1.NP 1.11: 3
1 | EQL B 840 HF L1000 | 96631944 |  | 9 | [15 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1.NP 1.07: 3; 1.NP 1.11: 3
1 | EQL B 840 HF L1500 | 96631946 |  | 9 | [15 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1.NP 1.07: 3; 1.NP 1.11: 3
1 | EQL C L1000 PM WH | 96632023 |  | 9 | [15 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1.NP 1.07: 3; 1.NP 1.11: 3
1 | EQL C L1500 PM WH | 96632025 |  | 9 | [15 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1.NP 1.07: 3; 1.NP 1.11: 3
1 | EQL EC SET WH L9 | 96632059 |  | 9 | [15 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1.NP 1.07: 3; 1.NP 1.11: 3
1 | EQL CON SET | 96632071 |  | 9 | [15 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1.NP 1.07: 3; 1.NP 1.11: 3
14C | OBDELNÍK 1,0 X 2,0m |  |  | 0
1 | SLOT2/SLOIN/EQL ASI2 WH E-L | 22156789 |  | 5 | [20 empty] | 1.NP 1.08: 1; 1.NP 1.21: 1; 1.NP 1.22: 2; 1.NP 1.23: 1
11 | SLOIN/EQL A ASI2 O-L | 22169301 |  | 55 | [20 empty] | 1.NP 1.08: 11; 1.NP 1.21: 11; 1.NP 1.22: 22; 1.NP 1.23: 11
5 | SLOIN slim/EQL DV Kit | 22169873 |  | 25 | [20 empty] | 1.NP 1.08: 5; 1.NP 1.21: 5; 1.NP 1.22: 10; 1.NP 1.23: 5
2 | EQL B 840 HF L1500 | 96631946 |  | 10 | [20 empty] | 1.NP 1.08: 2; 1.NP 1.21: 2; 1.NP 1.22: 4; 1.NP 1.23: 2
4 | EQL CL B 840 HF L527x527 | 96631956 |  | 20 | [20 empty] | 1.NP 1.08: 4; 1.NP 1.21: 4; 1.NP 1.22: 8; 1.NP 1.23: 4
4 | EQL CL C L541 PM WH | 96631963 |  | 20 | [20 empty] | 1.NP 1.08: 4; 1.NP 1.21: 4; 1.NP 1.22: 8; 1.NP 1.23: 4
2 | EQL C L1500 PM WH | 96632025 |  | 10 | [20 empty] | 1.NP 1.08: 2; 1.NP 1.21: 2; 1.NP 1.22: 4; 1.NP 1.23: 2
6 | EQL CON SET | 96632071 |  | 30 | [20 empty] | 1.NP 1.08: 6; 1.NP 1.21: 6; 1.NP 1.22: 12; 1.NP 1.23: 6
19 | AXYL S L220 28L50 2WD 940 | 96632358 |  | 19 | [5 empty] | 19