## Centrum bez bariér
Výkaz výměr elektroinstalace silnoproud a slaboproud
Klášter Nová Paka - Centrum bez bariér II. - R1
poř | kod | Popis materiálu | počet / ks,m | jedn.cena | celková cena
Rozváděč R2PP
1 | 22199x001 | Zapuštěný rozváděč 3U-24/L šxvxh 810x1195x160 mm | 1 | 0 | 0
2 | 22199x002 | Vypínač LT63 | 1 | 0 | 0
3 | 22199x003 | Přepěťová ochrana B+C | 1 | 0 | 0
4 | 22199x004 | Jistič B10/1 | 3 | 0 | 0
5 | 22199x005 | Jistič C10/1 | 1 | 0 | 0
6 | 22199x006 | Jistič B16/1 | 17 | 0 | 0
7 | 22199x007 | Jistič C16/1 | 1 | 0 | 0
8 | 22199x008 | Jistič D16/1 | 1 | 0 | 0
9 | 22199x009 | Jistič B16/3 | 4 | 0 | 0
10 | 22199x010 | Jistič B25/3 | 1 | 0 | 0
11 | 22199x011 | Jistič B32/3 | 1 | 0 | 0
12 | 22199x012 | Jistič C32/3 | 1 | 0 | 0
13 | 22199x013 | Jistič B50/3 | 1 | 0 | 0
14 | 22199x014 | Proudový chránič 25/4/0.03 | 4 | 0 | 0
15 | 22199x015 | Chránič s jističem B10/1N/0.03 | 6 | 0 | 0
16 | 22199x016 | Chránič s jističem B16/1N/0.03 | 1 | 0 | 0
17 | 22199x017 | 3f elektroměr na DIN lištu s odečtem na Modbus | 3 | 0 | 0
18 | 22199x018 | Svorka bezešroubá šedá 6 mm2 | 3 | 0 | 0
19 | 22199x019 | Svorka bezešroubá šedá 2,5 mm2 | 26 | 0 | 0
20 | 22199x020 | Svorka bezešroubá modrá 2,5 mm2 | 54 | 0 | 0
21 | 22199x021 | Lišta N, PE 16mm2 | 2 | 0 | 0
22 | 22199x022 | Lišta propojovací 3pólová, 16mm2 | 4 | 0 | 0
23 | 22199x023 | Zaslepovací pás, 1000mm | 3 | 0 | 0
24 | 22199x024 | Servisní zásuvka | 1 | 0 | 0
25 | 22199x025 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | 0 | 0
26 | 22199x026 | Výroba rozváděče | 1 | 0 | 0
27 | 22199x027 | Výchozí revize rozváděče | 1 | 0 | 0
Rozváděč R1PP
28 | 22199x028 | Zapuštěný rozváděč 3U-24/L šxvxh 810x1195x160 mm | 1 | 0 | 0
29 | 22199x029 | Vypínač 3x125A | 1 | 0 | 0
30 | 22199x030 | Přepěťová ochrana B+C | 1 | 0 | 0
31 | 22199x031 | Jistič B10/1 | 1 | 0 | 0
32 | 22199x032 | Jistič C10/1 | 4 | 0 | 0
33 | 22199x033 | Jistič B16/1 | 13 | 0 | 0
34 | 22199x034 | Jistič B16/3 | 2 | 0 | 0
35 | 22199x035 | Jistič B25/3 | 4 | 0 | 0
36 | 22199x036 | Jistič C40/3 | 2 | 0 | 0
37 | 22199x037 | Jistič B100/3 | 1 | 0 | 0
38 | 22199x038 | Proudový chránič 25/4/0.03 | 1 | 0 | 0
39 | 22199x039 | Proudový chránič 40/4/0.03 | 1 | 0 | 0
40 | 22199x040 | Chránič s jističem B10/1N/0.03 | 7 | 0 | 0
41 | 22199x041 | Chránič s jističem B16/1N/0.03 | 1 | 0 | 0
42 | 22199x042 | 3f elektroměr na DIN lištu s odečtem na Modbus | 5 | 0 | 0
43 | 22199x043 | Svorka bezešroubá šedá 16 mm2 | 6 | 0 | 0
44 | 22199x044 | Svorka bezešroubá šedá 2,5 mm2 | 56 | 0 | 0
45 | 22199x045 | Svorka bezešroubá modrá 2,5mm2 | 28 | 0 | 0
46 | 22199x046 | Lišta N, PE 16mm2 | 2 | 0 | 0
47 | 22199x047 | Lišta propojovací 3pólová, 16mm2 | 4 | 0 | 0
48 | 22199x048 | Zaslepovací pás, 1000mm | 4 | 0 | 0
49 | 22199x049 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 | 0 | 0
50 | 22199x050 | Výroba rozváděče | 1 | 0 | 0
51 | 22199x051 | Výchozí revize rozváděče | 1 | 0 | 0
Silové a slaboproudé kabely
52 | 22199x052 | Kabel CYKY-J 5 x 10 | 70 | 0 | 0
53 | 22199x053 | Kabel CYKY-J 5 x 6 | 50 | 0 | 0
54 | 22199x054 | Kabel CYKY-J 5 x 2,5 | 180 | 0 | 0
55 | 22199x055 | Kabel CYKY-J 5 x 1,5 | 30 | 0 | 0
56 | 22199x056 | Kabel CYKY-J 3 x 2,5 | 1400 | 0 | 0
57 | 22199x057 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | 2100 | 0 | 0
58 | 22199x058 | Kabel CYKY-O 3 x 1,5 | 300 | 0 | 0
59 | 22199x059 | Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 cat.6 | 5100 | 0 | 0
60 | 22199x060 | Kabel JYTY 2 x 1 | 10 | 0 | 0
61 | 22199x061 | Kabel CYSY 2x2,5 | 500 | 0 | 0
62 | 22199x062 | Kabel Koax 75 Ohm | 310 | 0 | 0
63 | 22199x063 | Ochranné pospojování CY 10 ZŽ | 300 | 0 | 0
Ovladače, zásuvky, žlaby, krabice
64 | 22199x064 | Zásuvka 230V/16A | 89 | 0 | 0
65 | 22199x065 | 3 fázová zásuvka 400V/16A | 10 | 0 | 0
66 | 22199x066 | Vypínač jednoduchý, řazení č. 1 | 17 | 0 | 0
67 | 22199x067 | Vypínač sériový, řazení č.5 | 9 | 0 | 0
68 | 22199x068 | Vypínač střídavý, řazení č.6 | 30 | 0 | 0
69 | 22199x069 | Vypínač křížový, řazení č.7 | 3 | 0 | 0
70 | 22199x070 | Rámeček jednonásobný | 10 | 0 | 0
71 | 22199x071 | Rámeček dvojnásobný | 15 | 0 | 0
72 | 22199x072 | Rámeček trojnásobný | 18 | 0 | 0
73 | 22199x073 | Rámeček čtyřnásobný | 5 | 0 | 0
74 | 22199x074 | Rámeček pětinásobný | 1 | 0 | 0
75 | 22199x075 | Podlahová krabice (2x230V, 2x data) | 4 | 0 | 0
76 | 22199x076 | Prostorové čidlo ovládání osvětlení | 4 | 0 | 0
77 | 22199x077 | Krabice KU 68/1 | 200 | 0 | 0
78 | 22199x078 | Kabelová lávka do stoupačky | 30 | 0 | 0
79 | 22199x079 | Příchytka kabelu na kabelovou lávku | 120 | 0 | 0
80 | 22199x080 | Drobný instalační materiál | 1 | 0 | 0
Svítidla
81 | 22199x081 | S01 - reflektor na lištu | 49 | 0 | 0
82 | 22199x082 | S01 - reflektor mimo lištu | 6 | 0 | 0
83 | 22199x083 | S01 - třífázová světlená lišta | 4 | 0 | 0
84 | 22199x084 | S01 - třífázová světlená lišta zavěšená | 21 | 0 | 0
85 | 22199x085 | S01 - příslušenstvi ke světelným lištám | 1 | 0 | 0
86 | 22199x086 | S01 - příslušenstvi ke světelným lištám zavěšeným | 1 | 0 | 0
87 | 22199x087 | S02 - stropní svítidlo | 12 | 0 | 0
88 | 22199x088 | S03 - přisazené stropní svítidlo | 23 | 0 | 0
89 | 22199x089 | S04 - technický reflektor | 2 | 0 | 0
90 | 22199x090 | S05 - stropní svítidlo | 16 | 0 | 0
91 | 22199x091 | S07 - vestavné svítidlo | 4 | 0 | 0
92 | 22199x092 | S10 nástěnní svítidlo | 6 | 0 | 0
93 | 22199x093 | S10A - nástěnní svítidlo | 11 | 0 | 0
94 | 22199x094 | S11 - zavěšená světelná soustava čtverec | 1 | 0 | 0
95 | 22199x095 | S12 - zavěšená světelná soustava linie | 2 | 0 | 0
96 | 22199x096 | S19 - venkovní osvětlení | 19 | 0 | 0
97 | 22199x097 | N- nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem | 13 | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž
98 | 22199x098 | Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP | 3 | 0 | 0
99 | 22199x099 | Vyvazovací panel 19" 1U plastový | 3 | 0 | 0
100 | 22199x100 | Patch kabel CAT6 UTP PVC | 60 | 0 | 0
101 | 22199x101 | Switch 24x 10/100/1000 PoE+, 4x Gigabit Combo SFP/RJ45, PoE výkon 193W | 3 | 0 | 0
102 | 22199x102 | Datová zásuvka 2xRJ45 UTP cat.6 | 22 | 0 | 0
103 | 22199x103 | Kabelový drátěný žlab 60x100 (pro SLB systémy) | 50 | 0 | 0
104 | 22199x104 | Kabelová lávka do stoupačky (pro SLB systémy) | 30 | 0 | 0
105 | 22199x105 | Příchytka kabelu na kabelovou lávku | 120 | 0 | 0
106 | 22199x106 | Trubka elektroinstalační ohebná Ǿ 16 | 3500 | 0 | 0
107 | 22199x107 | Trubka elektroinstalační ohebná Ǿ 23 | 2500 | 0 | 0
108 | 22199x108 | Instalace strukturované kabeláže | 1 | 0 | 0
109 | 22199x109 | Kompletace datových zásuvek | 1 | 0 | 0
110 | 22199x110 | Ukončení datového kabelu na portech | 1 | 0 | 0
111 | 22199x111 | Oživení datových rozvodů | 1 | 0 | 0
112 | 22199x112 | Protokol o měření datové sítě | 1 | 0 | 0
113 | 22199x113 | Revize | 1 | 0 | 0
114 | 22199x114 | Drobný instalační materiál | 1 | 0 | 0
Systém CCTV
115 | 22199x115 | Vnitřní IP kamera | 6 | 0 | 0
116 | 22199x116 | Venkovní IP kamera | 6 | 0 | 0
117 | 22199x117 | Záznamové zařízeni v datovém racku | 1 | 0 | 0
118 | 22199x118 | Instalace kabeláže pro CCTV | 1 | 0 | 0
119 | 22199x119 | Připojení kamer a záznamového zařízení | 1 | 0 | 0
120 | 22199x120 | Oživení systému CCTV | 1 | 0 | 0
121 | 22199x121 | Revize | 1 | 0 | 0
122 | 22199x122 | Drobný instalační materiál | 1 | 0 | 0
Systém STA
123 | 22199x123 | Koncová zásuvka STA | 5 | 0 | 0
124 | 22199x124 | Trubka elektroinstalační ohebná Ǿ 16 | 250 | 0 | 0
125 | 22199x125 | Trubka elektroinstalační ohebná Ǿ 23 | 100 | 0 | 0
126 | 22199x126 | Instalace kabeláže STA | 1 | 0 | 0
127 | 22199x127 | Kompletace zásuvek STA | 1 | 0 | 0
128 | 22199x128 | Oživení systému STA | 1 | 0 | 0
129 | 22199x129 | Drobný instalační materiál | 1 | 0 | 0
Nouzový systém
130 | 22199x130 | Sada nouzového systému | 5 | 0 | 0
131 | 22199x131 | Instalace a oživní nouzového systému | 2 | 0 | 0
132 | 22199x132 | Drobný instalační materiál | 1 | 0 | 0
Domácí telefon
133 | 22199x133 | Tablo domácího telefonu | 1 | 0 | 0
134 | 22199x134 | Elektromechnický zámek | 1 | 0 | 0
135 | 22199x135 | Stanice domácího telefonu | 3 | 0 | 0
136 | 22199x136 | Tlačítko pro odblokování dveří | 2 | 0 | 0
137 | 22199x137 | Instalace kabeláže domácího telefonu | 1 | 0 | 0
138 | 22199x138 | Kompletace systému domávího telefonu, oživení | 1 | 0 | 0
139 | 22199x139 | Drobný instalační materiál | 1 | 0 | 0
Příprava pro audiosystém
140 | 22199x140 | Nástěnný reproduktor | 14 | 0 | 0
141 | 22199x141 | Trubka elektroinstalační ohebná Ǿ 16 | 350 | 0 | 0
142 | 22199x142 | Trubka elektroinstalační ohebná Ǿ 23 | 250 | 0 | 0
143 | 22199x143 | Instalace audio kabeláže | 1 | 0 | 0
144 | 22199x144 | Drobný instalační materiál | 1 | 0 | 0
Montáž
145 | 22199x145 | Instalace kabeláže | 1 | 0 | 0
146 | 22199x146 | Instalace a připojení svítidel | 1 | 0 | 0
147 | 22199x147 | Stavební přípomoce | 1 | 0 | 0
148 | 22199x148 | Kompletace zásuvek a ovladačů | 1 | 0 | 0
149 | 22199x149 | Připojení rozváděče R2PP | 1 | 0 | 0
150 | 22199x150 | Připojení rozváděče R1PP | 1 | 0 | 0
151 | 22199x151 | Projekt skutečného stavu | 1 | 0 | 0
152 | 22199x152 | Revize | 1 | 0 | 0
153 | 22199x153 | Doprava, produkce | 1 | 0 | 0
154 | 22199x154 | Předání, zaškolení | 1 | 0 | 0
|  | Celkem bez DPH |  | 0