OBSAH:

A.	Průvodní zpráva	2

A.a.	Identifikace stavby	2

A.b.	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů	2

A.c.	Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu	2

A.d.	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí	2

A.e.	Předpokládaná lhůta výstavby	2

# Průvodní zpráva

## Identifikace stavby

Název stavby				DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA - FEDERAL – MOGUL Friction Product a.s., Jirchářská 233,  517 41 Kostelec nad Orlicí

Místo stavby				FEDERAL – MOGUL Friction Product a.s., Jirchářská 233,  517 41 Kostelec nad Orlicí

Investor 				FEDERAL – MOGUL Friction Product a.s., Jirchářská 233,  517 41 Kostelec nad Orlicí

Generální projektant				AIR TECHNIC Clima s.r.o.

Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6

tel: 233 336 818

email: pavlicek@airtechnic.cz

Ing. Jan Pavlíček

Ing. Josef Záhořík

## Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Vzhledem k jednoduchosti stavebních úprav nebyly zjištěny žádné další dotčené orgány, které se ke stavbě vyjadřují. V případě že během stavebního řízení dojde ke zjištění potřeby vyjádření dalších dotčených orgánů, budou jejich připomínky k projektu zapracovány a při kolaudaci doloženo jejich splnění.

## Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba se obecně řídí Vyhláškou o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. Vzhledem k jednoduchosti stavebních úprav projekt splňuje všechna ustanovení.

## Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

Vzhledem k jednoduchosti stavebních úprav není projekt vypracován pro územní řízení a nevyžaduje územní rozhodnutí.

## Předpokládaná lhůta výstavby

Vzhledem k nutnosti odpojení části technických zařízení budovy je uvažováno s realizací navržených úprav v období několika celozávodních dovolených, při kterých proběhnou odstávky technologie. Předpokládaná doba vlastních odstávek je minimálně 3 x 14 dní, doba vlastní realizace minimálně 6 měsíců. S ohledem na velmi omezenou dobu odstávek technologie je nutná dostatečná příprava na realizaci vč. objednání všech prvků a zařízení s delší dodací lhůtou. Mimo tuto dobu budou v předstihu provedeny všechny možné a potřebné práce ve všech řešených profesích (M+R, rozvody topné vody a plynu, VZT apod.).

Před zahájením realizace bude mezi zhotovitelem a objednatelem zpracován podrobný harmonogram prací.

V Praze  02/2020 						Za kolektiv autorů:	Ing. Jan Pavlíček

Ing. Josef Záhořík