## Kryci list
Nabídkový rozpočet
Zakázka
Číslo zakázky | 2021 018.01
Zakázka | Charita Náchod - bez názvů
Klasifikace
Fáze | Založená nabídka | CZK
Komentář

## Rekapitulace
Zakázka:
_ | Charita Náchod - bez názvů
15 | Popis | Cena | DPH | Cena s DPH
#N/A
SO_01: Zařízení pro vytápění
713: Izolace tepelné
731: Ústřední vytápění - kotelny
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734: Ústřední vytápění - armatury
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa
999: Společné práce
HZS: Hodinové zúčtovací sazby
SO_02: Plynová zařízení
723: Vnitřní plynovod
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Zakazka
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
|  | SO_01: Zařízení pro vytápění |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
|  | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | 10-000007 | Izolace potrubí PE 15/15 | m | 119 |  | 0 | 15 | 0 | 0
2 | 10-000012 | Izolace potrubí PE 18/20 | m | 16 |  | 0 | 15 | 0 | 0
3 | 10-000016 | Izolace potrubí PE 22/20 | m | 48 |  | 0 | 15 | 0 | 0
4 | 10-000020x | Izolace potrubí PE 28/25 | m | 53 |  | 0 | 15 | 0 | 0
5 | plst 013 | izolace vata s hliníkovým potahem 35/30mm | m | 10 |  | 0 | 15 | 0 | 0
6 | 10-000000P-00 | Přesun hmot pro tepelné izolace | % | 3.19 |  | 0 | 15 | 0 | 0
_
|  | 731: Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | X507325 | Montáž plynového kotle | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
2 | X507345 | Kotel plynový závěsný kondenzační 6,4-31,8kW bílá | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
3 | X507347 | Přip.skupina bez reg.tl.vody -200 | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
4 | X507348 | Regulace ekvitermní týdenní, včetně všech čidel a kabeláže (venkovní čidlo, čidlo do THR, čidlo do zásobníku TV, kabeláž k regulaci) | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
5 | X507349 | Příslušenství k regulaci - směšovací modul | kus | 5 |  | 0 | 15 | 0 | 0
6 | X507350 | Příslušenství k regulaci - přídavný modul | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
7 | X507351 | Příslušenství k regulaci - dálkové ovládání pro druhou top větev | kus | 4 |  | 0 | 15 | 0 | 0
8 | X507326 | Uvedení kotle do provozu | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
9 | X507327 | Montáž odkouření | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
10 | X507352 | Odkouření koaxiální Připojovací adaptér pro kotle 80/125 mm | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
11 | X507353 | Odkouření koaxiální Koleno s revizním otvorem 80/125, 87° | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
12 | X507354 | Odkouření koaxiální koleno 80/125,87° | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
13 | X507355 | Odkouření dělené prodl.kus kond.kotle 80/125-1m | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
14 | X507356 | Odkouření koaxiální prodl.kus kond.kotle 80/125,l=2m | kus | 3 |  | 0 | 15 | 0 | 0
15 | X507357 | Odkouření - koaxiální sv.odk.+stř.nást.kond.kot. 80/125 | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
16 | X507358 | Odkouření Vaillant - průch.pro šikmou střechu 500x500 mm | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
17 | X507328 | Revize odkouření | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
18 | X507329 | Montáž a nastavení tlaku expanzní nádoby | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
19 | X507359 | Nádoba expanzní 35/6 šedá | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
20 | X507360 | Nádoba příslušenství - Kulový kohout 3/4" se zajištěním | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
21 | X507330 | Montáž ohřívače TUV | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
22 | X507346 | Ohřívač výměníkový vertikální 192 l | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
23 | X507331 | Montáž anuloidu | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
24 | X507361 | Příslušenství - HVDT 1 1/4" | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
25 | X507332 | Montáž rozdělovače RS1 | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
26 | X507362 | Rozdělovač - 2 topné okruhy | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
27 | X507333 | Montáž rozdělovače RS2 | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
28 | X507363 | Rozdělovač - 3 topné okruhy | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
29 | X507364 | Příslušenství k rozdělovači - konzole pro montáž rozdělovače na stěnu | pár | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0
30 | X507334 | Montáž čerpadlové skupiny nesměšované | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
31 | X507365 | Čerp. skupina nesměšovaná | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
32 | X507335 | Montáž čerpadlové skupiny směšované | soubor | 4 |  | 0 | 15 | 0 | 0
33 | X507366 | Čerp. skupina směšovaná | kus | 4 |  | 0 | 15 | 0 | 0
34 | X507367 | Příslušenství ke skupinám - Motor 230V 15x10x8 cm | kus | 4 |  | 0 | 15 | 0 | 0
35 | X507368 | Příslušenství k měřičům - Adaptér pro přímo ponorné čidlo G 1/2" M10 x 1 | kus | 5 |  | 0 | 15 | 0 | 0
36 | X507369 | Elektronický měřič tepla 2,5 m3/h | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
37 | X507370 | Elektronický měřič tepla 1,5 m3/h | kus | 4 |  | 0 | 15 | 0 | 0
38 | 562Az0030-002 | Přesun hmot pro kotelny - výška do 6 m | % | 2.81 |  | 0 | 15 | 0 | 0
_
|  | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | 564Ih5020-004 | Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 15×1 mm | m | 165 |  | 0 | 15 | 0 | 0
2 | 564Ih5020-006 | Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 18×1 mm | m | 23.1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
3 | 564Ih5020-008 | Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 22×1,5 mm | m | 69.3 |  | 0 | 15 | 0 | 0
4 | 564Ih5020-010 | Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 28×1,5 mm | m | 74.8 |  | 0 | 15 | 0 | 0
5 | 564Ih5020-012 | Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 35×1,5 mm | m | 11 |  | 0 | 15 | 0 | 0
6 | 564Iw4030-002 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných - Dxt = do 35×1,5 mm | m | 312 |  | 0 | 15 | 0 | 0
7 | 564Ih5072-004 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných - D 15/1 | kus | 52 |  | 0 | 15 | 0 | 0
8 | 564Ih5072-008 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných - D 22/1 | kus | 3 |  | 0 | 15 | 0 | 0
9 | 564Ih5072-010 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných - D 28/1,5 | kus | 10 |  | 0 | 15 | 0 | 0
10 | 564Ih5072-012 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných - D 35/1,5 | kus | 10 |  | 0 | 15 | 0 | 0
11 | X507319 | Uchycení potrubí vedeného po stěně | m | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 0
12 | 564Az0030-002 | Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 6 m | % | 3.19 |  | 0 | 15 | 0 | 0
_
|  | 734: Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | 565Xh0180-014 | Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 1/2 " | soubor | 26 |  | 0 | 15 | 0 | 0
2 | 13-0550-50.000B | Připojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojení R1/2" | kus | 24 |  | 0 | 15 | 0 | 0
3 | X507321 | Připojovací armatura bílá 1/2" pro trubkové otopné těleso jednobodové - vč. termostatické hlavice | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0
4 | X507322 | Kryt armatury bílý | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0
5 | X507323 | Montáž a zaregulování termostatické hlavice | soubor | 26 |  | 0 | 15 | 0 | 0
6 | 13-6000-00.500B | Termostatická hlavice bílá | kus | 24 |  | 0 | 15 | 0 | 0
7 | 13-1300-15.170B | Opěrné pouzdro pro měděné trubky 15x1 | kus | 52 |  | 0 | 15 | 0 | 0
8 | 13-3800-15.351B | Svorné šroubení pro CU trubky pr. 15 | kus | 52 |  | 0 | 15 | 0 | 0
9 | 565Xh0180-006 | Montáž závitových armatur - s 1 závitem, G 1/2 " | soubor | 30 |  | 0 | 15 | 0 | 0
10 | 01-R88IY003z | 1/2", Automatický odvzdušňovací ventil, svislý + zpětný ventil, mosaz | kus | 16 |  | 0 | 15 | 0 | 0
11 | 01-R608DY113z | 1/2", Vyp. kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90°C, | kus | 14 |  | 0 | 15 | 0 | 0
12 | 565Xh0180-016 | Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 3/4 " | soubor | 5 |  | 0 | 15 | 0 | 0
13 | 01-N6Y004z | 3/4", Zpětná klapka - mosazné sedlo PN16 | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
14 | 01-R250X004z | 3/4" červený, Kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný | kus | 3 |  | 0 | 15 | 0 | 0
15 | 01-R74AY104z | 3/4", Filtr 2x vnitřní závit, PN30, T 110°C | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
16 | 565Xh0180-018 | Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 1 " | soubor | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0
17 | 01-R250X005z | 1" červený, Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0
18 | 565Xh0180-020 | Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 5/4 " | soubor | 4 |  | 0 | 15 | 0 | 0
19 | 01-N6Y006z | 1"1/4, Zpětná klapka - mosazné sedlo PN16 | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
20 | 01-R250X006z | 1"1/4 červený, Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0
21 | 01-R74AY106z | 1"1/4, Filtr 2x vnitřní závit, PN30, T 110°C | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
22 | X507337 | Manometr | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
23 | 565Az0030-002 | Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 6 m | % | 0.27 |  | 0 | 15 | 0 | 0
_
|  | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | 566Xh0015-00 | Montáž otopných těles deskových | soubor | 24 |  | 0 | 15 | 0 | 0
2 | X50731 | Deskové otopné těleso jednodeskové bez přídavné přestupní plochy - 600x1100 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0
3 | X50732 | Deskové otopné těleso dvoudeskové s 1 přídavnou přestupní plochou - 600x400 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení | kus | 3 |  | 0 | 15 | 0 | 0
4 | X50733 | Deskové otopné těleso dvoudeskové s 1 přídavnou přestupní plochou - 600x1200 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
5 | X50734 | Deskové otopné těleso dvoudeskové s 1 přídavnou přestupní plochou - 600x1400 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
6 | X50735 | Deskové otopné těleso dvoudeskové s 1 přídavnou přestupní plochou - 900x600 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
7 | X50736 | Deskové otopné těleso dvoudeskové s 1 přídavnou přestupní plochou - 900x800 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
8 | X50737 | Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 přídavnými přestupními plochami - 600x1000 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
9 | X50738 | Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 přídavnými přestupními plochami - 600x1400 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení | kus | 3 |  | 0 | 15 | 0 | 0
10 | X50739 | Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 přídavnými přestupními plochami - 600x1600 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení | kus | 4 |  | 0 | 15 | 0 | 0
11 | X507310 | Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 přídavnými přestupními plochami - 600x1800 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
12 | X507311 | Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 přídavnými přestupními plochami - 600x2000 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
13 | X507312 | Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 přídavnými přestupními plochami - 900x400 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
14 | X507313 | Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 přídavnými přestupními plochami - 900x500 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
15 | X507314 | Deskové otopné těleso třídeskové se 3 přídavnými přestupními plochami - 600x1600 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0
16 | X507315 | Deskové otopné těleso třídeskové se 3 přídavnými přestupními plochami - 900x1100 / univerzální - středové, pravé nebo levé připojení | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
17 | 566Xh0150-002 | Montáž těles trubkových koupelnových, na stěnu - Koralux | soubor | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0
18 | X507316 | Koupelnové trubkové otopné těleso se spodním připojením 1820.450 + elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem teploty s výkonem 500W | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
19 | X507317 | Koupelnové trubkové otopné těleso se spodním připojením 1820.750 + elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem teploty s výkonem 700W | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
20 | 566Az0030-002 | Přesun hmot pro otopná tělesa - výška do 6 m | % | 2.26 |  | 0 | 15 | 0 | 0
_
|  | 999: Společné práce |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | X50741 | Drobné stavební přípomoce (vrtání, sekání) | hod | 40 |  | 0 | 15 | 0 | 0
2 | X470885x | Výrobní a dílenská dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
3 | X470886x | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
4 | X470887x | Zpracování provozního řádu a manuálu údržby a servisu technických zařízení | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
5 | plu.007x | Zpracování manuálů , návodů k obsluze zařízení , - zaškolení uživatele a kompletní doklady potřebné - ke kolaudaci stavby | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
6 | X470891x | Doprava pracovníků a materiálu na stavbu | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
7 | X470889x | Kompletační a koordinační činnost | % | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
8 | X470890x | Zařízení staveniště | % | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
_
|  | HZS: Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | HZS3111 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí topná zkouška | hod | 10 |  | 0 | 15 | 0 | 0
2 | HZS3231 | Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení | hod | 10 |  | 0 | 15 | 0 | 0
_
_
|  | SO_02: Plynová zařízení |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
|  | 723: Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | 541Ih5010-014 | Potrubí z měděných trubek - polotvrdých EN 1057, spojované lisováním (mapress), DN 25 | m | 2.5 |  | 0 | 15 | 0 | 0
2 | 541Ih2080-006 | Potrubí chránící z trubek ocelových bezešvých hladkých, černých, jakost 11 353.0, svařovaný spoj - Dxt 57×2,9 mm | m | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
3 | 541Ih2090-004 | Přípojky k plynoměrům - spojované na závit, bez ochozu, G 5/4 " | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
4 | 541Ih2090-024 | Přípojky k plynoměrům - rozpěrky přípojek, G 5/4 " | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
5 | 541Xh0110-006 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity - ostatní, G 1 " | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
6 | 01-R950X005z | 1" žlutý, Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, tří | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
7 | 541Xh0110-008 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity - ostatní, G 5/4 " | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
8 | 01-R950X006z | 1"1/4 žlutý, Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, t | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
9 | 541Ih2100-008 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových běžných, bezešvých, černých - DN 25 | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
10 | X507339 | Přechod 5/4" x D40 | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
11 | X507340 | Montáž plynoměru | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
12 | X507371 | Plynoměr nízkotlaký membr.BK G4-rozteč 100,vč.(těs.+mat+nást.)x 2ks 5/4" - | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
13 | X507372 | Regulátor šroubení-hrdlo plynoměru mosaz 5/4" - 1" (hrdlo vč.matice dl.63,5mm) | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0
14 | X507343 | Revize plynoinstalace | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0
15 | 541Az0030-002 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod - výška do 6 m | % | 1.04 |  | 0 | 15 | 0 | 0
_
_
_