## KD Libáň
ROZPOČET
Stavba: Libáň, kulturní dům - drobné stavební úpravy
Objekt:
Část: Stavební část
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. | [6 empty] | Zakázka číslo: |  |  | 2011132
"R" položky nejsou specifikovány v ceníku ÚRS,ale jsou zpracovány individuálně v odpovídající cenové
soustavě ÚRS,podle popisu uvedeném v dálkovém přístupu k cenové soustavě na : www.cs-urs.cz | [6 empty] | Rozpočet zpracoval:
JKSO:
|  | Název: |  |  |  | Datum: |  | Podpis:
Investor: |  | Město Libáň, nám. Svobody 36, 507 23 Libáň
Projektant: |  | Project A plus, Husova 591, 511 01 Turnov
Zhotovitel
Datum: 07/2021
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ |  | Základna | Cena celkem (Kč)
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/
Souhrnné náklady stavby:
C. |  | Celkové náklady stavby bez DPH (A.+B.) | Kč |  |  | 0
E1. |  | DPH 15,0 % | % | 15 |  | 0
E2. |  | DPH 21,0 % | % | 21 | 0 | 0
D. |  | Celkové náklady stavby včetně DPH (C.+E1.+E2.) | Kč |  |  | 0
Krycí list rozpočtu
A. |  | Základní rozpočtové náklady
1 |  | Práce HSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
2 |  | Práce PSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
A. |  | Základní rozpočtové náklady celkem | Kč |  |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady
3 |  | Zařízení staveniště | Kč |  |  | 0
4 |  | Územní vlivy | Kč |  |  | 0
5 |  | Provozní vlivy - pokud se budou práce provádět za provozu objektu, v případě, že objekt bude zavřen - přirážka se nebude účtovat | Kč |  |  | 0
6 |  | Ostatní náklady stavby - viz. oddíl 95 | Kč |  |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka)
3 |  | Svislé konstrukce | Kč |  |  | 0
4 |  | Vodorovné konstrukce | Kč |  |  | 0
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování | Kč |  |  | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0
96 |  | Bourání | Kč |  |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka)
711 |  | Izolace proti vodě | Kč |  |  | 0
721 |  | Zdravotechnika | Kč |  |  | 0
731 |  | Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
741 |  | Elektroinstalace - silnoproud | Kč |  |  | 0
751 |  | Vzduchotechnika | Kč |  |  | 0
762 |  | Konstrukce tesařské | Kč |  |  | 0
763 |  | Dřevostavby, sádrokartony | Kč |  |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské | Kč |  |  | 0
767 |  | Konstrukce zámečnické | Kč |  |  | 0
771 |  | Podlahy z dlaždic | Kč |  |  | 0
775 |  | Podlahy vlysové | Kč |  |  | 0
776 |  | Krytiny povlakové | Kč |  |  | 0
781 |  | Obklady keramické | Kč |  |  | 0
783 |  | Nátěry | Kč |  |  | 0
784 |  | Malby | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem (Kč) | Hmotnost (t) | Hmotnost celkem (t) | Hmotnost sutě (t) | Hmotnost sutě celkem (t) | Odkaz na výkres
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/ | /8/ | /9/ | /10/ | /11/ | /12/
| Skladba: | Výměry související se skladbou podlah - celkový součet viz.Legenda místností:
| P01 | 134,96 m2
| P02 | 74,24 m2
| P03A | 24,08 m2
| P03B | 41,76 m2
| P03C | 29,14 m2
| P03D | 102,76 m2
| P04 | 35,05 m2
| P05 ker. Dl. | 4,38 m2
| P05 PVC | 18,3 m2
| P06 | 27,82 m2
| P07 | 28,38 m2
| P08 | 16,00 m2
| P09 | 24,54 m2
3 |  | Svislé konstrukce
1 | 31023-9211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém CPP plochy přes 1 m2 do 4 m2 na MVC | m3 | 0.71 |  | 0 | 1.886 | 1.3391
1,1*2,15=2,37*0,3
2 | 31127-2031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu, tl. 200 mm | m2 | 37.28 |  | 0 | 0.14 | 5.2192
(3,9+3,6+2,2+1,95)*3,2
3 | 31714-2420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.02684 | 0.10736
4 | 31714-2426 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2000 mm | kus | 1 |  | 0
5 | 31723-4410 | Vyzdívka mezi nosníky z CPP na MVC | m3 | 0.52 |  | 0 | 1.911 | 0.99372
1,4*0,25*0,14+1,4*0,1*0,1*2
6 | 31794-4321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů do č. 12 | t | 0.05 |  | 0 | 1.09 | 0.0545
| 2.11, I 100 | 1,4*4*8,34*1,08*0,001
7 | 31794-4323 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů č. 14 až 22 | t | 0.065 |  | 0 | 1.09 | 0.07085
| I 140 | 1,4*3*14,3*1,08
8 | 34227-2225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 27.7 |  | 0 | 0.06982 | 1.934
| místnost 1.36 | (4,35+2,08+1,08+1,35)*2,5-1,4*3=17,95
| 1.39 | (1,8+1,08)*2,4-1,4=5,51
| 1.45 | (2,0*2,8-1,6*2,03=2,35
| 2. NP | 0,9*2,1=1,89
9 | 34227-2245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 1.58 |  | 0 | 0.1042 | 0.16464
| 2. NP | 0,75*2,1
10 | 34229-1111 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm | m | 12.3 |  | 0 | 8e-05 | 0.000984
2,5*3+2,4*2
11 | 34624-4381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | m2 | 0.95 |  | 0 | 0.178 | 0.1691
1,4*0,14*2+1,4*0,1*2*2
12 | SP 34923-1811 | Přizdívka z cihel resp. z porobetonu ostění s ozubem s vysekáním kapes pro zavázání tl. přes 80 mm do 150 mm | m2 | 1.57 |  | 0 | 0.287 | 0.45059
| 1. NP | 0,35*3,20+0,3*1,5
13 | SP 34923-1821 | Přizdívka z cihel resp. z porobetonu ostění s ozubem s vysekáním kapes pro zavázání tl. přes 150 mm do 300 mm | m2 | 10.15 |  | 0 | 0.489 | 4.9634
| 1. NP | 0,48*2,9*2+0,65*2,7=4,54
| 2. NP | 0,65*2,35*2+0,45*2,34*2=5,16
0,3*1,5=0,45
3 |  | Svislé konstrukce | Kč |  |  | 0 |  | 15.4674
4 |  | Vodorovné konstrukce
1 | 41132-1515 | Stropy z betonu železového stropů deskových C 20/25 | m3 | 2.73 |  | 0 | 2.4534 | 6.6978
6,6*4,35=28,71*(0,05*0,7+0,06)
2 | 41135-1103 | Bednění stropů pod vložky z tvárnic zřízení | m2 | 28.71 |  | 0 | 0.00215 | 0.061726
3 | 41135-1104 | Bednění stropů pod vložky z tvárnic odstranění | m2 | 28.71 |  | 0 | 0 | 0
4 | 41135-4313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm | m2 | 28.71 |  | 0 | 0.00524 | 0.15044
5 | 41135-4314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm | m2 | 28.71 |  | 0 | 0 | 0
6 | 41135-4236 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 1,0 mm | m2 | 33.02 |  | 0 | 0.0098 | 0.3236
28,71*1,15
7 | 41136-1821 | Výztuž stropů R 10505 nebo BSt 500 | t | 0.28 |  | 0 | 1.0552 | 0.29544
28,71*8,88*1,1*0,001
8 | 41136-2021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.27 |  | 0 | 1.0531 | 0.28434
28,71*7,88*1,2
9 | 41323-2221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm | kus | 16 |  | 0 | 0.059 | 0.944
10 | PC 004-001 | Betonová plotna z betonu tl. 60 mm, velikosti 200 x 200 mm (beton, bednění, rozměření) | kus | 16 |  | 0 | 0.0058 | 0.0928
11 | 41394-1123 | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech č.14 až 22 | t | 0.85 |  | 0 | 0.01709 | 0.014526
| IPE 200 | 4,75*8=38,0*22,40
12 | PC 004-002 | Dodávka IPE 200 mm | t | 0.92 |  | 0 | 1 | 0.92
0,85*1,08
13 | 43431-1115 | Stupně dusané z betonu prostého C 20/25 | m | 31.05 |  | 0 | 0.1016 | 3.1547
1,15*(15+12)
14 | 43435-1141 | Bednění stupňů přímočarých zřízení | m2 | 6.21 |  | 0 | 0.00658 | 0.040862
31,05*0,2
15 | 43435-1142 | Bednění stupňů přímočarých odstranění | m2 | 6.21 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Vodorovné konstrukce | Kč |  |  | 0 |  | 12.9802
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování
1 | 61999-1001 | Zakrývání vnitřních ploch před znečištěním podlah folii přelepenou lepící páskou konstrukcí a prvků | m2 | 171.39 |  | 0 | 0.00012 | 0.020567
45,02(1.31)+5,13(1.41)+9,33(1.42)+4,52(1.44)=64,0
5,09(2.02)+44,80(2.03)+48,38(2.04)+6,32(2.05)+2,80(2.14)=107,39
2 | 61132-5422 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů v rozsahu do 30 % štukových | m2 | 522.6 |  | 0 | 0.0171 | 8.9365
64,0+107,39=171,39
| 1.NP | 1,26+8,0+45,02+9,93+4,80+5,13+9,93+74,24+4,52+10,69+30,14 =203,06
| 2.NP | 18,30+2,55+40,78+14,39+17,42+2,26+45,33+3,17+3,95=148,15
3 | 61132-5423 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů v rozsahu do 50 % štukových | m2 | 66.8 |  | 0 | 0.0231 | 1.5431
| 1. PP | 5,24+41,96+5,6*0,25*2*7
4 | 61213-5101 | Hrubá výplň rýh maltou ve stěnách jakékoli šířky rýhy | m2 | 32.11 |  | 0 | 0.004 | 0.12844
po instalacích
5 | 61214-2001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým v tlačením do tmelu stěn | m2 | 123.29 |  | 0 | 0.00489 | 0.60289
93,14+3,92+7,42+1,44+6,82+5,85+4,70
6 | 61213-1101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 248.61 |  | 0 | 0.0035 | 0.87013
71,41+93,14+84,06+8,0
7 | 61231-1122 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v rozsahu přes 10 do 30 % štukových | m2 | 71.41 |  | 0 | 0.0147 | 1.0497
| 1.35 | (3,05+2,08)*2*2,4-1,4*2=21,82
| 1.36 | (1,08+1,25)*2*2,4-1,4=9,78
| 1.37 | (2,08+1,2)*2*2,4-1,4=14,34
| 1.39 | (1,7+1,08)*2,3-1,4=4,99
(1,8+1,18)*2,3-1,4=5,45
| 1.38 | (2,35+2,7+1,28+0,9)*2,3-1,6=15,03
8 | 61231-1141 | Omítka vápenná vnitřních ploch dvouvrstvá tl. jádrové omítky do 10 mm, štuková stěn | m2 | 93.14 |  | 0 | 0.017 | 1.5834
37,28*2=74,56
| 1.34 | 4,35*2,45-1,4*2=7,86
| 1.45 | 2,35*2=4,70
| 2. NP | (1,12+1,89)*2=6,02
9 | 61231-1191 | Příplatek k cenám za každých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 329.1 |  | 0 | 0.007 | 2.3037
(256,61+93,14)*2
10 | 61232-5121 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 16.22 |  | 0 | 0.04153 | 0.67362
| 1.NP | 2,7*8*0,15+(1,8+2,1*2)*0,15=4,14
2,9*2*0,15=0,87
| v místě injektáže | 9,8+5,0+4,5+4,5+1,5+8,0+1,1+3,2+10,0+3,2+9,5+12,4+2,0=74,70*0,15=11,21
11 | 61232-5212 | Omítka malých ploch stěn hladká plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2 | kus | 46 |  | 0 | 0.0095 | 0.437
12 | 61232-5225 | Omítka malých ploch stěn štuková plochy přes 1,0 m2 do 4,0 m2 | kus | 6 |  | 0 | 0.188 | 1.128
13 | 61232-5302 | Omítka vápenná vnitřního ostění nebo nadpraží štuková (dvouvrstvá) | m2 | 84.06 |  | 0 | 0.03358 | 2.8227
| 1.NP | (0,45+0,1*2)*2,62*2=3,41
| nové dveře | 5,2*1,05=5,46
(0,4*2+0,65)*2,7=3,92
(0,4*2+0,48)*2,9*2=7,42
(0,35+0,1)*3,20=1,44
(5,3*0,3*2*8+2,2*2*0,3=26,76
| 2.NP | (0,4*2+0,65)*2*2,35=6,82
(0,4*2+0,45)*2*2,34=5,85
5,3*0,3*2*3=9,54
5,6*0,3*2*4=13,44
14 | 61232-5422 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v rozsahu přes 10 do 30 % štukových | m2 | 852.92 |  | 0 | 0.017 | 14.4996
| 1.27 | (1,9+0,1+0,4+0,3*2)*2,6=7,80
| 1.26 | (4,7+6,2*2+1,5*2+2,9)*2,6-1,8-1,2*2-1,6*2,1-1,8*3=46,84
| 1.32 | (3,8+1,5)*2*3,0-1,6=30,20
| 1.33 | (3,8+2,6)*2*3,0-1,6=36,80
| 1.34 | (4,35+4,43*2)*2,4-1,8-1,6=28,30
| .1.40 | (3,0+1,75)*2*2,2-1,6*2-1,2-3,0=13,50
| .1.41 | (2,35+2,05)*2*2,2-1,2=18,16
| .1.42 | (4,50+2,0)*2*2,6-1,4-1,6=30,80
| 1.30 | (4,60+2,2+3,25)*2*2,3-1,6-1,8=42,83
| 1.46 | (12,3+1,98)*2,8=39,98
| 1.43 | (8,45*2+8,0+1,6+1,5+0,6*2)*4,85-1,8*2=141,90
| 1.28 | (1,4+1,5)*5,55+5,9*0,8+0,8*2*5,55=29,70
| 1.45 | (4,7+2,25)*2*2,8-3,2-2,6-1,6=31,52
| 1.29 | (1,4+1,0)*2*2,8-1,6=11,84
| 2.01 | (4,7+6,2)*2*2,65-2,6*2-1,6-1,8=49,17
| 2.12 | (13,75+3,3*2+0,4+1,1)*2,25-1,8-2,6-1,8*2=41,16
| 2.11 | (1,6+1,75)*2*2,25-1,8=13,28
| 2.09 | (9,04+1,73*2+0,35)*1,85-1,5=22,27
| 2.10 | (3,0+6,5+1,8)*2*1,85-1,5*2=38,81
| 2.13, 2.15 | (2,5*2+3,0)*2*1,85-1,5*3=25,10
| 2.08 | (16,5+3,1*2+2,25*2+0,5+4,7)*2,24=72,58
| 2.06 | (9,0+2,5+0,3)*2*2,25-1,6-2,6*2=46,30
| průvlak | 11,75*2*(0,25+1,0+0,2)=34,08
15 | 61263-1001 | Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn | m2 | 55.66 |  | 0 | 0.0027 | 0.15028
| 1.PP | (5,6+7,6)*2*2,2-1,1*2,2
16 | 61282-1012 | Sanační omítka vnitřních ploch pro vlhké a zasolené zdivo ručně štuková tl. do 30 mm | m2 | 14.96 |  | 0 | 0.0345 | 0.51612
(1,65+1,1+0,6)*2,2=7,37
| schodiště | 3,0*2,2*0,5*2*1,15=7,59
17 | 61282-1061 | Příplatek za každých dalších 10 mm | m2 | 14.96 |  | 0 | 0.008 | 0.11968
18 | 61314-2001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým v tlačením do tmelu pilířů nebo sloupů | m2 | 84.06 |  | 0 | 0.00489 | 0.41105
19 | 61999-5001 | Začištění vnitřních omítek kolem oken, dveří, podlah, obkladu | m | 174.7 |  | 0 | 0.0015 | 0.26205
20 | 62214-3003 | Montáž omítkových profilů rohových s tkaninou | m | 134.46 |  | 0 | 0 | 0
| 1.NP | 2,9*2*2+2,7*2+5,3=22,30
| 2.NP | 2,35*2*2+2,34*2=18,76
4,1+2,1*2=8,30
| u dveří | 5,3*8+2,2*2+5,3*3+5,6*4=85,10
21 | PC 006-001 | Lišta rohová s tkaninou | m | 141.18 |  | 0 | 0.0004 | 0.056472
134,46*1,05
22 | 63131-1114 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm, C 16/20 | m3 | 1.28 |  | 0 | 2.4533 | 3.1402
| 1.PP | 16,0*0,08
23 | 63131-9011 | Příplatek za úpravu povrchu přehlazením, mazanina tl. přes 50 mm do 80 mm | m3 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0
24 | 63135-1101 | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení | m2 | 0.8 |  | 0 | 0.0135 | 0.0108
4,0+4,0=8,0*0,1
25 | 63135-1102 | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění | m2 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0
26 | 63244-1221 | Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C30 tl. do 30 mm | m2 | 208.71 |  | 0 | 0.0703 | 14.6723
| PO3B-D | 41,76+29,14+102,76+35,05(P04)
27 | 63244-1225 | Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C30 tl. do 50 mm | m2 | 74.24 |  | 0 | 0.1173 | 8.7084
skladba P02
28 | 63399-2111 | Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů resp. mechanické odmaštění a očištění podlah | m2 | 197.74 |  | 0 | 0.00203 | 0.40141
| P03A - D | 24,08+41,76+29,14+102,76
29 | 63511-1242 | Násyp pod podlahy z kameniva drceného hrubého 16-32 se zhutněním | m3 | 4.26 |  | 0 | 2.16 | 9.2016
28,38*0,15
30 | SP 63721-1122 | Okapový chodník z dlaždic betonových do lože z písku, tl. dlaždic do 60 mm resp. pokládka dlažby v 1. PP | m2 | 28.38 |  | 0 | 0.29585 | 8.3962
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování | Kč |  |  | 0 |  | 82.6459
93 |  | Dokončující konstrukce a práce
1 | 95290-1111 | Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 4 m | m2 | 734.22 |  | 0 | 0.0004 | 0.29369
2 | 94611-2114 | Montáž pojízdných věží trubkových šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 do 4,5 m | kus | 2 |  | 0
3 | 94611-2214 | Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení | kus | 90 |  | 0
4 | 94611-2814 | Demontáž pojízdných věží trubkových šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 do 4,5 m | kus | 2 |  | 0
5 | 94611-2115 | Montáž pojízdných věží trubkových šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 do 5,5 m | kus | 2 |  | 0
6 | 94611-2215 | Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení | kus | 90 |  | 0
7 | 94611-2815 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m | kus | 2 |  | 0
8 | 94910-1111 | Lešení pomocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m2 o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 525.02 |  | 0 | 0.015 | 7.8753
734,22-134,96-74,24
9 | PC 093-001 | Pomocné stavební práce | hod | 80 |  | 0 | 0
10 | PC 093-002 | Náklady na zkoušky např. odtrhové, přídržnosti atd. a sondy do stávajících konstrukcí stěn, stropů atd. v rámci realizace stavby | soub | 1 |  | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0 |  | 8.169
96 |  | Bourání
1 | 11310-6121 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic | m2 | 44.38 |  | 0 |  |  | 0.255 | 11.3169
| P07, P08 | 28,38+16,0
2 | 76252-2811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 149.32 |  | 0 |  |  | 0.018 | 2.6878
| P03B, D, P05 | 41,76+102,76+4,80
3 | PC 096-001 | Demontáž parapetů vnitřních dřevěných | m | 1.9 |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.0076
| 1. NP | 0,9+1,0
4 | 76669-1914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 40 |  | 0 |  |  | 0.024 | 0.96
5 | 77640-1800 | Demontáž soklíku nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 42.94 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0.012882
53,68*0,8
6 | 77651-1810 | Odstranění povlakových podlah lepených ručně bez podložky | m2 | 53.68 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.16104
24,54+29,14
7 | 77611-1116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 53.68 |  | 0
8 | 96203-1133 | Bourání příček z cihel plných pálených na MV nebo MVC tl. do 150 mm | m2 | 53.81 |  | 0 |  |  | 0.261 | 14.0444
| 1. NP | (3,9+3,1*2)*2,7=27,27
(1,1*2+2,1)*2,7=11,61
2,9*2,9-2,6=5,81
1,6+1,1*2)*2,4=9,12
9 | 96508-1223 | Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 35.05 |  | 0 |  |  | 0.057 | 1.9978
P04
10 | 96508-2923 | Odstranění násypu pod podlahami nebo na střehách tl. do 100 mm plochy přes 2 m2 | m3 | 15.73 |  | 0 |  |  | 1.4 | 22.022
16,0*0,05+149,32*0,1
11 | 96508-2933 | Odstranění násypu pod podlahami nebo na střechách tl. do 200 mm plochy přes 2 m2 | m3 | 4.26 |  | 0 |  |  | 1.4 | 5.964
28,38*0,15
12 | PC 096-002 | Vybourání konstrukce stropu v kompletní skladbě včetně podlahové krytiny v místnosti č. 1.34, 1.35 - 1.37 | m2 | 28.71 |  | 0 |  |  | 0.262 | 7.522
13 | PC 096-003 | Vybourání konstrukce jeviště v kompletní skladbě včetně podlahové krytiny v místnosti č. 1.43 | m2 | 74.23 |  | 0 |  |  | 0.084 | 6.2353
14 | 96703-1132 | Přisekání plošné nebo rovných ostění zdiva po hrubém vybourání otvoru na MVC | m2 | 1.38 |  | 0 |  |  | 0.055 | 0.0759
2,3*0,3*2
15 | 96807-2455 | Vybourání kovových dveřních zárubní plochy do 2,0 m2 | m2 | 17.8 |  | 0 |  |  | 0.076 | 1.3528
2,0*3+2,0*2+1,8+2,0*2+2,0
16 | 96807-2456 | Vybourání kovových dveřních zárubní plochy přes 2,0 m2 | m2 | 25.2 |  | 0 |  |  | 0.066 | 1.6632
| 1. NP | 3,5*2+4,0+2,=13,60
| 2. NP | 3,0*2+2,6+3,0=11,60
17 | 97103-3641 | Vybourání otvoru ve zdivu z CPP plochy do 4m2 tl. do 300 mm | m3 | 0.86 |  | 0 |  |  | 1.8 | 1.548
1,1*2,3*0,34
18 | 97303-1325 | Vysekání kapes plochy do 0,1 m2 hl. do 300 mm | kus | 16 |  | 0 |  |  | 0.031 | 0.496
19 | 97303-1813 | Vysekání kapes pro zavázání nových příček tl. do 150 mm | m | 2.1 |  | 0 |  |  | 0.009 | 0.0189
20 | 97303-1824 | Vysekání kapes pro zavázání nových zdí do tl. 300 mm | m | 19.2 |  | 0 |  |  | 0.009 | 0.1728
3,2*6
21 | 97403-1664 | Vysekání rýh pro vtahování nosníků do zdi do hl. 150 mm a výšky 150 mm | m | 5.6 |  | 0 |  |  | 0.042 | 0.2352
1,4*2+1,4*2
22 | 97502-2241 | Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, tl. zdiva do 450 mm, délka podchycení do 3 m | m | 0.9 |  | 0 | 0.04737 | 0.042633 | 0 | 0
23 | PC 096-004 | Práce spojené s bouráním a demontážemi nezahrnuté ve výše uvedených položkách - nutno doložit dle skutečnosti | hod | 30 |  | 0
24 | 97801-1141 | Otlučení vnitřních omítek stropů v rozsahu do 30,0 % | m2 | 522.6 |  | 0 |  |  | 0.017 | 8.8842
25 | 97801-1161 | Otlučení vnitřních omítek stropů v rozsahu do 50,0 % | m2 | 66.8 |  | 0 |  |  | 0.024 | 1.6032
26 | 97801-3141 | Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 30,0 % | m2 | 852.92 |  | 0 |  |  | 0.01 | 8.5292
27 | 97801-3191 | Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 100,0 % | m2 | 128.44 |  | 0 |  |  | 0.046 | 5.9082
| 1.35 - 1.37 | (4,35+2,18*2)*2,5=21,78
| 1.38 - 1.39 | (2,7+2,35)*2*2,4=24,24
| ostění | 26,76+55,66=82,42
28 | 97802-3411 | Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 128.44 |  | 0 |  |  | 0.014 | 1.7982
29 | 97607-1111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 20.26 |  | 0 |  |  | 0.037 | 0.74962
3,83+0,27+2,01+1,45+3,35+1,15+3,45+1,3+3,45
30 | PC 096-005 | Demontáž stávajících prvků ÚT včetně nutného lešení a souvisejících činností, ekologické likvidace demontovaného zařízení | soub | 1 |  | 0
31 | PC 096-006 | Demontáž stávajících prvků elektro (skříně, světla, rozvody atd.) včetně nutného lešení a souvisejících činností, ekologické likvidace demontovaného zařízení | soub | 1 |  | 0
32 | PC 096-007 | Demontáž opony pro opětovné použití včetně nutného lešení, odpojení od elektroinstalace, souvisejících činností, přemístění do skladu | soub | 1 |  | 0
33 | PC 096-008 | Demontáž nosných prvků opony pro opětovné použití včetně nutného lešení, odpojení od elektroinstalace, souvisejících činností, přemístění do skladu | soub | 1 |  | 0
34 | PC 096-009 | Demontáž scénického osvětlení a jeho nosičů pro opětovné použití, včetně odpojení od elektroinstalace, souvisejících činností, přemístění do skladu | soub | 1 |  | 0
35 | PC 096-010 | Demontáž obkladů, opláštění sloupů, opláštění průvlaků, demontáž akustických prvků ze stěna atd. včetně podkladních konstrukcí | m2 | 248.81 |  | 0 |  |  | 0.018 | 4.4786
31,64+113,98+59,27+39,20+4,72
36 | PC 096-011 | Demontáž drobných věcích připevněných na stěnách dotčených místností hmotnosti do 1 kg nebo plochy do 0,5 m2 | kus | 35 |  | 0 |  |  | 0.0012 | 0.042
37 | PC 096-012 | Demontáž zábradlí balkonů | m | 29.38 |  | 0 |  |  | 0.024 | 0.70512
3,6*3*2+3,08+1,25+3,45
38 | 99701-3111 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle s použitím mechanizace výšky do 6 m | t | 111.1929 |  | 0
39 | 99701-3511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 111.1929 |  | 0
40 | 99701-3509 | Příplatek za každý další 1 km | t | 2779.8225 |  | 0
41 | 99701-3803 | Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť | t | 91.8186 |  | 0
42 | 99701-3811 | Poplatek za uložení odpadu na skládce - dřevěného | t | 2.6954 |  | 0
43 | 99701-3831 | Poplatek za uložení odpadu na skládce - směsného | t | 16.6789 |  | 0
96 |  | Bourání | Kč |  |  | 0 |  | 0.042633 |  | 111.1929
99 |  | Přesun hmot
1 | 99801-1001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 119.3051 |  | 0
2 | 99801-7001 | Příplatek k cenám s omezením mechanizace výšky do 6 m | t | 119.31 |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
711 |  | Izolace proti vodě
1 | 71111-3115 | Izolace proti vodě těsnící hmotou na ploše vodorovné těsnící hmotou včetně systémového soklu a vyvedení hydroizolační stěrky do výše minimálně 150 mm | m2 | 20.32 |  | 0
| 1.35 - 1.37 | 4,35*2,08+(4,25+2,08)*2*0,2=11,62
| 1.38 - 1.39 | 2,7*2,35+1,1*0,3+(2,7+2,35)*2*0,2=8,70
2 | 71111-3125 | Izolace proti vodě těsnící hmotou na ploše svislé těsnící hmotou | m2 | 12.4 |  | 0
(0,9+1,1*2)*2,0*2
3 | PC 711-001 | Provedení injektáže cihelného zdiva pro provedení hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti včetně následné opravy a začištění zdiva | m2 | 34.63 |  | 0
| 1. PP | (1,8+4,0+4,0)*0,5=4,90
| 1. NP | 5,0*0,6+4,5*0,2=3,90
4,5*0,3+1,5*0,2+8,0*0,5=5,65
| 1.30 | 1,1*0,2+3,2*0,33=1,28
| 1.45 | 10,0*0,5+3,2*0,5=6,60
| 1.28 | (5,5+2,0+2,0)*0,6=5,70
(4,0+8,4)*0,5+2,0*0,2=6,60
4 | 99871-1201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
711 |  | Izolace proti vodě | Kč |  |  | 0
721 |  | Zdravotechnika
| a) | Vodovod
Potrubí vč. tvarovek a montáže a žlabů
1 | PC 721 - 001 | Potrubí EVO PP -RCT, pro pitnou vodu 20x2,3 - vč. tvarovek, armatur,mont. materiálu atd. Vč. prořezu | m | 68 |  | 0
2 | PC 721 - 002 | Potrubí EVO PP -RCT, pro pitnou vodu 25x2,8 - vč. tvarovek, armatur,mont. materiálu atd. Vč. prořezu | m | 34 |  | 0
3 | PC 721 - 003 | Potrubí EVO PP -RCT, pro pitnou vodu 32x3,6 - vč. tvarovek, armatur,mont. materiálu atd. Vč. prořezu | m | 16 |  | 0
4 | PC 721 - 004 | Izolace návleková z pěněného PE - tl. 9 mm - 22/9 - studená voda Vč. prořezu | m | 30 |  | 0
5 | PC 721 - 005 | Izolace návleková z pěněného PE - tl. 9 mm - 28/9 - studená voda Vč. prořezu | m | 14 |  | 0
6 | PC 721 - 006 | Izolace návleková z pěněného PE - tl. 9 mm - 32/9 - studená voda Vč. prořezu | m | 16 |  | 0
7 | PC 721 - 007 | Izolace návleková minerální , tl. 30 mm - 22/30 - teplá voda Vč. prořezu | m | 38 |  | 0
8 | PC 721 - 008 | Izolace návleková minerální , tl. 30 mm - 28/30 - teplá voda Vč. prořezu | m | 20 |  | 0
9 | PC 721 - 009 | Příplatek za montážní materiál ostatní | m | 118 |  | 0
10 | PC 721 - 010 | Příplatek za kotvicí a instalační prvky | m | 118 |  | 0
11 | PC 721 - 011 | Napojení na st. potruní trasy | ks | 1 |  | 0
12 | PC 721 - 012 | Ohřev TV
13 | PC 721 - 013 | EL.OHŘÍVAČ TV NÁSTĚNNÝ UMÍSTĚN NA STĚNĚ Min 90l 230V/ 2,2KW-spodní VÝSTUPY SV-Pv/ZK/KK-DN25 TV-KK-DN25 vč připojení a montáže | ks | 1 |  | 0
Vodovod armatury
14 | PC 721 - 014 | Kulový kohout pro pitnou vodu 1" - s vypouštěním | ks | 1 |  | 0
Vodovod zařizovací předměty
15 | PC 721 - 015 | Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč. připojovací hadičky | ks | 12 |  | 0
16 | PC 721 - 016 | Baterie výlevková- s teleskopickou koncovkou | ks | 1 |  | 0
17 | PC 721 - 017 | Baterie umyvadlová stojánková , páková | ks | 2 |  | 0
18 | PC 721 - 018 | Baterie sprchová vč příslušentsví | ks | 2 |  | 0
19 | PC 721 - 019 | MTZ zařizovacích předmětů | ks | 12 |  | 0
Stavební úpravy, demontáže, montáže ostatní
20 | PC 721 - 020 | Prostupy konstrukcemi do DN40 | ks | 8 |  | 0
21 | PC 721 - 021 | Vedení v drážkách vč přípravy drážky a zapravení do DN40 | m | 110 |  | 0
22 | PC 721 - 022 | Demontáže stávajících rozvodů vodovodu vč zapravení | m | 15 |  | 0
Ostatní
23 | PC 721 - 023 | Manuály a zaškolení | kpl | 1 |  | 0
24 | PC 721 - 024 | Tlaková zkouška potrubí | m | 118 |  | 0
25 | PC 721 - 025 | Desinfekce a proplach vodovodu | m | 118 |  | 0
26 | PC 721 - 026 | Likvidace vzniklého odpadu | t | 0.2 |  | 0
27 | PC 721 - 027 | Doprava na staveniště vč zajištění | km | 280 |  | 0
| a) | Vodovod celkem | Kč | 0
| b) | Kanalizace
Vnitřní splašková kanalizace
28 | PC 721 - 028 | Potrubí PVC ø 32 spojované lepením, svařováním nebo svěrnými spojkami - vč. tvarovek, mont. materiálu atd. vč. prořezu | m | 16 |  | 0
29 | PC 721 - 029 | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 40 - vč. tvarovek, mont. materiálu atd. vč. prořezu | m | 20 |  | 0
30 | PC 721 - 030 | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50 - vč. tvarovek, mont. materiálu atd. vč. prořezu | m | 18 |  | 0
31 | PC 721 - 031 | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 110 - vč. tvarovek, mont. materiálu atd.vč. prořezu | ks | 36 |  | 0
32 | PC 721 - 032 | Přivětrávací hlavice D110 vč mřížky | ks | 2 |  | 0
Vnitřní splašková kanalizace - zařizovací předměty
33 | PC 721 - 033 | ČERPÁNÍ KANALIZACE PONORNÉ ČERPADLO VČ PLOVÁKOVÉHO SPÍNAČE A ZÁKALDNÍ REGULACE -/230/0,2kW Qnom 5m3/h / 8m SEPNUTO OD HLADINY | ks | 1 |  | 0
34 | PC 721 - 034 | Přiojení ponorného čerpadla -KK DN32, ZK DN32 vč montáže | ks | 1 |  | 0
35 | PC 721 - 035 | WC mísa závěsná keramický vč. sedátka a příslušenství | ks | 2 |  | 0
36 | PC 721 - 036 | Instalační splachovací modul vč tlačítek -WC | ks | 2 |  | 0
37 | PC 721 - 037 | Výlevka keramická vč. příslušenství D110 | ks | 1 |  | 0
38 | PC 721 - 038 | Instalační splachovací modul vč připojení na baterii - Výlevka | ks | 1 |  | 0
39 | PC 721 - 039 | Umyvadlo, keramické vč umyvadlové pilety ClickClack | ks | 2 |  | 0
40 | PC 721 - 040 | Sprchový kout vaničkový 0,9x0,9m, vč zástěny | ks | 2 |  | 0
41 | PC 721 - 041 | Sifon umyvadlový DN 40 U trubkový - vč. těsnění | ks | 2 |  | 0
42 | PC 721 - 042 | Sifon sprchový | ks | 2 |  | 0
43 | PC 721 - 043 | Sifon s mechanickou uzávěrou pro úkapy a svod kondezátu od plynových kotlů | ks | 2 |  | 0
44 | PC 721 - 044 | Montáže zařizovacích předmětů | ks | 14 |  | 0
Stavbní úpravy, demontáže, montáže ostatní
45 | PC 721 - 045 | Prostupy konstrukcemi do D 32-50 | ks | 10 |  | 0
46 | PC 721 - 046 | Prostupy konstrukcemi do D 75-110 | ks | 8 |  | 0
47 | PC 721 - 047 | Vedení v drážkách vč přípravy drážky a zapravení D 32-50 | m | 30 |  | 0
48 | PC 721 - 048 | Vedení v drážkách vč přípravy drážky a zapravení D 50-110 | m | 30 |  | 0
49 | PC 721 - 049 | Napojení na st. vedení | ks | 1 |  | 0
50 | PC 721 - 050 | Demontáže stávajících rozvodů kanaliazce a vodovodu vč zapravení | m | 10 |  | 0
Ostatní
51 | PC 721 - 051 | Zkoušky kanalizačního potrubí | m | 90 |  | 0
52 | PC 721 - 052 | Likvidace vzniklého odpadu | t | 0.1 |  | 0
53 | PC 721 - 053 | Doprava na staveniště vč zajištění | km | 150 |  | 0
| b) | Kanalizace celkem | Kč | 0
721 |  | Zdravotechnika | Kč |  |  | 0
731 |  | Ústřední vytápění
| a) | Strojovna
1 | PC 731-001 | Závěsný kondenzační kotel s integrovaným oběhovým čerpadlem, poojišť.ventilem a základní systémovou regulací. Jmenovitý výkon min.25 kW / ks Použitý zdroj tepla musí splňovat parametry definované nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropské­ho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. | ks | 2 |  | 0
2 | PC 731-002 | Nové systémové odkouření DN80 / DN125 -kocentrické připojení kaskády, sání vzduchu z exteriéru, do nového sběrače 02b | ks | 1 |  | 0
3 | PC 731-003 | Novy sběrač kaskády, kocentrický, D110/DN160 vč napojení na plast vedení v prostoru kotelny, svislá část D110 vč zakončovací stříšky, revizní otvor, a konzole vč vyvedení kondenzátu - vedeno nad střechu Lmax-13,8m | ks | 1 |  | 0
4 | PC 731-004 | MTZ kompletu kondenzačního kotle vč odkouření -zaškolení obsluhy | kpl | 2 |  | 0
Směšování topného okruhu
5 | PC 731-005 | Termohydraulický oddělovač DN125 /4xDN32 | kpl | 1 |  | 0
6 | PC 731-006 | Rozdělovač a sběrač topného systému vč konzole na podlahu 1xVSTUP DN32 4xVÝSTUP DN20, ROZTEČ 250mm | kpl | 1 |  | 0
7 | PC 731-007 | Třícestná směšovací sada pro UT OČ 25-60 230V řiditelné a s adaptivním řízením, 3-cestný ventil DN15 MIN kv=2,5 vč. pohonu,měřič tepla DN15 Qn=1, vyvaž. ventil DN20 kv=5 nastav dle schématu | kpl | 1 |  | 0
8 | PC 731-008 | Expanzní nádoba NG min. 80/6 (možno rozdělit na mněí objemy) | ks | 1 |  | 0
Dopouštění a úprava vody
9 | PC 731-009 | Redukční ventil SV výstup max 4bar, DN20(v případě nízkého tlaku vynechat) | ks | 1 |  | 0
10 | PC 731-010 | Vířivý filtr - jemný DN20 | ks | 1 |  | 0
11 | PC 731-011 | Měření spotřeby dopouštění, SV, DN15 | ks | 1 |  | 0
12 | PC 731-012 | Sestava změkčování DN20, patronová nebo kabinetová, vč náplně | ks | 1 |  | 0
13 | PC 731-013 | Oddělovací člen soustavy UT od pitné vody | ks | 1 |  | 0
14 | PC 731-014 | Doplňovací automat, 230V | ks | 1 |  | 0
15 | PC 731-015 | Odplyňovací automat, 230V | ks | 1 |  | 0
16 | PC 731-016 | Nosný rám, kotvený k podlaze pro sestavu dopouštění a odplynění | ks | 1 |  | 0
17 | PC 731-017 | MTZ kompletu doplnění vč zprovoznění | kpl | 1 |  | 0
Potrubní systém ostatní
18 | PC 731-018 | Pojistný ventil DUCO3/4"x 1", otvírací přetlak 0,25 Mpa | ks | 1 |  | 0
19 | PC 731-019 | Pojistný ventil DUCO 1/2"x 3/4", otvírací přetlak 0,6 Mpa | ks | 1 |  | 0
20 | PC 731-020 | Kulový kohout DN 15 | ks | 5 |  | 0
21 | PC 731-021 | Kulový kohout DN 20 | ks | 12 |  | 0
22 | PC 731-022 | Kulový kohout DN 25 | ks | 4 |  | 0
23 | PC 731-023 | Kulový kohout DN 32 | ks | 4 |  | 0
24 | PC 731-024 | Zpětná klapka DN20 | ks | 2 |  | 0
25 | PC 731-025 | Zpětná klapka DN25 | ks | 2 |  | 0
26 | PC 731-026 | Filtr DN 20 | ks | 2 |  | 0
27 | PC 731-027 | Filtr DN 25 | ks | 2 |  | 0
28 | PC 731-028 | Vypouštěcí kout DN 15 | ks | 8 |  | 0
29 | PC 731-029 | teploměr d 100 O-120 C | ks | 6 |  | 0
30 | PC 731-030 | Tlakoměr diferenční vč připojení d 100 0 - 600 kPa | ks | 1 |  | 0
31 | PC 731-031 | Tlakoměr d 100 0 - 600 kPa | ks | 2 |  | 0
32 | PC 731-032 | Odvzdušňoací ventil automatický vč uzávěru | ks | 8 |  | 0
33 | PC 731-033 | Zhotovení přípojky DN15 | ks | 21 |  | 0
34 | PC 731-034 | Zhotovení přípojky DN20 | ks | 32 |  | 0
35 | PC 731-035 | Zhotovení přípojky DN25 | ks | 22 |  | 0
36 | PC 731-036 | Zhotovení přípojky DN32 | ks | 18 |  | 0
37 | PC 731-037 | Potrubí černé bezešvé DN15 vč. tavrovek a montáže | m | 5 |  | 0
38 | PC 731-038 | Potrubí černé bezešvé DN20 vč. tavrovek a montáže | m | 26 |  | 0
39 | PC 731-039 | Potrubí černé bezešvé DN25vč. tavrovek a montáže | m | 28 |  | 0
40 | PC 731-040 | Potrubí černé bezešvé DN32 vč. tavrovek a montáže | m | 16 |  | 0
41 | PC 731-041 | Potrubí plastové PPR d20x2,3 vč. tavrovek a montáže | m | 12 |  | 0
42 | PC 731-042 | Příplatek za tvarovky mosaz a černé | kpl | 1 |  | 0
43 | PC 731-043 | Příplatek za tvarovky PPR pro TV a SV | kpl | 1 |  | 0
44 | PC 731-044 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
45 | PC 731-045 | Uložení potrubí, závěsy | m | 87 |  | 0
46 | PC 731-046 | Návleková izolace DN15 tl 20 mm vč. montáže | m | 5 |  | 0
47 | PC 731-047 | Návleková izolace DN20 tl 30 mm vč. Montáže | m | 26 |  | 0
48 | PC 731-048 | Návleková izolace DN25 tl 30 mm vč. Montáže | m | 28 |  | 0
49 | PC 731-049 | Návleková izolace DN32 tl 30 mm vč. Montáže | m | 16 |  | 0
50 | PC 731-050 | Návleková izolace do d40 tl 13mm (potrubí SV) vč. montáže | m | 12 |  | 0
51 | PC 731-051 | Nátěr potrubí, základní a krycí do DN65 | m | 87 |  | 0
52 | PC 731-052 | Příplatek za izolování tvarovek | kpl | 1 |  | 0
Systém MaR, el. instlace -dodávka profese MaR -samostatná část PD
53 | PC 731-053 | Komplexní dodávka a montáž systému MaR a el. instalace 10- Domovní rozvaděč 230/400V 11- STOP tlačítko 12- Hlavní modul MaR systému vytápění a ohřev TV 13- Podružný modul MaR -dálkové ovládání, vzdálená správa 14- Podružný modul MaR -ovládání topného okruhu 15- Podružný modul MaR -řízení kaskády kotlů 16- Podružný modul MaR -dálkový regulátor 17-Venkovní čidlo teploty | kpl
Stavební úpravy
54 | PC 731-054 | S1-Prostup do komínového tělesa vč utěsnění zapravení | ks | 1 |  | 0
55 | PC 731-055 | Prostupy konstrukcemi | kpl | 1 |  | 0
56 | PC 731-056 | Stavbní úpravy pro instalaci nové technologie -malby, zapravení, podlahy | kpl | 1 |  | 0
57 | PC 731-057 | Stavbní úpravy stávajícícho komína vč prostupu, max 13m | kpl | 1 |  | 0
58 | PC 731-058 | Napojení odvodu kondzátu na jímku vč bourání | m | 5 |  | 0
Demontáže
59 | PC 731-059 | Demontáže stávajícíc technologie, přesun hmot, odvoz na skládku • Otopná tělesa v daných prostorách, která se nahrazují • Připojovací potrubní trasy teplovodního systému – všechny • Kotle vč vystrojení a odkouření • Rozdělovač a sběrač vč. vystrojení • Plynová topidla vč. připojení plynu pro lokální topidla ve 2.NP | kpl | 1 |  | 0
Ostatní
60 | PC 731-060 | Požární dozor | h | 15 |  | 0
61 | PC 731-061 | Komplexní odvzdušnění systému vč komínového tělesa | h | 10 |  | 0
62 | PC 731-062 | Likvidace vzniklého odpadu | t | 0.75 |  | 0
63 | PC 731-063 | Značení systému vč zaškolení obsluhy | h | 12 |  | 0
64 | PC 731-064 | Doprava na staveniště | km | 750 |  | 0
65 | PC 731-065 | Dokumentace k provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
| a) | Strojovna celkem | Kč | 0
| b) | Rozvod plynu
Potrubní systém ostatní
66 | PC 731-066 | Kulový kohout DN 25 - plynový vč pojistky | ks | 2 |  | 0
67 | PC 731-067 | Kulový kohout DN 40 - plynový | ks | 1 |  | 0
68 | PC 731-068 | Filtr DN 25 - plynový | ks | 2 |  | 0
69 | PC 731-069 | Plynová hadice pro dopojení kotlů DN20 L=200-440mm | ks | 2 |  | 0
70 | PC 731-070 | Manometr 0-6 kPA d 100 M 20x1,5 vč. KK 1/2" a přechodky M20x1,5xG1/2" | ks | 2 |  | 0
71 | PC 731-071 | Zhotovení přípojky DN25 | ks | 6 |  | 0
72 | PC 731-072 | Zhotovení přípojky DN20 | ks | 6 |  | 0
73 | PC 731-073 | Potrubí černé bezešvé DN25vč. tavrovek a montáže | m | 4 |  | 0
74 | PC 731-074 | Potrubí černé bezešvé DN40/50 vč. tavrovek a montáže | m | 6 |  | 0
75 | PC 731-075 | Příplatek za tvarovky mosaza a černé | kpl | 1 |  | 0
76 | PC 731-076 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
77 | PC 731-077 | Uložení potrubí, závěsy | m | 10 |  | 0
78 | PC 731-078 | Nátěr potrubí, základní a krycí do DN65 | m | 10 |  | 0
79 | PC 731-079 | MTZ kompletu potrubní systém ostatní vč napojení na st. rozvod plynu | kpl | 1 |  | 0
Stavbní úpravy
80 | PC 731-080 | Stavbní úpravy - závěsy, průchodky | kpl | 1 |  | 0
Ostatní
81 | PC 731-081 | Tlaková zkouška plynovodu vč revize | kpl | 1 |  | 0
82 | PC 731-082 | Zprovoznění systému | kpl | 1 |  | 0
83 | PC 731-083 | Doprava na staveniště | km | 120 |  | 0
84 | PC 731-084 | Dokumentace k provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
| b) | Rozvod plynu celkem | Kč | 0
| c) | Otopná soustava
Otopná soustava stávající OT
83 | PC 731-083 | Úprava napojení OT vč přepojení na nový potrubní systém. | ks | 5 |  | 0
84 | PC 731-084 | Přemístění OT na novu pozici vč zavěšení a připojení | ks | 2 |  | 0
85 | PC 731-085 | Demontáže st. otopných těles -čálková vč připojerní -bez náhrady | ks | 5 |  | 0
Otopná soustava doplnění
86 | PC 731-086 | Deskové otopné těleso LINE VK 20-05100 | ks | 3 |  | 0
87 | PC 731-087 | Deskové otopné těleso LINE VK 22-05080 | ks | 1 |  | 0
88 | PC 731-088 | Deskové otopné těleso LINE VK 20-05060 | ks | 8 |  | 0
89 | PC 731-089 | Připojovací kombi šroubeni/TRV ventil pro VK připojení vč svěrného šroubení Termostatický ventil pro dynamické vyvážení a stabilizaci tl. diference | ks | 12 |  | 0
90 | PC 731-090 | Termohlavice pro OT - Desková | ks | 12 |  | 0
91 | PC 731-091 | Konzole pro zavěšení OT -deskové a trubková | ks | 13 |  | 0
92 | PC 731-092 | Otopné těleso trubkové 500-1500 | ks | 1 |  | 0
93 | PC 731-093 | Připojovací kombi šroubeni/TRV ventil pro trubková OT vč svěrného šroubení | ks | 1 |  | 0
94 | PC 731-094 | Termohlavice pro OT - trubková | ks | 1 |  | 0
95 | PC 731-095 | MTZ OT -NOVÁ | ks | 5 |  | 0
96 | PC 731-096 | Zhotovení přípojky DN15 | ks | 64 |  | 0
97 | PC 731-097 | Zhotovení přípojky DN20 | ks | 56 |  | 0
98 | PC 731-098 | Kulový kohout DN 20 s vypouštěním vč revizního vstupu | ks | 6 |  | 0
99 | PC 731-099 | Napojení na st. systém a příprava pro napojení etapy 02 | ks | 2 |  | 0
100 | PC 731-100 | Potrubí měděné d15x1 vč. tavrovek a montáže | m | 94 |  | 0
101 | PC 731-101 | Potrubí měděné d18x1 vč. tavrovek a montáže | m | 72 |  | 0
102 | PC 731-102 | Potrubí měděné d22x1 vč. tavrovek a montáže | m | 34 |  | 0
103 | PC 731-103 | Příplatek za tvarovky d15-22 | m | 200 |  | 0
104 | PC 731-104 | Příplatek za drobný montážní materiál vč materiálu pro pájení | m | 200 |  | 0
105 | PC 731-105 | Příplatek za konzole pro osazení systému d15x1-22x1 | m | 200 |  | 0
106 | PC 731-106 | Návleková izolace d15 tl 1 9 mm vč. tavrovek a montáže | m | 86 |  | 0
107 | PC 731-107 | Návleková izolace d18 tl 9/ 25mm vč. tavrovek a montáže | m | 72 |  | 0
108 | PC 731-108 | Návleková izolace d22 tl 9/ 25mm vč. tavrovek a montáže | m | 22 |  | 0
109 | PC 731-109 | MTZ kompletních potrubních rozvodů - ostatní vč izolací | h | 140 |  | 0
Stavební úpravy
110 | PC 731-110 | Prostupy vnitřními konstrukcemi | ks | 22 |  | 0
111 | PC 731-111 | Příplatek za vedení v rážkách vč zapravení | m | 115 |  | 0
Ostatní
112 | PC 731-112 | Demontáže potrubních tras a OT ostatní | kpl | 1 |  | 0
113 | PC 731-113 | Topná zkouška | h | 24 |  | 0
114 | PC 731-114 | Napuštění a vypuštění systému | h | 4 |  | 0
115 | PC 731-115 | Požární dozor | h | 10 |  | 0
116 | PC 731-116 | Zprovoznění vč vyregulování,odvzdušnění systému | h | 2 |  | 0
117 | PC 731-117 | Likvidace vzniklého odpadu | t | 2.5 |  | 0
118 | PC 731-118 | Doprava na staveniště | km | 550 |  | 0
| c) | Otopná soustava celkem | Kč | 0
731 |  | Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
741 |  | Elektroinstalace - silnoproud
1 | PC 741-001 | Elektroinstalace dodávka - viz. samostatná rekapitulace | Kč |  |  | 0
2 | PC 741-002 | Elektroinstalace montáž - viz. samostatná rekapitulace | Kč |  |  | 0
3 | PC 741-003 | Požární ucpávky | soub | 1 |  | 0
4 | PC 741-004 | Zednické přípomoce - sekání rýh, prostupů, hrubá výplň rýh, zazdívka prostupů, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 |  | 0
741 |  | Elektroinstalace - silnoproud | Kč |  |  | 0
751 |  | Vzduchotechnika
Vzduchotechnika -odtahy
1 | PC 751-001 | Potrubní odtahový ventilátor pro řízení dle ovladačů -tlačítek/pohyb senzoru. MIN 250m3/h při 90Pa. 230V, tiché provedení, vč regulace s doběhem, vč zpětné klapky D160. Zařízení dle požadavků ERP 2018 dle nařízení EÚ 1254/1253. | ks | 2 |  | 0
2 | PC 751-002 | Vypínač pro sepnutí ventilátoru | ks | 3 |  | 0
3 | PC 751-003 | Pohybový senzor s kontaktním výstupem pro sepnutí ventilátoru | ks | 2 |  | 0
4 | PC 751-004 | Odtahový talířový ventil, kovový, bílá barva, D100 vč krytu a rámečku do SDK kazety | ks | 3 |  | 0
5 | PC 751-005 | Odtahový talířový ventil, kovový, bílá barva, D125 vč krytu a rámečku do SDK kazety | ks | 2 |  | 0
6 | PC 751-006 | Potrubí kruhové pevné D125 vč tvarovek do 30% a montáže | m | 16 |  | 0
7 | PC 751-007 | Potrubí kruhové pevné D100 vč tvarovek do 30% a montáže | m | 8 |  | 0
8 | PC 751-008 | Izolace na potrubí, kaučuk tl min 19mm samolepící | m2 | 9 |  | 0
9 | PC 751-009 | Potrubí kruhové D125 flexibilní s akustickou izolací a montáže | m | 6 |  | 0
10 | PC 751-010 | Potrubí kruhové D100 flexibilní s akustickou izolací a montáže | m | 16 |  | 0
11 | PC 751-011 | Výfukový kus D125 vč síťky proti hmyzu | ks | 2 |  | 0
12 | PC 751-012 | Těsná zpětná klapka D125 | ks | 2 |  | 0
Montáže
13 | PC 751-013 | Kompletní montáž systému OH1 | kpl | 2 |  | 0
Ostatní
14 | PC 751-014 | Závěs kruhový vč. montáže pro D100-160 | kpl | 1 |  | 0
15 | PC 751-015 | Pružné uložení potrubí | kpl | 1 |  | 0
16 | PC 751-016 | Doplňkový montážní a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
17 | PC 751-017 | Komplexní Odzkoušení a zrpovoznění, příprava stavby | kpl | 6 |  | 0
18 | PC 751-018 | Přesun hmot, stěhování, do výše max 3m | kg | 180 |  | 0
19 | PC 751-019 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
Stavební úpravy, demontáže (dodávka stavba)
20 | PC 751-020 | Prostupy konstrukcemi do D200 | ks | 5 |  | 0
21 | PC 751-021 | Zapravení prostupu fasádou D200 | ks | 2 |  | 0
22 | PC 751-022 | revizní dvířka 0,3x0,3m | kpl | 2 |  | 0
Elektroinstalce (dodávka silno, slaboproud)
23 | PC 751-023 | Dle samostatné části PD
751 |  | Vzduchotechnika | Kč |  |  | 0
762 |  | Konstrukce tesařské
1 | 76208-1150 | Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi | m3 | 4.06 |  | 0
2 | 76208-3111 | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) | m3 | 4.06 |  | 0
3 | SP 76233-2131 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech resp. prostorových konstrukcí z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 | m | 544.7 |  | 0
| prkon 30/120 | 8,1*8+0,5*6=67,80
| 100 / 100 | 8,0*8+6,0=70,0*0,51=35,70
| 80 / 80 | 8,78*15+5,9=137,602
| schodnice 50/200 | 1,8*3=5,40
| 60 / 60 | 1,2*2*7*8+1,3*2*(8*7+4)+0,65*2*6=298,20
4 | SP 76233-2132 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech resp. prostorových konstrukcí z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 67.8 |  | 0
| 100 / 160 | 8,1*8+0,5*6=67,80
5 | PC 762-001 | Řezivo hraněné | m3 | 4.06 |  | 0
0,12*0,03*67,80+0,1*0,1*35,70+67,80*0,1*0,16+137,60*0,08*0,08+5,40*0,2*0,05+298,20*0,06*0,06=3,69*1,1
6 | PC 762-002 | Položení a dodávka podkladní lepenky (pod podkladní prkna) v šíři cca do 150 mm | m | 67.8 |  | 0
7 | 76239-5000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 4.06 |  | 0
8 | PC 762-003 | Distanční oddělení sloupků od stěn | kus | 28 |  | 0
9 | 76251-1277 | Podlahové konstrukce podkladové z desek OSB šroubovaných na péro a drážku broušených tl. 25 mm | m2 | 97.33 |  | 0
10 | PC 762-003 | Montáž a dodávka dřevěného schodiště šířky 1,1 m, 5 stupňů + opláštění boků schodiště | soub | 1 |  | 0
11 | 76252-4104 | Montáž a dodávka - příprava konstrukce pro plné zakrytování schodiště dle PD | soub | 1 |  | 0
12 | PC 762-004 | M + D - Obklad stěn v rozsahu pozice E - svislé latě 40 x 60 mm po 500 mm, vyplněno akustickou vložkou, vodorovné latě 40 x 60 mm po 500 mm, vyplněno akustickou vložkou, impregnace řeziva, černá difuzní textilní folie, svislé pohledové dřevěné latě 27 x 40 mm + spára 10 mm, ošetřeno syntetickou bezrozpouštědlovou disperzí snižující reakci na oheň, ukončovací lišta, kotvení | m2 | 59.27 |  | 0
(0,14+2,14)*5,4*2=24,62
8,6*4,42-1,6*2,1=34,65
13 | PC 762-005 | M + D - Zábradlí balkonů - svislé pohledové dřevěné latě 27 x 40 mm + spára 10 mm, ošetřeno syntetickou bezrozpouštědlovou disperzí snižující reakci na oheň, černá difuzní textilní folie, vodorovné latě 40 x 60 mm po 500 mm, impregnace řeziva, vyplněno akustickou vložkou, nosný rám z jakl profilu 60 x 60 mm, nátěr ocelových konstrukcí, vyplněno akutstickou vložkou, 2 x SDK deska tl. 12,5 mm, kotvena po 625 mm do roštu, ukončovací lišta, kotvení | m2 | 39.2 |  | 0
12,25*1,6*2
14 | PC 762-006 | M + D - Obklad podia čelní - svislé latě 40 x 60 mm po 500 mm, vyplněno akustickou vložkou, vodorovné latě 40 x 60 mm po 500 mm, vyplněno akustickou vložkou, černá difuzní textilní folie, svislé pohledové dřevěné latě 27 x 40 mm + spára 10 mm, ošetřeno syntetickou bezrozpouštědlovou disperzí snižující reakci na oheň, ukončovací lišta, kotvení | m2 | 3.81 |  | 0
2,38*0,8*2
15 | PC 762-007 | Montáž a dodávka dřevěného madla zábradlí dub tl. 27 mm šířky cca 185 mm, povrchová úprava, kotvení | m | 29.38 |  | 0
3,6*3*2+2,08+1,25+3,45
16 | PC 762-008 | Montáž a dodávka dřevěného parapetu dub tl. 30 mm šířky 300 mm, povrchová úprava, kotvení | m | 3.35 |  | 0
1,35+2,0
17 | 99876-2202 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
762 |  | Konstrukce tesařské | Kč |  |  | 0
763 |  | Dřevostavby, sádrokartony
1 | 76313-1521 | Podhled ze sádrokartonových desek, jednovrstvá zavěšená konstrukce z ocelových profilů dvojitě opláštěná deskami standardními tl. 2x12,5 mm, bez TI | m2 | 21.98 |  | 0
19.25
| pod schody | 1,3*2,1=2,73
2 | PC 763-001 | M + D - Podhled v rozsahu poz. SO1 - pružinový závěs na T profil, délka dle jednotlivých místností, hlavní obvodové a vedlejší profily 24 mm, podhledová kazeta | m2 | 113.98 |  | 0
| sál | 3,6*7,8*3=84,24
| 2. NP | 7,69+21,45=29,14
3 | PC 763-002 | M + D - Podhled v rozsahu poz. SO2 - pružinový závěs na T profil, délka dle jednotlivých místností, hlavní profil tl. 27 mm, nosný profil 27 mm, SDK deska tl. 12,5 mm | m2 | 116.66 |  | 0
| 1. NP | 12,3*2,64=32,60
| 2. NP | 7,8*(1,1+0,45*2+2,3)=33,54
15,0*(1,0+0,2+0,25)*2=43,50
7,8*0,15*6=7,02
4 | 76316-4619 | SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5 | m2 | 31.64 |  | 0
| sloupy | 0,45*4*(2,82*2+1,99*6)
5 | 76343-1031 | Montáž podhledu minerálního s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů, jednovrstvá zavěšená konstrukce z ocelových profilů jednoduše | m2 | 42.46 |  | 0
| 1. NP | 24,08+3,62=27,70
4,74+1,34+2,49+4,53+1,66=14,76
6 | 99876-3401 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
763 |  | Dřevostavby, sádrokartony | Kč |  |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské
1 | PC 766-001 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné dvoukřídlé, otočné, povrchová úprava - barva šedá RAL 7016, kování, panikové madlo, rozměru 1600 x 2550 mm, kovová zárubeň - nátěr RAL 7016, poz. D0 | kus | 1 |  | 0
2 | PC 766-002 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné dvoukřídlé, otočné, povrchová úprava dýha dub, kování, panikové madlo, rozměru 1300 x 2300 mm, kovová zárubeň - nátěr v barvě dub, poz. D1 | kus | 1 |  | 0
3 | PC 766-003 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné jednokřídlé, otočné, povrchová úprava dýha dub, kování, rozměru 900 x 1970 mm, kovová zárubeň - nátěr v barvě dub, poz. D2 | kus | 6 |  | 0
4 | PC 766-004 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné jednokřídlé, otočné, povrchová úprava dýha dub, kování, rozměru 900 x 1970 mm, kovová zárubeň - nátěr v barvě dub, požární odolnost min. EW 30 DP3 - C, poz. D3 | kus | 2 |  | 0
5 | PC 766-005 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné dvoukřídlé, otočné, povrchová úprava lamino, kování, panikové madlo, rozměru 1300 x 2030 mm, kovová zárubeň - nátěr v barvě hnědé, poz. D4 | kus | 1 |  | 0
6 | PC 766-006 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné jednokřídlé, otočné, povrchová úprava lamino, kování, rozměru 900 x 1970 mm, kovová zárubeň - nátěr v barvě hnědé, poz. D5 | kus | 4 |  | 0
7 | PC 766-007 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné jednokřídlé, otočné, povrchová úprava lamino, kování, rozměru 800 x 1970 mm, kovová zárubeň - nátěr v barvě hnědé, poz. D6 | kus | 4 |  | 0
8 | PC 766-008 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné jednokřídlé, otočné, povrchová úprava lamino, kování, rozměru 700 x 1970 mm, kovová zárubeň - nátěr v barvě hnědé, poz. D7 | kus | 4 |  | 0
9 | PC 766-009 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné jednokřídlé, otočné, povrchová úprava lamino, kování, rozměru 600 x 1970 mm, kovová zárubeň - nátěr v barvě hnědé, poz. D8 | kus | 2 |  | 0
10 | PC 766-010 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné jednokřídlé, otočné, povrchová úprava lamino, kování, rozměru 600 x 1970 mm, kovová zárubeň - nátěr v barvě hnědé, poz. D9 | kus | 1 |  | 0
11 | PC 766-011 | Montáž a dodávka kovová zárubeň - nátěr v barvě hnědé, poz. D9, montáž dveří stávajících plných, nové kování, | kus | 1 |  | 0
12 | PC 766-012 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné dvoukřídlé, otočné, povrchová úprava dýha dub, kování, panikové madlo, rozměru 1600 x 2030 mm, kovová zárubeň - nátěr v barvě dub, poz. D10 | kus | 1 |  | 0
13 | PC 766-013 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné dvoukřídlé, otočné, povrchová úprava zakázkové dveře imitující okolní obklad (lemly dub), kování, rozměru 1600 x 2030 mm, truhlářská zárubeň, poz. D11 | kus | 1 |  | 0
14 | PC 766-014 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné jednokřídlé, otočné, povrchová úprava dýha dub, kování, rozměru 800 x 1970 mm, kovová zárubeň - nátěr v barvě dub, poz. D12 | kus | 3 |  | 0
15 | PC 766-015 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné dvoukřídlé, otočné, povrchová úprava dýha dub, kování, rozměru 1300 x 2030 mm, kovová zárubeň - nátěr v barvě dub, poz. D13 | kus | 3 |  | 0
16 | PC 766-016 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné jednokřídlé, otočné, povrchová úprava dýha dub, kování, rozměru 900 x 2030 mm, kovová zárubeň - nátěr v barvě dub, poz. D14 | kus | 1 |  | 0
17 | PC 766-017 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné jednokřídlé, otočné, povrchová úprava tmavá barva, kování, rozměru 900 x 1450 mm, kovová zárubeň - nátěr v barvě tmavé, poz. D16 | kus | 1 |  | 0
18 | PC 766-018 | Montáž a dodávka dveře vnitřní, plné jednokřídlé, posuvné, povrchová úprava lamino, kování, rozměru 900 x 1970 mm, kovová zárubeň - nátěr v barvě hnědé, poz. D17 | kus | 1 |  | 0
19 | PC 766-019 | Montáž a dodávka vnitřních parapetních desek šířky do 450 mm, plastových | m | 1.9 |  | 0
20 | 99876-6201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské | Kč |  |  | 0
767 |  | Konstrukce zámečnické
1 | PC 767-001 | Montáž a dodávka zámečnickiá mříž z pásků 6 x 50 mm, dvoukřídlá otočná, povlrchová úprava barva, kování, rozměru 1200 x 1890 mm, poz. D15 | kus | 1 |  | 0
2 | PC 767-002 | Montáž a dodávka nosné konstrukce z jakl 60 x 60 mm + madlo 50 x 6 mm, povrchová úprava, kotvení | m | 21.6 |  | 0
3,6*3*2
3 | PC 767-003 | Montáž a dodávka zábradlí, včetně povrchové úpravy, madla, kotvení, poz. Z1 | m | 3.83 |  | 0
4 | PC 767-004 | Montáž a dodávka zábradlí, včetně povrchové úpravy, madla, kotvení, poz. Z2 | m | 0.27 |  | 0
5 | PC 767-005 | Montáž a dodávka zábradlí, včetně povrchové úpravy, madla, kotvení, poz. Z3 | m | 2.01 |  | 0
6 | PC 767-006 | Montáž a dodávka zábradlí, včetně povrchové úpravy, madla, kotvení, poz. Z4 | m | 1.45 |  | 0
7 | PC 767-007 | Montáž a dodávka zábradlí, včetně povrchové úpravy, madla, kotvení, poz. Z5 | m | 3.35 |  | 0
8 | PC 767-008 | Montáž a dodávka madla včetně povrchové úpravy, kotvení, poz. Z9 | m | 1.15 |  | 0
9 | PC 767-009 | Montáž a dodávka madla včetně povrchové úpravy, kotvení, poz. Z10 | m | 3.45 |  | 0
10 | PC 767-010 | Montáž a dodávka madla včetně povrchové úpravy, kotvení, poz. Z11 | m | 1.3 |  | 0
11 | PC 767-011 | Montáž a dodávka madla včetně povrchové úpravy, kotvení, poz. Z12 | m | 3.45 |  | 0
12 | PC 767-012 | Montáž a dodávka čistící rohože textilní vnitřní včetně rámu | m2 | 6.21 |  | 0
4,55*1,25+1,75*0,3
13 | 99876-7201 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
767 |  | Konstrukce zámečnické | Kč |  |  | 0
771 |  | Podlahy z dlaždic
| a) | Keramická dlažba 30 x 30 cm, protiskluz R9, šedá
1 | 77127-4123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických protiskluzných do flexibilního lepidla šířky do 300 mm | m | 13.8 |  | 0
12*1,15
2 | 77127-4232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých do flexibilního lepidla výšky do 200 mm | m | 13.8 |  | 0
3 | PC 771-001 | Dodávka keramické dlažby schodišťové tvarovky | m2 | 8.97 |  | 0
13,80*0,5*1,3
4 | 77147-4112 | Montáž soklíku z dlaždic keramických lepených flexibilním tmelem rovných výšky do 90 mm | m | 8 |  | 0
4,0*2
5 | 77147-4132 | Montáž soklíku z dlaždic keramických lepených flexibilním tmelem schodišťových stupňovitých výšky do 90 mm | m | 12 |  | 0
12*0,5*2
6 | 77157-4116 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem hladkých do 25 ks/m2 | m2 | 16 |  | 0
| 1. PP | 4,0*4,0
7 | 77159-1111 | Ostatní práce - penetrace podkladu | m2 | 22.9 |  | 0
16,0+13,8*0,5
8 | PC 771-002 | Dodávka keramické dlažby, sokl řezaný | m2 | 20.2 |  | 0
8,0*0,1*1,3+12,0*0,1*1,3+16,0*1,1
| b) | Keramická dlažba 30 x 30 cm, tmavě šedá
9 | 77127-4123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických protiskluzných do flexibilního lepidla šířky do 300 mm | m | 7.2 |  | 0
1,55*4+1,0
10 | 77127-4232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých do flexibilního lepidla výšky do 200 mm | m | 7.2 |  | 0
11 | PC 771-003 | Dodávka keramické dlažby schodišťové tvarovky | m2 | 4.68 |  | 0
7,20*0,5*1,3
12 | 77147-4112 | Montáž soklíku z dlaždic keramických lepených flexibilním tmelem rovných výšky do 90 mm | m | 38.26 |  | 0
| 1.32 | (2,85+0,6)*2+1,55-0,8-0,9-1,2=5,55
| 1.33 | (3,8+2,6)*2-0,8=12,00
| 1.34 | (4,43+4,35)*2-0,9-0,8-0,7*2=14,46
| 1.40 | (3,0+1,7)*2-0,6*2-0,8-1,15=6,25
13 | 77147-4132 | Montáž soklíku z dlaždic keramických lepených flexibilním tmelem schodišťových stupňovitých výšky do 90 mm | m | 5 |  | 0
5*0,5*2
14 | 77157-4116 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem hladkých do 25 ks/m2 | m2 | 67.67 |  | 0
| 1. NP | 35,05+27,82+4,80
15 | 77159-1111 | Ostatní práce - penetrace podkladu | m2 | 71.27 |  | 0
67,67+7,2*0,5
16 | 77159-1115 | Ostatní práce - spárování silikonem | m | 85.72 |  | 0
38,26+(3,05+2,08+1,08+1,25+2,08+1,2+1,7+1,08+1,8+1,18+2,35+2,7+1,28+0,9)*2
17 | PC 771-004 | Dodávka keramické dlažby 300 x 300 mm | m2 | 77.82 |  | 0
67,67*1,15
18 | PC 771-005 | Dodávka soklové tvarovky | m2 | 4.97 |  | 0
(38,26+5,0)*0,1*1,15
| c) | Keramická dlažba 60 x 60 cm, tmavě šedá, protiskluznost R10/B
19 | 77127-4123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických protiskluzných do flexibilního lepidla šířky do 300 mm | m | 32.17 |  | 0
15*1,15+4*1,15+12*0,86
20 | 77127-4232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých do flexibilního lepidla výšky do 200 mm | m | 32.17 |  | 0
21 | PC 771-006 | Dodávka keramické dlažby schodišťové tvarovky | m2 | 20.91 |  | 0
32,17*0,5*1,3
22 | 77147-4112 | Montáž soklíku z dlaždic keramických lepených flexibilním tmelem rovných výšky do 90 mm | m | 164.48 |  | 0
| 1.26, 1.27 | (4,70+1,45+8,90+0,2)*2-0,9*4-0,6*2-1,6-1,4=22,70
| 1.46 | (12,30+2,45)*2+3,6*3+0,45*4=20,50
| 1.30 | (1,63+2,08)*2+2,2+0,3-0,9*2-0,8+0,35*2=8,02
| 2.00, 2.01 | (4,7+6,2)*2-1,4-0,9-0,8-1,4-1,75=15,55
| 2.12 | (15,4+3,73)*2+0,3*2-1,3-0,9*2+0,45*4=37,56
| 2.09 | (9,04+1,73+0,75)*2-0,9-0,9-1,2+0,45*4=21,84
| 2.08 | (16,7+2,68)*2+0,45*4-1,2-0,8-0,85+0,3*2=38,31
23 | 77147-4132 | Montáž soklíku z dlaždic keramických lepených flexibilním tmelem schodišťových stupňovitých výšky do 90 mm | m | 23.5 |  | 0
15*0,5+4*0,5*2+12*0,5*2
24 | 77157-4111 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem hladkých do 9 ks/m2 | m2 | 197.74 |  | 0
4,0*4,0
25 | 77159-1111 | Ostatní práce - penetrace podkladu | m2 | 213.83 |  | 0
197,74+32,17*0,5
26 | 77159-1115 | Ostatní práce - spárování silikonem | m | 187.98 |  | 0
164,48+23,50
27 | PC 771-007 | Dodávka keramické dlažby 600 x 600 mm | m2 | 227.4 |  | 0
197,74*1,15
28 | PC 771-008 | Dodávka soklové tvarovky | m2 | 19.74 |  | 0
164,48*0,1*1,2
29 | 77199-0111 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm pro pevnosti 15 MPa | m2 | 308.2 |  | 0
16,0+67,87+197,74+(13,80+32,17+7,20)*0,5
30 | 77199-0191 | Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky min. pevnosti 15 MPa | m2 | 308.2 |  | 0
31 | PC 771-009 | Montáž a dodávka přechodové lišty | m | 35.2 |  | 0
| 1. PP | 4,0*2=8,0
| 1. NP | 0,9*4+0,6*2+1,3+3,6*3+1,6+0,8+0,6=19,90
| 2. NP | 1,3*2+0,8+1,3+0,9+0,9+0,8=7,30
32 | 99877-1201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
771 |  | Podlahy z dlaždic | Kč |  |  | 0
775 |  | Podlahy vlysové
1 | 77629-0100 | Úprava podkladu vysátím | m2 | 134.96 |  | 0
3 | PC 775-001 | Kontrola stavu stávajících parket, v případě poškození demontáž malých ploch a doplnění novými vlysy | m2 | 23 |  | 0
3 | PC 775-002 | Montáž soklíku přibíjených | m | 10.95 |  | 0
3,6*2+2,2+0,45*2+0,1*4+0,25
4 | PC 775-003 | Dodávka soklíku dřevěného | m | 12.05 |  | 0
10,95*1,1
5 | 77559-1311 | Podlahy dřevěné, základní lak | m2 | 134.96 |  | 0
6 | 77559-1314 | Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž | m2 | 269.92 |  | 0
134,96*2
7 | 77559-1316 | Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku | m2 | 269.92 |  | 0
8 | PC 775-004 | Montáž a dodávka lajnování | soub | 1 |  | 0
9 | 99877-5202 | Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
775 |  | Podlahy vlysové | Kč |  |  | 0
776 |  | Krytiny povlakové
1 | 77627-0100 | Lepení podlahovin textilních na schodišťové stupně - stupnice rovné | m2 | 1.73 |  | 0
1,15*5=5,75*0,3
2 | 77627-0200 | Lepení podlahovin textilních na schodišťové stupně - podstupnice | m2 | 1.15 |  | 0
1,15*5=5,75*0,2
3 | 77629-0100 | Úprava podkladu vysátím | m2 | 117.08 |  | 0
74,24+18,30+24,54
4 | 77629-0115 | Úprava podkladu penetrováním | m2 | 119.88 |  | 0
117,08+5,75*0,5
5 | 77641-1000 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných, | m | 21.8 |  | 0
| 2.06 | (9,05+2,4+0,3)*2-0,8-0,9
6 | PC 776-001 | Dodávka soklu PVC | m | 23.98 |  | 0
21,80*1,1
7 | 77651-1000 | Lepení pásů povlakových podlah pryžových | m2 | 18.3 |  | 0
8 | PC 776-002 | Dodávka PVC (linoleum zátěžové) | m2 | 20.13 |  | 0
18,30*1,1
9 | 77657-2100 | Položení povlakových podlah textilních - lepení pásů | m2 | 98.78 |  | 0
10 | PC 776-003 | Zátěžový koberec - dodávka | m2 | 108.66 |  | 0
98,78*1,1
11 | PC 776-004 | Montáž a dodávka kobercového soklu ukončeného plastovou lištou | m | 62.1 |  | 0
| 1.43 | 8,9*2+8,8+1,5+1,6-0,8=28,90
| 2.10 | (2,95+6,5+1,8)*2-0,9*2=20,70
| 2.13 | (1,25+2,5)*2-0,9-0,8-0,7=5,10
| 2.15 | (2,5+1,6)*2-0,8=7,40
12 | PC 776-005 | Montáž a dodávka ukončovací lišty | m | 8.14 |  | 0
5,9+1,12*2
13 | 77699-0111 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm pro pevnosti 15 MPa | m2 | 117.08 |  | 0
14 | 77699-0191 | Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky min. pevnosti 15 MPa | m2 | 117.08 |  | 0
15 | 99877-6201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
776 |  | Krytiny povlakové | Kč |  |  | 0
781 |  | Obklady keramické
1 | 78147-4115 | Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických do flexibilního lepidla do 25 ks/m2 | m2 | 71.41 |  | 0
2 | 78147-9191 | Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 71.41 |  | 0
3 | PC 781-001 | Dodávka obkladu keramického | m2 | 78.55 |  | 0
71,41*1,1
4 | 78149-4511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 57.13 |  | 0
71,41*0,8
5 | 78149-5111 | Ostatní práce - penetrace podkladu | m2 | 71.41 |  | 0
6 | 78149-5115 | Ostatní práce - spárování silikonem | m | 57.13 |  | 0
7 | 99878-1201 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
781 |  | Obklady keramické | Kč |  |  | 0
783 |  | Nátěry
1 | PC 783-001 | Nátěr ocelových zárubní jednokřídlových syntetický 1x základní, 2x email | kus | 30 |  | 0
2 | PC 783-002 | Nátěr ocelových zárubní dvoukřídlových syntetický 1x základní, 2x email | kus | 8 |  | 0
783 |  | Nátěry | Kč |  |  | 0
784 |  | Malby
1 | 78411-1031 | Omytí podkladu stěn v místnostech do 3,80 m | m2 | 1391.13 |  | 0
522,60+5,01+852,29=1379,90
| 1.44 | (2,5+1,8)*2*2,6=11,23
2 | 78412-1001 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1391.13 |  | 0
3 | 78416-1201 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou tl. do 3,0 mm plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 60 |  | 0
4 | 78418-1101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1835.16 |  | 0
1391,13+66,80+93,14+84,06+2*4,0=1643,13
| SDK | 19,25+31,64+116,64+12,25*1,0*2=192,03
5 | 78421-1131 | Malby z malířských směsí tekutých minimálně otěruvzdorných, dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1835.16 |  | 0
6 | 78421-1161 | Příplatek k cenám za provádění barevné malby na tónovacích automatech v odstínu světlém | m2 | 980 |  | 0
7 | 78421-1167 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu | m2 | 260 |  | 0
784 |  | Malby | Kč |  |  | 0
95 |  | Ostatní náklady stavby
1 | PC 950-001 | Činnost s projektovou dokumentací | soub | 1 |  | 0
2 | PC 950-002 | Pasportizace stávajících objektů, inventarizační prohlídky | soub | 1 |  | 0
3 | PC 950-003 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soub | 1 |  | 0
4 | PC 950-004 | Předání a převzetí díla | soub | 1 |  | 0
5 | PC 950-005 | Fotodokumentace | soub | 1 |  | 0
6 | PC 950-006 | Bilbord a označení staveniště | soub | 1 |  | 0
7 | PC 950-007 | Úklid a údržba staveniště včetně okolí po dobu provádění prací | soub | 1 |  | 0
95 |  | Ostatní náklady stavby | Kč |  |  | 0

## rekapitulace
R o z p o č e t - rekapitulace nákladů
akce: | Libáň, kulturní dům, drobné stavební úpravy
část: | D.1.4.1 Elektroinstalace
vypracoval: | Project A Plus
Datum: | 2021-08-06
Kód položky | Popis | Dodávka celkem bez DPH | Montáž celkem bez DPH | Cena celkem bez DPH
|  | celkem | celkem | celkem
800-741+HZS+46-M | elektroinstalace nn | 0 | 0 | 0
| doprava osob a materiálu 3% z dodávky | 0 | 0 | 0
| likvidace odpadů | 0 | 0 | 0
| zařízení staveniště 3,5% z celkové ceny bez DPH | 0 | 0 | 0
| prováděcí projektová dokumentace | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH | 0 | 0 | 0

## materiál
akce: | Libáň, kulturní dům, drobné stavební úpravy
část: | D.1.4.1 Elektroinstalace
materiál
pozice | č.ceníku | stručný popis | jednotka | množství | jednotková | celkem
[5 empty] | cena | cena
rozvaděče
1. | 344108100 | ER - Elektroměrový zapuštěný rozvaděč pro jedno dvousazbové nebo jednosazbové nepřímé měření do 160A, jistič do 3f/160A charakteristika B, Ik 10kA | kus | 1 |  | 0
2. | 344108101 | RH-hlavní rozvaděč objektu, oceloplechový rozvoděč zapuštěný, 3PEN, 50Hz stř, 400/230V, TN-C, 10kA, náplň podle výkresové dokumentace č.05, list 1-3 přístrojová | kus | 1 |  | 0
3. | 344108102 | R1 - zapuštěná oceloplechová rozvodnice do 72 modulů, 3+N+PE, 50Hz stř., 400/230V, TN-C-S, 10kA, přístrojová náplň dle výkresové dokumentace č.06, list 1-3 | kus | 1 |  | 0
4. | 344108103 | R2 - zapuštěná oceloplechová rozvodnice do 72 modulů, 3+N+PE, 50Hz stř., 400/230V, TN-C-S, 10kA, přístrojová náplň dle výkresové dokumentace č.07, list 1-3 | kus | 1 |  | 0
5. | 344108104 | RK - zapuštěná oceloplechová rozvodnice do 24 modulů, 1+N+PE, 50Hz stř.,230V, 10kA, přístrojová náplň dle výkresové dokumentace č.08 list 1-2 | kus | 1 |  | 0
6. | 344202136 | Řídící systém osvětlení Dali osazený v rozvaděči R2 | kus | 1 |  | 0
7. | 344120003 | MEB svorkovnice | kus | 1 |  | 0
svítidla a jejich příslušenství - předběžná cena
8. | 348531500 | Svítidlo led - přisazené, prachotěsné 34W, 3932lm, | kus | 3 |  | 0
9. | 348531501 | Kulaté LED svítidlo na strop, zavěšené, pr. 1140, š.40, 93W, 8255lm, barva černá DALI | kus | 1 |  | 0
10. | 348531502 | Kulaté LED svítidlo na strop, zavěšené, pr. 790, š.40, 63W, 5578lm, barva černá DALI | kus | 1 |  | 0
11. | 348531503 | LED hranaté svítidlo nástěnné, 1200mmm, 34W, 3932lm, 4000k DALI | kus | 1 |  | 0
12. | 348531504 | Kulaté LED svítidlo na strop, zapuštěné, pr.204, 15W, 1242lm, 300k | kus | 11 |  | 0
13. | 348531505 | Hranaté LED svítidlo nástěnné, 100x100mm, 13W, 696lm, 300k | kus | 24 |  | 0
14. | 348531506 | Kulaté LED svítidlo na strop, zapuštěné, pr. 220, 24w, 2650lm, 4000k | kus | 19 |  | 0
15. | 348531507 | Kulaté LED svítidlo na strop zapuštěné, pr 220, 15W, 1550, 400k | kus | 2 |  | 0
16. | zákon č. 7/2005 | Recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje | kus | 62 |  | 0
spínače
17. | 345355214 | Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 IP44 bílý | kus | 1 |  | 0
18. | 345355146 | Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řazení 1 | kus | 8 |  | 0
19. | 345355211 | Kryt spínače bílý | kus | 8 |  | 0
20. | 345355104 | Rámeček jednonásobný bílý | kus | 8 |  | 0
21. | 345355158 | Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řazení 1/0 | kus | 18 |  | 0
22. | 345355211 | Kryt spínače bílý | kus | 18 |  | 0
23. | 345355104 | Rámeček jednonásobný bílý | kus | 18 |  | 0
24. | 345355151 | Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, řazení 5 | kus | 13 |  | 0
25. | 345355216 | Kryt spínače bílý | kus | 13 |  | 0
26. | 345355104 | Rámeček jednonásobný bílý | kus | 13 |  | 0
27. | 345355165 | Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řazení 6 | kus | 2 |  | 0
28. | 345355211 | Kryt spínače bílý | kus | 2 |  | 0
29. | 345355104 | Rámeček jednonásobný bílý | kus | 2 |  | 0
30. | 345355181 | Přepínač střídavý pod omítku, bílý, 10A/250V, řazení 6+6 | kus | 3 |  | 0
31. | 345355216 | Kryt spínače | kus | 3 |  | 0
32. | 345355104 | Rámeček jednonásobný bílý | kus | 3 |  | 0
33. | 345355301 | Pohybové čidlo stropní | kus | 6 |  | 0
volací systém pro invalidní osoby
34. | 345355406 | Volající tlačítko-signalizační včetně šňůry FAP 3002, slouží k aktivaci alarmu | kus | 1 |  | 0
35. | 345355410 | Transformátor 230V/15V, 2 VA, FLM 1000, pro zabudování do elektroinstalační krabice, slouží jako zdroj pro signalizační moduly ve WC pro invalidy | kus | 1 |  | 0
36. | 345355407 | Prosvětlené tlačítko FAP 1001-tlačítko RESET, ruší optický a zvuk. alarm | kus | 1 |  | 0
37. | 345355408 | Kontrolní modul s alarmem FEH 2001 | kus | 1 |  | 0
38. | 341581301 | Šňůra JYTY 7 O1 ( 7Dx1 ) pro signalizaci na WC pro invalidy | m | 15 |  | 0
zásuvky
39. | 358111232 | Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá | kus | 41 |  | 0
40. | 345355104 | Rámeček jednonásobný bílý | kus | 38 |  | 0
41. | 345355106 | Rámeček trojnásobný bílý | kus | 1 |  | 0
42. | 358111238 | Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou, pod omítku 230V/10-16A bílá | kus | 12 |  | 0
43. | 345355130 | Zásuvka 16A/400V IP 44 na omítku dvojnásobná šedá | kus | 1 |  | 0
montážní materiál
44. | 345711232 | Krabice přístrojová pod omítku | kus | 109 |  | 0
45. | 345711241 | Krabice odbočná pod omítku | kus | 85 |  | 0
46. | 345711264 | Krabice rozvodná pod omítku | kus | 42 |  | 0
47. | 345711701 | Krabice ACIDUR se svorkovnicí | kus | 18 |  | 0
48. | 345218936 | Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.20 střední mechanické namáhání | m | 180 |  | 0
49. | 345218976 | Elektroinstalační trubka pevná PVC do pr.20 střední mechanické namáhání | m | 160 |  | 0
50. | 345218991 | držák PVC trubky do pr. 20 | kus | 180 |  | 0
51. | 211126000 | Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg | kg | 5 |  | 0
52. | 202851124 | Drátěný kabelový žlab FeZn 50/50 | m | 240 |  | 0
53. | 202851179 | Nosník kabelového žlabu FeZn 50 | kus | 240 |  | 0
54. | 314324303 | Kabelová příchytak dvojitá | kus | 600 |  | 0
55. | 314324118 | Upevňovací bod hmoždinkou PVC | kus | 360 |  | 0
56. | 314324184 | Upevňovací bod hmoždinkou kovovou | kus | 20 |  | 0
57. | 354411624 | Bernard svorka | kus | 20 |  | 0
58. | 354411698 | Cu pásek | kus | 20 |  | 0
kabely a vodiče
59. | 341581170 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 5x6 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 60 |  | 0
60. | 341581103 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 5x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 630 |  | 0
61. | 341581083 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 890 |  | 0
62. | 341581082 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 740 |  | 0
63. | 341581074 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY O(A) 2x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 260 |  | 0
64. | 341118214 | Kabel UTP cat.5e - ovládání DALI…. | m | 850 |  | 0
65. | 341122101 | Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 20 |  | 0
66. | 345212112 | Vodič CYA 25 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 20 |  | 0
ozvučení - hrubá montáž
67. | 345218936 | Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.20 střední mechanické namáhání | m | 300 |  | 0
68. | 344128102 | Protahovací vodič do trubek AY 2,5 | m | 320 |  | 0
ostatní
69. | 341000000 | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného m | kus | 1 |  | 0
| materiál celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## montáž
akce: | Libáň, kulturní dům, drobné stavební úpravy
část: | D.1.4.1 Elektroinstalace
montáž
pozice | č.ceníku | stručný popis | jednotka | množství | jednotková | celkem
[5 empty] | cena | cena
rozvaděče
70. | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 3 |  | 0
71. | 741210201 | Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných hmotnosti jednoho pole do 200 kg | kus | 1 |  | 0
72. | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1 |  | 0
73. | HZS | Montáž řídícího systemu DALI do rozvodnice | hod | 1 |  | 0
74. | HZS | Montáž MEB svorkovnice | hod | 0.6 |  | 0
svítidla a jejich příslušenství - předběžná cena
75. | 741372062 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 4 |  | 0
76. | HZS | Montáž kulatého LED svítidla na strop, zavěšené, pr. 1140, š.40, 93W, 8255lm, barva černá DALI | hod | 4 |  | 0
77. | HZS | Montáž kulatého LED svítidla na strop, zavěšené, pr. 790, š.40, 63W, 5578lm, barva černá DALI | hod | 2 |  | 0
78. | 741372061 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu do 0,09 m2 | kus | 55 |  | 0
spínače
79. | 741310251 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré, vypínačů řazení 1 - jednopólových | kus | 1 |  | 0
80. | 741310201 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení, vypínačů řazení 1 - jednopólových | kus | 8 |  | 0
81. | 741310212 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení, vypínačů řazení 1/0 - tlačítkových zapínacích | kus | 18 |  | 0
82. | 741310231 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 5 - sériových | kus | 13 |  | 0
83. | 741310233 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 6 - střídavých | kus | 2 |  | 0
84. | 741310238 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, přepínačů řazení 6+6 - střídavých dvojitých | kus | 3 |  | 0
85. | 741311004 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů, čidla pohybu nástěnného - stropního | kus | 6 |  | 0
volací systém pro invalidní osoby
86. | 742350003 | Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm k zařízení pro ZTP | kus | 1 |  | 0
87. | 742350004 | Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP | kus | 1 |  | 0
88. | 742350002 | Montáž zařízení pro tělesně postižené, potvrzovacího tlačítka | kus | 1 |  | 0
89. | 742350001 | Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP | kus | 1 |  | 0
90. | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 15 |  | 0
zásuvky
91. | 741313042 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž | kus | 41 |  | 0
92. | 741313043 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 12 |  | 0
93. | 741313083 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, šroubové připojení, chráněných v krabici 10/16A, venkovní nebo mokré provedení 2P+PE, dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 1 |  | 0
montážní materiál
94. | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 105 |  | 0
95. | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 85 |  | 0
96. | 741112101 | Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových | kus | 42 |  | 0
97. | 741112111 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka přístroje rozvodek se zapojením přístrojů na svorkovnici, nástěnných plastových, čtyřhranných pro vodiče do 4 mm2 | kus | 18 |  | 0
98. | 741110041 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně o přes 11 do 23mm | m | 180 |  | 0
99. | 741110001 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně o přes 11 do 23mm | m | 160 |  | 0
100. | 741910502 | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných | kg | 5 |  | 0
101. | 741910411 | Montáž žlabů kovových s podpěrkami a příslušenstvím, bez víka, šířky do 50mm | m | 240 |  | 0
102. | HZS | Montáž kabelových příchytek dvojitých 600ks | hod | 8 |  | 0
103. | 460932111 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm | kus | 840 |  | 0
104. | 460932121 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách betonových nebo železobetonových, vnějšího průměru do 8 mm | kus | 260 |  | 0
105. | HZS | Montáž svorek Bernard včetně Cu pásku 20 ks | hod | 6 |  | 0
106. | HZS | Utěsnění prostupů komplet | hod | 6 |  | 0
kabely a vodiče
107. | 741122642 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 60 |  | 0
99. | 741122641 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 630 |  | 0
100. | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 1630 |  | 0
101. | 741122601 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 | m | 260 |  | 0
102. | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 850 |  | 0
103. | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V)) | m | 20 |  | 0
104. | 741120303 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25 -35 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V)) | m | 20 |  | 0
ozvučení - hrubá montáž
105. | 741110041 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně o přes 11 do 23mm | m | 300 |  | 0
106. | 741121101 | Montáž vodičů izlovaných hliníkových uložených v trubkách bez ukončení | m | 320 |  | 0
demontáže a práce ve stávajích sítích
107. | HZS | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 80 |  | 0
108. | HZS | Vyhledání stávající elektroinstalace | hod | 6 |  | 0
109. | HZS | Napojení nových rozvodů na stávající elektroinstalaci | hod | 24 |  | 0
110. | HZS | Proměření stávající elektroinstalace | hod | 8 |  | 0
ostatní
111. | HZS | Ukončení celoplastových kabelů včetně jejich zapojení v rozvaděči nebo na přístrojích - rozvody nn | hod | 16 |  | 0
112. | HZS | Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem | hod | 84 |  | 0
113. | HZS | Zakreslení skutečného stavu | hod | 8 |  | 0
114. | HZS | Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoce | hod | 72 |  | 0
115. | HZS | Koordinace profesí | hod | 17 |  | 0
116. | HZS | Uvedení do provozu zařízení nn | hod | 24 |  | 0
117. | 741810002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0
118. | 741820102 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | kus | 2 |  | 0
119. | R | Zapůjčení pojízdného lešení po dobu výstavby a manipulace s ním - včetně dopravy lešení na stavbu pro montáž ve výšce nad 3,5m | kus | 1 |  | 0
| montáž celkem bez DPH |  |  |  |  | 0