## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {b6cdb8a9-eac0-402f-98ef-221800f1c127}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 16012019 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Hněvčeves 54 | [8 empty] | Datum: |  | 2022-02-20 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | 3880966 | [14 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: |  | CZ03880966 | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 16012019
| Stavba: | [6 empty] | Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
| Místo: | [6 empty] | Hněvčeves 54 | [6 empty] | Datum: |  | 2022-02-20
| Zadavatel: | [6 empty] | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 | [6 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b6cdb8a9-eac0-402f-98ef-221800f1c127} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | I. |  |  |  | Etapa I. | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b66083c9-18d6-40de-8ec2-83d58bf767b8} | {b6cdb8a9-eac0-402f-98ef-221800f1c127} | 2
/ |  |  | 02 |  |  |  | Nová výstavba | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {a107c051-6d98-442b-a0b0-299f95142f89} | {b66083c9-18d6-40de-8ec2-83d58bf767b8}
/ |  |  | 03 |  |  |  | Zpevněné plochy | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {a814349b-a54f-45ab-b61c-73a11bb9ea68} | {b66083c9-18d6-40de-8ec2-83d58bf767b8}
/ |  |  | 04 |  |  |  | ZTI | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {1a3daa93-5152-4cc1-ab3b-ba83990082a6} | {b66083c9-18d6-40de-8ec2-83d58bf767b8}
/ |  |  | 05 |  |  |  | Elektro | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {5e38280f-dca1-4206-bc4f-bd9eff04c3e8} | {b66083c9-18d6-40de-8ec2-83d58bf767b8}
|  | II. |  |  |  | Etapa II. | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c98b3912-0506-439b-84da-5d47571c31ac} | {b6cdb8a9-eac0-402f-98ef-221800f1c127} | 2
/ |  |  | 02.1 |  |  |  | Nová výstavba | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {9bdd13f5-c8fc-414b-8f19-505f77ea6949} | {c98b3912-0506-439b-84da-5d47571c31ac}
/ |  |  | 03.1 |  |  |  | Zpevněné plochy | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {9711bfc2-b3ee-42bc-893f-5a48d3fb6b82} | {c98b3912-0506-439b-84da-5d47571c31ac}
/ |  |  | 04.1 |  |  |  | ZTI | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {d5385066-5c45-446e-90ed-e0c7ca050c93} | {c98b3912-0506-439b-84da-5d47571c31ac}
/ |  |  | 05.1 |  |  |  | Elektro | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {8cf70d5d-5b33-48d8-918a-e7d7043ac4b0} | {c98b3912-0506-439b-84da-5d47571c31ac}

## 02 - Nová výstavba
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a107c051-6d98-442b-a0b0-299f95142f89}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
I. - Etapa I.
Soupis:
02 - Nová výstavba
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 3880966
|  | 0 |  |  |  | DIČ: | CZ03880966
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
I. - Etapa I.
Soupis:
02 - Nová výstavba
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy krytiny | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - hlinikové žaluzie | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
I. - Etapa I.
Soupis:
02 - Nová výstavba
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
74 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 53.807 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.294 | 15.8193 | 0.00628 | 0.33791 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 441098450
| VV |  | 52,752*1,02" ztratné |  | 53.807 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.807 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 622541031 | Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn | m2 | 102.307 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.245 | 25.0652 | 0.00478 | 0.48903 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928564786
| VV |  | 250,752*1,02*0,4" ztratné |  | 102.307 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 62254-R1 | Vnější obložená fasáda dle v.č. D.1.1.16 - skladba konstrukce vč. systémových komponentů a prvků pro ostění a ukončení obkladu - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | m2 | 33.538 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.245 | 8.2168 | 0.00478 | 0.16031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1438125673
| P |  | Poznámka k položce: Fasáda ve skladbě: - fasádní desky cetris tl 12mm - podkladní rošt ocelový - difúzní folie - minerální izolace tl. 160mm - penetrace a lepící hmota Kompletní provedení vč. ostění kolem oken a ukončení nad soklem a u střechy. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | " ze skladby dle v.č. D.1.1.16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+10,7+0,16+0,3+6,1)*5,4 |  | 101.844 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,0*0,9*2 |  | -3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,0*3,6 |  | -14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.844 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83,844*0,4 |  | 33.538 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 637121114 | Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním | m2 | 17.28 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.363 | 6.2726 | 0.4593 | 7.9367 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476835542
| VV |  | " dle situace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,04+0,5+0,5+16,62+0,5+0,5+2,9)*0,5 |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 637311131 | Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton | m | 35.06 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.163 | 5.7148 | 0.12895 | 4.521 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -56088607
| VV |  | " dle situace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+13,04+0,5+0,5+16,62+0,5+0,5+2,9) |  | 35.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
[19 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 55.7148 |  | 0.5784 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 763131471 | SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 21.95 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.968 | 21.2476 | 0.01379 | 0.30269 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536198536
| VV |  | " dle tabulky místností 1 NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,1+3,6+1,25+1,8+1,2+1,5+1,5 |  | 21.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 43.35 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.578 | 25.0563 | 0.00117 | 0.05072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1229556146
| VV |  | " dle tabulky místností 1 NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15+16,6+9,0+14,6 |  | 43.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 59036516 | deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 17x600x600mm | m2 | 47.685 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0045 | 0.21458 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1783609793
| VV |  | 43,35*1,1 |  | 47.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 763431201 | Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou | m | 52.04 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.168 | 8.7427 | 0.0002 | 0.010408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1277000256
| VV |  | 2,3*2+1,5*2 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*2+3,65*2+4,0*4 |  | 27.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,02*2+2,3*2 |  | 16.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 998763101 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m | t | 0.578 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 1.156 | 0.66817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -36498558
[19 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.087 |  | 0.00195 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[19 empty] | P | 2
149 | K | 767111110.3 | Dodávka a montáž vstupního kovového schodiště vč. povrchové úpravy FeZn - cena bude upřesněna dle výběru investora- kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.699 | 0.699 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969905683
| P |  | Poznámka k položce: VENKOVÍ KOVOVÉ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ, PODESTA A STUPNĚ Z POROROŠTŮ. VČETNĚ KOVOVÉHO ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 767111110.4 | Dodávka a montáž nerezového schodišťového zábradlí - cena bude upřesněna dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.699 | 0.699 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -95773505
| VV |  | 1 " dle popisu tabulky výrobků pozice Z14 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 767111110.6 | Dodávka a montáž schodišťového madla - cena bude upřesněna dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | m | 11 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.699 | 7.689 | 0.00015 | 0.00165 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039346743
| VV |  | 2,5+8,5 " dle popisu tabulky výrobků pozice Z16+17 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 82.662 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | 77100001R | Podlahové krytiny - dlažby vč. soklu - cena bude upřesněna dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu hmot | m2 | 111.25 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.599 | 66.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239284558
| P |  | Poznámka k položce: V koupelnách a WC je uvažováno pod dlažby HI stěrka! Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "dle výpisu tabulky místností v1 NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,6+11,1+53,5+3,6+1,25+1,8+1,2+1,5+1,5+4,7+6,5+8,0 |  | 111.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 77100002R | Podlahové krytiny - PVC/koberec vč. soklu - cena bude upřesněna dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu hmot | m2 | 23.6 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.599 | 14.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -609070922
| P |  | Poznámka k položce: Před montáží podlah bude povrch vystěrkován. Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "dle výpisu tabulky místností v1 NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0+14,6 |  | 23.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 77100003R | Podlahové krytiny - čistící zóna - kompletní skladba přechodových lišt - cena bude upřesněna dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu hmot | m2 | 3.15 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.599 | 1.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147291562
| P |  | Poznámka k položce: TERASOVÁ DLAŽBA 40 mm PODKLADNÍ TERČE POD DLAŽBU + PŘÍŘEZY Z FOLIE mPVC 15+1,5 mm HYDROIZOLACE Z FOLIE mPVC (určená do skladby pro přitížení, nepochozí) 1,5 mm GEOTEXTILIE DLE PD XPS (pevnost v tlaku při 10% stlačení min. 300 kPa, λ= 0,034 W/(m.K)) 60 mm XPS SPÁDOVÉ KLÍNY (60-0mm, λ= 0,034 W/(m.K)) 0-60 mm PAROZÁBRANA A POJISTNÁ HYDROIZOLACE (hydroizolační pás z SBS 5 mm modifikovaného asfaltu) Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot a stavební přípomoce | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "dle výpisu tabulky místností v1 NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49.1686 |  | 0.32172 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 57.45 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.686 | 39.4107 | 0.0053 | 0.30449 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -356885112
| VV |  | " omítka pod obklad dle v.č. D.1.1.10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25*2+1,6*2-0,8)*2,0 |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1*2+0,9*2-0,7+1,25*4+1,0*4-0,7*4+1,6*4+1,0*4-0,7*3)*2,0 |  | 39.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45+3,5+0,8)*0,6 |  | 4.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[19 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 781479196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování | m2 | 57.45 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.1 | 5.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150907849
158 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 57.45 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.044 | 2.5278 | 0.0003 | 0.017235 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772622999
159 | K | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 1.174 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 1.265 | 1.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -418615089
| D | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 36.0077 |  | 0.1374 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 473.785 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.012 | 5.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 833843436
| VV |  | 129,2" stropy s omítkou |  | 129.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 886,813" omtíky |  | 886.813 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,649" ostění a nadpraží |  | 37.649 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,95" SDK podhled |  | 21.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108,85" podkroví |  | 108.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1184.462 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1184,462*0,4 |  | 473.785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 473.785 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 473.785 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.064 | 30.3222 | 0.00029 | 0.1374 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1578759847
| D | 786 | Dokončovací práce - hlinikové žaluzie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.3955 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | 786623111.1 | Dodávka a montáž hlinikových žalizií s elektrickým pohonem - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | m2 | 11.778 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.543 | 6.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 515409502
| VV |  | " dle tabulky výrobků ozn Z8-Z13 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*1,75*2 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,75*1 |  | 2.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,75 |  | 1.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,7*2 |  | 1.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*1,25*6 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,25 |  | 1.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.445 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,445*0,4 |  | 11.778 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.778 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 03 - Zpevněné plochy
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a814349b-a54f-45ab-b61c-73a11bb9ea68}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
I. - Etapa I.
Soupis:
03 - Zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 3880966
|  | 0 |  |  |  | DIČ: | CZ03880966
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
I. - Etapa I.
Soupis:
03 - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
I. - Etapa I.
Soupis:
03 - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | 1 | Zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby pojizdných ploch vč. obruby kompletní skladba včetně přesunů hmot a zemních prací | m2 | 53 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268847672
2 | K | 2 | Zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby pochůzích ploch vč. obruby kompletní skladba včetně přesunů hmot a zemních prací | m2 | 34 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141409292
3 | K | 3 | Zpevněné plochy - bourání stávajících ploch - kompletní skladba včetně přesunů suti a zemních prací | m2 | 87.04 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -165065840
| VV |  | (132,8+84,8)*0,4 |  | 87.04 | [13 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 4 | Úprava a ohumusování zatravněných ploch vč, osetí trávou - kompletní provedení včetně přesunů mot a zemních prací | m2 | 128 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2131477917
5 | K | 5 | Provedení dětského hřiště - písek vč. obruby - kompletní provedení včetně přesunů mot a zemních prací | m2 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120520435
6 | K | 6 | Zpevnění plochy v rámci sadových úprav - kompletní provedení včetně přesunů mot a zemních prací | m2 | 49 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -415587562

## 04 - ZTI
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [8 empty] | {1a3daa93-5152-4cc1-ab3b-ba83990082a6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [7 empty] | False
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
I. - Etapa I.
Soupis:
04 - ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 3880966
|  | 0 |  |  |  | DIČ: | CZ03880966
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
I. - Etapa I.
Soupis:
04 - ZTI
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 65201 Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 730201 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
I. - Etapa I.
Soupis:
04 - ZTI
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | D | -1 | #REF!
65201 Zdravotně technické instalace | [6 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0
43 | K | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1.6 | 0 | 0
46 | K | 725121529 | Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem | soubor | 0.4 | 0 | 0
47 | K | 725211622 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm | soubor | 2 | 0 | 0
50 | K | 725241212 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x800 mm | soubor | 0.8 | 0 | 0
49 | K | 725241213 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 1200x900 mm | soubor | 0.4 | 0 | 0
56 | K | 725331211 | Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm | soubor | 0.4 | 0 | 0
| 730201 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB | [5 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0
100 | M | 304304009 | Plynový kondenzační kotel 4,9-33,7kW při dt 80/60°C, ref. vzorek GB192-35i | kus | 0.4 | 0 | 0
157 | M | 484176930d | Regulační modul směšovače otopného okruhu, vč. čidla výstupní teploty, ref. vzorek MM100 | sada | 1.6 | 0 | 0
117 | K | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.16 | 0 | 0
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je_x000D_ možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů_x000D_ oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot_x000D_ použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl_x000D_ včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,_x000D_ lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_

## 05 - Elektro
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [8 empty] | {5e38280f-dca1-4206-bc4f-bd9eff04c3e8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [7 empty] | False
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
I. - Etapa I.
Soupis:
05 - Elektro
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 3880966
|  | 0 |  |  |  | DIČ: | CZ03880966
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
I. - Etapa I.
Soupis:
05 - Elektro
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SILNOPROUD | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
I. - Etapa I.
Soupis:
05 - Elektro
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | D | -1 | #REF!
| SILNOPROUD | [5 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0
79 | K | 748121112 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | kus | 24 | 0 | 0
90 | M | 348121200 | svítidlo 1 Nouzové osvětlení: 340 lm, 3.0 W | kus | 0.8 | 0 | 0
91 | M | 348121201 | svítidlo 2 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (1807 lm; 18.0 W) ip20 | kus | 3.6 | 0 | 0
92 | M | 348121202 | svítidlo 3 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP65 (1678 lm; 18.0 W) | kus | 1.2 | 0 | 0
93 | M | 348121204 | svítidlo 4 Nouzové LED svítidlo přisazené, osvětlení volných prostord (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 225 lm, 3.0 W) | kus | 0.4 | 0 | 0
94 | M | 348121205 | svítidlo 5 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (2651 lm; 20.0 W) | kus | 1.2 | 0 | 0
95 | M | 348121206 | svítidlo 6 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (4928 lm; 42.0 W) | kus | 1.6 | 0 | 0
96 | M | 348121207 | svítidlo 7 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (6160 lm; 55.0 W) | kus | 0.8 | 0 | 0
97 | M | 348121208 | svítidlo 8 Interiérové, vestavné LED svítidlo do sádrokartonu (2651 lm; 20.0 W) | kus | 4.4 | 0 | 0
98 | M | 348121209 | svítidlo 9 Interiérové, vestavné LED svítidlo do sádrokartonu (4545 lm; 38.0 W) | kus | 2.4 | 0 | 0
99 | M | 348121210 | svítidlo 10 Interiérové, vestavné LED svítidlo do sádrokartonu (6160 lm; 55.0 W) | kus | 2 | 0 | 0
100 | M | 348121211 | svítidlo 11 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (6241 lm; 59.0 W) | kus | 2.8 | 0 | 0
102 | M | 348121213 | svítidlo 13 eloplastové prachotěsné, difuzor-čirý polykarbon (5943 lm; 75.0 W) | kus | 0.8 | 0 | 0
103 | M | 348121214 | svítidlo 14 Celoplastové prachotěsné, difuzor-čirý polykarbon s reflektorem (7945 lm; 115.0 W) | kus | 1.2 | 0 | 0

## 02.1 - Nová výstavba
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9bdd13f5-c8fc-414b-8f19-505f77ea6949}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
II. - Etapa II.
Soupis:
02.1 - Nová výstavba
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 3880966
|  | 0 |  |  |  | DIČ: | CZ03880966
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
II. - Etapa II.
Soupis:
02.1 - Nová výstavba
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy krytiny | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - hlinikové žaluzie | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
II. - Etapa II.
Soupis:
02.1 - Nová výstavba
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49.9227 |  | 0.974 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 622541031 | Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn | m2 | 153.46 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.245 | 37.5977 | 0.00478 | 0.73354 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -843504886
| VV |  | 250,752*1,02*0,6" ztratné |  | 153.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 62254-R1 | Vnější obložená fasáda dle v.č. D.1.1.16 - skladba konstrukce vč. systémových komponentů a prvků pro ostění a ukončení obkladu - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | m2 | 50.306 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.245 | 12.325 | 0.00478 | 0.24046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -555488697
| P |  | Poznámka k položce: Fasáda ve skladbě: - fasádní desky cetris tl 12mm - podkladní rošt ocelový - difúzní folie - minerální izolace tl. 160mm - penetrace a lepící hmota Kompletní provedení vč. ostění kolem oken a ukončení nad soklem a u střechy. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | " ze skladby dle v.č. D.1.1.16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+10,7+0,16+0,3+6,1)*5,4 |  | 101.844 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,0*0,9*2 |  | -3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,0*3,6 |  | -14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.844 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83,844*0,6 |  | 50.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 38.0243 |  | 1.0058 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 326.55 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.09 | 29.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2069393864
| VV |  | 108,85*3 " ze skladby podhledu podkroví - kladeno ve 3 vrstvách |  | 326.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 63150849 | pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací tl 100mm | m2 | 359.205 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0028 | 1.0058 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1381048929
| VV |  | 326,55*1,1 |  | 359.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 108.85 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.06 | 6.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1196278138
| VV |  | " ze skladby podlahy podkroví | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108,85 |  | 108.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 1.149 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 1.831 | 2.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1276610513
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 148.4106 |  | 1.4541 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 108.85 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.066 | 7.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1496851278
| VV |  | 108,85 " ze skladby podhledu podkroví |  | 108.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 28329210 | folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m | m2 | 125.178 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00019 | 0.023784 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040857172
| VV |  | 108,85*1,15 |  | 125.178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 763161741 | SDK podkroví deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 | m2 | 108.85 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 1.282 | 139.5457 | 0.01314 | 1.4303 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856100923
| VV |  | 108,85 " ze skladby podhledu podkroví |  | 108.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 998763101 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m | t | 1.454 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 1.156 | 1.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617197965
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.699 |  | 0.00015 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[19 empty] | P | 2
100 | K | 767111110.5 | Dodávka a montáž nerezového zábradlí - cena bude upřesněna dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | m2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.699 | 0.699 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1857744105
| VV |  | 1 " dle popisu tabulky výrobků pozice Z15 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 99.0446 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 77100001R | Podlahové krytiny - dlažby vč. soklu - cena bude upřesněna dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu hmot | m2 | 24.9 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.599 | 14.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1121112022
| P |  | Poznámka k položce: V koupelnách a WC je uvažováno pod dlažby HI stěrka! Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "dle výpisu tabulky místností v podkroví | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0+3,0+4,4+1,35+1,45+4,7 |  | 24.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 77100002R | Podlahové krytiny - PVC/koberec vč. soklu - cena bude upřesněna dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu hmot | m2 | 83.95 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.599 | 50.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -240066377
| P |  | Poznámka k položce: Před montáží podlah bude povrch vystěrkován. Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "dle výpisu tabulky místností v podkroví | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0+4,2+5,7+18,2+2,2+12,5+28,4+3,75 |  | 83.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 77100004R | Nátěry podlah - povrchová úprava betonové podlahy vč. soklu - v graráží - cena bude upřesněna dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu hmot | m2 | 56.5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.599 | 33.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420512422
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 56,5 |  | 56.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 53.0628 |  | 0.3472 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 62 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.686 | 42.532 | 0.0053 | 0.3286 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2080020560
| VV |  | " omítka pod obklad dle v.č. D.1.1.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7*2+0,9*2-0,7+2,9*2+2,2*2-0,7)*2,0 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9*2+2,45*2+2,0*2+1,5*2+0,9*2+1,5*2-0,7*5)*2,0 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
[19 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 781479196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování | m2 | 62 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -797565400
107 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 62 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.044 | 2.728 | 0.0003 | 0.0186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466875653
108 | K | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 1.267 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 1.265 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1613684371
| D | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 77.4638 |  | 0.34823 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 710.677 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.012 | 8.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1816681261
| VV |  | 129,2" stropy s omítkou |  | 129.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 886,813" omtíky |  | 886.813 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,649" ostění a nadpraží |  | 37.649 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,95" SDK podhled |  | 21.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108,85" podkroví |  | 108.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1184.462 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1184,462*0,6 |  | 710.677 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 710.677 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 710.677 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.033 | 23.4523 | 0.0002 | 0.14214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1484741096
115 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 710.677 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.064 | 45.4833 | 0.00029 | 0.2061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1758653287
| D | 786 | Dokončovací práce - hlinikové žaluzie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.5932 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 786623111.1 | Dodávka a montáž hlinikových žalizií s elektrickým pohonem - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | m2 | 17.667 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.543 | 9.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1335437330
| VV |  | " dle tabulky výrobků ozn Z8-Z13 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*1,75*2 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,75*1 |  | 2.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,75 |  | 1.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,7*2 |  | 1.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*1,25*6 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,25 |  | 1.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.445 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,445*0,6 |  | 17.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.667 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 03.1 - Zpevněné plochy
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9711bfc2-b3ee-42bc-893f-5a48d3fb6b82}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
II. - Etapa II.
Soupis:
03.1 - Zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 3880966
|  | 0 |  |  |  | DIČ: | CZ03880966
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
II. - Etapa II.
Soupis:
03.1 - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
II. - Etapa II.
Soupis:
03.1 - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | 1 | Zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby pojizdných ploch vč. obruby kompletní skladba včetně přesunů hmot a zemních prací | m2 | 79.8 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268847672
2 | K | 2 | Zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby pochůzích ploch vč. obruby kompletní skladba včetně přesunů hmot a zemních prací | m2 | 50.8 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141409292
3 | K | 3 | Zpevněné plochy - bourání stávajících ploch - kompletní skladba včetně přesunů suti a zemních prací | m2 | 130.56 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -165065840
| VV |  | (132,8+84,8)*0,6 |  | 130.56 | [13 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 4 | Úprava a ohumusování zatravněných ploch vč, osetí trávou - kompletní provedení včetně přesunů mot a zemních prací | m2 | 192.1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2131477917
5 | K | 5 | Provedení dětského hřiště - písek vč. obruby - kompletní provedení včetně přesunů mot a zemních prací | m2 | 74.6 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120520435
6 | K | 6 | Zpevnění plochy v rámci sadových úprav - kompletní provedení včetně přesunů mot a zemních prací | m2 | 74 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -415587562

## 04.1 - ZTI
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [8 empty] | {d5385066-5c45-446e-90ed-e0c7ca050c93}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [7 empty] | False
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
II. - Etapa II.
Soupis:
04.1 - ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 3880966
|  | 0 |  |  |  | DIČ: | CZ03880966
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
II. - Etapa II.
Soupis:
04.1 - ZTI
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 65201 Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | #REF!
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | #REF!
| 730201 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | #REF!
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | #REF!
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | #REF!
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
II. - Etapa II.
Soupis:
04.1 - ZTI
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | D | -1 | #REF!
| 65201 Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0
43 | K | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 2.4 | 0 | 0
46 | K | 725121529 | Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem | soubor | 0.6 | 0 | 0
50 | K | 725241212 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x800 mm | soubor | 1.2 | 0 | 0
49 | K | 725241213 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 1200x900 mm | soubor | 0.6 | 0 | 0
56 | K | 725331211 | Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm | soubor | 0.6 | 0 | 0
| 730201 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB | [5 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0
100 | M | 304304009 | Plynový kondenzační kotel 4,9-33,7kW při dt 80/60°C, ref. vzorek GB192-35i | kus | 0.6 | 0 | 0
157 | M | 484176930d | Regulační modul směšovače otopného okruhu, vč. čidla výstupní teploty, ref. vzorek MM100 | sada | 2.4 | 0 | 0
118 | K | 998731193 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.24 | 0 | 0
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je_x000D_ možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů_x000D_ oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot_x000D_ použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl_x000D_ včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,_x000D_ lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
63 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK se zabezpečením proti odcizení | kus | 22.2 | 0 | 0
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí_x000D_ armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105._x000D_
125 | K | 734261234 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 | kus | 12 | 0 | 0
67 | K | 734261235 | Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 1 | kus | 12 | 0 | 0
70 | K | 734261402 | Šroubení připojovací armatury radiátorů (typu ventil kompakt) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 | kus | 21.6 | 0 | 0
80 | K | 734411103 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm | kus | 5.4 | 0 | 0
81 | K | 734421102 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm | kus | 5.4 | 0 | 0
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
84 | K | 735000911 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním | kus | 22.2 | 0 | 0
86 | K | 735159110 | Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm | kus | 15 | 0 | 0
87 | K | 735159210 | Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm | kus | 1.2 | 0 | 0
88 | K | 735159220 | Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm | kus | 2.4 | 0 | 0
89 | K | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm | kus | 0.6 | 0 | 0
129 | K | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm | kus | 2.4 | 0 | 0
90 | K | 735164522 | Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1340 mm | kus | 0.6 | 0 | 0
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny:_x000D_ a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno_x000D_ specifikovat soupravu upevňovacích prvků)._x000D_ b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu_x000D_ ventilu._x000D_
91 | K | 735191905 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa | kus | 22.2 | 0 | 0
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich_x000D_ případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles_x000D_ litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových._x000D_ 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly._x000D_
92 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 60 | 0 | 0
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich_x000D_ případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles_x000D_ litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových._x000D_ 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly._x000D_
130 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.9324 | 0 | 0
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_
131 | K | 998735193 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.9324 | 0 | 0
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je_x000D_ možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů_x000D_ oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot_x000D_ použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl_x000D_ včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,_x000D_ lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
134 | K | HZS4211 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik | hod | 18 | 0 | 0

## 05.1 - Elektro
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [8 empty] | {8cf70d5d-5b33-48d8-918a-e7d7043ac4b0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [7 empty] | False
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
II. - Etapa II.
Soupis:
05.1 - Elektro
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 3880966
|  | 0 |  |  |  | DIČ: | CZ03880966
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
II. - Etapa II.
Soupis:
05.1 - Elektro
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SILNOPROUD | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunitní centrum a hasičská zbrojnice Hněvčeves
Objekt:
II. - Etapa II.
Soupis:
05.1 - Elektro
Místo: |  |  | Hněvčeves 54 |  |  | Datum: | 2022-02-20
Zadavatel: |  |  | Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54, 503 15 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | 0 |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | D | -1 | #REF!
| SILNOPROUD | [5 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0
79 | K | 748121112 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | kus | 36 | 0 | 0
91 | M | 348121201 | svítidlo 2 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (1807 lm; 18.0 W) ip20 | kus | 5.4 | 0 | 0
92 | M | 348121202 | svítidlo 3 Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP65 (1678 lm; 18.0 W) | kus | 1.8 | 0 | 0
93 | M | 348121204 | svítidlo 4 Nouzové LED svítidlo přisazené, osvětlení volných prostord (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 225 lm, 3.0 W) | kus | 0.6 | 0 | 0
94 | M | 348121205 | svítidlo 5 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (2651 lm; 20.0 W) | kus | 1.8 | 0 | 0
95 | M | 348121206 | svítidlo 6 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (4928 lm; 42.0 W) | kus | 2.4 | 0 | 0
96 | M | 348121207 | svítidlo 7 Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (6160 lm; 55.0 W) | kus | 1.2 | 0 | 0
99 | M | 348121210 | svítidlo 10 Interiérové, vestavné LED svítidlo do sádrokartonu (6160 lm; 55.0 W) | kus | 3 | 0 | 0
100 | M | 348121211 | svítidlo 11 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (6241 lm; 59.0 W) | kus | 4.2 | 0 | 0
102 | M | 348121213 | svítidlo 13 eloplastové prachotěsné, difuzor-čirý polykarbon (5943 lm; 75.0 W) | kus | 1.2 | 0 | 0
103 | M | 348121214 | svítidlo 14 Celoplastové prachotěsné, difuzor-čirý polykarbon s reflektorem (7945 lm; 115.0 W) | kus | 1.8 | 0 | 0