## SO02
VÝKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNÍCH PRACÍ – stoka "S" + na ZÚ
STANIČENÍ v m | V PŘÍČNÉM ŘEZU |  |  |  | SOUČET PŘÍSLUŠNÝCH |  |  |  | VZDÁLENOST PROFILŮ v m | 1/2 VZDÁLENOST PROFILŮ v m | KUBATURA |  | PŘÍČNĚ SE PŘEHODÍ m3 | PLOCHA v m2
| PLOCHA |  | DÉLEK V m |  | PLOCH |  | DÉLEK V m |  |  |  | VÝKOPU "V" v m3 | ZÁŘEZU "Z" v m3
| VÝKOPU v m2 | ZÁŘEZU v m2 | SVAHŮ |  | VÝKOPU v m2 | ZÁŘEZU V m2 | [7 empty] | Pažení | NÁSYPU "Sn"
|  |  | Pažení | NÁSYPU |  |  | Pažení | NÁSYPU
-1.45 | 1.47 |  | 2.26 |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[5 empty] | 2.94 | 0 | 4.52 | 0 | 1.45 | 0.725 | 2.1315 | 0 | 2.1315 | 3.277 | 0
0 | 1.47 |  | 2.26
[5 empty] | 2.95 | 0 | 4.54 | 0 | 1.71 | 0.855 | 2.5223 | 0 | 2.5223 | 3.8817 | 0
1.71 | 1.48 |  | 2.28
[5 empty] | 3.01 | 0 | 4.64 | 0 | 4.32 | 2.16 | 6.5016 | 0 | 6.5016 | 10.0224 | 0
6.03 | 1.53 |  | 2.36
[5 empty] | 3.14 | 0 | 4.84 | 0 | 5.6 | 2.8 | 8.792 | 0 | 8.792 | 13.552 | 0
11.63 | 1.61 |  | 2.48
[5 empty] | 3.22 | 0 | 4.96 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.1288 | 0 | 0.1288 | 0.1984 | 0
11.71 | 1.61 |  | 2.48
[5 empty] | 3.33 | 0 | 5.12 | 0 | 5.25 | 2.625 | 8.7413 | 0 | 8.7413 | 13.44 | 0
16.96 | 1.72 |  | 2.64
[5 empty] | 3.53 | 0 | 5.42 | 0 | 4.75 | 2.375 | 8.3837 | 0 | 8.3837 | 12.8725 | 0
21.71 | 1.81 |  | 2.78
[5 empty] | 3.72 | 0 | 5.72 | 0 | 5.27 | 2.635 | 9.8022 | 0 | 9.8022 | 15.0722 | 0
26.98 | 1.91 |  | 2.94
[5 empty] | 3.91 | 0 | 6.02 | 0 | 4.73 | 2.365 | 9.2471 | 0 | 9.2471 | 14.2373 | 0
31.71 | 2 |  | 3.08
[5 empty] | 4.13 | 0 | 6.36 | 0 | 6.37 | 3.185 | 13.154 | 0 | 13.154 | 20.2566 | 0
38.08 | 2.13 |  | 3.28
[5 empty] | 4.33 | 0 | 6.66 | 0 | 3.63 | 1.815 | 7.859 | 0 | 7.859 | 12.0879 | 0
41.71 | 2.2 |  | 3.38
[5 empty] | 4.5 | 0 | 6.92 | 0 | 5.32 | 2.66 | 11.97 | 0 | 11.97 | 18.4072 | 0
47.03 | 2.3 |  | 3.54
[5 empty] | 4.69 | 0 | 7.22 | 0 | 4.68 | 2.34 | 10.9746 | 0 | 10.9746 | 16.8948 | 0
51.71 | 2.39 |  | 3.68
[5 empty] | 4.89 | 0 | 7.52 | 0 | 5.34 | 2.67 | 13.0563 | 0 | 13.0563 | 20.0784 | 0
57.05 | 2.5 |  | 3.84
[5 empty] | 5.05 | 0 | 7.76 | 0 | 2.66 | 1.33 | 6.7165 | 0 | 6.7165 | 10.3208 | 0
59.71 | 2.55 |  | 3.92
[5 empty] | 5.14 | 0 | 7.9 | 0 | 2 | 1 | 5.14 | 0 | 5.14 | 7.9 | 0
61.71 | 2.59 |  | 3.98
[5 empty] | 5.27 | 0 | 12.08 | 0 | 7.49 | 3.745 | 19.7361 | 0 | 19.7361 | 45.2396 | 0
69.2 | 2.68 |  | 8.1
[5 empty] | 5.37 | 0 | 12.24 | 0 | 2.11 | 1.055 | 5.6654 | 0 | 5.6654 | 12.9132 | 0
71.31 | 2.69 |  | 4.14
[5 empty] | 5.38 | 0 | 8.28 | 0 | 0.39 | 0.195 | 1.0491 | 0 | 1.0491 | 1.6146 | 0
71.7 | 2.69 |  | 4.14
[5 empty] | 5.39 | 0 | 8.3 | 0 | 9.43 | 4.715 | 25.4139 | 0 | 25.4139 | 39.1345 | 0
81.13 | 2.7 |  | 4.16
[5 empty] | 5.39 | 0 | 8.3 | 0 | 5.76 | 2.88 | 15.5232 | 0 | 15.5232 | 23.904 | 0
86.89 | 2.69 |  | 4.14
[5 empty] | 5.38 | 0 | 8.28 | 0 | 0.25 | 0.125 | 0.6725 | 0 | 0.6725 | 1.035 | 0
87.14 | 2.69 |  | 4.14
[5 empty] | 5.38 | 0 | 8.28 | 0 | 2.94 | 1.47 | 7.9086 | 0 | 7.9086 | 12.1716 | 0
90.08 | 2.69 |  | 4.14
[5 empty] | 5.37 | 0 | 12.24 | 0 | 0.53 | 0.265 | 1.423 | 0 | 1.423 | 3.2436 | 0
90.61 | 2.68 |  | 8.1
[5 empty] | 5.25 | 0 | 12.06 | 0 | 6.12 | 3.06 | 16.065 | 0 | 16.065 | 36.9036 | 0
96.73 | 2.57 |  | 3.96
[5 empty] | 5.08 | 0 | 7.82 | 0 | 3.3 | 1.65 | 8.382 | 0 | 8.382 | 12.903 | 0
100.03 | 2.51 |  | 3.86
[5 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[8 empty] | S |  |  | "V" v m3 |  |  | 226.9597
[11 empty] | "P" v m2 |  |  | 381.5619

## list2
VÝKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNÍCH PRACÍ – pokračování "S" + na KÚ; přípojka "PK1" + na KÚ
STANIČENÍ v m | V PŘÍČNÉM ŘEZU |  |  |  | SOUČET PŘÍSLUŠNÝCH |  |  |  | VZDÁLENOST PROFILŮ v m | 1/2 VZDÁLENOST PROFILŮ v m | KUBATURA |  | PŘÍČNĚ SE PŘEHODÍ m3 | PLOCHA v m2
| PLOCHA |  | DÉLEK V m |  | PLOCH |  | DÉLEK V m |  |  |  | VÝKOPU "V" v m3 | ZÁŘEZU "Z" v m3
| VÝKOPU v m2 | ZÁŘEZU v m2 | SVAHŮ |  | VÝKOPU v m2 | ZÁŘEZU V m2 | [7 empty] | Pažení | NÁSYPU "Sn"
|  |  | Pažení | NÁSYPU |  |  | Pažení | NÁSYPU
100.03 | 2.51 |  | 3.86 |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[5 empty] | 4.97 | 0 | 7.64 | 0 | 3.07 | 1.535 | 7.6289 | 0 | 7.6289 | 11.7274 | 0
103.1 | 2.46 |  | 3.78
[5 empty] | 4.84 | 0 | 7.44 | 0 | 4.19 | 2.095 | 10.1398 | 0 | 10.1398 | 15.5868 | 0
107.29 | 2.38 |  | 3.66
[5 empty] | 4.52 | 0 | 7.22 | 0 | 2.37 | 1.185 | 5.3562 | 0 | 5.3562 | 8.5557 | 0
109.66 | 2.14 |  | 3.56
[5 empty] | 4.24 | 0 | 7.06 | 0 | 1.66 | 0.83 | 3.5192 | 0 | 3.5192 | 5.8598 | 0
111.32 | 2.1 |  | 3.5
[5 empty] | 4.14 | 0 | 6.9 | 0 | 2.47 | 1.235 | 5.1129 | 0 | 5.1129 | 8.5215 | 0
113.79 | 2.04 |  | 3.4
[5 empty] | 3.98 | 0 | 6.64 | 0 | 3.78 | 1.89 | 7.5222 | 0 | 7.5222 | 12.5496 | 0
117.57 | 1.94 |  | 3.24
[5 empty] | 3.82 | 0 | 6.38 | 0 | 2.09 | 1.045 | 3.9919 | 0 | 3.9919 | 6.6671 | 0
119.66 | 1.88 |  | 3.14
[5 empty] | 3.66 | 0 | 6.1 | 0 | 4.93 | 2.465 | 9.0219 | 0 | 9.0219 | 15.0365 | 0
124.59 | 1.78 |  | 2.96
[5 empty] | 3.42 | 0 | 5.7 | 0 | 5.07 | 2.535 | 8.6697 | 0 | 8.6697 | 14.4495 | 0
129.66 | 1.64 |  | 2.74
[5 empty] | 3.26 | 0 | 5.44 | 0 | 0.69 | 0.345 | 1.1247 | 0 | 1.1247 | 1.8768 | 0
130.35 | 1.62 |  | 2.7
[5 empty] | 3.16 | 0 | 5.26 | 0 | 8.04 | 4.02 | 12.7032 | 0 | 12.7032 | 21.1452 | 0
138.39 | 1.54 |  | 2.56
[5 empty] | 3.05 | 0 | 5.08 | 0 | 5.49 | 2.745 | 8.3723 | 0 | 8.3723 | 13.9446 | 0
143.88 | 1.51 |  | 2.52
[5 empty] | 3.05 | 0 | 5.08 | 0 | 4.51 | 2.255 | 6.8777 | 0 | 6.8777 | 11.4554 | 0
148.39 | 1.54 |  | 2.56
[5 empty] | 3.14 | 0 | 5.22 | 0 | 3.41 | 1.705 | 5.3537 | 0 | 5.3537 | 8.9001 | 0
151.8 | 1.6 |  | 2.66
[5 empty] | 3.23 | 0 | 5.38 | 0 | 1.96 | 0.98 | 3.1654 | 0 | 3.1654 | 5.2724 | 0
153.76 | 1.63 |  | 2.72
[5 empty] | 3.29 | 0 | 5.48 | 0 | 4.63 | 2.315 | 7.6163 | 0 | 7.6163 | 12.6862 | 0
158.39 | 1.66 |  | 2.76
[5 empty] | 3.27 | 0 | 5.44 | 0 | 4.85 | 2.425 | 7.9298 | 0 | 7.9298 | 13.192 | 0
163.24 | 1.61 |  | 2.68
[5 empty] | 3.18 | 0 | 5.3 | 0 | 1.96 | 0.98 | 3.1164 | 0 | 3.1164 | 5.194 | 0
165.2 | 1.57 |  | 2.62
[5 empty] | 3.14 | 0 | 5.24 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.884 | 0 | 1.884 | 3.144 | 0
166.4 | 1.57 |  | 2.62
0 | 1.24 |  | 2.48
[5 empty] | 2.38 | 0 | 4.76 | 0 | 4.75 | 2.375 | 5.6525 | 0 | 5.6525 | 11.305 | 0
4.75 | 1.14 |  | 2.28
4.75 | 1.27 |  | 2.54
[5 empty] | 2.76 | 0 | 5.52 | 0 | 2.5 | 1.25 | 3.45 | 0 | 3.45 | 6.9 | 0
7.25 | 1.49 |  | 2.98
[5 empty] | 2.98 | 0 | 5.96 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.788 | 0 | 1.788 | 3.576 | 0
8.45 | 1.49 |  | 2.98
[5 empty] | 2.98 | 0 | 5.96 | 0 | 1 | 0.5 | 1.49 | 0 | 1.49 | 2.98 | 0
9.45 | 1.49 |  | 2.98
[5 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[8 empty] | S |  |  | "V" v m3 |  |  | 131.4868
[11 empty] | "P" v m2 |  |  | 220.5256

## list3
VÝKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNÍCH PRACÍ – přípojky "PK2" až "PK5"+ na KÚ
STANIČENÍ v m | V PŘÍČNÉM ŘEZU |  |  |  | SOUČET PŘÍSLUŠNÝCH |  |  |  | VZDÁLENOST PROFILŮ v m | 1/2 VZDÁLENOST PROFILŮ v m | KUBATURA |  | PŘÍČNĚ SE PŘEHODÍ m3 | PLOCHA v m2
| PLOCHA |  | DÉLEK V m |  | PLOCH |  | DÉLEK V m |  |  |  | VÝKOPU "V" v m3 | ZÁŘEZU "Z" v m3
| VÝKOPU v m2 | ZÁŘEZU v m2 | SVAHŮ |  | VÝKOPU v m2 | ZÁŘEZU V m2 | [7 empty] | Pažení | NÁSYPU "Sn"
|  |  | Pažení | NÁSYPU |  |  | Pažení | NÁSYPU
0 | 1.64 |  | 3.28 |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[5 empty] | 3.46 | 0 | 6.92 | 0 | 4.75 | 2.375 | 8.2175 | 0 | 8.2175 | 16.435 | 0
4.75 | 1.82 |  | 3.64
4.75 | 1.95 |  | 3.9
[5 empty] | 3.65 | 0 | 7.3 | 0 | 2.5 | 1.25 | 4.5625 | 0 | 4.5625 | 9.125 | 0
7.25 | 1.7 |  | 3.4
[5 empty] | 3.4 | 0 | 6.8 | 0 | 1.2 | 0.6 | 2.04 | 0 | 2.04 | 4.08 | 0
8.45 | 1.7 |  | 3.4
[5 empty] | 3.4 | 0 | 6.8 | 0 | 1 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 3.4 | 0
9.45 | 1.7 |  | 3.4
0 | 1.88 |  | 3.76
[5 empty] | 3.77 | 0 | 7.54 | 0 | 4.86 | 2.43 | 9.1611 | 0 | 9.1611 | 18.3222 | 0
4.86 | 1.89 |  | 3.78
4.86 | 2.19 |  | 4.38
[5 empty] | 3.89 | 0 | 7.78 | 0 | 2.5 | 1.25 | 4.8625 | 0 | 4.8625 | 9.725 | 0
7.36 | 1.7 |  | 3.4
[5 empty] | 3.4 | 0 | 6.8 | 0 | 1.2 | 0.6 | 2.04 | 0 | 2.04 | 4.08 | 0
8.56 | 1.7 |  | 3.4
[5 empty] | 3.4 | 0 | 6.8 | 0 | 1 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 3.4 | 0
9.56 | 1.7 |  | 3.4
0 | 2 |  | 4
[5 empty] | 3.78 | 0 | 7.56 | 0 | 5.86 | 2.93 | 11.0754 | 0 | 11.0754 | 22.1508 | 0
5.86 | 1.78 |  | 3.56
5.86 | 1.91 |  | 3.82
[5 empty] | 3.61 | 0 | 7.22 | 0 | 2.79 | 1.395 | 5.0359 | 0 | 5.0359 | 10.0719 | 0
8.65 | 1.7 |  | 3.4
[5 empty] | 3.4 | 0 | 6.8 | 0 | 1.28 | 0.64 | 2.176 | 0 | 2.176 | 4.352 | 0
9.93 | 1.7 |  | 3.4
[5 empty] | 3.4 | 0 | 6.8 | 0 | 1 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 3.4 | 0
10.93 | 1.7 |  | 3.4
0 | 1.54 |  | 3.08
[5 empty] | 3.05 | 0 | 6.1 | 0 | 1.25 | 0.625 | 1.9062 | 0 | 1.9062 | 3.8125 | 0
1.25 | 1.51 |  | 3.02
[5 empty] | 2.94 | 0 | 5.88 | 0 | 0.71 | 0.355 | 1.0437 | 0 | 1.0437 | 2.0874 | 0
1.96 | 1.43 |  | 2.86
[5 empty] | 3.04 | 0 | 6.08 | 0 | 0.79 | 0.395 | 1.2008 | 0 | 1.2008 | 2.4016 | 0
2.75 | 1.61 |  | 3.22
[5 empty] | 3.21 | 0 | 6.42 | 0 | 1.23 | 0.615 | 1.9742 | 0 | 1.9742 | 3.9483 | 0
3.98 | 1.6 |  | 3.2
[5 empty] | 3.2 | 0 | 6.4 | 0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0
4.98 | 1.6 |  | 3.2
[5 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[8 empty] | S |  |  | "V" v m3 |  |  | 61.9958
[11 empty] | "P" v m2 |  |  | 123.9917

## list4
VÝKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNÍCH PRACÍ – přípojky "PK6" až "PK8"+ na KÚ
STANIČENÍ v m | V PŘÍČNÉM ŘEZU |  |  |  | SOUČET PŘÍSLUŠNÝCH |  |  |  | VZDÁLENOST PROFILŮ v m | 1/2 VZDÁLENOST PROFILŮ v m | KUBATURA |  | PŘÍČNĚ SE PŘEHODÍ m3 | PLOCHA v m2
| PLOCHA |  | DÉLEK V m |  | PLOCH |  | DÉLEK V m |  |  |  | VÝKOPU "V" v m3 | ZÁŘEZU "Z" v m3
| VÝKOPU v m2 | ZÁŘEZU v m2 | SVAHŮ |  | VÝKOPU v m2 | ZÁŘEZU V m2 | [7 empty] | Pažení | NÁSYPU "Sn"
|  |  | Pažení | NÁSYPU |  |  | Pažení | NÁSYPU
0 | 1.97 |  | 3.94 |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[5 empty] | 3.88 | 0 | 7.76 | 0 | 1.54 | 0.77 | 2.9876 | 0 | 2.9876 | 5.9752 | 0
1.54 | 1.91 |  | 3.82
1.54 | 2.21 |  | 4.42
[5 empty] | 4.51 | 0 | 9.02 | 0 | 0.16 | 0.08 | 0.3608 | 0 | 0.3608 | 0.7216 | 0
1.7 | 2.3 |  | 4.6
[5 empty] | 3.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0.78 | 0.39 | 1.482 | 0 | 1.482 | 2.964 | 0
2.48 | 1.5 |  | 3
[5 empty] | 3.14 | 0 | 6.28 | 0 | 1.64 | 0.82 | 2.5748 | 0 | 2.5748 | 5.1496 | 0
4.12 | 1.64 |  | 3.28
[5 empty] | 3.24 | 0 | 6.48 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.944 | 0 | 1.944 | 3.888 | 0
5.32 | 1.6 |  | 3.2
[5 empty] | 3.2 | 0 | 6.4 | 0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0
6.32 | 1.6 |  | 3.2
0 | 1.9 |  | 3.8
[5 empty] | 3.84 | 0 | 7.62 | 0 | 3.6 | 1.8 | 6.912 | 0 | 6.912 | 13.716 | 0
3.6 | 1.94 |  | 3.82
[5 empty] | 3.19 | 0 | 6.32 | 0 | 2.54 | 1.27 | 4.0513 | 0 | 4.0513 | 8.0264 | 0
6.14 | 1.25 |  | 2.5
6.14 | 1.38 |  | 2.75
[5 empty] | 3 | 0 | 5.99 | 0 | 2.81 | 1.405 | 4.215 | 0 | 4.215 | 8.416 | 0
8.95 | 1.62 |  | 3.24
[5 empty] | 3.22 | 0 | 6.44 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.932 | 0 | 1.932 | 3.864 | 0
10.15 | 1.6 |  | 3.2
[5 empty] | 3.2 | 0 | 6.4 | 0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0
11.15 | 1.6 |  | 3.2
0 | 1.65 |  | 3.3
[5 empty] | 3.32 | 0 | 6.64 | 0 | 4.86 | 2.43 | 8.0676 | 0 | 8.0676 | 16.1352 | 0
4.86 | 1.67 |  | 3.34
[5 empty] | 3.47 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.86 | 1.8 |  | 3.6
[5 empty] | 3.42 | 0 | 6.84 | 0 | 2.5 | 1.25 | 4.275 | 0 | 4.275 | 8.55 | 0
7.36 | 1.62 |  | 3.24
[5 empty] | 3.22 | 0 | 6.44 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.932 | 0 | 1.932 | 3.864 | 0
8.56 | 1.6 |  | 3.2
[5 empty] | 3.2 | 0 | 6.4 | 0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0
9.56 | 1.6 |  | 3.2
[5 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[8 empty] | S |  |  | "V" v m3 |  |  | 45.5341
[11 empty] | "P" v m2 |  |  | 90.87

## list5
VÝKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNÍCH PRACÍ – přípojky "PK9" až "PK12"+ na KÚ
STANIČENÍ v m | V PŘÍČNÉM ŘEZU |  |  |  | SOUČET PŘÍSLUŠNÝCH |  |  |  | VZDÁLENOST PROFILŮ v m | 1/2 VZDÁLENOST PROFILŮ v m | KUBATURA |  | PŘÍČNĚ SE PŘEHODÍ m3 | PLOCHA v m2
| PLOCHA |  | DÉLEK V m |  | PLOCH |  | DÉLEK V m |  |  |  | VÝKOPU "V" v m3 | ZÁŘEZU "Z" v m3
| VÝKOPU v m2 | ZÁŘEZU v m2 | SVAHŮ |  | VÝKOPU v m2 | ZÁŘEZU V m2 | [7 empty] | Pažení | NÁSYPU "Sn"
|  |  | Pažení | NÁSYPU |  |  | Pažení | NÁSYPU
0 | 1.35 |  | 2.7 |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[5 empty] | 2.45 | 0 | 4.9 | 0 | 12.91 | 6.455 | 15.8148 | 0 | 15.8148 | 31.6295 | 0
12.91 | 1.1 |  | 2.2
12.91 | 1.23 |  | 2.46
[5 empty] | 2.78 | 0 | 5.56 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.695 | 0 | 0.695 | 1.39 | 0
13.41 | 1.55 |  | 3.1
[5 empty] | 3.08 | 0 | 6.16 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.848 | 0 | 1.848 | 3.696 | 0
14.61 | 1.53 |  | 3.06
[5 empty] | 3.06 | 0 | 6.12 | 0 | 1 | 0.5 | 1.53 | 0 | 1.53 | 3.06 | 0
15.61 | 1.53 |  | 3.06
[5 empty] | 1.35 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.35 |  | 2.7
[5 empty] | 2.49 | 0 | 4.98 | 0 | 4.75 | 2.375 | 5.9138 | 0 | 5.9138 | 11.8275 | 0
4.75 | 1.14 |  | 2.28
[5 empty] | 2.41 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.75 | 1.27 |  | 2.54
[5 empty] | 2.83 | 0 | 5.66 | 0 | 2 | 1 | 2.83 | 0 | 2.83 | 5.66 | 0
6.75 | 1.56 |  | 3.12
[5 empty] | 3.08 | 0 | 6.16 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.848 | 0 | 1.848 | 3.696 | 0
7.95 | 1.52 |  | 3.04
[5 empty] | 3.04 | 0 | 6.08 | 0 | 1 | 0.5 | 1.52 | 0 | 1.52 | 3.04 | 0
8.95 | 1.52 |  | 3.04
0 | 1.31 |  | 2.62
[5 empty] | 2.4 | 0 | 4.8 | 0 | 4.86 | 2.43 | 5.832 | 0 | 5.832 | 11.664 | 0
4.86 | 1.09 |  | 2.18
4.86 | 1.22 |  | 2.44
[5 empty] | 2.69 | 0 | 5.38 | 0 | 2 | 1 | 2.69 | 0 | 2.69 | 5.38 | 0
6.86 | 1.47 |  | 2.94
[5 empty] | 2.7 | 0 | 5.4 | 0 | 1.5 | 0.75 | 2.025 | 0 | 2.025 | 4.05 | 0
8.36 | 1.23 |  | 2.46
[5 empty] | 2.46 | 0 | 4.92 | 0 | 1 | 0.5 | 1.23 | 0 | 1.23 | 2.46 | 0
9.36 | 1.23 |  | 2.46
0 | 1.31 |  | 2.62
[5 empty] | 2.38 | 0 | 4.76 | 0 | 4.84 | 2.42 | 5.7596 | 0 | 5.7596 | 11.5192 | 0
4.84 | 1.07 |  | 2.14
4.84 | 1.2 |  | 2.4
[5 empty] | 2.73 | 0 | 5.46 | 0 | 2.04 | 1.02 | 2.7846 | 0 | 2.7846 | 5.5692 | 0
6.88 | 1.53 |  | 3.06
[5 empty] | 2.36 | 0 | 4.72 | 0 | 2.02 | 1.01 | 2.3836 | 0 | 2.3836 | 4.7672 | 0
8.9 | 0.83 |  | 1.66
[5 empty] | 1.66 | 0 | 3.32 | 0 | 1 | 0.5 | 0.83 | 0 | 0.83 | 1.66 | 0
9.9 | 0.83 |  | 1.66
[5 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[8 empty] | S |  |  | "V" v m3 |  |  | 55.5343
[11 empty] | "P" v m2 |  |  | 111.0686