## SO03
VÝKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNÍCH PRACÍ – stoka "UV-1" + na KÚ; stoka „UV-2“ + na KÚ; stoka „UV-3“ + na KÚ; stoka „UV-4“ + na KÚ
STANIČENÍ v m | V PŘÍČNÉM ŘEZU |  |  |  | SOUČET PŘÍSLUŠNÝCH |  |  |  | VZDÁLENOST PROFILŮ v m | 1/2 VZDÁLENOST PROFILŮ v m | KUBATURA |  | PŘÍČNĚ SE PŘEHODÍ m3 | PLOCHA v m2
| PLOCHA |  | DÉLEK V m |  | PLOCH |  | DÉLEK V m |  |  |  | VÝKOPU "V" v m3 | ZÁŘEZU "Z" v m3
| VÝKOPU v m2 | ZÁŘEZU v m2 | SVAHŮ |  | VÝKOPU v m2 | ZÁŘEZU V m2 | [7 empty] | Pažení | NÁSYPU "Sn"
|  |  | Pažení | NÁSYPU |  |  | Pažení | NÁSYPU
0 | 0.87 |  | 1.52 |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[5 empty] | 1.7 | 0 | 2.96 | 0 | 1.61 | 0.805 | 1.3685 | 0 | 1.3685 | 2.3828 | 0
1.61 | 0.83 |  | 1.44
[5 empty] | 1.23 | 0 | 2.14 | 0 | 1.29 | 0.645 | 0.79335 | 0 | 0.79335 | 1.3803 | 0
2.9 | 0.4 |  | 0.7
[5 empty] | 0.8 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0
3.9 | 0.4 |  | 0.7
0 | 0.87 |  | 1.52
[5 empty] | 1.78 | 0 | 3.1 | 0 | 0.47 | 0.235 | 0.4183 | 0 | 0.4183 | 0.7285 | 0
0.47 | 0.91 |  | 1.58
0.47 | 0.39 |  | 0.68
[5 empty] | 0.82 | 0 | 1.42 | 0 | 1.34 | 0.67 | 0.5494 | 0 | 0.5494 | 0.9514 | 0
1.81 | 0.43 |  | 0.74
[5 empty] | 0.79 | 0 | 1.36 | 0 | 1.72 | 0.86 | 0.6794 | 0 | 0.6794 | 1.1696 | 0
3.53 | 0.36 |  | 0.62
[5 empty] | 0.53 | 0 | 0.92 | 0 | 2.85 | 1.425 | 0.75525 | 0 | 0.75525 | 1.311 | 0
6.38 | 0.17 |  | 0.3
[5 empty] | 0.34 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0.5 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.3 | 0
7.38 | 0.17 |  | 0.3
0 | 1.52 |  | 2.64
[5 empty] | 3.03 | 0 | 5.26 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.7575 | 0 | 0.7575 | 1.315 | 0
0.5 | 1.51 |  | 2.62
[5 empty] | 2.68 | 0 | 4.66 | 0 | 1.58 | 0.79 | 2.1172 | 0 | 2.1172 | 3.6814 | 0
2.08 | 1.17 |  | 2.04
[5 empty] | 2.34 | 0 | 4.08 | 0 | 1 | 0.5 | 1.17 | 0 | 1.17 | 2.04 | 0
3.08 | 1.17 |  | 2.04
0 | 1.6 |  | 2.78
[5 empty] | 3.28 | 0 | 5.7 | 0 | 0.47 | 0.235 | 0.7708 | 0 | 0.7708 | 1.3395 | 0
0.47 | 1.68 |  | 2.92
0.47 | 1.16 |  | 2.02
[5 empty] | 2.33 | 0 | 4.06 | 0 | 2.25 | 1.125 | 2.6212 | 0 | 2.6212 | 4.5675
2.72 | 1.17 |  | 2.04
[5 empty] | 2.35 | 0 | 4.1 | 0 | 0.87 | 0.435 | 1.0223 | 0 | 1.0223 | 1.7835 | 0
3.59 | 1.18 |  | 2.06
[5 empty] | 2.24 | 0 | 3.9 | 0 | 3.17 | 1.585 | 3.5504 | 0 | 3.5504 | 6.1815
6.76 | 1.06 |  | 1.84
[5 empty] | 2.12 | 0 | 3.68 | 0 | 1 | 0.5 | 1.06 | 0 | 1.06 | 1.84 | 0
7.76 | 1.06 |  | 1.84
[5 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[8 empty] | S |  |  | "V" v m3 |  |  | 18.2036
[11 empty] | "P" v m2 |  |  | 31.672

## list2
VÝKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNÍCH PRACÍ – stoka "UV-5" + na KÚ; stoka „UV-6“ + na KÚ; stoka „UV-7“ + na KÚ; stoka „UV-8“ + na KÚ
STANIČENÍ v m | V PŘÍČNÉM ŘEZU |  |  |  | SOUČET PŘÍSLUŠNÝCH |  |  |  | VZDÁLENOST PROFILŮ v m | 1/2 VZDÁLENOST PROFILŮ v m | KUBATURA |  | PŘÍČNĚ SE PŘEHODÍ m3 | PLOCHA v m2
| PLOCHA |  | DÉLEK V m |  | PLOCH |  | DÉLEK V m |  |  |  | VÝKOPU "V" v m3 | ZÁŘEZU "Z" v m3
| VÝKOPU v m2 | ZÁŘEZU v m2 | SVAHŮ |  | VÝKOPU v m2 | ZÁŘEZU V m2 | [7 empty] | Pažení | NÁSYPU "Sn"
|  |  | Pažení | NÁSYPU |  |  | Pažení | NÁSYPU
0 | 1.23 |  | 2.14 |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[5 empty] | 1.97 | 0 | 3.42 | 0 | 1.21 | 0.605 | 1.1919 | 0 | 1.1919 | 2.0691 | 0
1.21 | 0.74 |  | 1.28
[5 empty] | 1.48 | 0 | 2.56 | 0 | 1 | 0.5 | 0.74 | 0 | 0.74 | 1.28 | 0
2.21 | 0.74 |  | 1.28
0 | 1.22 |  | 2.12
[5 empty] | 2.5 | 0 | 4.34 | 0 | 0.48 | 0.24 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.0416 | 0
0.48 | 1.28 |  | 2.22
0.48 | 0.76 |  | 1.32
[5 empty] | 1.51 | 0 | 2.62 | 0 | 0.33 | 0.165 | 0.24915 | 0 | 0.24915 | 0.4323 | 0
0.81 | 0.75 |  | 1.3
[5 empty] | 1.47 | 0 | 2.56 | 0 | 2.94 | 1.47 | 2.1609 | 0 | 2.1609 | 3.7632 | 0
3.75 | 0.72 |  | 1.26
[5 empty] | 1.42 | 0 | 2.48 | 0 | 0.62 | 0.31 | 0.4402 | 0 | 0.4402 | 0.7688 | 0
4.37 | 0.7 |  | 1.22
[5 empty] | 1.32 | 0 | 2.3 | 0 | 3.17 | 1.585 | 2.0922 | 0 | 2.0922 | 3.6455 | 0
7.54 | 0.62 |  | 1.08
[5 empty] | 1.24 | 0 | 2.16 | 0 | 1 | 0.5 | 0.62 | 0 | 0.62 | 1.08 | 0
8.54 | 0.62 |  | 1.08
0 | 1.15 |  | 2
[5 empty] | 2.36 | 0 | 4.1 | 0 | 0.22 | 0.11 | 0.2596 | 0 | 0.2596 | 0.451 | 0
0.22 | 1.21 |  | 2.1
0.22 | 0.69 |  | 1.2
[5 empty] | 1.24 | 0 | 2.16 | 0 | 3 | 1.5 | 1.86 | 0 | 1.86 | 3.24 | 0
3.22 | 0.55 |  | 0.96
[5 empty] | 0.95 | 0 | 1.66 | 0 | 2.75 | 1.375 | 1.3062 | 0 | 1.3062 | 2.2825 | 0
5.97 | 0.4 |  | 0.7
[5 empty] | 0.8 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0
6.97 | 0.4 |  | 0.7
0 | 1.22 |  | 3.08
[5 empty] | 2.2 | 0 | 4.78 | 0 | 4.47 | 2.235 | 4.917 | 0 | 4.917 | 10.6833
4.47 | 0.98 |  | 1.7
[5 empty] | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 7.01 | 3.505 | 5.2575 | 0 | 5.2575 | 9.113 | 0
11.48 | 0.52 |  | 0.9
[5 empty] | 1.04 | 0 | 1.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0.9
12.48 | 0.52 |  | 0.9
[5 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[8 empty] | S |  |  | "V" v m3 |  |  | 22.6147
[11 empty] | "P" v m2 |  |  | 41.4503