## Soupis položek+
název akce: Nová Paka - zimní stadion, rek. ledové plochy
objekt: změna č.1 - EL v rozsahu a podrobnosti DSP+DZS
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Rc/Nh/mj. | Rc/Nh/Sum | DPH | VKP | TC | kap. | proř/ON09 | recy/ON | dphZ | recZ
Materiál elektromontážní | [6 empty] | recy/mj | recySuma
1 | 127 | smršťovací trubice RPK 50/16 | m | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
2 | 171211 | vodič do CYY 25 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
3 | 295071 | svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
4 | 295073 | svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn | ks | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
5 | 295401 | svorka univerzální SU FeZn | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
6 | 295405 | svorka spojovací SSp FeZn | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
7 | 295413 | svorka připojovací SP 1šroub FeZn | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
8 | 295432 | svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
9 | 295413 | svorka připojovací atyp FeZn/Cu | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
10 | 199095 | ekvipotenciální svorkovnice s krytem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
11 | 312117 | nástěnná krabice plastová do 600/600/200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
12 | 312116 | nerezový zákryt chrániček na zdi pod krabicí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
13 | 321502 | roura korugovaná DO pr.63/52mm | m | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
14 | 297052 | izolovaný Drát 10/13mm FeZn Z350 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
15 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
16 | 298301 | uzem bod Typ MM10/M12 nerez/FeZn | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
17 | 295401 | kotvení drátu pod vyrovnávací vrstvu | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
18 | 295427 | atyp. svorka na zábradlí | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
19 | 322225 | trubka PVC tuhá střední namáhání do 32HF (včetně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
|  | příchytek) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME | 0 | 0
Materiál zemní+stavební
20 | 46225 | ochrana zemní svorky asfaltovou lepenkou | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | MZ |  | 0
Elektromontáže | [6 empty] | Nh/mj | NhSuma |  |  |  |  | 0
21 | 210220442 | ochrana zemní svorky asfaltovou lepenkou | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CE
22 | 210220446 | ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 50/16mm | ks | 24 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CE
23 | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 | m | 85 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
24 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 40 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
25 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 36 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
26 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 18 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
27 | 210220302 | svorka hromosvodová do 4 šroubů | ks | 9 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
28 | 210220301 | svorka připojovací atyp | ks | 24 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
29 | 210192561 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 25A | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
30 | 210010452 | nástěnná krabice plastová do 600/600/200 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
31 | 210010452 | nerezový zákryt chrániček na zdi pod krabicí | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
32 | 210010124 | trubka plast volně uložená do pr.75mm | m | 66 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
33 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 32 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
34 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 485 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
35 | 210220301 | kotvení drátu pod vyrovnávací vrstvu | ks | 200 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
36 | 210220302 | atyp. svorka na zábradlí | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
37 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 | m | 40 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CE
Ostatní náklady
38 | 219990011 | ostatní náklady (koordinace při betonáži, | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
|  | prostupy, úklid, napojení a propojení uzem, revize |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ON | 0 | 0
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.

## Rekapitulace+
název akce: Nová Paka - zimní stadion, rek. ledové plochy
objekt: změna č.1 - EL v rozsahu a podrobnosti DSP+DZS
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/ |  |  | sazbaDPH | dphZ
1 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
2 | prořez | 5 | 0 | 0 |  | 14
3 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
4 | materiál zemní+stavební |  |  | 0 |  | 17
5 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
6 | PPV pro elektromontáže | 2 | 0 | 0 |  | 22
7 | PPV pro zemní práce | 1 | 0 | 0 |  | 23
8 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
9 | ostatní náklady+recyklace |  |  | 0 |  | 27 |  | 0
10 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
11 | zařízení staveniště | 3.25 | 0 | 0 |  | 30
12 | provozní vlivy | 0.8 | 0 | 0 |  | 31
13 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  | 0 | 0 | 33
14 | kompletační činnost |  |  | 0 |  | 35
15 | investorská činnost |  |  | 0 |  | 39
16 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0 | 41
17 | CENA bez DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 44