## Rekapitulace výkazu vým - celku
Rekapitulace výkazu - celková
Zakázka: |  | Rekonstrukce ledové plochy na ZS
Misto |  | Nová Paka
Rozpočet: |  |  |  | výkaz výměr
Objednatel: |  | Město Nová Paka |  |  | IČ: | 00271888
|  | Dukelské náměstí 39 |  |  | DIČ: | CZ00271888
| 50924 | Nová Paka
Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis nákladů z rozpočtů |  |  |  | Celkem bez DPH |  | Celkem s DPH
Rekonstrukce LP |  |  |  | 0 |  | 0
5.100 - Technologie chlazení |  |  |  | 0 |  | 0
Celkové náklady na stavbu |  |  |  | 0 |  | 0
| v |  | dne
|  | Za projektanta |  |  | Za objednatele

## 5.100 - Technologie chlazení
Projekční ROZPOČET – BŘEZEN 2021 – ZS STADION NOVÁ PAKA
Název: REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY vč. TECHNOLOGIE NA ZIMNÍM STADIONU NOVÁ PAKA |  |  |  |  | Investor:
| SO 01 STROJOVNA CHLAZENÍ A ledová plocha |  |  |  | Dodavatel:
| PS 01: Chlazení |  |  |  | Zpracovatel:
N.č. | [6 empty] | Z.č.
| Předpokládané investiční náklady | [5 empty] | 0
| Inflace 3% z CD-CM | [5 empty] | 0
Celkové investiční náklady D+M bez DPH
DPH 21%
PS 01 Celkové investiční náklady D+M s DPH
Č.pol. | Název – Popis - Technické Parametry | Počet – Jednotka | Jednotková/ Plocha / Objem / Hmotnost | Celková /Plocha / Objem / Hmotnost | Dodávka | Montáž | Dodávka Celkem | Montáž Celkem
|  | x [ks/m ] | [m2/m _ l/m _ kg/m –kg/l kg/ks] | [m2- l-kg] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
01.00 Přípravné práce
01.01 Přípravné práce pro demontáž zařízení a potrubí
| Příprava | [6 empty] | 0
01.01-06 | Odčerpání glykolu z okruhu chlazení ledové plochy | 18000 | [5 empty] | 0
01.01-07 | Likvidace starého glykolu vč, dopravy | 18000 | [5 empty] | 0
| 01.01 Přípravné práce pro demontáž – Celkem | [6 empty] | #REF!
02.00 Demontáže
02.01 Demontáž zařízení
Potrubní kanál LP
| Potrubí a armatury | 1 | [5 empty] | 0
| Izolace | 1 | [5 empty] | 0
| Ocelové konstrukce | 1 | [5 empty] | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0
Ostatní práce
| Likvidace železného odpadu | 1 | [5 empty] | 0
| Doprava – odvoz demontovaného materiálu | 1 | [5 empty] | 0
02.00 Demontáže - Celkem
03.00 Dodávka a Montáže
Ledová plocha
04.01-01 | Potrubí ledové plochy | [5 empty] | 0 | 0
| Trubka PE Tr 25,0x2,3 mm- PE100 S5/SDR11 | 22000 |  |  |  |  | 0 | 0
04.01-01 | Oblouk trubkový 90° , PE | 750 |  |  |  |  | 0 | 0
PE100 S5/SDR11 Tr 25,0x2,3 mm
04.01-01 | Rozváděcí kanál – rozdělovač, sběrač, přívodní porubí | [5 empty] | 0 | 0
| Trubka pr.219.1x2,0 mm – délka potrubí L= 30,8 m | 96 |  |  |  |  | 0 | 0
| Výroba trubního rozdělovače a sběrače | 61 | [5 empty] | 0
| Dno DN 200 – 219x2,0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| Návarek Tr. 25x4mm – L=70mm – Dílenská výroba | 373 | [5 empty] | 0
| T-kus 219,1x2,0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| Koleno 90° pr.219,1,0.1x2,0 mm | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| Trubka pr.12,0.1x1,5 mm | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
| Koleno 90° pr.12,0.1x1,5 mm | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
| Nippel pr.12,0.1x1,5 mm | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| Kulový kohout nerezový s vnitřním závitem ¼“ | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
04.01-01 | Přívodní potrubí ledové plochy | [5 empty] | 0 | 0
| Trubka pr.219.1x2,0 mm – předizolovaná PU + PV povrch | 48 |  |  |  |  | 0 | 0
| Koleno 90° pr.219,1,0.1x2,0 mm | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
| T-kus 219,1x2,0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| Dno DN 200 – 219,1 x 2,0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| DN200 Nerezové příruby + lemový kroužek | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| Šrouby + matice + podložky M20 – 150 Nerez | 32 |  |  |  |  | 0 | 0
| Trubka pr.33,7x2,0 mm | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
| Koleno 90° pr.33,7x2,0 mm | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| Nippel pr.33,7x2,0 mm | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| Kulový kohout nerezový s vnitřním závitem 1“ | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| Uzavírací klapky DN200 s nerezovým diskem a převodovým kolem | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Izolace – pěnová izolace
| Koleno 90° pr.219,1,0.1x2,0 mm | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
| T-kus 219,1x2,0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| Dno DN 200 – 219,1 x 2,0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| Izolační skruže a žárově zinkované objímky | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
04.01-01 | OK pro uložení potrubí | [5 empty] | 0 | 0
| Profil UPE 100 – zinkovaný | 28 |  |  |  |  | 0 | 0
| Profil L 45 x 4 – zinkovaný | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| Plech 2000x200-10 – zinkovaný | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
| závitová tyč M14 – zinkovaný | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
| Matice M 14 – zinkovaný | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
| Hmoždinky M14 – 160 mm zinkovaný | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
| Chemická výplň polyesterová - tuba 300 ml | 48 |  |  |  |  | 0 | 0
| Nová náplň pro okruh ledové plochy, glykol | 18000 |  |  |  |  | 0 | 0
10.01 Ostatní nutné náklady spojené s montáží
| Ostatní | [6 empty] | 0
10.01-01 | Drobný montážní materiál neobsažen ve specifikaci | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10.01-02 | 2x teplotní čidlo LP, vč. kabeláže | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10.01-03 | Pomocný mat pro OK_Profily pro uložení potrubí | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10.01-04 | Spotřební materiál, elektrody a plyny | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10.01-05 | Režijní náklady – nocležné, stravné, atd. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10.01-09 | Tlaková zkouška chladícího roštu ledové plochy | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10.01-10 | Uvedení do provozu vč. Provozních zkoušek. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10.01-11 | Úklid staveniště a jeho předání | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10.01-13 | Zařízení staveniště | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10.01-15 | Doprava materiálu | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10.01-15 | Prováděcí projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10.01-16 | Technický dozor | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10.01-17 | Nedefinované práce a nepředpokládané činnost | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10.01Ostatní nutné náklady spojené s montáží-Celkem | [6 empty] | 0