## Výkopy
URBANICE DOSTAVBA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Označení | Úsek km | Hl.výkopu m | Stř.hloub. m | Profil mm | Délka m | Šířka m | Výkop m3 | Pažení m2
STOKA "S4" |  |  |  |  | otevřená rýha
Š1 | 0 | 2.03
|  |  | 1.65 | 250 | 50 | 0.63 | 51.975
Š2 | 50 | 1.27
|  |  | 1.165 | 250 | 18 | 0.63 | 13.2111
Š3 | 68 | 1.06
Rozšíření pro šachty
15
Odečítá se
konstrukce vozovky - štěrk
|  |  | -0.2 |  | 68 | 0.7 | -9.52
|  |  | Součet |  |  |  | 70.6661
Zatřídění zemin
[5 empty] | 60% tř. 3 |  | 43
[5 empty] | 40% tř. 4 |  | 28
Označení | Úsek km | Hl.výkopu m | Stř.hloub. m | Profil mm | Délka m | Šířka m | Výkop m3 | Pažení m2
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0

## Šachty
DOSTAVBA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
URBANICE - ETAPA I.a II.
rozšíření výkopu pro šachty
Číslo šachty | Kota poklopu | Kota dna | Hloubka šachty | Hloubka výkopu | Přir.na dal.60 cm | Šířka rýhy | Šířka rozšíření | Délka rozšíření | Půd. plocha rozšíření | Výkop m3 | Pažení m2
STOKA "S4" | [5 empty] | OTEVŘENÝ VÝKOP
Š1 | 241.93 | 239.9 | 2.03 | 2.13 | 1 | 0.625 | 2 | 2 | 4 | 8.52
Š2 | 241.37 | 240.1 | 1.27 | 1.37 |  | 0.625 | 0.6 | 2 | 1.2 | 1.644
Š3 | 241.23 | 240.17 | 1.06 | 1.16 |  | 0.625 | 2 | 2 | 4 | 4.64
|  |  |  | 4.66 | 1 |  |  |  |  | 14.804
| pr.hloubka výkopu |  |  | 1.55

## Výp.prefabr.
DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE
URBANICE - ETAPA I. A II.
VÝPIS PREFABRIKÁTŮ
Stoka / číslo šachty | Hloubka šachty | Vyrovnávací prstence |  |  |  |  | Konus | Př.des. | Skruže |  |  | Dno
|  | TBW - Q 625/40 | TBW - Q 625/60 | TBW - Q 625/80 | TBW - Q 625/100 | TBW - Q 625/120 | TBR - Q 1000/625x600 | TBK - Q 1000/625x200 | TBS - Q 1000/1000 | TBS - Q 1000/500 | TBS -Q 1000/250 | TBZ - Q 1000/700/170 | TBZ - Q 1000/900/220
"S4"
1 | 2.03 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | monolitické
2 | 1.27 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | 1.06 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2