## Výkopy
URBANICE - DOSTAVBA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - jižní část
Označení | Úsek km | Hl.výkopu m | Stř.hloub. m | Profil mm | Délka m | Šířka m | Výkop m3 | Pažení m2
ŘAD "V4"
| 0 | 1.7
|  |  | 1.705 | 80 | 7 |  | 0
| 7 | 1.71
otevřený výkop
| 12 | 1.64
|  |  | 1.61 | 80 | 4 | 0.63 | 4.0572
| 16 | 1.58
|  |  | 1.58 | 80 | 14 | 0.63 | 13.9356
| 30 | 1.58
|  |  | 1.605 | 80 | 25 | 0.63 | 25.2787
| 55 | 1.63
|  |  | 1.605 | 80 | 20 | 0.63 | 20.223
| 75 | 1.58
Rozšíření pro hydranty
|  |  | 1.58 | 80 | 1 | 0.63 | 0.9954
Jámy pro protlak
|  |  | 2 |  | 6 | 2 | 24 | 24
|  |  | 2.2 |  | 2 | 2 | 8.8 | 8.8
Odečítá se
konstrukce vozovky-štěrk
|  |  | -0.2 |  | 68 | 0.7 | -9.52
konstrukce vozovky - jámy
|  |  | -0.4 |  | 2 | 2 | -1.6 | -1.6
|  |  | -0.2 |  | 6 | 2 | -2.4 | -2.4
|  |  | Součet |  |  |  | 83.7699 | 28.8
Zatřídění zemin
[5 empty] | 100% tř. 3 |  | 84
Označení | Úsek km | Hl.výkopu m | Stř.hloub. m | Profil mm | Délka m | Šířka m | Výkop m3 | Pažení m2
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Označení | Úsek km | Hl.výkopu m | Stř.hloub. m | Profil mm | Délka m | Šířka m | Výkop m3 | Pažení m2
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0

## Šachty
rozšíření výkopu pro šachty
Číslo šachty | Kota poklopu | Kota dna | Hloubka šachty | Hloubka výkopu | Přir.na dal.60 cm | Šířka rýhy | Šířka rozšíření | Délka rozšíření | Půd. plocha rozšíření | Výkop m3 | Pažení m2
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Výp.prefabr.
VÝPIS PREFABRIKÁTŮ
Stoka / číslo šachty | Hloubka šachty | Vyrovnávací prstence |  |  |  |  | Konus | Př.des. | Skruže |  |  | Dno
|  | TBW - Q 625/40 | TBW - Q 625/60 | TBW - Q 625/80 | TBW - Q 625/100 | TBW - Q 625/120 | TBR - Q 1000/625x600 | TBK - Q 1000/625x200 | TBS - Q 1000/1000 | TBS - Q 1000/500 | TBS -Q 1000/250 | TBZ - Q 1000/720/170 | TBZ - Q 1000/100/220