## Výkopy
URBANICE DOSTAVBA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Označení | Úsek km | Hl.výkopu m | Stř.hloub. m | Profil mm | Délka m | Šířka m | Výkop m3 | Pažení m2
STOKA "S3" |  |  |  |  | pažená rýha
stávající | 0 | 2.72
|  |  | 2.65 | 250 | 10 | 1.1 | 29.15 | 53
Š1 | 10 | 2.58
|  |  | 2.405 | 250 | 15 | 1.1 | 39.6825 | 72.15
Š2 | 25 | 2.23
|  |  | 2.015 | 250 | 31 | 1.1 | 68.7115 | 124.93
Š3 | 57 | 1.8
Rozšíření pro šachty
[7 empty] | 23 | 23
Odečítá se
konstrukce vozovky,zeleň,chodník
|  |  | -0.4 |  | 39 | 1.1 | -17.16 | -31.2
|  |  | -0.2 |  | 18 | 1.1 | -3.96 | -7.2
|  |  | Součet |  |  |  | 139.424 | 234.68
Zatřídění zemin
[5 empty] | 60% tř. 3 |  | 84
[5 empty] | 40% tř.4 |  | 56
Označení | Úsek km | Hl.výkopu m | Stř.hloub. m | Profil mm | Délka m | Šířka m | Výkop m3 | Pažení m2
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0

## Šachty
DOSTAVBA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
URBANICE - ETAPA I. A II.
rozšíření výkopu pro šachty
Číslo šachty | Kota poklopu | Kota dna | Hloubka šachty | Hloubka výkopu | Přir.na dal.60 cm | Šířka rýhy | Šířka rozšíření | Délka rozšíření | Půd. plocha rozšíření | Výkop m3 | Pažení m2
KANALIZACE 2. DÍL
STOKA "S3"
pažená rýha
Š1 | 242.11 | 239.53 | 2.58 | 2.68 | 2 | 1.1 | 2 | 2 | 4 | 10.72 | 10.72
Š2 | 241.91 | 239.68 | 2.23 | 2.33 | 2 | 1.1 | 0.9 | 2 | 1.8 | 4.194 | 4.194
Š3 | 241.8 | 240 | 1.8 | 1.9 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 4 | 7.6 | 7.6
|  |  |  | 6.91 | 5 |  |  |  |  | 22.514 | 22.514
| pr. hloubka výkopu |  |  | 2.3

## Výp.prefabr.
DOSTAVBA VODOOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
URBANICE - ETAPA I. A II.
VÝPIS PREFABRIKÁTŮ
Stoka / číslo šachty | Hloubka šachty | Vyrovnávací prstence |  |  |  |  | Konus | Př.des. | Skruže |  |  | Dno
|  | TBW - Q 625/40 | TBW - Q 625/60 | TBW - Q 625/80 | TBW - Q 625/100 | TBW - Q 625/120 | TBR - Q 1000/625x600 | TBK - Q 1000/625x200 | TBS - Q 1000/1000 | TBS - Q 1000/500 | TBS -Q 1000/250 | TBZ - Q 1000/700/170 | TBZ - Q 1000/900/220
"S3"
1 | 2.58 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
2 | 2.23 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
3 | 1.8 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 3