Vyřizuje: Mgr. Michal Rojček	Dne: 30.05.2014	v Hradci Králové

Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce s názvem:

Veřejné osvětlení v obci Kosičky

Vážení,

níže Vám sdělujeme dodatečné informace k výše citované veřejné zakázce, a to na základě dotazu jednoho ze zájemců – uchazečů o veřejnou zakázku:

- Dotaz uchazeče:

Dobrý den,

prosím o upřesnění k výb. řízení na zakázku “Veřejné osvětlení v obci Kosičky”  bodu 8.3. v zadávací dokumentaci -  Technické kvalifikační předpoklady : cena 1 000 000,- Kč bez DPH je brána jako cena za celou stavební zakázku, jejíž součástí byla realizace veřejného osvětlení (např. komunikace+VO+kanalizace, vodovod), nebo cena 1 000 000,. Kč bez DPH má být pouze za veřejné osvětlení ?

Děkuji.

Odpověď zadavatele:

Na základě výše citovaného dotazu uchazeče zadavatel upravil resp. upřesnil požadavky na Technické kvalifikační předpoklady takto: Zadavatel tímto ruší původní znění požadavků na Technické kvalifikační předpoklady uvedené v bodě 8.3 Technické kvalifikační předpoklady a nahrazuje je novými požadavky v tomto znění:

„8.3 Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží seznam stavebních prací s obdobným plněním jako je předmět této zakázky, tedy stavba veřejného osvětlení, poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně 1 z těchto stavebních prací s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Každé osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně. Obdobným plněním, tedy stavbou veřejného osvětlení se pro tyto účely rozumí jakékoliv stavební práce a montáže potřebné výhradně k realizaci soustavy veřejného osvětlení včetně souvisejících prací, jako např. následná úprava terénu. Uchazeč může využít referenci na stavbu většího rozsahu, jejíž součástí byla stavba veřejného osvětlení za předpokladu, že vyčíslí poměrnou část týkající se přímo stavby veřejného osvětlení.

Povinnosti uchazeče:

Uchazeč je povinen prokázat splnění výše uvedených požadavků předložením požadovaných dokladů, a to v originále, úředně ověřené kopii nebo prosté kopii.“

- Oprava v Příloze č. 4 – Projektová dokumentace

Zadavatel zjistil nepřesný údaj v části „Přílohy č. 4 – Projektová dokumentace“ Zadávací dokumentace, a sice v dokumentu ve formátu PDF s názvem: „20140425_a_vybojky_VN_VO_Kosicky_specifikace_svitidel_soucast_zadavaci_dokumentace.2“

Poslední odstavec v citovaném dokumentu s tímto zněním:

„Další kvalifikační požadavky:

Uchazeč doloží seznam referenčních prací obdobného charakteru v celkové výši minimálně 1 000 000 Kč včetně DPH za poslední 3 roky. Z těchto referencí doloží nejméně 1 potvrzené zadavatelem.

Uchazeč doloží světelně-technické výpočty zpracované podle Referenčních světelně-technických výpočtů uvedených v příloze PD.

Uchazeč doloží katalogové listy použitých výrobků, zejména svítidel, sloupů a výložníků.

Uchazeč doloží ke svítidlům certifikát vydaný certifikovanou zkušebnou.

Uchazeč se zaváže dodat pouze výrobky, na které je vydáno Prohlášení o shodě/ES prohlášení o shodě.“,

se tímto ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Další  požadavky:

Uchazeč doloží světelně-technické výpočty zpracované podle Referenčních světelně-technických výpočtů uvedených v příloze PD.

Uchazeč doloží katalogové listy použitých výrobků, zejména svítidel, sloupů a výložníků.

Uchazeč doloží ke svítidlům certifikát vydaný certifikovanou zkušebnou.

Uchazeč se zaváže dodat pouze výrobky, na které je vydáno Prohlášení o shodě/ES prohlášení o shodě.“

- viz. příloha této Dodatečné informace č. 1

- Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k tomu, že na základě výše uvedeného dotazu jednoho z uchazečů zadavatel upravil požadavky na Technické kvalifikační předpoklady, jak je výše uvedeno, rozhodl se zadavatel prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dnem 18.06.2014, ve 14:00 hod. V bodě 15. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu (Místo a doba pro podání nabídek) se tímto ruší původní termín lhůty pro podání nabídek a nahrazuje se novým termínem.

„Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele před skončením lhůty pro podání nabídky, tj. do  18.06.2014, ve 14:00 hod.“

Místo pro podání nabídky se touto změnou nijak nemění a zůstává stejné.

- Druhá prohlídka místa plnění

Vzhledem k tomu, že na základě výše uvedeného dotazu jednoho z uchazečů zadavatel upravil požadavky na Technické kvalifikační předpoklady, jak je výše uvedeno, a vzhledem k tomu, že prohlídka místa plnění je naplánována již na den 03.06.2014, rozhodl se zadavatel umožnit uchazečům kromě prohlídky místa plnění dne

03.06.2014, ještě další prohlídku místa plnění. Z tohoto důvodu se ruší bod 12. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu (Prohlídka místa plnění)  a nahrazuje se takto.

# „12. Prohlídka místa plnění

- Zadavatel umožňuje dvě prohlídky místa plnění.

- První prohlídka místa plnění se uskuteční dne 03.06.2014. Prohlídka místa plnění bude zahájena v 9:30hod. Ke shromáždění zájemců dojde v sídle zadavatele v 9:00hod.

- Druhá prohlídka místa plnění se uskuteční dne 11.06.2014. Prohlídka místa plnění bude zahájena v 13:30hod. Ke shromáždění zájemců dojde v sídle zadavatele v 13:00hod.

- Za každého zájemce je z kapacitních důvodů oprávněna účastnit se každé z obou prohlídek jedna fyzická osoba. Každý z účastníků některé nebo obou prohlídek místa plnění je povinen před zahájením prohlídky vyplnit úvodní protokol z prohlídky místa plnění: název uchazeče, IČ, své jméno a podpis, kontaktní email a telefon.

Zadavatel doporučuje účast na některé z prohlídek místa plnění.“

- Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají nezměněny.

Příloha:

dokument PDF s názvem: „20140425_a_vybojky_VN_VO_Kosicky_specifikace_svitidel_soucast_zadavaci_dokumentace.2“