- Specifikace nabízených technologií, materiálů, resp. výrobků

- Do této tabulky uchazeč uvede specifikaci (tj. obchodní označení, resp. název a výrobce atd.) předpokládaného výrobku či materiálu, který ocenil ve své nabídce.

- Specifikace expanzní nádoby:

| - Obchodní označení |  |
| --- | --- |
| - Výrobce |  |
| - Maximální pracovní tlak (bar G) |  |
| - Minimální pracovní teplota (°C) |  |
| - Objem (m3) |  |
| - Průměr pláště (mm) |  |
| - Délka pláště (mm) |  |
| - Výška provozní hladiny chladiva (mm) |  |
| - Hrdlo odolejování DN/PN |  |
| - Lhůta na výrobu a dodání (týdny) |  |

- Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil náčrt s umístěním hrdel a zákresem případné vnitřní vestavby.

- Specifikace chladiče (deskového výparníku):

| - Obchodní označení chladiče |  |
| --- | --- |
| - Výrobce chladiče |  |
| - Chladicí výkon při referenčních podmínkách (kW) |  |
| - Teplota vypařování NH3 (°C) | - -12 |
| - Teplota nemrznoucí směsi vstup/výstup (°C/°C) | - -8,5 / -10,5 |
| - Tlaková ztráta výměníku na straně nemrznoucí směsi (kPa) |  |

- Specifikace nemrznoucí směsi

| - Obchodní označení směsi |  |
| --- | --- |
| - Výrobce směsi |  |
| - Toxicita – klasifikace dle BL |  |
| - Ekologická nezávadnost - klasifikace dle BL |  |
| - Teplota tuhnutí (°C) |  |

- Specifikace kondenzátoru:

| - Obchodní označení |  |
| --- | --- |
| - Výrobce |  |
| - Jmenovitý kondenzační výkon (kW) |  |
| - Jmenovitá teplota kondenzace (°C) |  |
| - Výpočtová teplota vlhkého teploměru (°C) |  |
| - Příkon ventilátoru (kW) |  |
| - Množství skrápěné vody (m3/hod) |  |

- Specifikace čerpadla nemrznoucí směsi:

| - Obchodní označení |  |
| --- | --- |
| - Výrobce |  |
| - Jmenovitý průtok směsi (m3/hod) |  |
| - Jmenovitá dopravní výška (m) |  |
| - Příkon čerpadla / výkon elektromotoru (kW/kW) |  |

- Specifikace čerpadla skrápěcí vody kondenzátoru:

| - Obchodní označení |  |
| --- | --- |
| - Výrobce |  |
| - Jmenovitý průtok vody (m3/hod) |  |
| - Jmenovitá dopravní výška (m) |  |
| - Příkon čerpadla / výkon elektromotoru (kW/kW) |  |

- Specifikace čerpadla vody okruhu zpětného využití tepla:

| - Obchodní označení |  |
| --- | --- |
| - Výrobce |  |
| - Jmenovitý průtok vody (m3/hod) |  |
| - Jmenovitá dopravní výška (m) |  |
| - Příkon čerpadla / výkon elektromotoru (kW/kW) |  |

- Specifikace výměníku zpětného využití tepla:

| - Obchodní označení |  |
| --- | --- |
| - Výrobce |  |
| - Topný výkon při částečné kondenzaci (kW) |  |
| - Teplota kondenzace (°C) | - 35 |
| - Teplota vody vstup/výstup (°C) | - +15 / +35 |
| - Materiál teplosměnné plochy (-) |  |

Kromě této specifikace uchazeč doloží na všechny uvedené části zakázky certifikáty nebo jiné doklady prokazující deklarované kvalitativní charakteristiky a jiné vlastnosti navržených materiálů, resp. výrobků (postačuje prostá kopie). Dále uchazeč doloží katalogový list výrobce nebo distributora, nebo jinými dokumenty dokládajícími technické parametry navržených materiálů či výrobků. Zadavatel připouští, že uvedené dokumenty můžou být předloženy v anglickém jazyce.

V (doplnit místo) dne (doplnit datum)

zde uchazeč doplní jméno, příjmení, titul a funkci osoby oprávněné podepsat nabídku