## Specifikace svítidel
Název zakázky: „Celková revitalizace veřejného osvětlení obec Kramolna“
Třída | Konfigurace | Označení výpočtu | Počet svítidel (celkem) | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
M5 | 1 | Úsek č. 1 | 124 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 2 | 16 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 3 | 35 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 4 | 33 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: |  |  | 208 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
[5 empty] | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4129.85
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO bez regulace [kWh/rok]: |  |  | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO bez regulace v kWh nesmí překročit hodnotu: |  |  | 23405.9249
Podpis oprávněné osoby: