## Rekapitulace výkazu vým - celku
Rekapitulace výkazu - celková
Zakázka: |  | Rekonstrukce ledové plochy na ZS
Misto |  | Nová Paka
Rozpočet: |  |  |  | výkaz výměr
Objednatel: |  | Město Nová Paka |  |  | IČ: | 00271888
|  | Dukelské náměstí 39 |  |  | DIČ: | CZ00271888
| 50924 | Nová Paka
Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Zhotovitel: |  | H+H TECHNIKA, spol. s r. o. |  |  | IČ: | 49436686
|  | Čechyně 182, 683 01 Rousínov |  |  | DIČ: | CZ49436686
Vypracoval: |  | Ing- Jan Doležal
Rozpis nákladů z rozpočtů |  |  |  | Celkem bez DPH |  | Celkem s DPH
Rekonstrukce LP |  |  |  | 3169833.088 |  | 3835498.0365
5.100 - Technologie chlazení |  |  |  | 3169833.088 |  | 3835498.0365
Celkové náklady na stavbu |  |  |  | 3169833.088 |  | 3835498
| v | Rousínově | dne |  | 2025-07-30
|  | Za projektanta |  |  | Za objednatele

## 5.100 - Technologie chlazení
Projekční ROZPOČET – BŘEZEN 2021 – ZS STADION NOVÁ PAKA
Název: REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY vč. TECHNOLOGIE NA ZIMNÍM STADIONU NOVÁ PAKA |  |  |  |  | Investor:
| SO 01 STROJOVNA CHLAZENÍ A ledová plocha |  |  |  | Dodavatel:
| PS 01: Chlazení |  |  |  | Zpracovatel:
N.č. | [6 empty] | Z.č.
| Předpokládané investiční náklady | [5 empty] | 0
| Inflace 3% z CD-CM | [5 empty] | 0
Celkové investiční náklady D+M bez DPH
DPH 21%
PS 01 Celkové investiční náklady D+M s DPH
Č.pol. | Název – Popis - Technické Parametry | Počet – Jednotka | Jednotková/ Plocha / Objem / Hmotnost | Celková /Plocha / Objem / Hmotnost | Dodávka | Montáž | Dodávka Celkem | Montáž Celkem
|  | x [ks/m ] | [m2/m _ l/m _ kg/m –kg/l kg/ks] | [m2- l-kg] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
| 01.00 Přípravné práce | [6 empty] | 594000
01.01 Přípravné práce pro demontáž zařízení a potrubí
| Příprava | [6 empty] | 594000
01.01-06 | Odčerpání glykolu z okruhu chlazení ledové plochy | 18000 |  |  |  | 1 |  | 18000
01.01-07 | Likvidace starého glykolu vč, dopravy | 18000 |  |  |  | 32 |  | 576000
01.01 Přípravné práce pro demontáž – Celkem
| 02.00 Demontáže | [6 empty] | 81000
02.01 Demontáž zařízení
| Potrubní kanál LP | [6 empty] | 67000
| Potrubí a armatury | 1 |  |  |  | 35000 |  | 35000
| Izolace | 1 |  |  |  | 20000 |  | 20000
| Ocelové konstrukce | 1 |  |  |  | 12000 |  | 12000
|  | 1 | [5 empty] | 0
| Ostatní práce | [6 empty] | 14000
| Likvidace železného odpadu | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Doprava – odvoz demontovaného materiálu | 1 |  |  |  | 14000 |  | 14000
02.00 Demontáže - Celkem
03.00 Dodávka a Montáže
Ledová plocha
04.01-01 | Potrubí ledové plochy | [5 empty] | 722750 | 231825
| Trubka PE Tr 25,0x2,3 mm- PE100 S5/SDR11 | 22000 |  |  | 32 | 9.6 | 704000 | 211200
04.01-01 | Oblouk trubkový 90° , PE | 750 |  |  | 25 | 27.5 | 18750 | 20625
PE100 S5/SDR11 Tr 25,0x2,3 mm
04.01-01 | Rozváděcí kanál – rozdělovač, sběrač, přívodní porubí | [5 empty] | 200924 | 173939.4
| Trubka pr.219.1x2,0 mm – délka potrubí L= 30,8 m | 96 |  |  | 2000 | 1200 | 192000 | 115200
| Výroba trubního rozdělovače a sběrače | 61 |  |  | 1000 | 600 |  | 36600
| Dno DN 200 – 219x2,0 | 4 |  |  | 450 | 270 | 1800 | 1080
| Návarek Tr. 25x4mm – L=70mm – Dílenská výroba | 373 |  |  | 75 | 45 |  | 16785
| T-kus 219,1x2,0 | 2 |  |  | 1299 | 779.4 | 2598 | 1558.8
| Koleno 90° pr.219,1,0.1x2,0 mm | 2 |  |  | 1599 | 959.4 | 3198 | 1918.8
| Trubka pr.12,0.1x1,5 mm | 6 |  |  | 70 | 42 | 420 | 252
| Koleno 90° pr.12,0.1x1,5 mm | 6 |  |  | 40 | 24 | 240 | 144
| Nippel pr.12,0.1x1,5 mm | 2 |  |  | 34 | 20.4 | 68 | 40.8
| Kulový kohout nerezový s vnitřním závitem ¼“ | 2 |  |  | 300 | 180 | 600 | 360
04.01-01 | Přívodní potrubí ledové plochy | [5 empty] | 292912 | 178187.2
| Trubka pr.219.1x2,0 mm – předizolovaná PU + PV povrch | 48 |  |  | 5000 | 3000 | 240000 | 144000
| Koleno 90° pr.219,1,0.1x2,0 mm | 6 |  |  | 1599 | 959.4 | 9594 | 5756.4
| T-kus 219,1x2,0 | 2 |  |  | 1299 | 779.4 | 2598 | 1558.8
| Dno DN 200 – 219,1 x 2,0 | 4 |  |  | 450 | 270 | 1800 | 1080
| DN200 Nerezové příruby + lemový kroužek | 4 |  |  | 800 | 480 | 3200 | 1920
| Šrouby + matice + podložky M20 – 150 Nerez | 32 |  |  | 120 | 72 | 3840 | 2304
| Trubka pr.33,7x2,0 mm | 6 |  |  | 780 | 468 | 4680 | 2808
| Koleno 90° pr.33,7x2,0 mm | 2 |  |  | 300 | 180 | 600 | 360
| Nippel pr.33,7x2,0 mm | 2 |  |  | 50 | 30 | 100 | 60
| Kulový kohout nerezový s vnitřním závitem 1“ | 2 |  |  | 450 | 270 | 900 | 540
| Uzavírací klapky DN200 s nerezovým diskem a převodovým kolem | 2 |  |  | 5000 | 3000 | 10000 | 6000
Izolace – pěnová izolace
| Koleno 90° pr.219,1,0.1x2,0 mm | 6 |  |  | 300 | 900 | 1800 | 5400
| T-kus 219,1x2,0 | 2 |  |  | 300 | 1600 | 600 | 3200
| Dno DN 200 – 219,1 x 2,0 | 4 |  |  | 300 | 400 | 1200 | 1600
| Izolační skruže a žárově zinkované objímky | 8 |  |  | 1500 | 200 | 12000 | 1600
04.01-01 | OK pro uložení potrubí | [5 empty] | 60261.68 | 33133.008
| Profil UPE 100 – zinkovaný | 28 |  |  | 277.96 | 166.776 | 7782.88 | 4669.728
| Profil L 45 x 4 – zinkovaný | 5 |  |  | 100 | 60 | 500 | 300
| Plech 2000x200-10 – zinkovaný | 40 |  |  | 880 | 528 | 35200 | 21120
| závitová tyč M14 – zinkovaný | 20 |  |  | 66.94 | 40.164 | 1338.8 | 803.28
| Matice M 14 – zinkovaný | 160 |  |  | 2.5 | 1.5 | 400 | 240
| Hmoždinky M14 – 160 mm zinkovaný | 160 |  |  | 40 | 24 | 6400 | 3840
| Chemická výplň polyesterová - tuba 300 ml | 48 |  |  | 180 | 45 | 8640 | 2160
| Nová náplň pro okruh ledové plochy, glykol | 18000 |  |  | 30 | 3 | 540000 | 54000
10.01 Ostatní nutné náklady spojené s montáží
| Ostatní | [6 empty] | 478000
10.01-01 | Drobný montážní materiál neobsažen ve specifikaci | 1 |  |  |  | 15000 | 0 | 15000
10.01-02 | 2x teplotní čidlo LP, vč. kabeláže | 1 |  |  |  | 32000 | 0 | 32000
10.01-03 | Pomocný mat pro OK_Profily pro uložení potrubí | 1 |  |  |  | 25000 | 0 | 25000
10.01-04 | Spotřební materiál, elektrody a plyny | 1 |  |  |  | 89000 | 0 | 89000
10.01-05 | Režijní náklady – nocležné, stravné, atd. | 1 |  |  |  | 30000 | 0 | 30000
10.01-09 | Tlaková zkouška chladícího roštu ledové plochy | 1 |  |  |  | 12000 | 0 | 12000
10.01-10 | Uvedení do provozu vč. Provozních zkoušek. | 1 |  |  |  | 35000 | 0 | 35000
10.01-11 | Úklid staveniště a jeho předání | 1 |  |  |  | 20000 | 0 | 20000
10.01-13 | Zařízení staveniště | 1 |  |  |  | 50000 | 0 | 50000
10.01-15 | Doprava materiálu | 1 |  |  |  | 40000 | 0 | 40000
10.01-15 | Prováděcí projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení | 1 |  |  |  | 30000 | 0 | 30000
10.01-16 | Technický dozor | 1 |  |  |  | 20000 | 0 | 20000
10.01-17 | Nedefinované práce a nepředpokládané činnost | 1 |  |  |  | 80000 | 0 | 80000
| 10.01Ostatní nutné náklady spojené s montáží-Celkem | [6 empty] | 478000
[7 empty] | 1523935.68 | 1645897.408