## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY
Název akce: Polytechnická učebna 0.15 a 0.16, ZŠ Choceňského, Choceň
Zadavatel: Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň
STAVEBNÍ OBJEKTY
Polytechnická učebna 0.15 a 0.16 |  | 0
Architektonicko-stavební část | 0
TZB |  | 0
Elektroinstalace | 0
Stavební náklady celkem |  | 0
Celkové náklady stavby bez DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
Celkové náklady stavby |  | 0
POZNÁMKY:
Cenová soustava: Použita je cenová soustava ÚRS PRAHA a.s., software euroCALC 3 – CALLIDA s.r.o. a KROS Plus (položky osmi a devítimístné číselníky). Cenová soustava je doplněna o předběžné ceny - "vlastní kalkulaci" (průměrná cena vyplývající z poptávkového řízení). Soupis prací a výkaz výměr je vyhotoven na základě projektové dokumentace, vyhotovené firmou Optima spol. s r. o. Vysoké Mýto. Elektronický výstup soupisu prací a výkazu výměr je proveden do otevřeného formátu *xls. Poznámka k soupisu prací: Ceny za měrnou jednotku všech položek použité z cenové soustavy i položek "vlastní kalkulace" budou při ocenění VZ zhotovitelem obsahovat náklady na veškerý potřebný spojovací materiál, nástroje, nářadí, pomocný materiál i stavební přípomocné práce, případně pomocné konstrukce a lešení (pokud není přímo uvedeno položkou). Veškeré výměry uváděných měrných jednotek dodávky materiálů, případně stavební práce jsou uvedeny bez ztratného, v čisté výměře - pokud ztratné není v rozpočtu přímo uvedeno. V případě, že příslušné ztratné není přímo uvedeno, je nutné jej promítnout při ocenění VZ zhotovitelem do ceny za měrnou jednotku materiálu nebo do stavebních prácí. Výměry jsou počítány dle pokynů v úvodní části katalogů popisů a směrných cen cenové soustavy dle zařazení v soupisu prací. Výměry předběžných cen (X- položek) vychází z charakteru práce a zařazení dle třídníků stavebních konstrukcí a prací (TSKP) obdobných stavebních prací. Podkladem pro vytvoření ceny je projektová dokumentace uvedená výše, případně doplnění o informace, zhotovitelem vyžádané na zadavateli, investorovi, projektantovi při oceňování VZ. Zhotovitel výkazu výměr upozorňuje, že případní navržení výrobci, případně dodavatelé materiálu jsou specifikováni pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky od jakéhokoliv dodavatele se srovnatelnými technickými parametry. Všechny předepsané položky slepého rozpočtu budou oceněny v zadaném členění a v zadané výši.

## Polytechnická učebna
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {288C39AD-D87D-47DD-BA55-282765BBA97B}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy keramické dílny, ZŠ Choceňského, Choceň
Objekt:
1 - Polytechnická učebna 0.15 a 0.16
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 06.09.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy keramické dílny, ZŠ Choceňského, Choceň
Objekt:
1 - Polytechnická učebna 0.15 a 0.16
Místo: | [5 empty] | Datum: | 06.09.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy keramické dílny, ZŠ Choceňského, Choceň
Objekt:
1 - Polytechnická učebna 0.15 a 0.16
Místo: | [5 empty] | Datum: | 06.09.2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1012.9387 |  | 24.3794 |  | 31.5555 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 824.0191 |  | 22.3066 |  | 31.1307 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.5945 |  | 0.040672 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 1.589 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.92 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127175661
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20+6,20+3,70+3,70+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50+6,20+6,20+1,72+1,72+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50)*0,25*0,10 |  | 1.006 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" ((6,20+6,20+3,65+3,65)*0,25*0,10)+(2,25*0,40*0,10) |  | 0.583 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 212755211 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm bez lože | m | 54.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.022 | 1.1968 | 0.00016 | 0.008704 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594164904
| VV |  | "místnost 0.15" ((7+7+5+5)+(7+7+3+3))*0,80 |  | 35.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" (7+7+5+5)*0,80 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 65.24 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.045 | 2.9358 | 0.00049 | 0.031968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2120049528
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20+6,20+4,20+4,20+0,30+0,70+0,70+0,70+0,70+6,20+6,20+2,22+2,22+0,30+0,70+0,70+0,70+0,70) |  | 43.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" (6,20+6,20+4,50+4,50) |  | 21.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.042 |  | 0.5073 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 340238212 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 1.021 | 2.042 | 0.25365 | 0.5073 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1201015823
| VV |  | "zazdívka dveřních zárubní dodatečně" 2*1,00 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 349.9803 |  | 21.7558 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 611321143 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně | m2 | 85.843 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.606 | 52.0209 | 0.01838 | 1.5778 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952014572
| VV |  | "místnost 0.15" ((6,20*4,20)+(0,45*1,50)+(0,45*3,00)+(2,20*0,50)+(2,20*0,50)+(6,00*2,22))*1,20 |  | 52.302 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" ((4,15*6,05)+(0,45*2,30)+(0,40*2,26*2))*1,20 |  | 33.541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 611321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 85.843 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.1 | 8.5843 | 0.0079 | 0.67816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33344188
| VV |  | "místnost 0.15" ((6,20*4,20)+(0,45*1,50)+(0,45*3,00)+(2,20*0,50)+(2,20*0,50)+(6,00*2,22))*1,20 |  | 52.302 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" ((4,15*6,05)+(0,45*2,30)+(0,40*2,26*2))*1,20 |  | 33.541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 612325111 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 1.496 | 22.44 | 0.0382 | 0.573 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970783968
| VV |  | "přípomoce ZTI" 15,00 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.253 | 17.204 | 0.00376 | 0.25568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -885141329
| VV |  | "místnost 0.15" ((7+7+5+5)+(7+7+3+3)) |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" (7+7+5+5) |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 612821012 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně | m2 | 189.621 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.69 | 130.8385 | 0.0345 | 6.5419 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239305579
| VV |  | "místnost 0.15" ((6,20+6,20+4,20+4,20+(0,45*4)+6,00+6,00+2,22+2,22)*3,15)-(0,90*2,00) |  | 121.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" ((6,05+6,05+4,15+4,15-0,80+(0,45*6))*3,15)-(0,90*2,00) |  | 68.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 612821061 | Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách | m2 | 189.621 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.401 | 76.038 | 0.01 | 1.8962 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1728447930
| VV |  | "místnost 0.15" ((6,20+6,20+4,20+4,20+(0,45*4)+6,00+6,00+2,22+2,22)*3,15)-(0,90*2,00) |  | 121.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" ((6,05+6,05+4,15+4,15-0,80+(0,45*6))*3,15)-(0,90*2,00) |  | 68.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 622143005 | Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných | m | 80.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.04 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1165088886
| VV |  | (22*2,50)+(5,10*5) |  | 80.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | M | 562842030 | profil rohový pro jádrové omítky pro omítky 10 mm | m | 84.525 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0042262 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1431819412
| VV |  | 80,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 84.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 4.417 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 5.33 | 23.5426 | 2.2563 | 9.9663 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1331733756
| VV |  | "vrchní mazanina" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20+6,20+3,40+3,40+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50+6,20+6,20+1,42+1,42+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50)*0,40*0,15 |  | 2.342 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" ((6,20+6,20+3,35+3,35)*0,40*0,15)+(2,25*0,40*0,15) |  | 1.281 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní beton" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20+6,20+3,70+3,70+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50+6,20+6,20+1,72+1,72+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50)*0,25*0,05 |  | 0.503 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" ((6,20+6,20+3,65+3,65)*0,25*0,05)+(2,25*0,40*0,05) |  | 0.291 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 632681115 | Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 500 mm a tl 50 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.333 | 1.998 | 0.024 | 0.144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360035511
| VV |  | "místnost 0.15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 1.607 | 3.214 | 0.04684 | 0.09368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -792940629
16 | M | 553311190 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0114 | 0.0228 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299768173
17 | K | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm | kus | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.16 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1267470841
| VV |  | "místnost 0.15" ((7+7+5+5)+(7+7+3+3)) |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" (7+7+5+5) |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | M | 562456530 | mřížka větrací plast VM 50 B bílá se síťovinou | kus | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1793845805
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 286.7817 |  | 0.0028614 |  | 31.1307 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 71.536 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.308 | 22.0331 | 4e-05 | 0.0028614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1361303590
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20*4,20)+(0,45*1,50)+(0,45*3,00)+(2,20*0,50)+(2,20*0,50)+(6,00*2,22) |  | 43.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" (4,15*6,05)+(0,45*2,30)+(0,40*2,26*2) |  | 27.951 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 11.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.284 | 3.2092 | 0 | 0 | 0.261 | 2.9493 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598248362
| VV |  | "mezi místností 0.15 a 0.16" 2,26*2,50*2 |  | 11.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 6.006 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 9.07 | 54.4744 | 0 | 0 | 2.2 | 13.2132 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2029857111
| VV |  | "vrchní mazanina" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20+6,20+3,40+3,40+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50+6,20+6,20+1,42+1,42+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50)*0,40*0,15 |  | 2.342 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" ((6,20+6,20+3,35+3,35)*0,40*0,15)+(2,25*0,40*0,15) |  | 1.281 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní beton" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20+6,20+3,70+3,70+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50+6,20+6,20+1,72+1,72+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50)*0,25*0,15 |  | 1.509 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" ((6,20+6,20+3,65+3,65)*0,25*0,15)+(2,25*0,40*0,15) |  | 0.874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 2.383 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 4.029 | 9.6011 | 0 | 0 | 0.029 | 0.069107 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904138911
| VV |  | "podkladní beton" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20+6,20+3,70+3,70+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50+6,20+6,20+1,72+1,72+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50)*0,25*0,15 |  | 1.509 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" ((6,20+6,20+3,65+3,65)*0,25*0,15)+(2,25*0,40*0,15) |  | 0.874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 968072244 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 1.105 | 1.989 | 0 | 0 | 0.065 | 0.117 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011718895
| VV |  | 0,60*0,60*5 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.939 | 3.3804 | 0 | 0 | 0.076 | 0.2736 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611636629
| VV |  | 0,90*2,00*2 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 974029153 | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.978 | 33.252 | 0 | 0 | 0.023 | 0.782 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1249018971
| VV |  | "místnost 0.15" ((7+7+5+5)+(7+7+3+3))*0,50 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" (7+7+5+5)*0,50 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 974031134 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.342 | 5.13 | 0 | 0 | 0.013 | 0.195 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969772373
| VV |  | "přípomoce ZTI" 15,00 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
27 | K | 977311113 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm | m | 53.34 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.567 | 30.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173018117
| VV |  | "vrchní mazanina" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.15" (5,40+5,40+3,40+3,40+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50+5,40+5,40+1,42+1,42+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50) |  | 35.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" (5,40+5,40+3,35+3,35) |  | 17.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
28 | K | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm | m | 56.94 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.765 | 43.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1828211330
| VV |  | "podkladní beton" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.15" (5,70+5,70+3,70+3,70+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50+5,70+5,70+1,72+1,72+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50) |  | 38.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" (5,70+5,70+3,65+3,65) |  | 18.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
29 | K | 978011191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 85.843 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.33 | 28.3282 | 0 | 0 | 0.05 | 4.2922 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -398194296
| VV |  | "místnost 0.15" ((6,20*4,20)+(0,45*1,50)+(0,45*3,00)+(2,20*0,50)+(2,20*0,50)+(6,00*2,22))*1,20 |  | 52.302 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" ((4,15*6,05)+(0,45*2,30)+(0,40*2,26*2))*1,20 |  | 33.541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
30 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 189.621 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.26 | 49.3015 | 0 | 0 | 0.046 | 8.7226 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1588356785
| VV |  | "místnost 0.15" ((6,20+6,20+4,20+4,20+(0,45*4)+6,00+6,00+2,22+2,22)*3,15)-(0,90*2,00) |  | 121.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" ((6,05+6,05+4,15+4,15-0,80+(0,45*6))*3,15)-(0,90*2,00) |  | 68.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 7.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.3 | 2.28 | 0 | 0 | 0.068 | 0.5168 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -881717348
| VV |  | "místnost 0.15" ((0,20+1,45+0,30)*2,00)+((1,15+0,50+0,20)*2,00) |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 98.4232 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 31.556 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 2.42 | 76.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400504680
33 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 63.112 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.26 | 16.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163445887
| VV |  | 31,556*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 31.556 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.125 | 3.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -627270480
35 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 284.004 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.006 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1055676066
| VV |  | 31,556*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 284.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 16.642 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2079555125
| VV |  | 16,905-0,048-0,215 |  | 16.642 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.048 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2046492879
| VV |  | "kapitola 766" 0,048 |  | 0.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.215 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622537228
| VV |  | "kapitola 776" 0,215 |  | 0.215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 81.1975 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 22.307 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 3.64 | 81.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738940362
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 188.9196 |  | 2.0728 |  | 0.42478 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.6155 |  | 0.15472 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 29.97 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.024 | 0.71928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1080008303
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20+6,20+3,40+3,40+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50+6,20+6,20+1,42+1,42+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50)*0,50 |  | 19.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" ((6,20+6,20+3,35+3,35)*0,50)+(2,25*0,40) |  | 10.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
41 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.009 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1043602413
| VV |  | 29,97*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.009 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 29.97 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.222 | 6.6533 | 0.0004 | 0.011988 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2114525386
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20+6,20+3,40+3,40+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50+6,20+6,20+1,42+1,42+0,30+0,50+0,50+0,50+0,50)*0,50 |  | 19.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" ((6,20+6,20+3,35+3,35)*0,50)+(2,25*0,40) |  | 10.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
43 | M | 628322800 | pás těžký asfaltovaný V60S35 (10m) | m2 | 34.466 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00388 | 0.13373 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1308293719
| VV |  | 29,97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
44 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.155 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 1.567 | 0.24288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1465813935
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.652 |  | 0.00232 |  | 0.00084 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 721100902 | Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.412 | 0.824 | 0.00058 | 0.00116 | 0.00042 | 0.00084 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776900978
46 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.659 | 2.636 | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1903447471
47 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.048 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104507219
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.53 |  | 0.0083 |  | 0.00856 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.173 | 0.692 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.00852 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 619507800
49 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.529 | 3.174 | 0.00078 | 0.00468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210854949
50 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.113 | 0.678 | 0.00012 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2106585738
51 | K | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.165 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -671976816
52 | K | 722220942 | Přetěsnění šroubení G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.156 | 0.312 | 0 | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1387497001
53 | K | 722231072 | Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.165 | 0.33 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571476925
54 | K | 722231251 | Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.16 | 0.32 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859951804
55 | K | 722232104 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C s vnějším a vnitřním závitem | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.2 | 0.8 | 0.00035 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1247579249
56 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.067 | 0.402 | 0.00019 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859649587
57 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.082 | 0.492 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454175017
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.238 |  | 0.05518 |  | 0.07458 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.362 | 0.724 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -422697785
59 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 1.1 | 2.2 | 0.01476 | 0.02952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52227801
60 | K | 725530831 | Demontáž ohřívač elektrický průtokový | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.238 | 0.476 | 0 | 0 | 0.01493 | 0.02986 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 587162089
61 | K | 725531103 | Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 15 l / 2 kW | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.507 | 1.014 | 0.01066 | 0.02132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1413458540
62 | K | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.114 | 0.228 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00098 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1952001984
63 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.217 | 0.434 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00312 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1232528904
64 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.2 | 0.4 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1285038422
65 | K | 725851325 | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.23 | 0.46 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1418835117
66 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.038 | 0.076 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0017 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283958982
67 | K | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.113 | 0.226 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2075276643
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.4787 |  | 0.0050236 |  | 0.077112 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 735110911 | Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.258 | 1.032 | 7e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 175377461
69 | K | 735110912 | Rozpojení tělesa otopného teplovodního | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.227 | 0.908 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -745194507
70 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 3.24 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.082 | 0.26568 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.077112 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -786246980
| VV |  | 0,90*0,90*4 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
71 | K | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 3.24 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.429 | 1.39 | 0.00139 | 0.0045036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138066727
| VV |  | 0,90*0,90*4 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
72 | K | 735191902 | Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem | m2 | 3.24 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.134 | 0.43416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -866290229
| VV |  | 0,90*0,90*4 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
73 | K | 735191904 | Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou | m2 | 3.24 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.031 | 0.10044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2105820544
| VV |  | 0,90*0,90*4 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
74 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.062 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1704317078
75 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 3.24 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.031 | 0.10044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -786273440
| VV |  | 0,90*0,90*4 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13.5107 |  | 0.12999 |  | 0.048 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 766622216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 1.559 | 7.795 | 0.00025 | 0.00125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -325483615
77 | M | 611305190 | okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 90x90 cm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.018 | 0.09 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1207878575
78 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 1.825 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2037711263
| VV |  | "místnost 0.15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
79 | M | 611602220 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 cm, povrchová úprava fólie | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0175 | 0.035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553374425
80 | K | 76666072 | Montáž dveřního kování - klika/klika | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 913969449
81 | M | 549146220 | klika včetně štítu a montážního materiálu 72 mm, matný nikl | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -476184212
82 | K | 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.542 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769355935
| VV |  | "místnost 0.15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
83 | M | 549260430 | zámek stavební zadlabací vložkový | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1019063811
84 | M | 549641500 | vložka zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1506201958
| VV |  | "místnost 0.15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
85 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.024 | 0.048 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72558046
| VV |  | "místnost 0.15" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
86 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.13 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 2.255 | 0.29315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -941079778
87 | K | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.13 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 1.45 | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35515396
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 50.4057 |  | 0 |  | 0.21461 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 60.54 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.035 | 2.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1886008723
| VV |  | "místnost 0.15" 6,20+6,20+4,20+4,20+(0,45*4)+6,00+6,00+2,22+2,22-0,80 |  | 38.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" 6,05+6,05+4,15+4,15-0,80+(0,45*6) |  | 22.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
89 | K | 776511820 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 71.536 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.255 | 18.2417 | 0 | 0 | 0.003 | 0.21461 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1079504936
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20*4,20)+(0,45*1,50)+(0,45*3,00)+(2,20*0,50)+(2,20*0,50)+(6,00*2,22) |  | 43.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" (4,15*6,05)+(0,45*2,30)+(0,40*2,26*2) |  | 27.951 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
90 | K | 776991852 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 71.536 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.42 | 30.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 820218619
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20*4,20)+(0,45*1,50)+(0,45*3,00)+(2,20*0,50)+(2,20*0,50)+(6,00*2,22) |  | 43.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" (4,15*6,05)+(0,45*2,30)+(0,40*2,26*2) |  | 27.951 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39.6094 |  | 1.4491 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 777510041 | Podlahy ze stěrky epoxidové systém tl 4 mm | m2 | 77.59 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.4 | 31.036 | 0.0113 | 0.87677 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1069832562
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20*4,20)+(0,45*1,50)+(0,45*3,00)+(2,20*0,50)+(2,20*0,50)+(6,00*2,22) |  | 43.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" (4,15*6,05)+(0,45*2,30)+(0,40*2,26*2) |  | 27.951 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20+6,20+4,20+4,20+(0,45*4)+6,00+6,00+2,22+2,22-0,80)*0,10 |  | 3.824 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" (6,05+6,05+4,15+4,15-0,80+(0,45*6))*0,10 |  | 2.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
92 | K | 777551112 | Podlahy lité tloušťky 5 mm | m2 | 71.536 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.037 | 2.6468 | 0.0075 | 0.53652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1380623760
| VV |  | "vyrovnání povrchu pod stěrku" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20*4,20)+(0,45*1,50)+(0,45*3,00)+(2,20*0,50)+(2,20*0,50)+(6,00*2,22) |  | 43.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" (4,15*6,05)+(0,45*2,30)+(0,40*2,26*2) |  | 27.951 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
93 | K | 777695113 | Nátěry podlah betonových jednonásobné - penetrace | m2 | 71.536 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.03 | 2.1461 | 0.0005 | 0.035768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1447596308
| VV |  | "pod vyrovnávací vrstvu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.15" (6,20*4,20)+(0,45*1,50)+(0,45*3,00)+(2,20*0,50)+(2,20*0,50)+(6,00*2,22) |  | 43.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 0.16" (4,15*6,05)+(0,45*2,30)+(0,40*2,26*2) |  | 27.951 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
94 | K | 998777101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | t | 1.449 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 1.499 | 2.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440764717
95 | K | 998777181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.449 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 1.11 | 1.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 737748071
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.2671 |  | 0.13027 |  | 0.00108 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 781474116 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.782 | 5.6304 | 0.0031 | 0.02232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 749111216
| VV |  | "místnost 0.15" ((1,45+0,30)*2,00)+((0,50+1,15+0,20)*2,00) |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
97 | M | 597610390 | obkládačky keramické - 20 x 25 x 0,68 cm I. j. | m2 | 8.064 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0126 | 0.10161 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 935370264
| VV |  | 7,2*1,12 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.064 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
98 | K | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.13 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216074946
| VV |  | "místnost 0.15" ((1,45+0,30)*2,00)+((0,50+1,15+0,20)*2,00) |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
99 | K | 781491822 | Demontáž vanových dvířek plastových lepených s rámem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.035 | 0.105 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00108 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1605187788
100 | K | 781493611 | Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.335 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1838807503
101 | M | 562457050 | dvířka revizní 400x600 - bílá | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00136 | 0.00408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1819407717
102 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.044 | 0.3168 | 0.0003 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2010205846
| VV |  | "místnost 0.15" ((1,45+0,30)*2,00)+((0,50+1,15+0,20)*2,00) |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
103 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.055 | 0.198 | 3e-05 | 0.000108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428525103
| VV |  | "místnost 0.15" (1,45+0,30)+(0,50+1,15+0,20) |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
104 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -543627504
| VV |  | "místnost 0.15" 3+3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
105 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 0.13 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 1.598 | 0.20774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1002954184
106 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.13 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 1.14 | 0.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1219571618
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.874 |  | 0.01122 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 783103801 | Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC" | m2 | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.129 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1193249688
| VV |  | "stávající ocelové zárubně" 5,00*0,25*2 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající otopné tělesa" 1,50*4 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající rozvody topení" 8,50 |  | 8.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
108 | K | 783221122 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.393 | 6.681 | 0.00066 | 0.01122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1736562954
| VV |  | "stávající ocelové zárubně" 5,00*0,25*2 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající otopné tělesa" 1,50*4 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající rozvody topení" 8,50 |  | 8.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 37.7386 |  | 0.12671 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 275.464 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.033 | 9.0903 | 0.0002 | 0.055093 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314025828
| VV |  | "množství převzato z položky č. 611321143" 85,843 |  | 85.843 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství převzato z položky č. 612821012" 189,621 |  | 189.621 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
110 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 275.464 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0.104 | 28.6483 | 0.00026 | 0.071621 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1182664443
| VV |  | "množství převzato z položky č. 611321143" 85,843 |  | 85.843 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství převzato z položky č. 612821012" 189,621 |  | 189.621 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 0113030 | Laboratorní rozbor vody | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2042505266
112 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -995976378
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 023103000 | Neočekávané vyklizení objektů - stávající zařízení učebny | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 534615758
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1771390895
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 447576925

## Elektroinstalace
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | .: Světelné a silnoproudé rozvody | [5 empty] | 0 |  | 2.1103 |  | 0.6875 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 0.0272 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 310235261 |  | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.0272 | 0.0272 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 003
[5 empty] | 2 | MP | X0001 |  | Zazdívka otvorů v ŽB stropech do pl. 0,025m2 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 003
_
[9 empty] | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0 |  | 2.0102 |  | 0.1985 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 612403399 |  | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou | m2 | 5.79 |  | 5.79 |  | 0 | 0.10712 | 0.62022 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 006
[5 empty] | 2 | SP | 612423531 |  | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková | m2 | 5.79 | 0 | 5.79 |  | 0 | 0.05786 | 0.33501 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 006
[5 empty] | 3 | MP | X50 |  | Vyspravení rýhy 3 x 3 cm pro uložení silových kabelů maltou cementovou, D+M | m | 68 |  | 68 |  | 0 | 0.01 | 0.68 | 0.002 | 0.136 | 21 | 0 | 0 |  | . | 006
[5 empty] | 4 | MP | X51 |  | Vyspravení rýhy 5 x 15 cm pro uložení silových kabelů maltou cementovou, D+M | m | 25 |  | 25 |  | 0 | 0.015 | 0.375 | 0.0025 | 0.0625 | 21 | 0 | 0 |  | . | 006
_
[9 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.489 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 971033161 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 21 | 0 | 0 |  | . | 009
[5 empty] | 2 | SP | 972054141 |  | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 21 | 0 | 0 |  | . | 009
[5 empty] | 3 | SP | 973031714 |  | Vysekání kapes ve zdivu pro přístrojové krabice | kus | 23 |  | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 009
[5 empty] | 4 | SP | 973031716 |  | Vysekání kapes ve zdivu pro instalační krabice | kus | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.018 | 21 | 0 | 0 |  | . | 009
[5 empty] | 5 | SP | 974031121 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m | 68 | 0 | 68 |  | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.136 | 21 | 0 | 0 |  | . | 009
[5 empty] | 6 | SP | 974031134 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm | m | 25 |  | 25 |  | 0 |  | 0 | 0.013 | 0.325 | 21 | 0 | 0 |  | . | 009
[5 empty] | 7 | SP | 979011111 |  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 0.6875 | 0 | 0.6875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 009
[5 empty] | 8 | SP | 979081111 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.6875 | 0 | 0.6875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 009
[5 empty] | 9 | SP | 979081121 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 13.072 | 0 | 13.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 009
[9 empty] | 0,688*19 |  | 13.072 | [8 empty] | _
[5 empty] | 10 | SP | 979082111 |  | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.6875 | 0 | 0.6875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 009
[5 empty] | 11 | SP | 979095312 |  | Naložení a složení suti | t | 0.6875 | 0 | 0.6875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 009
[5 empty] | 12 | SP | 979098231 |  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.432 |  | 1.432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 009
[5 empty] | 13 | SP | X00901 |  | Úklid po stavebních pracích elektro | sou | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 009
_
[9 empty] | 740: Silnoproud | [5 empty] | 0 |  | 0.07288 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 34111030 |  | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 100 |  | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 2 | H | 34111036 |  | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 120 | 0 | 120 |  | 0 | 0.00018 | 0.0216 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 3 | H | 34111090 |  | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 45 | 0 | 45 |  | 0 | 0.00018 | 0.0081 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 4 | H | 34111094 |  | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0.00027 | 0.00405 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 5 | H | 34111098 |  | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0.00038 | 0.0057 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 6 | H | 34140846 |  | Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 10 mm2 | m | 10 |  | 10 |  | 0 | 0.00012 | 0.0012 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 7 | H | 34140850 |  | Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2 | m | 42 |  | 42 |  | 0 | 0.00031 | 0.01302 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 8 | H | 34140851 |  | Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 35 mm2 | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0.00042 | 0.0042 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 9 | H | 34571511 |  | Krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 23 |  | 23 |  | 0 | 3e-05 | 0.00069 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 10 | H | 34571521 |  | Krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 15 |  | 15 |  | 0 | 9e-05 | 0.00135 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 11 | H | 34571563 |  | Rozvodka krabicová z PH KR 97/5 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00019 | 0.00057 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 12 | H | 35822404 |  | Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 13 | MP | 743412111 |  | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 | kus | 23 |  | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 14 | MP | 743414111 |  | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 | kus | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 15 | MP | 744211112 |  | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 16 | MP | 744211113 |  | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 do stěny | m | 52 | 0 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 17 | MP | 744439100 |  | Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,40 kg uložený volně | m | 280 |  | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 18 | MP | 744439200 |  | Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg uložený volně | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 19 | MP | 744439300 |  | Montáž kabel Cu do 1 kV do 1,00 kg uložený volně | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 20 | MP | 746211110 |  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 40 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 21 | MP | 746211120 |  | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 22 | MP | 746211140 |  | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 23 | MP | 746211160 |  | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 24 | MP | 746211170 |  | Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 25 | MP | 747112461 |  | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý | kus | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 26 | MP | 747112466 |  | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 27 | MP | 747161230 |  | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 19 |  | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 28 | MP | 749111210 |  | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 29 | H | X00403 |  | E2 - zářivkové svítidlo GRIFON-249-BAP-EP, přisazené,vysoce lesklá parabol.mřížka, IP 20 | kus | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 30 | H | X0042 |  | N1 - Nouzové svítidlo zářivkové, dočas. provoz STAR EL65, 1x8W | kus | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 31 | H | X0044 |  | Trubice Osram FQ 49 W / 840 | kus | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 32 | MP | X00468 |  | Recyklace svítidel | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 33 | MP | X00469 |  | Montáž svítidel | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 34 | H | X005 |  | Zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem, 16A / 230 v , IP 44 | kus | 19 |  | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 35 | H | X00503 |  | Zásuvka průmyslová 16A/400V, IP 44, vč. montáže | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 36 | H | X00504 |  | Zásuvka průmyslová 32 A / 400 V, IP 44, vč. montáže | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 37 | H | X007 |  | Přepínač střídavý dvojitý 10A / 230V, IP 44 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 38 | H | X008 |  | Přepínač střídavý 10A / 230V, IP 44 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 39 | H | X04 |  | Rozvodnice RSM 2 - dle specifikace v příloze | kus | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 40 | H | X041 |  | Osoušeč rukou 230 V Tornado JET, vč. montáže | kus | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 41 | H | X0511 |  | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5 x 10 mm2 | m | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 42 | H | X08 |  | Hlavní domovní přípojnice HOP ve skříni KT 250 | kus | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 43 | H | X45 |  | Montáž rozvodnic a osazení rozvodnic "Z" | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 44 | H | X46 |  | Úprava a doplnění stávajících rozvodnic | hod | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 45 | MP | X61 |  | Napojení na stávající zařízení | hod | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 46 | MP | X62 |  | Demontáž stávající elektroinstalace , vč odvozu | soubor | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 47 | MP | X63 |  | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 48 | MP | X64 |  | Zkušební provoz | soubor | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 49 | MP | X71 |  | Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
[5 empty] | 50 | MP | X72 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | . | 740
_
_
_

## Rozvodnice RSM 2
CENOVÁ INFORMACE
Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.1. Databáze 2016.10.1, platnost dat od 01.10.2016
| Zpracoval: |  |  | Příjemce materiálu:
OPTIMA s.r.o Vysoké Mýto
566 01 Vysoké Mýto
|  | IČO: |  |  | IČO:
|  | DIČ: |  |  | DIČ:
|  | Banka: |  |  | Banka:
|  | Číslo účtu: |  |  | Číslo účtu:
|  | Telefon: |  |  | Telefon:
|  | E-mail: |  |  | E-mail:
| Soubory: |  |  | Projekt:
|  | ZŠ Choceň dílny.ECFX |  |  | ZŠ Choceňského Choceň
|  | Rozvodnice RSM 2_SC.XLS |  |  | 4171-16-1
| Poznámka: |  |  | Datum:
|  | Inv: Město Choceň Jungmanova 301 565 01 Choceň |  |  | 18.10.2016
|  | Sumarizovaný seznam |  |  | Platnost: 120 dní (do 15.2.2017)
|  | (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) |  |  | Splatnost: dle rámcové smlouvy
Poř. | Popis |  | Typové označení |  |  | Objednací číslo | Počet kusů celkem | Celková koncová cena [Kč]
Rozvodnice RSM2
1 | Rám s dveřmi, otočný zámek, PODOM, šedá, ŠxV=635x460, IP30 |  | BP-U-3S-600/4 |  |  | 111153 | 1 | 0
2 | Bočnice, V=350 |  | BPZ-MSW-4 |  |  | 293406 | 1 | 0
3 | Západka pro bočnici BPZ-MSW |  | BPZ-SNAP |  |  | 116677 | 1 | 0
4 | Ochranný kryt, ŠxVxH=635x460x240 |  | BPZ-WB3S-600/4/2 |  |  | 111127 | 1 | 0
5 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 |  | BPZ-DINR24-600 |  |  | 293595 | 2 | 0
6 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | BEL01 |  |  | 275200 | 1 | 0
7 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | BEL12 |  |  | 275199 | 1 | 0
8 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | BPZ-FP-600/150-45 |  |  | 286684 | 2 | 0
9 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 |  | BPZ-FP-600/050-BL |  |  | 286681 | 1 | 0
10 | Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) |  | BS-6MB-WH |  |  | 178978 | 3 | 0
11 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A |  | PF7-25/4/003 |  |  | 263584 | 1 | 0
12 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A |  | PF7-40/4/003 |  |  | 263586 | 1 | 0
13 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | PL7-B10/1 |  |  | 262674 | 3 | 0
14 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | PL7-B16/1 |  |  | 262676 | 7 | 0
15 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | PL7-B16/3 |  |  | 263389 | 1 | 0
16 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A |  | PL7-B32/3 |  |  | 263392 | 1 | 0
17 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3pól+N/PE, TN-S, TT |  | SPBT12-280-3+NPE |  |  | 158332 | 1 | 0
18 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A |  | IS-40/3 |  |  | 276272 | 1 | 0
19 | Demo: Přídavek na montáž přístrojů 1 |  | Mont DevM 0.5 |  |  |  | 1 | 0
| Cena celkem včetně slevy [Kč] | [6 empty] | 0
| Sazba DPH základní (A) 21% [Kč] | [6 empty] | 0
| Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč] | [6 empty] | 0
Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.
Note on J32: Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce. Základní objednací jednotka je 10 kusů.