## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál s DPH | Materiál celkem s DPH | Montáž s DPH | Montáž celkem s DPH | Cena celkem s DPH
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!
Dodávky
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
ROZVADĚČ RACK
Delta B/4S, 19"nástěnný jednodílný rozvaděč 9U/600x400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PATCH PANEL
Patch Panel 24 portů RJ45 UTP Cat.5e 1U, Axemax | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UTP PATCH CORD
Patch cord UTP 0,5m, CAT.5e, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH, Axemax | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Patch cord UTP 1m, CAT.5e, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH, Axemax | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
SWITCH
Switch 8x10/100TX | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PŔÍSTROJE POD OMÍTKU
ABB Tango bílá Kompletní zásuvka 2xRJ45 UTP Cat 5E, včetně rámečku | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁVĚR.MĚŘENÍ A CERTIFIKACE SÍTĚ
Měření zásuvky strukturované kabeláže + vypracování měřících protokolů | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - celkem
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
ŘÍDÍCÍ SBĚRNICOVÉ ÚSTŘEDNY DIGIPLEX
EVO48/2PGM pane 2x8=16 zón, max. 48 zón, na desce 2xPGM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ
K641 LCD klávesnice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
ZX8 Sběrnicový expander | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ESPRIT 306 Převodník pro přímé propojení PC s ústřednou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DNE-CONV1 Převodník pro vzdálené propojení PC s ústřednou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DIGITÁLNÍ POHYBOVÉ DETEKTORY
DG55 Detektor s dvojitým prvkem | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
GD-983-NG detektor plynu - zemní plyn | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
SIRÉNY
PS-128 SIGNAL zálohovaná magnetodynamická siréna venkovní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
MAGNETICKÉ KONTAKTY
Magnetický kontakt plastový závrtný | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorkovnice
MK5 Rozpojovací krabice k mag. čidlu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
BOXY
Kovový box s ochranným kontaktem včetně trafa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kovový box pro expandery | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
SALTEK DM-006/14RDJ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
AKUMULÁTORY
12V/24Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZDROJ
Doplňkový zdroj 12V, 1A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KOMUNIKÁTOR
GSM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁVĚR.OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.
ZAŘÍZENÍ EZS V ROZSAHU 1 ÚSTŘ. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
REVIZE ZAŘÍZENÍ EZS
V ROZSAHU 1 ÚSTŘEDNY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE - celkem
TELEFONNÍ ROZVODY
ROZVÁDĚČE MICOS do 100 párů
MIS 1B nosník 10+1, pod omítku, zámek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKOVNICE SID/C
Rozpojovací svork. rozpojovací svorkovnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
TELEFONNÍ ROZVODY - celkem
Dodávky - celkem | [6 empty] | 0
Montážní materiál a práce
KABELY NESTÍNĚNÉ
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, PVC, zatažení | m | 1254 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ,STAC.PÁRY,
STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC
VL 06 6x0,22, pod omítkou | m | 341 |  | 0 |  | 0 | 0
VLB 24 2x1+4x0,22, pod omítkou | m | 99 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ,STAC.PÁRY,
STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC
SYKFY 10x2x0,5 mm, zatažení | m | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 1 mm2,, zatažení | m | 1588 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.
2316 E D 16 MM | m | 184 |  | 0 |  | 0 | 0
2323 D 23 MM | m | 101 |  | 0 |  | 0 | 0
2329 D 29 MM | m | 73 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE POD OMÍTKU
KU 1901 přístr.,hl.30 mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
KU 1902 odboč.,hl.30 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
KO 97 odboč. | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
KO 100 odboč., | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
KT 250 odboč., | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SBĚRNICE
Společná zemnící sběrnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA
INTUMEX Měkká min. vata+Intumex | m2 | 0.05 |  | 0 |  | 0 | 0
podružný materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Montážní materiál a práce - celkem | [6 empty] | 0
Zemní práce
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 285 |  | 0 |  | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
Sire 70 mm | m | 73 |  | 0 |  | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
170x170x100 mm | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
270x220x100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE
ZDIVU DO PRUMERU 60mm
Stena do 150mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Stena do 300mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Stena do 450mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Stena do 600mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE STROPU
DO PRUMERU 60mm
Do 600mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Zemní práce - celkem | [6 empty] | 0