## Výkaz výměr Centrum bez bariér
Výkaz výměr elektroinstalace slaboproud
Klášter Nová Paka - Centrum bez bariér II.
poř | kod | Popis materiálu | ks,m | jedn.cena | celková cena
Systám PZTS
1 | 22197x001 | LCD klávesnice | 2 | 0 | 0
2 | 22197x002 | Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón s PGM výstupy | 2 | 0 | 0
3 | 22197x003 | PIR detektor, včetně držáku | 20 | 0 | 0
4 | 22197x004 | MG kontakt povrchový plastový s kabelem | 11 | 0 | 0
5 | 22197x005 | Vnitřní siréna systému PZTS | 2 | 0 | 0
6 | 22197x006 | Kabel přopojení prvků UTP 4x2x0,5 cat. 5e | 1500 | 0 | 0
7 | 22197x007 | Trubka elektroinstalační ohebná 23 | 500 | 0 | 0
8 | 22197x008 | Trubka elektroinstalační ohebná 16 | 1000 | 0 | 0
9 | 22197x009 | Krabice odbočovací | 20 | 0 | 0
10 | 22197x010 | Instalace kabeláže systému PZTS | 1 | 0 | 0
11 | 22197x011 | Instalace prvků PZTS | 1 | 0 | 0
12 | 22197x012 | Drobný instalační materiál | 1 | 0 | 0
13 | 22197x013 | Oživení a nastavení systému, programování | 1 | 0 | 0
14 | 22197x014 | Předání, školení obsluhy | 1 | 0 | 0
15 | 22197x015 | Revize | 1 | 0 | 0
16 | 22197x016 | Funkční zkouška systému | 1 | 0 | 0
17 | 22197x017 | Koordinace | 1 | 0 | 0
Systém EPS
18 | 22197x018 | Panel obsluhy OPPO | 1 | 0 | 0
19 | 22197x019 | Klíčový trezor KTPO | 1 | 0 | 0
20 | 22197x020 | Zábleskový maják | 1 | 0 | 0
21 | 22197x021 | Opticko-kouřový detektor včetně patice | 29 | 0 | 0
22 | 22197x022 | Zkušební plyn | 1 | 0 | 0
23 | 22197x023 | Tlačítkový hlásič | 6 | 0 | 0
24 | 22197x024 | Akustická siréna | 2 | 0 | 0
25 | 22197x025 | Vstupně výástupní modul | 12 | 0 | 0
26 | 22197x026 | Zálohovabý zdroj | 6 | 0 | 0
27 | 22197x027 | Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8 | 650 | 0 | 0
28 | 22197x028 | Kabel PRAFlaGuard 4x2x0,8 | 80 | 0 | 0
29 | 22197x029 | Příchytka se zachováním funkčnosti včetně kotvícího materiálu | 1500 | 0 | 0
30 | 22197x030 | Krabice rozbočovací se zachováním funkčnosti při požáru | 50 | 0 | 0
31 | 22197x031 | Funkční zkouška systému | 1 | 0 | 0
32 | 22197x032 | Uvedení do provozu | 1 | 0 | 0
33 | 22197x033 | Školení, předání | 1 | 0 | 0
34 | 22197x034 | Návody a manuály | 1 | 0 | 0
35 | 22197x035 | Drobný instalační materiál | 1 | 0 | 0
Ostatní společné náklady
36 | 22197x036 | Montážní prostředky (lešení, plošiny …) | 1 | 0 | 0
37 | 22197x037 | Doprava | 1 | 0 | 0
38 | 22197x038 | Projekt skutečného stavu | 1 | 0 | 0
39 | 22197x039 | Stavební přípomoce | 1 | 0 | 0
40 | 22197x040 | Požární ucpávky | 1 | 0 | 0
41 | 22197x041 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace | 1 | 0 | 0
42 | 22197x042 | Úklid staveniště | 1 | 0 | 0
43 | 22197x043 | Předání, zaškolení | 1 | 0 | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0