## Ú-V-OÚ
Výkaz výměr - Specifikace
Elektroinstalace
Akce:
Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím
Staré Místo č.p. 70, k.ú. Staré Místo [723754]
Investor:
Obec Staré Místo
Část - Obecní úřad
Výkaz výměr - Specifikace neobsahuje :
- dodávku a montáž VZT a Klima zařízení (pouze připojení)
- dodávku a montáž ÚT zařízení (pouze připojení)
- výkopové práce pro zemnič a konečné úpravy terénu ve stavbou zasažené části
- připojovací poplatky za rezervovaný příkon
- dodávku a montáž ZTI (pouze připojení)
- televizní a satelitní přijímače
- A/V techniku - pouze příprava
- aktivní prvky pro připojení k telekominikační síti a aktivační poplatky
Poznámka :
Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.
Cena položek je uvedena vč. recyklačních poplatků
Vypracoval : Roman Hladík
2020-07-29

## VV-OÚ
| Elektroinstalace - silnoproudá |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
1 | Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Krabice elinstalační plastová KU68LD do dutých stěn prázdná | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Krabice elinstalační plastová KU68LD s víčkem do dutých stěn - rozvodná | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku - rozvodná | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku rozvodná | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Krabice elinstalační plastová KO97L prázdná s víčkem do dutých stěn rozvodná | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Krabice elinstalační plastová KT250 prázdná s víčkem pod omítku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kabel H05VV-F 5Gx2,5 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Zásuvka 230V/16A pod om. IP20 otoč, clonky, dvojitá | ks | 73 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám. | ks | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám. a sv. přep. | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám. a sv. přep., dvojitá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Zásuvka 230V/16A pod om. IP44, clonky, vč. rám. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Vypínač řaz. 1 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Vypínač řaz. 5 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Vypínač řaz. 6 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Vypínač řaz. 6+6 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Tlačítko řaz. 1/0 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pohybový spínač 230V/10A IP20 180° pod. om., vč. rámečku | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Pohybový spínač 230V/10A IP44 180° | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Multifunkční časové relé do el. krabice SMR-B s galv. odděleným vstupem | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Vodič CY 6 zž | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Vodič CY 10 zž | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Vodič CY 16 zž | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Požární ucpávky | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Hlavní ochranná přípojnice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Svorka pro pospojení vč. Cu pásku | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Ukončení kabelů do 4x10 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Připojení zařízení VZT | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Připojení zařízení ZTI | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Stavební sádra | kg | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 |  | 0
40 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
41 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 25 | % |  |  | 0
42 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Elektroinstalace - napojení NN - měření el. energie - napojení rozváděčů |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
43 | Kabel CYKY-J 4x25 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Kabel CYKY-J 5x16 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kabel CYKY-J 5x10 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Kabel CYKY-J 5x6 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Elektroměrový rozváděč do výklenku, 1+1, 50A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Ukončení kabelů do 4x50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Ukončení kabelů do 4x25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 0 |  | 0
52 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
53 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 15 | % |  |  | 0
54 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozváděč RH |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
55 | Skříň 1025x546x160, 7x21 mod (147), ocelplechová, zapuštěná IP30/20 vč. vkl. Konstrukce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Hlavní vypínač 3P 125A DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Svodič přepětí 4p, kategorie T1 a T2, In=30kA(8/20), Up=1,5kV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Jistič 3B40A 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Jistič 3B25A 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Jistič 3B20A 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Jistič 3B16A 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Jistič 1B16A 10kA | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Jistič 1B10A 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Jistič 1B6A 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Proudový chránič 40/0,03/4, 10kA (typ AC) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Proudový chránič s nadpropudovou ochr. B10A/0,03/2, 10kA (typ AC) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Spínací hodiny s LCD, DCF, DIN, 230V/16A, 1 kanálové (SHT-6) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Asymetrický cyklovač, DIN, 230V/16A, 1 kanálový (CRM-2H) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Zdroj proudu 230V/24VDC, 1,5A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Podružný elektroměr 3f 230V/0,025-65 A/Tp=1/cejch, DIN, 7TE | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Ukončení kabelů v rozváděči do 4x25 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky, vodiče | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  |  |  |  | 0 |  | 0
75 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
76 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 6 | % |  |  | 0
77 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozváděč R11 |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
78 | Skříň 580x430x140, 2x24 mod (48), oceloplechová, zapuštěná IP30/20 vč. vkl. konstrukce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Hlavní vypínač 3P 32A DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Svodič přepětí 4p kategorie T2 s výměnnými moduly, In=20kA, Up=1,2kV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Jistič 1B16A 10kA | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Jistič 1B6A 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Proudový chránič 40/0,03/4, 10kA (typ AC) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Proudový chránič s nadpropudovou ochr. B10A/0,03/2, 10kA (typ AC) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky, vodiče | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  |  |  |  | 0 |  | 0
88 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
89 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 6 | % |  |  | 0
90 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Rozváděč R21 |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
91 | Skříň 611x546x160, 4x21 mod (84), ocelplechová, zapuštěná IP30/20 vč. vkl. konstrukce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Hlavní vypínač 3P 63A DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Svodič přepětí 4p kategorie T2 s výměnnými moduly, In=20kA, Up=1,2kV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Jistič 3B16A 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Jistič 1B16A 10kA | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Jistič 1B6A 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Proudový chránič 40/0,03/4, 10kA (typ AC) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Proudový chránič s nadpropudovou ochr. B10A/0,03/2, 10kA (typ AC) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky, vodiče | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  |  |  |  | 0 |  | 0
102 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
103 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 6 | % |  |  | 0
104 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Svítidla vč. zdrojů a předřadníků |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
105 | "E" typ: Svítidlo LED 26W, 2600 lm, AL rám, opálový kryt, IP40, 50000hod, vestavné (600x300mm) | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | "C" typ: Svítidlo LED 34W, 4100 lm, AL rám, opálový kryt, IP40, 50000hod, vestavné (600x600mm) | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | "D" typ: Svítidlo LED 52W, 5800 lm, AL rám, opálový kryt, IP40, 50000hod, vestavné (600x600mm) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Univerzální nouzový modul pro LED panely s volným driverem, 1 hod, 340x120x50mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | "M" typ: Svítidlo kruhové, LED 15W, 1390 lm, d=280mm, h=120mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna vč. zdrojů, stropní | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | "N" typ: Svítidlo kruhové, LED 29W, 3000 lm, d=420mm, h=125mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna vč. zdrojů, stropní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | "T" typ: Svítidlo kruhové, LED 15W, 1390 lm, d=280mm, h=120mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna vč. zdrojů, stropní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | "G" typ: Svítidlo LED přisazené, IP65, 40W, 5500 lm, korpus PE, opál. kryt PC, 1275x135 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | "O" typ: Svítidlo na umyvadlo 2x40W E14, IP44, š=460, kovové, chrom, mat. opál | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | "R" typ: Svítidlo LED 18W, 1800 lm, plech+prizm. kryt, IP40, 50000hod, vestavné kruhové (d=210mmmm) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | "Q" typ: Svítidlo LED 18W, 1800 lm, plech+prizm. kryt, IP54, 50000hod, vestavné kruhové (d=210mmmm) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | "-" objímka vč. žárovky | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | "NO" typ:LED Svítidlo nouzové 3,2W, 1hod, IP22, EVG, autotest | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  |  |  |  | 0 |  | 0
119 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
120 | Sekání, prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 10 | % |  |  | 0
121 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
122 | RACK-Datový rozváděč 18U 600x400 nástěnný vč. montáže a ukončení kabelů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | RACK-Ventilační jednotka 1U vč. termostatu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | RACK-Patch panel 25port vč. keyston, cat 3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | RACK-Patch panel 24port vč. keyston, cat 6 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | RACK-Vyvazovací panel | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | RACK-Napájecí panel 5x230V, přep. ochrana | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | RACK-Polička | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | RACK-Patch kabel FTP cat6 0,5m | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | RACK-Patch kabel FTP cat6 2m | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | RACK-Záložní zdroj pro RACK 1U 750VA, vč. příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP, PoE | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Kabeláž UTP Cat6 | m | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Anténa 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 i 5GHz, vícenásobné SSID s různým druhem zabezpečení, PoE napájení standardu 802.3af/802.3at, dvě integrované 3dBi antény v systému MIMO 3x3, Load balance, centrální správou | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Datová zásuvka dvojnásobná, maska, keyston, kryt, rám. - vč. proměření | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Nouzová signalizace - FAP3002 - Signální tlačítko - tahové pod omítku IP20 vč. rám. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Nouzová signalizace - FAP2001 - Signální tlačítko - resetovací pod omítku IP20 vč. rám | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Nouzová signalizace - FEH2001 - Kontrolní modul s alarmem pod omítku IP20 vč.rám | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Nouzová signalizace - FIM1200 - Alarm pod omítku IP20 vč.rám | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Nouzová signalizace - FIM1300 - Signalizační panel pod omítku IP20 vč.rám | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Telekomunikační krabice MIS, zapuštěná kompletní, 20párů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Kabelový žlab - drát 140x60 vč. příslušenství | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná - přístrojová | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Krabice elinstalační plastová KU68LD do dutých stěn prázdná - přístrojová | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Krabice elinstalační plastová KO97L prázdná s víčkem do dutých stěn rozvodná | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Krabice elinstalační plastová KT250 prázdná s víčkem pod omítku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX32 pod omítku samozhášivá | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Konfigurace a oživení systému datové sítě, zaškolení | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Stavební sádra - šedá | kg | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
158 |  |  |  |  | 0 |  | 0
159 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
160 | Sekání, prostupy a stavební přípomoce vč. začištění (% z montáží) |  | 10 | % |  |  | 0
161 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Satelitní a televizní systém |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
162 | Satelitní parabola vč. kovertorů a konzole (3 družice) orbitální rozsah 40° | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Terrestrální anténa vč. stožáru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Multipřepínač 13in/8out s vlastním zdrojem (tři družice + pozemní TV akt. i pas.), SAT 950-2300MHz, TV 5-862MHz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Koax kabel 75Ohm | m | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá | m | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Lišta PVC 60x40 vč. kolen, spojek a koncovek | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Zásuvka TV/SAT/R koncová pod om. IP20, vč. rám. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Svodič přepětí pro koax. vedení vč. společné rozvodnice | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Stavební sádra | kg | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
176 |  |  |  |  | 0 |  | 0
177 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
178 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 20 | % |  |  | 0
179 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Dodávky |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
180 | Přeložka/výměna stávající přípojkové skříně distributorem, na vyžádání, vč. administrace přeložky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
181 |  |  |  |  | 0 |  | 0
182 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 0 | % | 0
183 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 0 | % |  |  | 0
184 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Hromosvodu a uzemnění |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
185 | Zemnící pásek FeZn 30x4 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Zemnící drát FeZn 10 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Zemnící drát AlMgSi 8 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Vodič CY 16 zž | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Svorka SS spojovací | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Svorka SZ zkušební | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Svorka SK křížová | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Svorka SO okapová | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Svorka ST Okapové potrubí | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Svorka hřebenová | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Svorka pro připojení náhodných součástí | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Svorka univerzální | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Podpěra svodu (plast 20mm) + trn min 100 přesah nad tepelnou izolaci | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Jímací tyč 2m vč. kotvení a příslušenství | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Jímací tyč 4m vč. kotvení a příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Svorka k jímací tyči SJ01 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Izolovaná podpěra (40cm) pro oddálení pom. jímače | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Ochranný úhelník | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Držák OU | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Svorka SR03 páska-drát | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Svorka SR02 páska-páska | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
206 |  |  |  |  | 0 |  | 0
207 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
208 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 10 | % |  |  | 0
209 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| HZS, PD, revize |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
210 | Doklady, předávací protokoly, atesty | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Koordinace a zjišťovací práce | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Demontáže a montáže zařízení spojené s vnějším zateplením | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | PD skutečného provedení | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Revize | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
215 |  |  |  |  | 0 |  | 0
216 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 0 | % | 0
217 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 0 | % |  |  | 0
218 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Rekapitulace |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky |  |  |  | celkem |  | celkem
219 | Elektroinstalace - silnoproudá |  | 21 | 0 |  | 0
220 | Elektroinstalace - napojení NN - měření el. energie - napojení rozváděčů |  | 21 | 0 |  | 0
221 | Rozváděč RH |  | 21 | 0 |  | 0
222 | Rozváděč R11 |  | 21 | 0 |  | 0
223 | Rozváděč R21 |  | 21 | 0 |  | 0
224 | Svítidla vč. zdrojů a předřadníků |  | 21 | 0 |  | 0
225 | Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Domovní telefon |  | 21 | 0 |  | 0
226 | Satelitní a televizní systém |  | 21 | 0 |  | 0
227 | Dodávky |  | 21 | 0 |  | 0
228 | Hromosvodu a uzemnění |  | 21 | 0 |  | 0
229 | HZS, PD, revize |  | 21 | 0 |  | 0
230 | Celkem |  |  | 0 |  | 0
231 | Celkem materiál a montáž |  |  | 0 |  | bez DPH
| 0 |  | 15 | 0 |  | 0
| 0 |  | 21 | 0 |  | 0
232 | Celková cena |  |  | 0 |  | vč. DPH