## Výkopy
DOSTAVBA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
URBANICE - ETAPA I. A II.
Označení | Úsek km | Hl.výkopu m | Stř.hloub. m | Profil mm | Délka m | Šířka m | Výkop m3 | Pažení m2
STOKA "S" |  |  |  |  | pažená rýha
Š1 | 0 | 2.7
|  |  | 2.77 | 250 | 20 | 1.1 | 60.94 | 110.8
Š2 | 20 | 2.84
|  |  | 2.91 | 250 | 35 | 1.1 | 112.035 | 203.7
Š3 | 55 | 2.98
|  |  | 3.2 | 250 | 25 | 1.1 | 88 | 160
Š4 | 80 | 3.42
|  |  | 3.59 | 250 | 50 | 1.1 | 197.45 | 359
Š5 | 130 | 3.76
Š5 | 130 | 3.36
|  |  | 3.005 | 250 | 35 | 1.1 | 115.6925 | 210.35
Š6 | 165 | 2.65
|  |  | 2.56 | 250 | 20 | 1.1 | 56.32 | 102.4
Š7 | 185 | 2.47
|  |  | 2.405 | 250 | 50 | 1.1 | 132.275 | 240.5
Š8 | 235 | 2.34
STOKA "S1"
pažená rýha
Š5 | 0 | 3.76
|  |  | 3.6 | 250 | 10 | 1.2 | 43.2 | 72
Š9 | 10 | 3.44
|  |  | 3.315 | 250 | 15 | 1.2 | 59.67 | 99.45
Š10 | 25 | 3.19
|  |  | 2.935 | 250 | 40 | 1.2 | 140.88 | 234.8
Š11 | 65 | 2.68
|  |  | 2.545 | 250 | 45 | 1.2 | 137.43 | 229.05
Š12 | 110 | 2.41
|  |  | 2.305 | 250 | 25 | 1.2 | 69.15 | 115.25
Š13 | 135 | 2.2
|  |  | 2.085 | 250 | 35 | 1.2 | 87.57 | 145.95
Š14 | 170 | 1.97
STOKA "S2"
pažená rýha
Š5 | 0 | 3.36
|  |  | 3.18 | 250 | 25 | 1.2 | 95.4 | 159
Š15 | 25 | 3
|  |  | 2.865 | 250 | 30 | 1.2 | 103.14 | 171.9
Š16 | 55 | 2.73
|  |  | 2.63 | 250 | 20 | 1.2 | 63.12 | 105.2
Š17 | 75 | 2.53
|  |  | 2.315 | 250 | 35 | 1.2 | 97.23 | 162.05
Š18 | 110 | 2.1
Rozšíření pro šachty
[7 empty] | 105 | 105
Odečítá se
konstrukce vozovky "S"
|  |  | -0.4 |  | 235 | 1.1 | -103.4 | -188
konstrukce vozovky "S1"
|  |  | -0.4 |  | 170 | 1.2 | -81.6 | -136
konstrukce vozovky "S2"
|  |  | -0.4 |  | 110 | 1.2 | -52.8 | -88
[7 empty] | 1526.7025 | 2574.4
Zatřídění zeminy
[5 empty] | 60% tř. 3 |  | 916
[5 empty] | 40% tř. 4 |  | 611
|  |  | Stř.hloub. m | Profil mm | Délka m | Šířka m | Výkop m3 | Pažení m2
Označení | Úsek km | Hl.výkopu m
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | Stř.hloub. m | Profil mm | Délka m | Šířka m | Výkop m3 | Pažení m2
Označení | Úsek km | Hl.výkopu m | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0

## Šachty
DOSTAVBA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
URBANICE - ETAPA I. A II.
rozšíření výkopu pro šachty
Číslo šachty | Kota poklopu | Kota dna | Hloubka šachty | Hloubka výkopu | Přir.na dal.60 cm | Šířka rýhy | Šířka rozšíření | Délka rozšíření | Půd. plocha rozšíření | Výkop m3 | Pažení m2
STOKA "S" | [6 empty] | pažená rýha
1 | 242.5 | 239.9 | 2.6 | 2.7 | 2 | 1.1 | 2 | 2 | 4 | 10.8 | 10.8
2 | 242.72 | 239.98 | 2.74 | 2.84 | 2 | 1.1 | 0.9 | 2 | 1.8 | 5.112 | 5.112
3 | 243 | 240.12 | 2.88 | 2.98 | 2 | 1.1 | 0.9 | 2 | 1.8 | 5.364 | 5.364
4 | 243.54 | 240.22 | 3.32 | 3.42 | 3 | 1.1 | 0.9 | 2 | 1.8 | 6.156 | 6.156
5 | 244.08 | 240.42 | 3.66 | 3.76 | 4 | 1.1 | 0.9 | 2 | 1.8 | 6.768 | 6.768
6 | 244.43 | 241.88 | 2.55 | 2.65 | 2 | 1.1 | 0.9 | 2 | 1.8 | 4.77 | 4.77
7 | 244.75 | 242.38 | 2.37 | 2.47 | 2 | 1.1 | 0.9 | 2 | 1.8 | 4.446 | 4.446
8 | 245.87 | 243.63 | 2.24 | 2.34 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 4 | 9.36 | 9.36
STOKA "S1" | [6 empty] | pažená rýha
9 | 243.8 | 240.46 | 3.34 | 3.44 | 3 | 1.2 | 0.8 | 2 | 1.6 | 5.504 | 5.504
10 | 243.61 | 240.52 | 3.09 | 3.19 | 3 | 1.2 | 0.8 | 2 | 1.6 | 5.104 | 5.104
11 | 243.26 | 240.68 | 2.58 | 2.68 | 2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 1.6 | 4.288 | 4.288
12 | 243.17 | 240.86 | 2.31 | 2.41 | 2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 1.6 | 3.856 | 3.856
13 | 243.06 | 240.96 | 2.1 | 2.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 2 | 1.6 | 3.52 | 3.52
14 | 242.97 | 241.1 | 1.87 | 1.97 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 4 | 7.88 | 7.88
STOKA "S2" | [6 empty] | pažená rýha
15 | 244.1 | 241.19 | 2.91 | 3 | 3 | 1.2 | 0.8 | 2 | 1.6 | 4.8 | 4.8
16 | 244.22 | 241.59 | 2.63 | 2.73 | 2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 1.6 | 4.368 | 4.368
17 | 244.28 | 241.85 | 2.43 | 2.53 | 2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 1.6 | 4.048 | 4.048
18 | 244.3 | 242.3 | 2 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 4 | 8.4 | 8.4
|  |  |  | 49.41 | 38 |  |  |  |  | 104.544 | 104.544
| pr. Hloubka výkopu |  |  | 2.75

## Výp.prefabr.
URBANICE
DOSTAVBA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
VÝPIS PREFABRIKÁTŮ
Stoka / číslo šachty | Hloubka šachty | Vyrovnávací prstence |  |  |  |  | Konus | Př.des. | Skruže |  |  | Dno
|  | TBW - Q 625/40 | TBW - Q 625/60 | TBW - Q 625/80 | TBW - Q 625/100 | TBW - Q 625/120 | TBR - Q 1000/625x600 | TBK - Q 1000/625x200 | TBS - Q 1000/1000 | TBS - Q 1000/500 | TBS -Q 1000/250 | TBZ - Q 1000/700/170 | TBZ - Q 1000/900/220
"S"
1 | 2.6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | monolitické
2 | 2.74 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
3 | 2.88 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
4 | 3.32 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 3.66 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1
6 | 2.55 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
7 | 2.37 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
8 | 2.24 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
"S1"
9 | 3.34 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 3.09 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
11 | 2.58 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
12 | 2.31 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
13 | 2.1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
14 | 1.87 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
"S2"
15 | 2.9 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
16 | 2.63 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
17 | 2.43 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
18 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 | 18 |  | 12 | 9 | 11 | 17