## výpis
výpis materiálu a prací
vedení jímací, uzemňovací
položka | jednotka | počet | cena/jedn. | cena mat. | mont./jedn | cena mont.
součástí ceny všech vedení (pásek, kulatina, jímací vedení..) je i příslušný pomocný a podružný materiál - svorky, povrchová úprava a ostatní materiál nutný k řádné montáži
uzemňovací pásek FeZn 30x4 | m | 75 |  | 0 |  | 0
uzemňovací přívod jímací soustavy (4x2,5m), kulatina FeZn pr. 10 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
zhotovení tyčového zemniče | ks | 6 |  | 0 |  | 0
zkušební svorka | ks | 10 |  | 0 |  | 0
svorka okapová | ks | 10 |  | 0 |  | 0
svorka křížová | ks | 9 |  | 0 |  | 0
pomocný jímač | ks | 3 |  | 0 |  | 0
zhotovení uzemňovacího bodu - rack | ks | 1 |  | 0 |  | 0
jímací vedení AlMgSi včetně nerezových svorek a úchytného materiálu | m | 165 |  | 0 |  | 0
oddálený jímač | ks | 3 |  | 0 |  | 0
pospojování
položka | jednotka | počet | cena/jedn. | cena mat. | mont./jedn | cena mont.
vodič CY10 | m | 40 |  | 0 |  | 0
vodič CY4 (CY6) pro ochranné pospojování | m | 20 |  | 0 |  | 0
krabice odbočné
položka | jednotka | počet | cena/jedn. | cena mat. | mont./jedn | cena mont.
krabice rozbočná, kompletní, včetně svorek | ks | 28 |  | 0 |  | 0
kabely měděné, silové
položka | jednotka | počet | cena/jedn. | cena mat. | mont./jedn | cena mont.
kabel CYKY 2x1,5 | m | 200 |  | 0 |  | 0
kabel CYKY 3x1,5 | m | 240 |  | 0 |  | 0
kabel CYKY 3x2,5 | m | 600 |  | 0 |  | 0
kabel CYKY 5x2,5 | m | 95 |  | 0 |  | 0
úložný materiál
položka | jednotka | počet | cena/jedn. | cena mat. | mont./jedn | cena mont.
trubka pro datový kabel, koax. Kabel | m | 120 |  | 0 |  | 0
přístroje
položka | jednotka | počet | cena/jedn. | cena mat. | mont./jedn | cena mont.
vždy kompletní přístroj včetně rámečku, tam kde je více přístrojů, budou užity rámečky násobné
spínač řazení 0/1 (tlačítko) | ks | 24 |  | 0 |  | 0
spínač řazení 1 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
spínač řazení 5 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
spínač řazení 6 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
spínač řazení 7 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
zásuvka jednonásobná | ks | 63 |  | 0 |  | 0
krabice přístrojová | ks | 113 |  | 0 |  | 0
DATA
položka | jednotka | počet | cena/jedn. | cena mat. | mont./jedn | cena mont.
rack 19", 9U, prosklený, zamykatelný | ks | 1 |  | 0 |  | 0
patch panel 19", 24 RJ45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
datový kabel | m | 120 |  | 0 |  | 0
zásuvka datová, dvojnásobná | ks | 4 |  | 0 |  | 0
měření a vypracování protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
uvedení do provozu, zaškolení, předání | ks | 1 |  | 0 |  | 0
STA
položka | jednotka | počet | cena/jedn. | cena mat. | mont./jedn | cena mont.
zesilovací soustava včetně ochrany před přepětím | ks | 1 |  | 0 |  | 0
anténní systém | ks | 1 |  | 0 |  | 0
anténní stožár kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0
měření signálu pro výběr polohy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
koaxiální kabel 75 ohn | m | 50 |  | 0 |  | 0
zásuvka STA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
zhotovení protokolu o měření STA pro předání | ks | 1 |  | 0 |  | 0
svítidla
položka | jednotka | počet | cena/jedn. | cena mat. | mont./jedn | cena mont.
svítidlo L1, min. IP20, světelný zdroj LED 15W, 3000K, bílé opálové sklo, vzorový typ OSMONT AURA 8, průměr stínítka 300 mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0
svítidlo L2, min. IP20, světelný zdroj LED 21W, 3000K, bílé opálové sklo, vzorový typ OSMONT AURA 10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
svítidlo venkovní L3, IP44, světelný zdroj LED, vzorový typ Philips 17305/30/16 2700K | ks | 5 |  | 0 |  | 0
svítidlo L4, min. IP20, světelný zdroj LED, stmívatelné DALI, vzorový typ Elkovo Čepelík EASY 57W 2700K | ks | 2 |  | 0 |  | 0
svítidlo L11, IP40, lineární, světelný zdroj LED 66W, 3000K, vzorový typ VYRTYCH FOX-LED, včetně lankového závěsu | ks | 7 |  | 0 |  | 0
svítidlo L12, IP40, lineární, světelný zdroj LED 66W, 3000K, vzorový typ VYRTYCH FOX-LED, nástěnná montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0
svítidlo L13, IP43, lineární, světelný zdroj LED 75W, 4000K, vzorový typ VYRTYCH RIDGE43, přisazeno ke stropu | ks | 20 |  | 0 |  | 0
svítidlo kancelářské L14, IP20, lineární, světelný zdroj LED 35W, 4000K, vzorový typ VYRTYCH GRIFON LED BAP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
svítidlo EMG, IP42, světelný zdroj LED, trvalé/dočasné svícení 2 hod., vzorový typ VYRTYCH LEDUS | ks | 2 |  | 0 |  | 0
rozvaděč R1
položka | jednotka | počet | cena/jedn. | cena mat. | mont./jedn | cena mont.
skříň dle výkresu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
hlavní vypínač 3x63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
svodič přepětí B+C, jeden pól | ks | 4 |  | 0 |  | 0
proudový chránič 4 pólový, 40A/0,03-G | ks | 3 |  | 0 |  | 0
jistič 1+N | ks | 30 |  | 0 |  | 0
jistič 3+N | ks | 5 |  | 0 |  | 0
relé impulsní | ks | 6 |  | 0 |  | 0
ostatní
položka | jednotka | počet | cena/jedn. | cena mat. | mont./jedn | cena mont.
zhotovení výchozí revize včetně ochrany před přepětím | ks | 1 |  | 0 |  | 0
zhotovení dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
ostatní dle nabízejícího
položka | jednotka | počet | cena/jedn. | cena mat. | mont./jedn | cena mont.
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
souhrn
sečteno bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
DPH |  |  |  | 0 |  | 0
sečteno včetně DPH | [5 empty] | 0