## ZT-výkaz
Investor |  | Obec Račice nad Trotinou
Adresa |  | Račice nad Trotinou 70, 503 03 Smiřice
Akce |  | Požární zbrojnice, Račice nad Trotinou 44
VÝKAZ VÝMĚR - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | REKAPITULACE
2 |  | 1. Splašková kanalizace - venkovní | soubor | 1 | 0 | 0
3 |  | 2. Dešťová kanalizace - venkovní + vnitřní | soubor | 1 | 0 | 0
4 |  | 3. Kanalizace - vnitřní | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | 4. Vodovod - venkovní | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | 5. Vodovod - vnitřní | soubor | 1 | 0 | 0
7 |  | 6. Zařizovací předměty | soubor | 1 | 0 | 0
8 |  | 7. Stavební přípomoce - venkovní zemní práce | soubor | 1 | 0 | 0
9 |  | 8. Přesum hmot, doprava |  | 4% | 0 | 0
10 |  | SOUČET |  |  |  | 0
11 |  | DPH |  | 21% | 0 | 0
12 |  | CELKEM včt. DPH |  |  |  | 0
13 |  | 1. Splašková kanalizace - venkovní
14 | 721 17-3413 | potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 8, svodné, DN 150 | m | 36 | 0 | 0
15 |  | dodávka+montáž: hnědá výstražná fólie, síťovaná (perforovaná), šíře 400 mm | bm | 40 | 0 | 0
16 |  | dodávka+montáž: sestava splaškové kanal. šachty PP (polypropylen), Ø 400, teleskopická, plný litinový poklop 12.5 t, L = do 2,5 m (3x nátok do DN 150, 1x výtok do DN 150) | soubor | 5 | 0 | 0
17 |  | dodávka+montáž: zemní filtr včt. technologické náplně, pískový, 6÷9 EO, plastový, samonosný, rozměr cca 4,0*1,0*1,2 m (délka*šířka*výška), vrchní štěrková vrstva D4/8 nebo D8/16 mm = 250 mm, praný písek D2/4 mm vrstva = 700 mm, spodní štěrková vrstva D4/8 nebo D8/16 mm = 250 mm, objem použitého písku 2,8 m3, objem použitého štěrku 2,0 m3 | soubor | 1 | 0 | 0
18 | 721 29-0112 | zkouška těsnosti kanalizace, vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 36 | 0 | 0
19 |  | dodávka+montáž: odborné propojení stáv. kanal. přípojky na revizní šachtu (RŠ) DN 400 (budovanou na pozemku investora), včt. instalačního materiálu | soubor | 1 | 0 | 0
20 |  | dodávka+montáž: odborné propojení stávajícího biologického septiku na venkovní splaškovou kanalizaci, tj. nový vstupu a výstup ze zeptiku, včt. zaslepení stávajícího vstup a výstupu ze septiku, včt. instalačního materiálu | soubor | 2 | 0 | 0
21 |  | SOUČET |  |  |  | 0
22 |  | 2. Dešťová kanalizace - venkovní + vnitřní
23 | 721 17-3317 | potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, dešťové, DN 150 | m | 9 | 0 | 0
24 | 721 17-3420 | potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, dešťové (chránička), DN 300 | m | 2 | 0 | 0
25 | 721 17-3325 | potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 8, dešťové, DN 100 | m | 2 | 0 | 0
26 | 721 17-3326 | potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 8, dešťové, DN 125 | m | 7 | 0 | 0
27 | 721 17-3327 | potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 8, dešťové, DN 150 | m | 7 | 0 | 0
28 |  | dodávka+montáž: lapač střešních splavenin, polypropylenový, s košem pro zachytávání nečistot, s otočným a kulovým kloubem na odtoku, se suchou klapkou proti zápachu, zaručená kapacita 6÷6,7 l/s, DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
29 |  | dodávka+montáž: hnědá výstražná fólie, síťovaná (perforovaná), šíře 400 mm | bm | 28 | 0 | 0
30 |  | dodávka+montáž: sestava dešťové kanal. šachty PP (polypropylen), Ø 400, teleskopická, děrovaný (mříž) litinový poklop 12.5 t, L = do 2,5 m (3x nátok do DN 150, 1x výtok do DN 150) | soubor | 3 | 0 | 0
31 | 721 29-0111 | zkouška těsnosti kanalizace, vodou do DN 125 | m | 9 | 0 | 0
32 | 721 29-0112 | zkouška těsnosti kanalizace, vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 16 | 0 | 0
33 |  | dodávka+montáž: odborné propojení stáv. venkovní kanalizace na novou šachtu dešťové kanalizace (Šd3) DN 400 (budovanou na pozemku investora), včt. instalačního materiálu | soubor | 1 | 0 | 0
34 |  | SOUČET |  |  |  | 0
35 |  | 3. Kanalizace - vnitřní
36 | 721 17-3401 | potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, svodné, DN 100 | m | 3 | 0 | 0
37 | 721 17-3402 | potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, svodné, DN 125 | m | 15 | 0 | 0
38 | 721 17-3403 | potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, svodné, DN 150 | m | 7 | 0 | 0
39 | 721 17-3406 | potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, svodné (chránička), DN 300 | m | 3 | 0 | 0
40 | 721 17-4024 | potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, odpadní, DN 70 | m | 6 | 0 | 0
41 | 721 17-4025 | potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, odpadní, DN 100 | m | 21 | 0 | 0
42 | 721 17-4041 | potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, připojovací, DN 32 | m | 6 | 0 | 0
43 | 721 17-4042 | potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, připojovací, DN 40 | m | 9 | 0 | 0
44 | 721 17-4043 | potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, připojovací, DN 50 | m | 20 | 0 | 0
45 | 721 17-4044 | potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, připojovací, DN 70 | m | 3 | 0 | 0
46 | 721 17-4045 | potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, připojovací, DN 100 | m | 4 | 0 | 0
47 | 721 17-4062 | potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, větrací, DN 70 | m | 6 | 0 | 0
48 | 721 17-4063 | potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, větrací, DN 100 | m | 15 | 0 | 0
49 | 721 19-4103 | zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 32 | ks | 4 | 0 | 0
50 | 721 19-4104 | zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 40 | ks | 6 | 0 | 0
51 | 721 19-4105 | zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 50 | ks | 4 | 0 | 0
52 | 721 19-4107 | zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 70 | ks | 1 | 0 | 0
53 | 721 19-4109 | zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 100 | ks | 3 | 0 | 0
54 |  | dodávka+montáž: kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem (kuličkou) proti zápachu pro suchý stav | ks | 3 | 0 | 0
55 |  | dodávka+montáž: souprava větrací hlavice, DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
56 |  | dodávka+montáž: plastová dvířka včt. rámečku na čistící kusy stoupaček, 150x150 mm | soubor | 5 | 0 | 0
57 |  | dodávka+montáž: zvukové izolace na odpadní (stoupací) potrubí, DN 70 | m | 6 | 0 | 0
58 |  | dodávka+montáž: zvukové izolace na odpadní (stoupací) potrubí, DN 100 | m | 21 | 0 | 0
59 | 721 29-0111 | zkouška těsnosti kanalizace, vodou do DN 125 | m | 18 | 0 | 0
60 | 721 29-0112 | zkouška těsnosti kanalizace, vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 7 | 0 | 0
61 | 721 29-0123 | zkouška těsnosti kanalizace kouřem, do DN 300 | m | 90 | 0 | 0
62 |  | SOUČET |  |  |  | 0
63 |  | 4. Vodovod - venkovní
64 | AVK VOD-KA - BRUSSE | uzavírací sedlový ventil pro pitnou vodu, měkce těsnící sedlo, materiál kujná mosaz CuZn40 Pb2, pro pitnou vodu, T do 130 °C, PN 16, DN 25 (R 1" - vnitřní závit) | ks | 2 | 0 | 0
65 |  | svěrná přechodová spojka PE/Fe, materiál slitina RA 450, atest voda, 1"x32 | ks | 2 | 0 | 0
66 |  | potrubí PE 100 RC s ochrannou vrstvou PP, SDR 11, D32x3 | m | 18 | 0 | 0
67 |  | chránička PE-HD, SDR 26, D63x3 | m | 3 | 0 | 0
68 |  | elektrotvarovka PE 100, koleno 90°, D32 | ks | 2 | 0 | 0
69 |  | signalizační vodič CYY 4,0 mm2 | m | 22 | 0 | 0
70 |  | bílá výstražná fólie šíře 300 mm, síťovaná (perforovaná) | m | 22 | 0 | 0
71 |  | montáž venkovního vodovodu, včt. tlakových zkoušek a proplachu | soubor | 1 | 0 | 0
72 |  | SOUČET |  |  |  | 0
73 |  | 5. Vodovod - vnitřní
74 |  | potrubí polypropylenové RC s čedičovým vláknem, PP-RC+BF, S 3,2 (dříve značeno PN 16), D20x2,8 | m | 65 | 0 | 0
75 |  | potrubí polypropylenové RC s čedičovým vláknem, PP-RC+BF, S 3,2 (dříve značeno PN 16), D25x3,5 | m | 102 | 0 | 0
76 |  | potrubí polypropylenové RC s čedičovým vláknem, PP-RC+BF, S 3,2 (dříve značeno PN 16), D32x4,4 | m | 5 | 0 | 0
77 |  | fitinky PPR včt. DG přechodek a mosazných nebo bronzových přechodek, včt. podpůrných žlabů mezi objímku a trubku, cca 150 % ceny potrubí | soubor | 150% | 0 | 0
78 | 722 17-6112 | montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D20 mm | m | 65 | 0 | 0
79 | 722 17-6113 | montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D25 mm | m | 102 | 0 | 0
80 | 722 17-6114 | montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D32 mm | m | 5 | 0 | 0
81 | 722 19-0401 | zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek, do DN 25 | ks | 6 | 0 | 0
82 | 722 21-2440 | orientační štítky na zeď | soubor | 9 | 0 | 0
83 | 722 22-0111 | nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | ks | 20 | 0 | 0
84 | 722 22-0112 | nástěnky pro výtokový ventil G 3/4" | ks | 3 | 0 | 0
85 | 722 22-0121 | nástěnky pro baterii G 1/2" | pár | 2 | 0 | 0
86 |  | návlek. tep. izolace z polyetylénu, Λ=0,038 W/m.K, Ø22x20 | m | 65 | 0 | 0
87 |  | dtto, Ø28x25 | m | 102 | 0 | 0
88 |  | dtto, Ø35x20 | m | 5 | 0 | 0
89 |  | spony pro návlekovou tepelnou izolace z PE, sáček 100 ks | soubor | 8 | 0 | 0
90 |  | lepící páska (spojení konců izolací) pro polyetylénovou izolaci, 15m x 50mm x 3mm, šedá | ks | 3 | 0 | 0
91 | 713 46-3411 | montáž izol. tepel. potrubí a ohybů, potr. pouzdry, návlekovými izolačními hadicemi, potrubí a ohybů | m | 172 | 0 | 0
92 |  | filtr se zpětným proplachem, DN 25 (G 1"), Kvs 9,8, včt. manometru 0÷10 bar, PN 16, včt. sady připojovacího šroubení | soubor | 1 | 0 | 0
93 |  | tlaková expanzní nádoba s membránou, průtočná, atest pitná voda, 18 l, T do 70 °C, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
94 |  | uzavírací armatura s vypouštěním zajišťující průtok expanz. nádobou, G 3/4" | ks | 1 | 0 | 0
95 |  | firemní držák na stěnu pro tlak. exp. nádoby vody o objemu 8÷25 l - konzole s upínací páskou pro jednoduchou montáž | ks | 1 | 0 | 0
96 |  | pojistný ventil, membránový (pružinový), G 1/2"x3/4", αw 0,54, O.P. 600 kPa | ks | 1 | 0 | 0
97 |  | pojistný ventil sdružený, s integrovaným zpětným ventilem_uzavíracím vetilme_kontrolní šroub_odkapávací trychtýř, membránový (pružinový), G 1/2"x3/4", αw 0,54, O.P. 600 kPa | ks | 1 | 0 | 0
98 |  | domovní vodoměr na studenou vodu, Qn 2,5, DN 20 (R 1"), Kv 7, PN 16, včt. připojovacího šroubení R1" x G 3/4" | soubor | 1 | 0 | 0
99 |  | bytový vodoměr na studenou vodu, Qn 2,5, DN 20, Kv 5,0, L 130 mm, PN 16, včt. sady připojovacího šroubení | soubor | 2 | 0 | 0
100 |  | zahradní ventil, mrazuvzdorný, DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
101 |  | ventil zahradní se sáčem, G 3/4" | ks | 2 | 0 | 0
102 |  | uzavírací sedlový ventil pro pitnou vodu, měkce těsnící sedlo, materiál kujná mosaz CuZn40 Pb2, pro pitnou vodu, T do 130 °C, PN 16, DN 15 (R 1/2" - vnitřní závit) | ks | 3 | 0 | 0
103 |  | uzavírací sedlový ventil pro pitnou vodu, měkce těsnící sedlo, materiál kujná mosaz CuZn40 Pb2, pro pitnou vodu, T do 130 °C, PN 16, DN 20 (R 3/4" - vnitřní závit) | ks | 6 | 0 | 0
104 |  | uzavírací sedlový ventil pro pitnou vodu, měkce těsnící sedlo, materiál kujná mosaz CuZn40 Pb2, pro pitnou vodu, T do 130 °C, PN 16, DN 25 (R 1" - vnitřní závit) | ks | 3 | 0 | 0
105 |  | ventil uzavírací, mosazný, měkkce těsnící sedlo, s odvodněním, T do 90 °C, PN 10, DN 15 (G 1/2") | ks | 3 | 0 | 0
106 |  | ventil uzavírací, mosazný, měkkce těsnící sedlo, s odvodněním, T do 90 °C, PN 10, DN 20 (G 3/4") | ks | 3 | 0 | 0
107 |  | zpětná klapka vodorovná, závitová, gumové těsnění sedla, T 110 °C, PN 10, G 1" (DN 25), Kv 15,76 | ks | 1 | 0 | 0
108 |  | zpětná klapka svislá, závit., plast. uzav. díl s gumou NBR, PN 16, T 130 °C, G 1/2" (DN 15), Kv 4 | ks | 1 | 0 | 0
109 |  | zpětná klapka svislá, závit., plast. uzav. díl s gumou NBR, PN 16, T 130 °C, G 3/4" (DN 20), Kv 7,07 | ks | 1 | 0 | 0
110 |  | vypouštěcí kulový kohout se sáčem a páčkou, T 90°C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka) | ks | 13 | 0 | 0
111 |  | přímé šroubení, mosaz, T 120 °C, PN 16, G 1/2" (DN 15) | ks | 2 | 0 | 0
112 |  | přímé šroubení, mosaz, T 120 °C, PN 16, G 3/4" (DN 20) | ks | 2 | 0 | 0
113 |  | přímé šroubení, mosaz, T 120 °C, PN 16, G 1" (DN 25) | ks | 2 | 0 | 0
114 |  | teploměr kruhový, Ø 63 mm, 0÷120°C, včt. nerezové jímky | ks | 2 | 0 | 0
115 |  | manometr radiální, Ø 50 mm, 0÷10 bar, 1/4" | ks | 2 | 0 | 0
116 |  | zpětná klapka pro termomanometry a tlakoměry, 1/4"x1/2" | ks | 2 | 0 | 0
117 | 722 22-9101 | montáž vodovodních armatur s jedním závitem, G 1/2" | ks | 19 | 0 | 0
118 | 722 22-9102 | montáž vodovodních armatur s jedním závitem, G 3/4" | ks | 3 | 0 | 0
119 | 722 23-9101 | montáž vodovodních armatur se dvěma závity, G 1/2" | ks | 11 | 0 | 0
120 | 722 23-9102 | montáž vodovodních armatur se dvěma závity, G 3/4" | ks | 17 | 0 | 0
121 | 722 23-9103 | montáž vodovodních armatur se dvěma závity, G 1" | ks | 7 | 0 | 0
122 | 722 29-0226 | zkoušky těsnosti vodovod. potrubí, závitového, do DN 50 | m | 172 | 0 | 0
123 | 722 29-0234 | proplach a desinfekce vodovod. potrubí, do DN 80 | m | 172 | 0 | 0
124 |  | Součet |  |  |  | 0
125 |  | 6. Zařizovací předměty
126 | Jika | wc závěsné s hlubokým splachováním, standardní, keramické, L 53 cm, bílé | ks | 3 | 0 | 0
127 | Jika | duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, nerezové úchyty | ks | 3 | 0 | 0
128 | Geberit Kombifix | splachovací zařízení do masivních konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci (před zděnou nebo betonovou stěnu s předezděním) | ks | 3 | 0 | 0
129 | Geberit | ovládácí deska s tlačítky pro dvě množství vody, bílá | ks | 3 | 0 | 0
130 | 725 11-9123 | montáž klozetových mís, závěsných na nosné stěny | ks | 3 | 0 | 0
131 | 726 11-1204 | montáž předstěn. instalač. systémů pro zazdění, klozetů | soubor | 3 | 0 | 0
132 |  | umyvadlo 65x48 cm, standardní, keramické, s otvorem pro bateri, s přepadem, bílé | ks | 4 | 0 | 0
133 |  | umyvadlo 60x45 cm, standardní, keramické, s otvorem pro bateri, s přepadem, bílé | ks | 1 | 0 | 0
134 |  | kryt na sifon (polosloup) keramický, s instalační sadou, bílý | ks | 5 | 0 | 0
135 |  | umyvadlo rohové 45x45 cm, standardní, keramické, s otvorem pro bateri, bílé | ks | 1 | 0 | 0
136 |  | instalační sada pro umyvadla (kotvení do zdi nebo SDK kcí) | ks | 6 | 0 | 0
137 |  | umyvadlová výpusť Klik-Klak, stále otevřená, velká krytka 5/4", pro umyvadla s přepadem | ks | 6 | 0 | 0
138 |  | umyvadlový sifon s odpadní trubkou ø32mm, převlečná matice 5/4“, bez uzávěru výpusti, chrom | ks | 6 | 0 | 0
139 |  | baterie umyvadlová, páková, stojanková, směšovací, bez otvírání odpadu, chromovaná | ks | 6 | 0 | 0
140 |  | rohový ventil 1/2 x 3/8" pro napojení stojánkové baterie, chrom | ks | 12 | 0 | 0
141 | 725 21-9102 | montáž umyvadel, na šrouby do zdiva | soubor | 6 | 0 | 0
142 | 725 81-9401 | montáž ventilů ostatních typů, rohových, s připojovací trubičkou | soubor | 12 | 0 | 0
143 | 725 82-9131 | montáž umyvadlových baterií, stojánkových, G 1/2" | ks | 6 | 0 | 0
144 | 725 86-1102 | montáž zápachových uzávěrek, umyvadlových, DN 40 | ks | 6 | 0 | 0
145 |  | sprchový nerezový podlahový žlab antivandal s roštem, s ležatým odtokem DN 50, s vodní a mechanickou zápachovou uzávěrkou, včt. vrchního roštu nerez_matný, L 81 cm | soubor | 2 | 0 | 0
146 |  | beterie sprchová nástěnná, termostatická, chromovaná | ks | 2 | 0 | 0
147 |  | sprchový komplet, chromovaný - pohyblivý držák Ø25mm/62 cm, sprchová hadice 150 cm, sprchová růžice Ø100 mm, mýdlenka | ks | 2 | 0 | 0
148 | 725 24-9101 | montáž sprchových vaniček a žlabů | ks | 2 | 0 | 0
149 | 725 24-9103 | montáž sprchových koutů | ks | 2 | 0 | 0
150 | 725 84-9411 | montáž baterií sprchových nástěnných, s nastavitelnou výškou sprchy | ks | 2 | 0 | 0
151 | 725 86-9204 | montáž zápachových uzávěrek sprchových DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
152 |  | pisoár, keramický, bílý, s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem, antivandal provedení, vstup vody G 1/2", odpadní potrubí DN 50, P=10 W, U=230 V | ks | 1 | 0 | 0
153 | 725 12-9101 | montáž pisoárů, automatických | ks | 1 | 0 | 0
154 |  | dřez nerezový, 90x60 cm, s odkapávačem a otvorem pro baterii (součást dodávky kuchyně) | ks | 1 | dodávka kuchyně | dodávka kuchyně
155 |  | baterie dřezová, páková, stojánková, směšovací, s horním otáčivým ústím, kartuče 35 mm, chrom | ks | 1 | 0 | 0
156 |  | rohový ventil 1/2 x 3/8" pro napojení stojánkové baterie, chrom | ks | 1 | 0 | 0
157 |  | rohový ventil kombi 1/2 x 3/8"x3/4" pro napojení stojánkové baterie a pračky nebo myčky, chrom | ks | 1 | 0 | 0
158 |  | dřezová zápachová uzávěrka 6/4“ pro úsporu místa s přípojkou pro spotřebiče se zpětným uzávěrem (myčka), pro kuchyňské linky a nábytkové podstavby, s kulovým kloubem na odtoku, zápachová uzávěrka 70 mm. | ks | 1 | 0 | 0
159 |  | odpadní ventil, připojovací závit 6/4” | ks | 1 | 0 | 0
160 | 725 31-9111 | montáž dřezů, ostatních typů | soubor | 1 | 0 | 0
161 | 725 81-9401 | montáž ventilů ostatních typů, rohových, s připojovací trubičkou | soubor | 2 | 0 | 0
162 | 725 82-9111 | montáž dřezových baterií, stojánkových, G 1/2" | ks | 1 | 0 | 0
163 | 725 86-9204 | montáž zápachových uzávěrek, dřezových, jednodílných, DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
164 | HL 400 | podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50 pro sušičku, krycí deska z nerezové oceli 180x100 mm | ks | 1 | 0 | 0
165 | HL 405 | podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračku nebo myčku nádobí s integrovanou tvarovkou pro přívod vody (mosazná nástěnka 1/2” vnitřní závit), krycí deska z nerezové oceli 180x100 mm, montážní kryt a tlaková zátka HL42 v balení | ks | 2 | 0 | 0
166 | Raf RV1314 | rohový ventil 1/2 x 3/8" pro napojení pračky a myčky, chrom | ks | 2 | 0 | 0
167 | 725 81-9401 | montáž ventilů ostatních typů, rohových, s připojovací trubičkou | soubor | 2 | 0 | 0
168 | 725 86-9203 | montáž zápachových uzávěrek, pro pračku a myčku, jednodílných, DN 40 | ks | 3 | 0 | 0
169 |  | ohřívák teplé vody (boiler), elektický, závěsný, V 20 l, P 2,2 kW, 230 V, IP 44, PN 6 | ks | 1 | 0 | 0
170 | 725 53-9202 | montáž tlakových ohřívačů, závěsných, přes 15 do 50 l | ks | 1 | 0 | 0
171 |  | Součet |  |  |  | 0
172 |  | 7. Stavební přípomoce - venkovní zemní práce
173 | kanalizace | prostupy 200x200 mm, pro potrubí kanalizace, skrz zdivo šíře do 300 mm, včt. opětovného zazdění a začištění | soubor | 8 | 0 | 0
174 | kanalizace | prostupy 200x200 mm, pro potrubí kanalizace, skrz nosné zdivo šíře 300÷800 mm, včt. opětovného zazdění a začištění | soubor | 2 | 0 | 0
175 | kanalizace | prostupy 150x150 mm, pro odpadní a větrací potrubí kanalizace (stoupačky), skrz stropy (železoneton nebo dřevěný trámový se záklapome) tlouštky do 500 mm, včt. opětovného zazdění a začištění | soubor | 2 | 0 | 0
176 | kanalizace | drážky ve zdi 100x100 mm pro připojovací potrubí | bm | 32 | 0 | 0
177 | kanalizace | drážky ve zdi (zděná nebo SDK/dřevo) 150x150 mm pro odpadní potrubí (stoupačky) | bm | 27 | 0 | 0
178 | kanalizace vnitřní, splašková | zemní práce pro ležatou splaškovou kanalizaci - vnitřní výkopy (uvažovat původní podlaha = dlažba + betonová mazanina + hydroizolace + podkladní železobeton), včt. prostupů skrz svislé základové kce: podsyp (písek 100 mm pod potr.), obsyp (písek 300 mm nad vrcholek potr.), zásyp štěrk frakce 16÷64 mm, Ø hloubka výkopu je cca 1,0 m od čisté podlahy 1NP = povrch / dno výkopu, Ø šíře výkopu 0,8 m, včt. hrubé obnovy povrchu (čistou obnovu povrchu dodá stavba) | bm | 24 | 0 | 0
179 | kanalizace vnitřní, dešťová | zemní práce pro ležatou deš´tovou kanalizaci - vnitřní výkopy (uvažovat původní rostlý terén), včt. prostupů skrz nové základové kce: podsyp (písek 100 mm pod potr.), obsyp (písek 300 mm nad vrcholek potr.), zásyp štěrk frakce 16÷64 mm, Ø hloubka výkopu je cca 0,8 m od čisté podlahy 1NP = povrch / dno výkopu, Ø šíře výkopu 0,6 m, včt. hrubé obnovy povrchu (čistou obnovu povrchu dodá stavba) | bm | 9 | 0 | 0
180 | kanalizace venkovní, splašková, nezpevněný povrch | zemní práce pro splaškovou kanalizaci vedenou v nezpevněných plochách - výkop šíře 0,8÷1,0 m , Ø hloubka výkopu cca 1,8 m (povrch/dno výkopu) za použití pažení, podsyp a obsyp písek zrnitosti do 4 mm (podsyp = 100 mm pod dno potrubí, obsyp = 300 mm nad vrcholek potrubí), zásyp vykopanou zeminou, hutněno po vrstvách, obnova nezpevněného povrchu zatravněním respektive kačírkem | bm | 31 | 0 | 0
181 | kanalizace vekovní, splašková, zpevněný povrch | zemní práce pro splaškovou kanalizaci vedenou ve zpevněných plochách - výkop šíře 0,8÷1,0 m , Ø hloubka výkopu cca 1,8 m (povrch/dno výkopu) za použití pažení, podsyp a obsyp písek zrnitosti do 4 mm (podsyp = 100 mm pod dno potrubí, obsyp = 300 mm nad vrcholek potrubí), zásyp štěrkodrtí frakce 32÷64 mm, hutněno po vrstvách, obnova zpevněného povrchu (zámková dlažba, ...) | bm | 5 | 0 | 0
182 | kanalizace vekovní, splašková | nový vstup a výstup do_ze stávajícího betonového septiku pro plastové potrubí KG DN 150, včt. vodostavebního zazdění, včt. vodostavebního zazdění původního vstupu a výstupu ze septiku | soubor | 1 | 0 | 0
183 | kanalizace dešťová, venkovní, nezpevněný povrch | zemní práce pro dešťovou kanalizaci vedenou v nezpevněných plochách - výkop šíře 0,6÷1,0 m , Ø hloubka výkopu cca 1,3 m (povrch/dno výkopu), podsyp a obsyp písek zrnitosti do 4 mm (podsyp = 100 mm pod dno potrubí, obsyp = 300 mm nad vrcholek potrubí), zásyp vykopanou zeminou, hutněno po vrstvách, obnova nezpevněného povrchu zatravněním respektive kačírkem | bm | 5 | 0 | 0
184 | kanalizace dešťová, venkovní, zpevněný povrch | zemní práce pro dešťovou kanalizaci vedenou ve zpevněných plochách - výkop šíře 0,6÷1,0 m , Ø hloubka výkopu cca 1,3 m (povrch/dno výkopu), podsyp a obsyp písek zrnitosti do 4 mm (podsyp = 100 mm pod dno potrubí, obsyp = 300 mm nad vrcholek potrubí), zásyp štěrkodrtí frakce 32÷64 mm, hutněno po vrstvách, obnova zpevněného povrchu (zámková dlažba, ...) | bm | 4 | 0 | 0
185 | kanalizace vekovní, deštová | nový výstup ze stávající betonové revizní šachty dešťové kanalizace pro plastové potrubí KG DN 150, včt. vodostavebního zazdění, včt. vodostavebního zazdění původního výstupu z revizní šachty | soubor | 1 | 0 | 0
186 | voda | prostupy 100x100 mm skrz stropy (železoneton nebo dřevěný trámový se záklapomem) tlouštky do 500 mm, včt. opětovného zazdění a začištění | soubor | 1 | 0 | 0
187 | voda | prostupy 300x100 mm, skrz zdivo šíře do 300 mm, včt. opětovného zazdění a začištění | soubor | 7 | 0 | 0
188 | voda | prostupy 300x100 mm, skrz nosné zdivo šíře 300÷800 mm, včt. opětovného zazdění a začištění | soubor | 4 | 0 | 0
189 | voda | drážky ve zdi 75x75 mm, tj. bourání, následné zazdění a začištění | m | 16 | 0 | 0
190 | voda | drážky ve zdi 300x100 mm, tj. bourání, následné zazdění a začištění | m | 22 | 0 | 0
191 | vodovod venkovní, nezpevněný povrch | zemní práce pro venkovní vodovod vedený v nezpevněných plochách - výkop šíře 0,6÷0,8 m, hloubka výkopu 1,60 m, podsyp a obsyp vykopanou pískem zrnitosti do 8 mm do výšky 300 m nad vrcholek potrubí, poté zásyp vykopano zeminou, hutněno po vrstvách, obnova nezpevněného povrchu zatravněním respektive kačírkem | bm | 4 | 0 | 0
192 | vodovod venkovní, zpevněný povrch | zemní práce pro venkovní rozvod vody vedený ve zpevněných plochách - výkop šíře 0,6÷0,8 m, hloubka výkopu 1,60 m, podsyp a obsyp pískem zrnitosti do 8 mm do výšky 300 m nad vrcholek potrubí, poté zásyp štěrkodrtí frakce 32÷64 mm hutněno po vrstvách, obnova zpevněného povrchu (zámková dlažba) | bm | 5 | 0 | 0
193 |  | Součet |  |  |  | 0
194 | Poznámka | Jednotlivé zařizovací předměty (typy) budou před objenáním písemně odsouhlaseny investorem
195 |  | Zemní práce a obetonování pro zemní filtr = dodávka stavby nebo vícepráce
196 |  | Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.
197 | Vypracoval | T.Vinšálek
198 | Datum | duben 2020