## Soupis položek
název akce: NOVÁ PAKA, ZÍMNÍ STADION-PŘÍSTAVBA SPORT.KLUBU
objekt: ELEKTROINSTALACE
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Rc/Nh/mj. | Rc/Nh/Sum | DPH | VKP | TC | kap. | proř/ON09 | recy/ON | dphZ | recZ
Dodávky zařízení | [6 empty] | recy/mj | recySuma
1 | 509131 | svítidlo "A" včetně příslušenství | ks | 27 | 0 | 0 |  |  | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
2 | 509132 | svítidlo "B" včetně příslušenství | ks | 12 | 0 | 0 |  |  | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
3 | 509133 | svítidlo "C" včetně příslušenství | ks | 12 | 0 | 0 |  |  | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
4 | 509134 | svítidlo "D" včetně příslušenství | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
5 | 509135 | svítidlo "E" včetně příslušenství | ks | 7 | 0 | 0 |  |  | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
6 | 509136 | svítidlo "F" včetně příslušenství | ks | 19 | 0 | 0 |  |  | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
7 | 552081 | svítidlo "N1P" včetně příslušenství | ks | 13 | 0 | 0 |  |  | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
8 | 552082 | svítidlo "N2C" včetně příslušenství | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
9 | 552091 | svítidlo "N3A" včetně příslušenství | ks | 12 | 0 | 0 |  |  | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
10 | 552092 | svítidlo "N4P" včetně příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
11 | 552331 | svítidlo "N5V" včetně příslušenství | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | DE
12 | 713111 | úprava a doplnění stávajícího rozváděče RS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | (1.pole) viz výkres 704 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
13 | 713112 | rozváděč RMS1 viz výkres 704 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
14 | 713113 | rozváděč RMS2 viz výkres 704 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
15 | 713114 | přemístění a přepojení dvou stávajících | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | svítidel, komplet, rozsah viz poznámka1 (výkres 70 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
16 | 713115 | přepojení stávající EL v m.č. 2.01, 2.02, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | komplet, rozsah viz poznámka2 (výkres 703) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
17 | 713116 | odpojení, demontáž a zaslepení stávající | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | venkovní 3F zásuvky a svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
18 | 713117 | přípojnice PHP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
19 | 713122 | uzemnění a bleskosvod včetně zemních prací, viz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | výkres 705 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
20 | 713123 | zapojení EL instalace pro VZT u kompresoru (3x | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | klapka, termostat, krabice, relé, ...) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DE |  | 0
Materiál elektromontážní | [6 empty] | recy/mj | recySuma
21 | 171207 | vodič CYY 4 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
22 | 171208 | vodič CYY 6 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
23 | 171209 | vodič CYY 10 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
24 | 171210 | vodič CYY 16 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
25 | 171211 | vodič CYY 25 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
26 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
27 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
28 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
29 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
30 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
31 | 101307 | kabel CYKY 5x4 | m | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
32 | 101309 | kabel CYKY 5x10 | m | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
33 | 101310 | kabel CYKY 5x16 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
34 | 140105 | kabel 1kV 3x1,5 B2ca s1 d1 a1 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
35 | 140106 | kabel 1kV 3x2,5 B2ca s1 d1 a1 | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
36 | 141105 | kabel 1kV P60-R 3x1,5 B2ca s1 d1 a1 | m | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
37 | 152215 | kabel 1kV AYKY 3x95+70 | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
38 | 190214 | kabelové oko Al lisovací 70x10 ALU | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
39 | 190215 | kabelové oko Al lisovací 95x10 ALU | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
40 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
41 | 295012 | vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
42 | 295441 | svorka zemnící | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
43 | 295443 | páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
44 | 295071 | svorka zemnící FeZn | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
45 | 199091 | ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 bez krytu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
46 | 199095 | ochranné a doplňující pospojování | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
47 | 311212 | krabice přístrojová KP68 | ks | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
48 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
49 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
50 | 311316 | krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
51 | 311321 | krabice odbočná KO100 vč.KO100V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
52 | 311325 | krabice odbočná KO125 vč.KO125V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
53 | 312212 | krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
54 | 312213 | krabice IP55 98x98x58mm 4xESt16 5x4Cu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
55 | 199224 | svorka do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
56 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
57 | 202 | tenkostěnný profil ocel tř.11 | kg | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
58 | 252 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
59 | 932 | ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
60 | 302 | hmoždinka plastová HM8/8x40mm | ks | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
61 | 303 | hmoždinka plastová HM10/10x50mm | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
62 | 199512 | štítek kabelový 40x15mm střední | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
63 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
64 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
65 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
66 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
67 | 410150 | SESTAVA přepínač sériový 10A/250Vstř řaz.5 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
68 | 409826 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
69 | 410102 | kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
70 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
71 | 410151 | SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
72 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
73 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
74 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
75 | 410155 | SESTAVA přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
76 | 409824 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
77 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
78 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
79 | 409011 | STR/NÁS POH ČIDLO 120, MIN. 6m (PŘI MONTÁŽNÍ | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | VÝŠCE 2,6m, RELEOVÉ, PRO LED MIN. 500W, IP54, NASA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ME
80 | 413004 | přepín 10A/250Vstř řaz.6+6 IP54 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
81 | 409012 | NÁSTĚNNÝ ČTYŘKANÁLOVÝ VYSÍLAČ, IP20, RF DOSAH | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | 150m, S MECH. OCHRANOU DO PROSTOR S MÍČOVÝMI HRAMI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ME
82 | 409013 | VESTAVNÝ PŘIJÍMAČ S DALI VÝSTUPEM, IP20, RF | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | DOSAH 150m |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ME
83 | 420001 | zásuvka 16A/250Vstř | ks | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
84 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
85 | 420005 | zásuvka 16A/250Vstř chráněná | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
86 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
87 | 423122 | zásuvka 16A/250Vstř IP54 popis | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
88 | 425223 | zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP54 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
89 | 425226 | zásuvka nástěnná 5pól/32A/400V/IP54 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
90 | 425268 | zásuvka nástěnná 5pól/63A/400V/IP54 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
91 | 425211 | NASTAVITELNÝ DOBĚH UMÍSTĚNÝ V KRABICI U | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | VENTILÁTORU (DOBĚH DODÁ A ZAPOJÍ EL) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ME
92 | 425227 | ZÁSUVKA 230V/16A S MECHANICKOU OCHRANOU DO | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | PROSTOR S MÍČOVÝMI HRAMI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME | 0 | 0
Materiál další obory
93 | 25101 | barva syntetická základní | kg | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
94 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
95 | 25102 | email syntetický vrchní šedý | kg | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
96 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | MN |  | 0
Materiál zemní+stavební
97 | 46221 | asfalt 80 | kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | MZ |  | 0
Elektromontáže | [6 empty] | Nh/mj | NhSuma |  |  |  |  | 0
98 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 180 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
99 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 110 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
100 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 75 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
101 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 22 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
102 | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 | m | 25 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
103 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 75 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
104 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 690 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
105 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 910 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
106 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 110 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
107 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 168 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
108 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 96 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
109 | 210800113 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 | m | 94 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
110 | 210800114 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16 | m | 22 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
111 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 55 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
112 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 58 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
113 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 390 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
114 | 210901067 | kabel Al(-1kV AYKY) volně ul.do 3x150/4x120/5x70 | m | 140 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
115 | 210100007 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CE
116 | 210100008 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 95mm2 | ks | 6 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CE
117 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 167 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CE
118 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 10 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
119 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 10 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
120 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku | ks | 10 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
121 | 210220441 | ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CE
122 | 210192561 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 25A | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
123 | 210192561 | ochranné a doplňující pospojování | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
124 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 122 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
125 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 22 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
126 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 24 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
127 | 210010322 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) | ks | 12 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
128 | 210010313 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125) | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
129 | 210010313 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125) | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
130 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 12 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
131 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
132 | 210020651 | nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení | ks | 12 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CE
133 | 210020661 | ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení | kg | 120 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CE
134 | 210020952 | bezpečnostní tabulka plastová | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CE
135 | 210020912 | ohnivzdorná přepážka s výplní ve stropě tl.50cm | m2 | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CE
136 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 180 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
137 | 210010703 | osazení do cihly hmoždinky HM10 | ks | 90 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
138 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 40 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
139 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
140 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
141 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
142 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
143 | 210110041 | STR/NÁS POH ČIDLO 120, MIN. 6m (PŘI MONTÁŽNÍ | ks | 20 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
|  | VÝŠCE 2,6m, RELEOVÉ, PRO LED MIN. 500W, IP54, NASA |  |  |  | 0 |  |  |  | & |  | CE
144 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
145 | 210110042 | NÁSTĚNNÝ ČTYŘKANÁLOVÝ VYSÍLAČ, IP20, RF DOSAH | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
|  | 150m, S MECH. OCHRANOU DO PROSTOR S MÍČOVÝMI HRAMI |  |  |  | 0 |  |  |  | & |  | CE
146 | 210110047 | VESTAVNÝ PŘIJÍMAČ S DALI VÝSTUPEM, IP20, RF | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
|  | DOSAH 150m |  |  |  | 0 |  |  |  | & |  | CE
147 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 63 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
148 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
149 | 210111032 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně | ks | 13 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
150 | 210111106 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A | ks | 6 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
151 | 210111107 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
152 | 210111108 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/63A | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
153 | 210111101 | NASTAVITELNÝ DOBĚH UMÍSTĚNÝ V KRABICI U | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
|  | VENTILÁTORU (DOBĚH DODÁ A ZAPOJÍ EL) |  |  |  | 0 |  |  |  | & |  | CE
154 | 210111105 | ZÁSUVKA 230V/16A S MECHANICKOU OCHRANOU DO | ks | 9 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
|  | PROSTOR S MÍČOVÝMI HRAMI |  |  |  | 0 |  |  |  | & |  | CE
155 | 210201022 | svítidlo "A" včetně příslušenství | ks | 27 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
156 | 210201022 | svítidlo "B" včetně příslušenství | ks | 12 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
157 | 210201022 | svítidlo "C" včetně příslušenství | ks | 12 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
158 | 210201022 | svítidlo "D" včetně příslušenství | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
159 | 210201022 | svítidlo "E" včetně příslušenství | ks | 7 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
160 | 210201022 | svítidlo "F" včetně příslušenství | ks | 19 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
161 | 210201201 | svítidlo "N1P" včetně příslušenství | ks | 13 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
162 | 210201201 | svítidlo "N2C" včetně příslušenství | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
163 | 210201201 | svítidlo "N3A" včetně příslušenství | ks | 12 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
164 | 210201201 | svítidlo "N4P" včetně příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
165 | 210201201 | svítidlo "N5V" včetně příslušenství | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
166 | 210192121 | úprava a doplnění stávajícího rozváděče RS | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
|  | (1.pole) viz výkres 704 |  |  |  | 0 |  |  |  | & |  | CE
167 | 210192121 | rozváděč RMS1 viz výkres 704 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
168 | 210192121 | rozváděč RMS2 viz výkres 704 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
169 | 210192121 | přemístění a přepojení dvou stávajících | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
|  | svítidel, komplet, rozsah viz poznámka1 (výkres 70 |  |  |  | 0 |  |  |  | & |  | CE
170 | 210192121 | přepojení stávající EL v m.č. 2.01, 2.02, | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
|  | komplet, rozsah viz poznámka2 (výkres 703) |  |  |  | 0 |  |  |  | & |  | CE
171 | 210192121 | odpojení, demontáž a zaslepení stávající | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
|  | venkovní 3F zásuvky a svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  | & |  | CE
172 | 210192121 | přípojnice PHP | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
173 | 210192121 | uzemnění a bleskosvod včetně zemních prací, viz | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
|  | výkres 705 |  |  |  | 0 |  |  |  | & |  | CE
174 | 210192121 | zapojení EL instalace pro VZT u kompresoru (3x | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S |  |  | CE
|  | klapka, termostat, krabice, relé, ...) |  |  |  | 0 |  |  |  | & |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CE
Montáže další obory
175 | 250020001 | profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem | m2 | 11.28 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CN
176 | 250020101 | profil.konstrukce základní nátěr 1složkový | m2 | 11.28 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CN
177 | 250020201 | profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) | m2 | 11.28 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | CN
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CN
Ostatní náklady
178 | 219990014 | napojení na stávající zařízení | hod | 2 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
179 | 219990015 | zajištění provizorního napájení | hod | 6 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
180 | 219990019 | koordinace profesí | hod | 20 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
181 | 219990021 | proměření stávajícího uzemnění | hod | 2 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
182 | 219990024 | drobné zednické výpomoce (prostupy, kapsy, | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
|  | drážky, ....) |  |  |  | 0 |  |  |  | & |  | ON
183 | 219990028 | zjištění skutečného stavu | hod | 2 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
184 | 219990029 | odpojení stávající elektroinstalace | hod | 2 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
185 | 219990030 | přepojení stávající elektroinstalace | hod | 5 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
186 | 219990031 | úprava stávajícího zařízeí | hod | 2 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
187 | 219990033 | oživení a nastavení el.zařízení | hod | 5 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
188 | 219990038 | zapojení ventilátorů | hod | 3 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
189 | 219990039 | vyhledání stávajících okruhů | hod | 6 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
190 | 219990041 | úklidové práce | hod | 15 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
191 | 219990042 | práce pod napětím | hod | 3 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
192 | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
193 | 219990050 | rozměření krabic, svítidel, přístrojů, trubek | hod | 6 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
194 | 219990051 | utěsnění prostupů | hod | 5 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
195 | 219990052 | propojení armatur a uzemnění | hod | 5 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
196 | 219990053 | protažení kabelu 100m stávajícím kanálem | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
197 | 219990069 | doplněí kabelu do stávající kabelové trasy | hod | 6 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
198 | 219990078 | seřízení pohybových čidel | hod | 6 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
199 | 219990079 | měření a zkoušky | hod | 6 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
200 | 219990080 | úprava stávajícího uzemnění | hod | 2 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
201 | 219990082 | napojení kovových konstrukcí na uzem soustavu | hod | 6 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
202 | 219990089 | fotodokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
203 | 219990090 | vrtaný prostup do prům 30mm, tloušťna do 50cm | ks | 10 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
204 | 219990092 | dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
205 | 219990108 | dílenská dokumentace zhotovitele | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
206 | 219990109 | poplatek TIČR | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | S | * |  | ON |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ON | 0 | 0
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.

## Rekapitulace
název akce: NOVÁ PAKA, ZÍMNÍ STADION-PŘÍSTAVBA SPORT.KLUBU
objekt: ELEKTROINSTALACE
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/ |  |  | sazbaDPH | dphZ
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | materiál další obory |  |  | 0 |  | 16
8 | materiál zemní+stavební |  |  | 0 |  | 17
9 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
10 | montáže další obory |  |  | 0 |  | 20
11 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0 |  | 22
12 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
13 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
14 | ostatní náklady+recyklace |  |  | 0 |  | 27 |  | 0
15 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
16 | CENA bez DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 44
17 | recyklace bez DPH(v ceně) |  |  | 0 |  | 50