## Úvodní údaje
Věta | Název | PS 02 | Typ | Format
1 | Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení | dbMemo | 000000¦bfebff¦T¦2
2 | Akce | Modernizace technologie chlazení zimního stadionu Nová Paka | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1
3 | Projekt | ELEKTRO a MaR | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1
4 | Investor | TJ Bruslařský klub Nová Paka | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1
8 | Výkaz výměr vypracoval: | Ing. Miloš Kašpar | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
Zpracovatel nabídkového rozpočtu:
10 | Datum |  | dbDate | 000000¦e0fee0¦T¦1
13 | Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1

## Rekapitulace
Věta | Název | Název - kopie | částka v Kč | Hodnota A - výpočet | Hodnota B - výpočet | Desetinná místa | Format
14 | Základní náklady celkem | Základní náklady celkem | 0 |  | [10A] + [10B] + [11B] + [12B] + [13B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
0
102 | Vedlejší náklady | Vedlejší náklady | 0 |  |  |  | 000000¦e0fee0¦T¦1
22 | Ostatní náklady | Vedlejší náklady celkem | 0 |  | [20B] + [21B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
0
50 | PS.02 Elektroinstalace + MaR CELKEM | Náklady celkem | 0 |  | [14B] + [22B] + [30B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2

## Rozpočet
Zařazení | Vzorec | Hodnoty | Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format | Cena jedn. | Cena celkem
1-A-1 |  | P1= |  |  | Rozvadec RMch-pole 1 | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  | P1= | 302000 |  | SKRINOVE ROZVADE | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1948 |  | SKRINOVY ROZV. - stávající | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=3,00 | 36296 |  | Din lista prof 15mm, 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 218 | 654 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36260 |  | 36654 Zlab 40x60, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 136.5 | 273 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=50,0 | 36269 |  | 37061 Svorka 4mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=5,00 | 36275 |  | 37089 Poj.svorka 4mm 5x20mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 118.2 | 2600.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=10,0 | 36278 |  | 37245 Ukonceni svorek 4mm2 | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 289.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=12,0 | 36281 |  | 37250 Oddelovaci stena izol. | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 1008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=4,00 | 36293 |  | 37371 Svorka ochranna 4mm2 | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 403.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Pojistk.odpinac 14/3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Pojistk.odpinac 10/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=3,0 |  |  | Pojistky 32A | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Pojistky 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=8,0 |  |  | Jistic 6/1P | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=3,0 |  |  | Jistic 10/1P | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Jistic 16/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Jistic 10/3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=3,0 |  |  | Prep.ochrana | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Drátové propoje | sad | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=48,0 |  |  | Výroba rozvadece | hod | 24 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1-A-2 |  | P1= |  |  | Rozvadec HR-2 | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  | P1= | 302000 |  | SKRINOVE ROZVADE | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1948 |  | SKRINOVY ROZV.800x2000x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Nový rozvaděčový rám | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=3,00 | 36296 |  | Din lista prof 15mm, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 218 | 654 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36264 |  | 36658 Zlab 80x60, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 365.1 | 730.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36263 |  | 36657 Zlab 60x60, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 242.5 | 485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36260 |  | 36654 Zlab 40x60, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 136.5 | 273 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Lamel.CU sbernice izol 3x20x1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=55,0 | 36269 |  | 37061 Svorka 4mm | ks | 55 |  | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36275 |  | 37089 Poj.svorka 4mm 5x20mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 118.2 | 2600.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=10,0 | 36278 |  | 37245 Ukonceni svorek 4mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 289.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=12,0 | 36281 |  | 37250 Oddelovaci stena izol. | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 1008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=4,00 | 36293 |  | 37371 Svorka ochranna 4mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 403.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=10,0 | 36294 |  | 37374 Svorky zemnici 6mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Stykač 250A, 3P, 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 86200 | 172400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SoftStart pro motor 90kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Jistič 250A, spoušť 220A, motorový | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 3860 | 7720 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Pojistk.odpinac 14/2P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 375 | 750 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Pojistky 20A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Jistic 1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Jistic B4/1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Jistic B10/1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Jistic B6/1P | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Stykac 16A/3+1P, 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 364 | 728 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Pomoc.kontakt stykace K3-11 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Pomoc.kontakt stykace 01 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | Rele 230V/4P | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | Patice rele 4P | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | Signal.clen do patice 230V,G | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Rele termist. ochrany | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=4,0 |  |  | Merici trafo 250/5A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1325 | 5300 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Prevodnik proudu 0-250A/4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 4312 | 8624 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Prepinac 1-0-2, prosv. komplet | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 286 | 572 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | Signalka 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 196 | 1176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | Svorka 150mm2 | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 218 | 1308 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Drátové propoje | sad | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=53,0 |  |  | Výroba rozvadece | hod | 68 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 13250 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1-A-3 |  | P1= |  |  | Rozvadec HR-3 | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  | P1= | 302000 |  | SKRINOVE ROZVADE | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1948 |  | SKRINOVY ROZV. - stávající | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Nový rozvaděčový rám | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=3,00 | 36296 |  | Din lista prof 15mm, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 218 | 654 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36264 |  | 36658 Zlab 80x60, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 365.1 | 730.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36263 |  | 36657 Zlab 60x60, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 242.5 | 485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36260 |  | 36654 Zlab 40x60, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 136.5 | 273 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=63,0 | 36269 |  | 37061 Svorka 4mm | ks | 76 |  | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=12,0 | 36278 |  | 37245 Ukonceni svorek 4mm2 | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 289.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=16,0 | 36281 |  | 37250 Oddelovaci stena izol. | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 1008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=4,00 | 36293 |  | 37371 Svorka ochranna 4mm2 | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 403.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | Pojistk.odpinac 22/3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
X |  | P1=9,0 |  |  | Pojistky /80A | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Pojistk.odpinac 14/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 726 | 726 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=3,0 |  |  | Pojistky 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 35 | 105 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=7,0 |  |  | Jistic B4/1P | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Motor.spoustec 2,5-4A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Motor.spoustec 6,3-10A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Motor.spoustec 16-25A | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | Pomoc.kontakt k MS (11) | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Stykac 09A/3+1P, 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | Stykac 16A/3+1P, 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Stykac 30A/3+1P, 230V | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=7,0 |  |  | Pomoc.kontakt stykace 01 | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | Rele 230V/4P | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | Patice rele 4P | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | Signal.clen do patice 230V,G | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Rele termistor. ochrany | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=7,0 |  |  | Prepinac 1-0-2, prosv. komplet | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 286 | 572 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=14,0 |  |  | Signalka 230V | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 196 | 1176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Drátové propoje | sad | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=67,0 |  |  | Výroba rozvadece | hod | 76 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 16750 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1-A-4 |  | P1= |  |  | Rozvadec MaR-DT1 | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  | P1= | 302000 |  | SKRINOVE ROZVADE | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1948 |  | SKRINOVY ROZV.800x2000x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 1221-3652 |  | BOCNICE 2000x400 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 1386.5 | 2773 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1538 |  | PODSTAVEC 8000x400x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1952 | 1952 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=4,00 | 36296 |  | Din lista prof 15mm, 2m | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 218 | 654 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,0 | 36265 |  | 36659 Zlab 80x80, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 365.1 | 730.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36264 |  | 36658 Zlab 80x60, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 365.1 | 730.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36263 |  | 36657 Zlab 60x60, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 242.5 | 485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 36260 |  | 36654 Zlab 40x60, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 136.5 | 273 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=220,0 | 36269 |  | 37061 Svorka 4mm | ks | 165 |  | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=12,0 | 36275 |  | 37089 Poj.svorka 4mm 5x20mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 118.2 | 2600.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=32,0 | 36278 |  | 37245 Ukonceni svorek 4mm2 | ks | 32 |  | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 289.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=38,0 | 36281 |  | 37250 Oddelovaci stena izol. | ks | 38 |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 1008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=4,00 | 36293 |  | 37371 Svorka ochranna 4mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 403.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=12,0 | 36294 |  | 37374 Svorky zemnici 6mm2 | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,00 |  |  | Osvetleni rozvadece | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Jistic 2/1P | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Jistic 4/1P | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Jistic 6/1P | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,0 |  |  | Jistic 10/1P | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Jistic 16/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Pojistk.odpinac 10/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Pojistka 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Prepet.ochrana | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Napetova civka k jistici 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 346 | 346 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=10,0 |  |  | Rele 230/4P | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | Patice rele 4P | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | Signal.clen do patice 230V,G | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=40,0 |  |  | Rele 24V DC/2P | ks | 32 |  | 0 |  |  | 0 | 123 | 4920 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=40,0 |  |  | Patice rele 2P | ks | 32 |  | 0 |  |  | 0 | 94 | 3760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=40,0 |  |  | Spona rele 2P | ks | 32 |  | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=40,0 |  |  | Signal.clen 24VDC, varistor,G | ks | 32 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Zdroj 24V DC/ 5A | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Trafo 230/24V AC, 150VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Programovatelný řídící systém | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
* |  | P1= |  |  | (24AI,64DI,48DO, 4AO) | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  | P1= |  |  | (2xRS232, 1x RS485, ether., ModBus) | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P1=1,0 |  |  | Ovládací dotykový panel 12" | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul vzdálené komunikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Modem GSM+antena | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Rele hladiny elektrod. | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=15,0 |  |  | Prepinac 1-0-2, kompletni | ks | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=15,0 |  |  | Signalka 24V | ks | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Dratove propoje | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=156,0 |  |  | Výroba rozvadece | hod | 76 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Záložní zdroj 1000VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1014 |  | ZASUVKA CSN vestavna 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 2224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | %INSSECTION(1, A)¦P12=19¦P13=19 |  |  | Rozvadec RMch-pole 1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 111354.3 | 111354.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | %INSSECTION(2, A)¦P12=19¦P13=19 |  |  | Rozvadec RMch-pole 2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 298519.7 | 298519.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | %INSSECTION(3, A)¦P12=19¦P13=19 |  |  | Rozvadec RMch-pole 3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 109618.7 | 109618.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | %INSSECTION(4, A)¦P12=19¦P13=19 |  |  | Rozvadec MaR-DT1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 234577.7 | 234577.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
22-A-11 | [19 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
* |  | P1= | 19001 |  | MONTAZ OCELOPLECH.ROZVODNIC | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=3,00 | 19005 |  | Do 150 kg | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Detekce úniku čpavku | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | Ustředna pro cca 4ks snímačů | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=5,00 |  |  | snimac uniku NH3, prostorovy, 0-1000ppm | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
* |  | P1= |  |  | Tlacitkovy vypinac | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  | P1= | 14002 |  | V Al SKRINI IP54 | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P1=1,00 |  |  | T6S1H22 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=2,00 |  |  | Havar.ventilator ax.prum 500mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
* |  | P1= |  |  | provedeni Zona2 | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
* |  | P1= |  |  | Nouzove osvetleni S53 | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P1=09,0 |  |  | Nouz.bater.svitidlo 9W, Zona2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zásuvka nástěnná IP44 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vypínač nástěnný IP44, řazení 1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Frekvenční měnič 400v, 11kW, IP55 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
* |  | P1= | 8063 |  | KABEL SILOVY,IZOLACE PVC | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | CYKY 3Bx120+75 | m | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=220,0 | 7001-22 |  | CYKY 3Cx1.5 mm2 pevne | m | 350 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=180,0 |  |  | CYKY 3Bx1.5 mm2 pevne | m | 125 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=15,0 |  |  | CYKY 3Cx2.5 mm2 pevne | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=135,0 | 7001-23 |  | CYKY 5Cx1.5 mm2 pevne | m | 96 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=420,0 |  |  | CYKY 4Bx1.5 mm2 pevne | m | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=130,0 |  |  | CYKY 4Bx2.5 mm2 pevne | m | 70 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | KABEL SILOVY STINENY, IZOLACE PVC | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | CY100 4Gx6 | m | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
* |  | P1= |  |  | KABEL STINENY | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | JYTY 19Cx1 mm2 pevne | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=50,0 |  |  | JYTY 7Cx1 mm2 pevne | m | 160 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=180,0 |  |  | JYTY 4Dx1 mm2 pevne | m | 260 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | JYTY 3Dx1 mm2 pevne | m | 115 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=65,0 |  |  | JYTY 2Ax1 mm2 pevne | m | 180 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
* |  | P1= | 1096 |  | KRABICOVA ROZV.Z LIS.ISOLANTU | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=10,0 | 1224-90 |  | rozv. skříňka do 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ovládací skříňka kondenzátoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ovládací skříňka čerpadla, 2 ovladače | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ovládací skříňka, 1 ovladač | ka | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
* |  | P1= | 1172 |  | LISTA-KANAL ELEKTROINSTALACNI | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | LV18x23 vkladaci | m | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=35,0 | 1199 |  | LV24x22 vkladaci | m | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 59.2 | 2072 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=70,0 | 1184 |  | LV40x40 vkladaci | m | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | KABELOVY ZLAB DRATOVY | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | Zlab zink. prov. , 250/50, vč příslušenství | m | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=22,00 |  |  | Zlab zink. prov. 100/50, vč příslušenství | m | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zlab zink. prov. 50/50, vč příslušenství | m | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,00 |  |  | Ostatni nosny material | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=1,00 |  |  | SW - řídící systém - PLC | db | 134 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SW - řídící systém - ovládací dotyk.panel | db | 85 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Protipožární utěsnění prostupů kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3-Z-8 |  | P1= |  |  | PS02 CELKEM bez ostatních a vedlejších nákladů | [8 empty] | 713104 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2 |  | 0
* |  | P1= | 41001 |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
[5 empty] | Demontáže stávající elektroinstalace | kpl | [15 empty] | 0
[5 empty] | Likvidace odpadního materiálu | kpl | [15 empty] | 0
[5 empty] | Doprava, režie montážního pracoviště | kpl | [15 empty] | 0
* |  | P1= | 41013 |  | OSTATNÍ NÁKLADY
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=45,0 | 41014 |  | Revizni technik, PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 | kpl | [15 empty] | 0
X |  | P1=1,0 |  |  | Projektová dokumentace elektro + MaR | kpl | [15 empty] | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=10,0 | 41021 |  | Spolupráce s dodavatelem technologie chlazení při zapojovani a zkouskach | kpl | [15 empty] | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=50,0 | 41008 |  | Příprava ke komplexní zkoušce | kpl | [15 empty] | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=8,00 | 41010 |  | Proškolení obsluhy | kpl | [15 empty] | 0
3-Z-8 |  | P1= |  |  | PS02 CELKEM | [16 empty] | 0